Техническое задание

на техническое обслуживание медицинского оборудования (МО), 181ед.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

| № | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования | Техническое обслуживание медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 2.1 | Характеристики услуг |  |  |  |
| 2.1.1 | Периодичность оказания услуг | Оказание услуги через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, по заявке либо самостоятельно. |  |  |
| 2.1.2 | Описание услуг | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. Техническое обслуживание производится в соответствии с ГОСТ 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения", ГОСТ 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения", ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", ГОСТ Р 57501-2017 “Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Техническое обслуживание включает в себя: - систематический технический осмотр МО и ИМН (визуальный осмотр ИМТ, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); ## - периодическое техническое обслуживание МО и ИМН (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); - текущий ремонт МО и ИМН (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации). - диагностика МО и ИМН (проведение диагностики, выполняется без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники, путем определения неисправности отдельных деталей или сменных комплектующих частей и технического состояния изделия в полном объеме, установленном в эксплуатационной документации с обязательной выдачей дефектной ведомости с результатами диагностики) |  |  |
| 3 Ремонт МО и ИМН |  |  |  |  |
| 3.1 | Характеристики услуг |  |  |  |
| 3.1.1 | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. |  |  |
| 3.1.2 | Сроки оказания услуг | Оказание услуг осуществляется согласно периодичности проведения ТО, установленном в перечне обслуживаемого оборудования, каждая конкретная услуга оказывается в течение 2 (Двух) дней от подачи Заказчиком заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», или, при отсутствии технической возможности по адресу электронной почты - ______________________. Экстренный вызов осуществляется по заявке на e-mail ________ |  |  |
| 3.1.3 | График и периодичность проведения ТО | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Красноярск» поликлиника № 3 на ст. Иланская» на период с мая по июнь 2025 г |  | Четвертая среда месяца (экстренный вызов осуществляется по заявке заказчика) |
|  |  | Май 2025 |  |  |
|  |  | Июнь 2025 |  |  |
|  |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Красноярск» Структурное подразделение в пгт. Саянский» |  |  |
|  |  | Март 2025 |  |  |
|  |  | Апрель 2025 |  |  |
|  |  | Май 2025 |  |  |
|  |  | Июнь 2025 |  |  |
|  |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Красноярск» Поликлиника №2 на ст.Ачинск» |  |  |
|  |  | Март 2025 |  |  |
|  |  | Апрель 2025 |  |  |
|  |  | Май 2025 |  |  |
|  |  | Июнь 2025 |  |  |
| 4. | Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО) |  |  |  |
| 4.1 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники |  |  |  |
| 4.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |  |  |  |
| 4.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |  |  |  |
| 5. | Гарантийные обязательства |  |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договора запасные части |  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |  |
| 5.2 | Гарантийный срок качества на оказываемые услуги по ремонту |  | Не менее 6-ти месяцев с даты приемки услуг |  |
| 6. | Место оказания услуг |  |  |  |
| 6.1 | Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 15; Красноярский край, Рыбинский район, пгт. Саянский, ул. Комсомольская, д.1; Красноярский край, Ачинский район, г. Ачинск, ул. Кирова, д.81. |  |  |  |

Приложение № 1

Перечень МО подлежащих техническому обслуживанию в ЧУЗ КБ «РЖД Медицина» г. Красноярска»

| - г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 15, Поликлиника № 3 на ст. Иланская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № - п/п | - Наименование оборудования, приборов, устройств. |  | - Марка. Модель. | - Заводской номер | - Дата выпуска | - Кол-во | Периодичность проведения ТО, раз | Стоимость технического обслуживания | Стоимость технического обслуживания всего |
| - 1 | - Аппарат для ультразвуковой терапии |  | - У3Т101Ф | - 9212 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 2 | - Аппарат для стимуляции мышц |  | - SORISA-Belex-08 | - 1748 | - 1999 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 3 | - Лампа «Соллюкс» настольная |  | - ЛСН1М | - 927 | - 1996 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 4 | - Кольпоскоп |  | - КС101 | - 8834 | - 2001 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 5 | - Аппарат переносной терапевтический |  | - ДМВ20-1 | - 921017 | - 1992 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 6 | - Стабилизатор паровой горизонтальный круглый электрический |  | - ГК1003-М | - 3517 | - 1992 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 7 | - Аппарат для низкочастотной магнитотерапии |  | - АМТ01 | - 21111 | - 1991 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 8 | - Облучатель –рециркулятор медицинский |  | - «Armed» - СН211-130 | - 1141 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 9 | - Облучатель КВ, ультрафиолетовый |  | - ОКУФ5М | - 2178 | - 1997 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 10 | - Облучатель бактерицидный, бытовой настенный |  | - ОББ92 | - 55236 | - 1986 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 11 | - Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий |  | - ПроСкан-2000 | - 04-30118 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 12 | - Аппарат УВЧтерапии |  | - УВЧ-80-04 «Стрела» | - 030/1103 | - 2003 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 13 | - Аппарат для лечения током над тональной частоты |  | - Ультратон | - 843 | - 1991 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 14 | - Спирометр |  | - СПИРО С-100 | - 0402 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 15 | - Вибротестер |  | - МБН ВТ02-1 | - 011 | - 2001 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 15 | - Установка стоматологическая |  | - CENTURY330 | - F6057 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 17 | - Кресло |  | - КВ-2 «Барани» | - 87 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 18 | - Аудиометр |  | - MaicoST-20-BC-1 | - 4871761 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 19 | - Аудиометр |  | - AD226 | - 0974495 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 20 | - Цветотест |  | - ЦТ1 | - 699 | - 1995 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 21 | - Анамолоскоп |  | - АН59 | - 97 | - 2001 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 22 | - Анализатор глюкозы автоматический |  | - Энзискан Ультра | - 161025,230361 | - 2017,2023 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 23 | - Лампа щелевая |  | - ЩЛ2Б | - б/н | - 2000 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 24 | - Аппарат для встряхивания |  | - АЗУ-6С | - 82 | - 1991 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 25 | - Анализатор гематологический |  | - Abakus Junior 30 | - SN650171 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 26 | - Микроскоп |  | - Биолан-Р-15 | - 940780 | - 1991 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 27 | - Комплекс рентгеновский диагностический стационарный |  | - Медикс-Р-Амико 3 р.м. | - А 12060 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 28 | - Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД |  | - Schiller | - 3100061 | - 2006 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 29 | - Термостат электрический суховоздушный |  | - ТС-80М2 | - 8101 | - 2002 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 30 | - Электрокардиограф |  | - BTL-08SD ECG | - 071D-B-04015 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 31 | - Кардиометр МТ |  | - КФС-01.001 | - 52417 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 32 | - Аквадистилятор электрический |  | - АЭ5 | - 18358 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 33 | - Аппарат для гальванизации |  | - ПОТОК1 | - 69206 | - 1995 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 34 | - Аппарат для гальванизации |  | - ПОТОК1 | - 119227 | - 2010 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 35 | - Анализатор мочи отражательный |  | - Urickan-strip | 316-4016 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 36 | - Стоматологическая установка |  | - WOD330 | - CX20160600 | - 2016 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 37 | - Стоматологическая установка |  | - AJ-15 | - 171678 | - 2017 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 38 | - Электрокардиограф цифровой |  | - ECG1003¦3 | - 48752-411 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 39 | - Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический |  | - ГК1003М | - 2070514 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 40 | - Аппарат определения периферических - полей зрения |  | - АППЗ-01 | - 147033 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 41 | - Центрифуга |  | - ОПН-3 | - 3083 | - 2001 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 42 | - Анализатор полуавтоматический |  | - CLIMA MC-15 | - 070 | - 2019 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 43 | - Электрокардиограф |  | - Sensitex | - 1812040073 | - 2015 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 44 | - Рециркулятор ультрафиолетовый с дисплеем |  |  | - 52399 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 45 | - Ультразвуковая камера(мойка) |  | - CD-4800 | - 07160113326 | - 2016 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 46 | - Аппараты стоматологические для полимеризации светоотверждаемых композитарных материалов |  | - Megalux |  | - 2006 | - 2 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 47 | - Маммограф рентгеновский |  | - Маммо-4-МТ | - ЛМТ 949-19 | - 2019 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 48 | Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации |  | Тонус-1М» | 0423126 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 49 | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный МАГ-30 зав№31587 |  | Маг-30 | 31587 | 2022 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 50 | Устройство для комплексной терапии Мультилор |  | Мультилор | 22997 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 51 | Авторефкератометр RK2307019 |  | RK2307019 | RK2307019 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 52 | Мини Шейкер PSU-2T Biosan для иммунологического анализа.зав № 01015522040110 |  | PSU-2T Biosan | 01015522040110 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 53 | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭтМ-01/6»Элэскулап-медтеко |  | АСЭтМ-01/6»Элэскулап-медтеко | 1250 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 54 | Аппарат ультрозвуковой низкочастотный оториноларингололический для хирургического лечения ЛОР-органов «ТОНЗИЛОР-ММ |  | ЛОР-органов «ТОНЗИЛОР-ММ | 4642 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 55 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха «АМПУ –«КОМПРЕССОР-М» |  | АМПУ –«КОМПРЕССОР-М» | 106 | 2023 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| пгт. Саянский, ул. Комсомольская, д.1, Структурное подразделение в пгт. Саянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиокорпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 56 | - Аппарат для терапии электросном |  | - ЭС 105 | - 14455 | - 2002 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 57 | - Термостат Суховоздушный |  | - ТС-1/80 | - 12100373 | - 2021 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 58 | - Аппарат магнитнотерапевтический импульсный |  | - АЛМАГ-02 | - 5089 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 59 | - Аппарат КВЧ-терапии |  | - КВЧ-НД | - 1296-09 | - 2009 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 60 | - Облучатель УФ стац. Для обл-я верхних дыхательных путей |  | - ОУФНУ | - 1985 | - 2004 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 61 | - Аппарат для ультразвуковой терапии |  | - УЗТ101Ф | - 2043 | - 1987 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 62 | - Аппарат электросном |  | - "ЭС 105" | - 20887 | - 2021 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 63 | - Парафинонагреватель |  | - Каскад | - 398 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 64 | - Аппарат для микроволновой терапии портативный |  | - ЛУЧ 2 | - 20012 | - 1980 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 65 | - Облучатель ртутно-кварцевый на штативе |  | - ОРК21М1 | - 63498 | - 2004 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 66 | - Аппарат магнитноинфракрасный лазерный терапевтический |  | - МИЛТАФ 801 | - КП15739 | - 2008 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 67 | - Аппарат низкочастотной физиотерапии |  | - АМПЛИПУЛЬС 5 | - 6002 | - 2002 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 68 | - Аппарат низкочастотной магнитотерапии переносной |  | - ПОЛЮС 101 | - 7831 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 69 | - Аппарат для гальванизации |  | - ПОТОК 1 | - 83031 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 70 | - Аппарат для гальванизации |  | - ПОТОК 1 | - 83080 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 71 | - Аппарат для ультравысокочастотной терапии |  | - УВЧ-60 | - 689 | - 2017 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| эндоскопический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 72 | - Отсасыватель хирургический |  | - АПБ 02 | - 176 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 73 | - Источник света для эндоскопов |  | - LH150PC | - ЕВ0171185 | - 2007 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| стоматологический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 74 | - Устройство для полимер-и светоотраж. ломбир.материалов |  | - MEGALUX | - 7044-27435 | - 2008 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 75 | - Стоматологическая установка |  | - WOD 330 | - 0 | - 2018 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| кабинет отоларинголога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 76 | - Кресло вращающееся для проверки и тренировки вестибулярного аппарата типа Барани |  | - КВ-2 | - 41 |  | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| рентгеновский кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 77 | - Аппарат рентгеновский цифровой для исследвания грудной клетки |  | - ФЦ-"ОКО" | - GP0003165 | - 2017 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 78 | - Аппарат рентгеновский интраоральный |  | - АМИСТОМ-1 | - 158 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 79 | - Маммограф цифровой рентгеновский |  | - МАММО-4-МТ-Плюс | - 1014-20 | - 2020 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 80 | - Аппарат рентгеновский флюорограф |  | - ПроСкан-2000 | - 19-30128 | - 2019 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| педиатрический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 81 | - Стол для санитарной обработки новорожденных |  | - АИСТ | - 852 | - 1991 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| автоклавная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 82 | - Стерилизатор паровой вертик.кругл.электрический |  | - ВК-75-01 | - 744 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 83 | - Стерилизатор паровой вертикальный |  | - ВК 75 ПТ | - 773 | - 1998 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| Отделение терапевтическое с педиатрическими койками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 84 | - Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный настеный |  | - ОпБН-2х15-01 | - б/н | - 2009 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 85 | - Облучатель рециркулятор бактерицидный |  | - РБ-07ЯФП | - 10612К | - 2009 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 86 | - Отсасыватель хирургический малогабаритный |  | - ЭЛЕМА-НАМ-2 | - 596 | - 2000 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 87 | - Аквадистиллятор |  | - АЭ10МО | - 204 | - 2001 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 88 | - Камера дезинфекционная |  | - ВФЭ209 | - 344 | - 2005 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 89 | - Стерилизатор паровой вертик.кругл.электрический |  | - ВК-75-01 | - 1329 | - 2006 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 90 | - Термостат медицинский |  | - ТW2 | - 24825 | - 2002 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 91 | - Термостат электрический суховоздушный |  | - ТС-1/80-СПУ | - 1900 | - 2001 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 92 | - Шкаф сушильный (стерилизатор) |  | - ШС 80 | - 2725 | - 2002 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 93 | - Термостат электрический суховоздушный |  | - ТС-1/80-СПУ | - 18688 | - 2007 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 94 | - Микроскоп бинокулярный |  | - МИКРОМЕД-2 | - 241058 | - 2005 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| Кабинет гинекология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 95 | - Светильник медицинский передвижной |  | - П-5 | - 23653971 | - 2012 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 96 | - Отсасыватель хирургический |  | - ОПГ-01-"ЭЛЕМА-Н" | - 1860 | - 2014 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| Кабинет анестезиологии и реанимации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 97 | - Концентратор кислорода |  | - OXYMAT 3 | - 53971 | - 2012 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| кабинет функциональной диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 98 | - Электрокардиограф 3-х канальный,Schiller |  | - CARDIOVIT AT-1 | - 78374 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 99 | - Электрокардиограф,Schiller |  | - CARDIOVIT AT-101 | - 8024389 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| хирургическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 |  | - Отсасыватель хирургический | - ОХ 10 | - 310 | - 2003 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 101 |  | - Стерилизатор воздушный | - ГП80 | - 28477 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 102 |  | - Стол общехирургического типа | - ОМ 03 | - 98438 | - 1998 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 103 |  | - Светильник бестеневой передвижной с аварийным питан. | - СБПА15 | - 49492 | - 1992 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 104 |  | - Светильник медицинский 9-ти рефлекторный стац. | - СМ40 | - 14892 | - 1980 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 105 |  | - Камера УФ-Бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | - КБ-02-"Я"-ФП | - к40461 | - 2013 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 106 |  | - Стерилизатор воздушный | - ГП-40СПУ | - 7422 |  | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 107 |  | - Светильник медицинский 7-ми рефлекторный стац. | - СМ35 | - 7809 |  | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| Кабинет скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 108 | - Электрокардиограф 3-6-12 канальный ,ЭК12Т |  | - ЭК12Т-01- «Р-Д»/141 | - 200121052 | - 2018 | 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| г. Ачинск, ул. Кирова, д.81, Поликлиника №2 на станции Ачинск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клинико-диагностическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 109 | - Анализатор видеоцифровой |  | - Рефлеком | - VLF -04-491 | - 2016 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 110 | - Мешалка магнитная |  | - AgimaticREVE | - 577375 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 111 | - Дефибриллятор |  | - PrimedicDefi-BM-110 | - 71144034878 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет ортопедической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 112 | - Стоматологическая установка |  | - ClasseA7 PlusAnthos, Cefla | - 71B/00700 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 113 | - Стерилизатор воздушный |  | - ГП-40СПУ | - 13025 | - 2005 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Медпункты ЖД вокзалов ст. Ачинск, Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 114 | - Ингалятор ультразвуковой |  | - OMRON NE-C20 | - 20141204184U | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 115 | - Ингалятор ультразвуковой |  | - OMRON NE-C20 | - 20141204183U | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 116 | - Дефибриллятор Primedic |  | - DEFI-B | - 71144034874 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 117 | - Дефибриллятор Primedic |  | - DEFI-B | - 71144034875 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 118 | - Электрокардиограф одноканальный |  | - ЭК1Т-04 «Аксион» | - Е0713Н2322 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 119 | - Электрокардиограф одноканальный |  | - ЭК1Т-04 «Аксион» | - Е0713Н2491 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 120 | - Ингалятор кислородный |  | - КИ-5 | - 6580 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 121 | - Ингалятор кислородный |  | - КИ-5 | - 6582 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 122 | - Холодильник фармацевтический |  | - ХФ-250 | - 211CV20001027 | - 2015 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 123 | - Холодильник фармацевтический |  | - ХФ-250 | - 211CV20001321 | - 2015 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 124 | - Отсасыватель хирургический |  | - - | - 0 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
|  | - Отсасыватель хирургический |  | - - | - 0 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - Дефибриллятор |  | - PrimedicDefi-BM-110 | - 71144034878 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 126 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт. |  | - 0РУБн-3-3-«КРОНТ» | - 16738 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет терапевтический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 127 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт. |  | - 0РУБн-3-3-КРОНТ" | - 57641 | - 2022 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 128 | - Весы ВМЭН |  | - 200 Д(100/50) | - 182 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 129 | - Пульсоксиметр |  | - MD300C33 | - 14262900433 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет кожно-венерологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 130 | - Аппарат электрохирургический высокочастотный |  | - ЭХВЧ-80-01 ФОТЕК | - 1523584 | - 2015 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинеты стоматологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 131 | - Лампа фотополимеризационная стоматологическая |  | - Beneiex LD-105 | - 11/02835 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 132 | - Автоклав |  | - Vacuklav 24+B | - 201231-В2080 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 133 | - Установка стоматологическая |  | - O.M.S модель LineaEsse Италия | - 2014S194 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 134 | - Стерилизатор воздушный |  | - ГП20 | - 4521 | - 1998 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 135 | - Мойка ультразвуковая |  | - SONIC S300H | - EBV 120124 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Отделение КДЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 136 | - Стерилизатор воздушный |  | - ГП-80 СПУ | - 31107 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 137 | - Колориметр фотоэлектрич. концентрационный |  | - КФК2 | - 8504677 | - 1985 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 138 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт. |  | - 0РУБн-3-3-КРОНТ «Дезар-3» | - 16737 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 139 | - Цифровой фотоэлектроколориметрApel |  | - АР-101 | - 103518 | - 2003 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 140 | - Микротом д/парафиновых срезов |  | - МПС2 | - 14 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 141 | - Весы торсионные |  | - ВТ500 | - 1369 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 142 | - Анализатор свертывания крови двухканальный автоматический |  | - АСКа-2-01 | - 2103050 | - 2003 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 143 | - Центрифуга лабораторная клиническая |  | - ОПН302 | - 228 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 144 | - Термостат электрический суховоздушный |  | - ТС-1/80-СПУ | - 36720 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 145 | - Гематологический анализатор |  | - Hemalit 3000 | - 3020ET-03110 | - 2021 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 146 | - Анализатор мочи |  | - Urilit 500C | - UB-31204102 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 147 | - Анализатор автоматический биохимический |  | - АБхФК-02-«НПП-ТМ»«БИАН» | - 5021195 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 148 | - Шкаф сушильный |  | - ШС80 | - Р0085 | - 2004 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет гинекологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 149 | - Медицинская диагностическая видеосистема (видеокольпоскоп) |  | - DCSM 102 | - 004/DCSP09L-435 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 150 | - Стерилизатор воздушный |  | - ГП-80 СПУ | - 31108 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 151 | - Камера УФ-бактерицидная |  | - КБ-«Я»-ФП | - 46055 | - 2015 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 152 | - Кресло гинекологическое «ARMED» |  | - SZ-II | - 1304076 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 153 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиол.,бакт. |  | - 0РУБн-3-3-КРОНТ | - 16749 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Кабинет рентгенологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 154 | - Цифровой флюорографический аппарат |  | - ФЦ-01»Электрон» | - 3219 | - 2003 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 155 | - Аппарат рентгеновский для маммографии |  | - PINKVIEV-AT | - BMA200047 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 156 | - Комплекс рентгеновский диагностический исполнение 1 |  | - «Диаком» | - 329 | - 2016 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 157 | - Дентальный рентгенаппарат |  | - KODAK 2000 | - BI УМ 048 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Физиотерапевтическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 158 | - Аппарат д/низкочастотной магнитотерапии |  | - Полюс-101 | - 10770 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 159 | - Аппарат для местной дарсонвализации ламповый |  | - ИСКРА1 | - 625 | - 2010 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 160 | - Аппарат д/низкочастотной магнитотерапии |  | - Полюс 2М | - 7101 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 161 | - Аппарат д/гальванизации |  | - ПОТОК1 | - 78795 | - 1985 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 162 | - Облучат.ультрофиол. д/груп. локал. обл. стац |  | - УГН1 | - 92838 | - 1997 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 163 | - Аппарат магнитоинфракр.лазерный терапевт-й |  | - МИЛТАФ801 | - КП 19195 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 164 | - Аппарат д/лечения током надтональн. частоты |  | - УЛЬТРАТОН | - Р 7050 1038 | - 1997 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 165 | - Аппарат низкочастотной физиотерапии |  | - АМПЛИПУЛЬС5 | - 2612013 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 166 | - Аппарат для ультразвуковой терапии |  | - У3Т101Ф | - 2130 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 167 | - Аппарат лазерный терапевтический |  | - У30Р--2КР | - 2024 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 168 | - Аппарат для УВЧ терапии |  | - УВЧ30 | - 121 | - 2012 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 169 | - Аппарат для СМВ-терапии |  | - ЛУЧ3 | - 91719 | - 1989 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 170 | - Аппарат УВЧ терапии с аппликатором вихриевых токов |  | - УВЧ80 | - 8756 | - 2008 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 171 | - Система электроэнцефалографическая |  | - Компакт-Нейро | - 4 835 | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Функциональной диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 172 | - Спирограф |  | - SHILLER SP-1 | - 54.012.320 | - 2013 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 173 | - Электрокардиограф, Германия |  | - SHILLERAT1 | - 19047358 | - 2008 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 174 | - Комплекс аппаратно-программный «Валента» |  | - ВАЛЕНТА | - 3697.11 | - 2011 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - 175 | - Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока |  | - «Рео-Спектр-01-Нейрософт» | - 2028КХ | - 2014 | - 1 | - 1 раз в месяц |  |  |
| - Стерилизационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 176 | - Стерилизатор паровой гориз. кругл.электр. |  | - ГК1003 | - 500312 | - 2012 | - 1 |  |  |  |
| - 177 | - Стерилизатор сухожаровый |  | - SFE-550 | - G 912.0218 | - 2012 | - 1 |  |  |  |
| - 178 | - Стерилизатор воздушный с автоматикой |  | - HS201A 13 | - 83229 | - 1981 | - 1 |  |  |  |
| - 179 | - Аквадистиллятор |  | - ДЭ25 | - 943483 | - 1994 | - 1 |  |  |  |
| - кабинет отоларингологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 180 | - Аудиометр |  | - МА-51 | - "9001310 | - 2007 | - 1 |  |  |  |
| - 181 | - Камера УФ-бактерицидная для хранения стер-х мед.инструментов |  | - КБ-Я-ФП | - 52636 | - 2015 | - 1 |  |  |  |

Ведущий инженер по метрологии                                                                                     А.В. Мархель