ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (25050405067)

Адрес (место) поставки товара: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 9.

Сроки (периоды) поставки товара: по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 10 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Примечание: Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор очищающий с гипохлоритом 5% (В-70452) 1000мл упак №1 | шт | 1 | Концентрация гипохлорита натрия 5% Назначение: Промывка гидравлической системы и предотвращение загрязнения при работе на анализаторе, имеющийся в наличии у заказчика Объем реагента во флаконе 1000 мл Состав Натрия гипохлорит, натрия гидроксид, неионные ПАВ, деионизованная вода |
|  | Краситель Эозин К ЧДА 20г упак №1 | шт | 1 | Данное вещество – химический реактив Эозин - ксантеновый краситель Имеет широкое применение в гистологии и цитологии, как контрастирующий цитоплазматический краситель. Внешний вид Порошок от красного до красно-коричневого цвета Содержание основного вещества , %, не менее 85,0 |
|  | Реактив Натрий лимоннокислый 5,5-водный, ЧДА (14007906) 1кг упак №1 | шт | 1 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный - белые кристаллы без запаха, растворяются в воде. Химическая формула - Na3C6H5O7 • 5,5H2O. Содержание основного вещества 99,5%. Квалификация «чда» - чистый для анализа. |
|  | Натрий хлористый Х.Ч. 1кг упак №1 | шт | 1 | Данное вещество – химический реактив ФОРМУЛА NaCl СИНОНИМ Хлорид натрия Массовая доля хлористого натрия (NaCl) в прокаленном препарате, %, не менее 99,9 |
|  | Бензидин ЧДА 20г упак №1 | шт | 1 | Синонимы: 4,4'-диаминодифенил. Внешний вид: белые или слегка желтоватые мелкоигольчатые кристаллы, темнеющие на свету и воздухе. Используется также в медицинской диагностике (бензидиновая проба или реакция Грегерсена) для обнаружения скрытой крови. Условия хранения: хранить бензидин рекомендуется при 5 °C в плотно закрытой таре в тёмном месте. Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. |
|  | Масло иммерсионное МиниМед (14005304) 100мл шт №1 | шт | 28 | Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл. |
|  | Набор реагентов Мочевина-Ново (вариант 2) (В-8074) 1x200мл упак №1 | набор | 6 | Набор жидких готовых реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче Количество выполняемых тестов 200 шт Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Объем реагента в составе набора: 240 мл Метод определения: Колориметрический уреазно-салицилатным методом (реакция Бертлота) Форма выпуска: Жидкие реагенты Калибратора в составе набора. Стабильность реагента после вскрытия флаконов: 1 месяц |
|  | Набор реагентов Глюкоза-GOD (В-8057) 4x250мл упак №1 | набор | 8 | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче Количество выполняемых тестов: 2000 Штук Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Объем реагента в составе набора: 1000мл Метод определения: Колориметрический глюкозооксидазный Форма выпуска: Жидкий монореагент Калибратор в составе. Стабильность реагента после вскрытия флаконов: 3 месяца |
|  | Набор реагентов Протеин-Ново (1000) (В-8072) 4x250мл упак №1 | набор | 3 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека биуретовым методом. Форма выпуска: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 4×250 мл. Набор реагентов содержит калибратор, не менее 5 мл. Линейность в диапазоне концентраций не менее 10,0 до 120 г/л. Реагент после вскрытия флакона хранится в плотно закрытом виде не менее 12 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов АСТ-РФ-Ольвекс (002.011) 1000опред упак №1 | набор | 6 | Исследуемый материал: Сыворотка крови. Метод: Райтмана-Френкеля по конеч-ной точке; для ФЭК и полу-автоматических анализаторов. Длина волны: 537 нм (500-560 нм). Линейность: от 0,03 до 1,67 мкмоль/(с×л) или от 0,1 до 6,0 ммоль/(ч×л). Чувствительность: не более 0,01 мкмоль/(с×л) или 0,036 ммоль/(ч×л). Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25) °С. Фасовка: Р1 1х250 мл Р2 1х250 мл Р3 1х250 мл Станд. 1х5 мл Состав: Реагент 1 (буфер-субстратная смесь): фосфатный буфер 100 ммоль/л; L-аспартат 100 ммоль/л; α-кетоглутаровая кислота 2,0 ммоль/л; рН 7,40. Реагент 2 (раствор 2,4-ДНФГ): 2,4-динитро-фенилгидразин 1 ммоль/л; соляная кислота 1 моль/л. Реагент 3 (натрия гидроокись): 4,0 моль/л; концентрат. Калибратор: калибровочный раствор пирувата натрия 1,0 ммоль/л. Количество реагента на 1 анализ : 3,0 мл Кол-во тестов: 1000 |
|  | Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс (001.011) 1x250мл 1x250мл 1x250мл 1x5мл упак №1 | набор | 6 | Исследуемый материал: Сыворотка крови. Метод: Райтмана-Френкеля по конечной точке; для ФЭК и полу-автоматических анализаторов. Длина волны: 537 нм (500-560 нм). Линейность: от 0,03 до 1,67 мкмоль/(с×л) или от 0,1 до 6,0 ммоль/(ч×л). Чувствительность: не более 0,01 мкмоль/(с×л) или 0,036 ммоль/(ч×л). Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25) °С. Фасовка: Р1 1х250 мл Р2 1х250 мл Р3 1х250 мл Станд. 1х5 мл Состав: Реагент 1 (буфер-субстратная смесь): фосфатный буфер 100 ммоль; L-аланин 100 ммоль/л; α-кетоглутаровая кислота 2,0 ммоль/л; рН 7,40. Реагент 2 (раствор 2,4-ДНФГ): 2,4-динитро-фенилгидразин 1 ммоль/л; соляная кислота 1 моль/л. Реагент 3 (натрия гидроокись): 4,0 моль/л; концентрат. Калибратор: калибровочный раствор пирувата натрия 1,0 ммоль/л. Количество реагента на 1 анализ : 3,0 мл Кол-во тестов: 1000 |
|  | Набор реагентов Холестерин ЛПВП ДДС (10350) 1x100мл упак №1 | набор | 6 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания холестерина в сыворотке крови. Метод: Осаждение фосфовольфрамовой кислоты. Объем реагента: 100 мл. Свойства: Линейность до 5 ммоль/л Расчет ЛПНП по формуле Фридвальда Калибратор 0,52 ммоль/лм. Температура хранения: 2°-8° C. |
|  | Набор реагентов Триглицериды ДДС (10182) 6x100мл упак №1 | набор | 3 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Линейность в диапазоне не уже: 1 - 11,4 ммоль/л. Чувствительность не более: 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 600 мл |
|  | Набор реагентов С-реактивный белок-Ольвекс (051.011) 100опред упак №1 | набор | 6 | Фасовка Р1 1х2 мл Р2 1х10 мл Р3 1х0,1 мл Р4 1х0,2 мл Р5 1х0,2 мл Кол-во реагента на один анализ, мл 0,02 Количество тестов: ≥ 100 Назначение: Для ручной постановки Характеристики: Исследуемый материал: Сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Чувствительность: 6 мг/л. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8) °С. Состав: Реагент 1 (СРБ-латекс суспензия): латекс, сенсибилизированный антителами к СРБ. Реагент 2 (буфер-разбавитель): фосфатный буфер, 10 ммоль/л, рН 7,35. Реагент 3 (положительный контроль): СРБ > 6 мг/л. Реагент 4 (отрицательный контроль): СРБ < 6 мг/л. Реагент 5 (слабоположительный контроль): СРБ ≈ 6 мг/л. Тест-пластина (слайд) на полимерной основе (многоразовая); по 10 лунок для проб на слайде. |
|  | Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП комплект №1 (03.07) 10x2мл 1000опред упак №1 | набор | 21 | Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). Рассчитан на исследование 2000 образцов |
|  | Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Ново (B-8085) 4x20мл 4x5мл упак №1 | набор | 2 | Количество выполняемых тестов: 200 (шт); Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки; Исследуемый образец: сыворотка, плазма крови. 2. Метод: кинетический УФ метод с иммуноингибированием. 3. Форма выпуска: биреагент. 4. Чувствительность: 5 Е/л. 5. Линейность: в диапазоне 15 - 1000 Е/л 6. Коэффициент вариации: 5%. Состав вариантов комплектации: - реагент 1 - 4 флакона (по 20 мл); - реагент 2 - 4 флакона (по 5 мл) |
|  | Набор реагентов Холестерин-Ольвекс (013.022) 2x250мл упак №1 | набор | 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина. Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: реакция Триндера; CHOD-PAP; по конечной точке. предназначен для количественного определения энзиматическим методом концентрации общего холестерина в сыворотке крови человека в клинической лабораторной диагностике. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. ФАСОВКА, СОСТАВ Реагент 1 - 500 мл Реагент 2 - 2 фл. Калибратор - 3 мл |
|  | Набор реагентов Тромбо-тест комплект №3 (610) 800-1600опред упак №1 | набор | 5 | Набор предназначен для определения тромбинового времени при диагностике нарушений конечного этапа свертывания. Состав набора: Комплектация № 3 (кат. № 610): 1. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH во фл.), на 5 мл - 2 фл. 2. Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 5 мл - 2 фл. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА Коэффициент вариации результатов определения тромбинового времени – не более 10 %. Допустимое отклонение тромбинового времени от аттестованного значения – не более 10 %. Допустимый разброс результатов определения тромбино- вого времени в одной пробе плазмы крови разными наборами одной серии – не более 10 %. Тест чувствителен к присутствию в крови антикоагулянтов. Нормативные и фактические значения аналитических показателей указаны в паспорте к набору |
|  | Буфер имидазоловый концентрированный (Р-7) 6x5мл упак №1 | набор | 1 | Буфер имидазоловый концентрированный предназначен для разведения исследуемых образцов при коагулологическом тестировании активности всех факторов свертывания, определении концентрации фибриногена, при анализе ингибиторов свертывания, XIIа-зависимого фибринолиза и т.п. Реагент предназначен для работы как вручную так и на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров. Состав набора: Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл/фл.) – 1 флакон. Срок годности реагента – 24 месяца. Реагент стабилен в течение всего срока годности при условии хранения в укупоренном виде при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С. Вскрытый флакон можно использовать повторно при условии хранения при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С в плотно укупоренном виде. |
|  | Лента диаграммная для лабораторного оборудования без сетки (4024) 57ммx20мx12мм рулон №1 | шт | 72 | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. 57 – ширина рулона в миллиметрах; 20 – длина ленты в рулоне в метрах; 12 – внутренний диаметр втулки в миллиметрах; Термослой: Бумага смотана в рулон термослоем – Наружу Совместимость: Epson, Multiscan, Biochem FP-900, авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 Ед. измерения: рулон Архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. |
|  | Глюкоза моногидрат сухая 1кг упак №1 | кг | 18 | Химическая формула: C6H12O6 Внешний вид: белый мелкокристаллический порошок Молекулярный вес 180.16 Содержание основного вещ-ва 90-100% Температура плавления, °C 150-152 |
|  | Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1) (D-0558) 6x8опред упак №1 | набор | 3 | Набор реагентов для подтверждения присутствия HBsAg, 48 определений Количество выполняемых тестов 48 Штук Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов 44. Количество положительных контрольных образцов с различными концентрациями HBsAg в составе набора 2 штуки. Числовое значение чувствительности 0,01 МЕ/мл. Минимальное время проведения исследования 80 минут. Время использования реагентов после вскрытия набора 6 месяцев |
|  | Калия теллурит раствор 2% (14004802) 10x5мл упак №1 | упак | 12 | Бесцветная опалесцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании. Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Раствор калия теллурита оказывает бактериостатическое действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к данному реактиву возбудители дифтерии образуют окрашенные в черный цвет колонии. Фасовка: 10 ампул по 5 мл. |
|  | Бульон Сабуро для культивирования грибов сухая (041120) 250г упак №1 | шт | 12 | Питательная среда Бульон Сабуро для культивирования дрожжей и грибов сухая Для культивирования дрожжеподобных и плесневых грибов. Может использоваться для их выделения при внесении селективных добавок. Компонентный состав: Пептон мясной, глюкоза. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: СРОК ГОДНОСТИ - 2 года Фасовка 250 г для приготовления 5,0 л среды. |

- Требования к качеству и безопасности товара:

- 1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- 3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

- 4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- 5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- 6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

- Требования к таре и упаковке товара:

- Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.