**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Термоконтейнер ТМ2 на 1,5 литра, горизонтальный для желчи | 1 |
| Сорбит (Сорбитол) 1 кг | 3 |
| Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Данные закупки |
| 1 | Предмет договора | Поставка оборудования и материалов для медицинских обследований. |
| 2 | Требования к гарантии качества, срокам и объемам гарантий качества | Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем поставляемых товаров. Гарантийные обязательства в полном объеме несет Поставщик, при условиях правильной эксплуатации.  Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом. |
| 3 | Требования к качеству и безопасности | 1) Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода:  а) копии действующих регистрационных удостоверений, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения;  б) копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 13.11.2010) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".  2) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.  3) Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. |
| 4 | Место поставки товара | Республика Татарстан, г. Казань ул.Ильича, д. 35 |
| 5 | Сроки (периоды) и условия поставки товара | Поставка осуществляется в течение 5 дней по Заявке Покупателя.  **Заявка на Товар подается Покупателем в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».**  Поставка товара производится Поставщиком своими силами и за свой счет.  Поставка товара должна осуществляться при наличии документов, удостоверяющих качество товара, согласно требованиям законодательства Российской Федерации. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты: | Оплата Товара Покупателем производит в соответствие с разделом 2 проекта договора. |