**Техническое задание**

**на закупку расходных медицинских материалов**

**для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Волгоград»**

**1. ЗАКАЗЧИК:** Частное **учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Волгоград»**

**2. НАИМЕНОВАНИЕ товара: Закупка:** **25090203010–** медицинские расходные материалы **– 2025г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Нить хирургическая полиамидная, полинить, стерильная | Синтетическая полинить из нерассасывающегося нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях.  Нить полиамидная крученая, неокрашенная, метрический размер 3,5 (условный номер 0), длина нити не менее 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80% | шт | 300 |
|  | Нить хирургическая полиамидная, полинить, стерильная | Синтетическая полинить из нерассасывающегося нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях.  Нить полиамидная крученая, неокрашенная, метрический размер 5 (условный номер 2 ), длина нити не менее 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80% | шт | 300 |

**4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:** с момента заключения договора по 29.12.2025 года.

**5. АДРЕС ПОСТАВКИ:** 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная 75

**146. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА:**

* Поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика;
* наличие регистрационного удостоверения, сертификата на изделия медицинского назначения;
* доставка продукции по адресу Заказчика.
* поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
* товар поставляется с приложением заверенных Сертификатов соответствия.
* Гарантия не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.