Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),

- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека).

Срок поставки Товара: в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические показатели (характеристики) товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столик медицинский инструментальный СММ-2 (1300х800х900) Изготовитель: ООО "ТПК "Виталия" | Столик металлический цельносварной. Основные характеристики - Габариты: 1300мм х 800мм х 900мм ( ±4 мм) - Вес (масса) не более 25 кг - Грузоподъемность не менее 70 кг - Каркас из профильной стальной трубы 25*25 мм - Рабочая поверхность и полка из нержавеющей стали - Два колеса с тормозом - Объем 0,936 м3 - ГАРАНТИЯ: 12 мес. РУ: № РЗН 2021/14388 от 21.05.2021г |
| 2 | Столик манипуляционный Ратон-МедТех СИ-06 Изготовитель: ЧПУП "Ратон-МедТех" | Каркас выполнен из металлической трубы с полимерным покрытием, три полки изготовлены из нержавеющей стали. Под верхней полкой расположен выдвижной ящик. Основные характеристики - Цвет белый - Длина, мм 640 - Материал каркаса Металл - Количество выдвижных ящиков 1 - Ширина, мм 640 - Высота, мм 880 - Глубина, мм 450 - Вес, кг 17 - Количество полок, шт 3 - Материал полок нержавеющая сталь - Количество ящиков 1 - Конструкция (необходимость сборки) разборная - ГАРАНТИЯ: 18 месяцев РУ: № ФСЗ 2012/11706 от 24.04.2017г |
| 3 | Столик процедурный СП-02-3 Оптимех Изготовитель: ОАО "Оптимех" | Столик процедурный конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих и полка, имеется ручка для перемещения. Основные характеристики - Габаритные размеры - 500х450х875мм. - Толщина стали, мм: 1 - Полки: 1 - Ручка: 1 - Особенность полки (столешницы): с отбортовкой - Ящики: 2 - Материал: сталь - Направляющие: роликовые - Особенности колес: импортные обрезиненные Ø 50 мм, 2 с тормозом - Габариты, мм: 500х450х875 - Покрытие: порошковое полимерное, цвет белый. - Особенность каркаса: квадратное сечение 20х20 мм - ГАРАНТИЯ: 12 мес. РУ: № ФСР 2012/13959 от 15.10.2012г |

Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.

Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

Дата