ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (№25050403155)

Адрес (место) поставки товара: г. Новокузнецк, ул. Стальского, дом 1; г. Белово, Микрорайон 3, дом 124; г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9; г. Тайга, ул. Щетинкина, 61.

Сроки (периоды) поставки товара: по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 10 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Примечание: Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 упак №1 Гигрометр психрометрический ВИТ-2 предназначен для измерения влажности воздуха и температуры в помещении. Прибор оснащен двумя термометрами: сухим и влажным, а также психрометрической таблицей для точного определения уровня влажности. Рассчитан на работу в более тёплой среде с температурой до +40 ˚C Простая конструкция делает его удобным для эксплуатации в любых условиях. На момент поставки срок поверки должен составлять не менее 80%. Технические характеристики Диапазон измерения температуры +15 - +40 °C Цена деления 0,2 °C Диапазон измерения относительной влажности 20 - 90 % (40–90 %* / 54–90 %*) Температурный диапазон измерения относительной влажности +26 - +40 °C (+23–+26 °C* / +20–+23 °C*) Термометрическая жидкость Органическая жидкость Размеры 295х120х50 мм Комплектация Гигрометр психрометрический ВИТ-2 – 1 шт. Паспорт (с поверкой РФ) – 1 шт. | шт | 7 |
|  | Термометр безртутный ТС-7АМК для холодильных камер с крючком упак №1 Термометр ТС-7АМК (с крючком) применяется в холодильниках, морозильниках, погребах, овощехранилищах, складах и других помещениях с температурными условиями в диапазоне от -35 до +50 °С. Внесен в Госреестр средств измерений, имеет необходимые свидетельства. Прибор представляет собой стеклянный жидкостный термометр со шкальной пластиной на основании. Оправа выполнена из полимерных материалов, оснащена крепежным устройством. Измерительная колба заполнена безопасным метилкарбитолом (специально обработанный спирт, не содержащий ртути), что гарантирует точность. Цена деления составляет 1 °C, показания считываются по нижнему краю мениска. Небольшой размер (150–180 х 18–21 х 9–15 мм) позволяет легко разместить прибор в любом месте. Для получения достоверных результатов термометр ТС-7АМК должен быть целиком погружен в измеряемую среду. Он способен выдерживать перегрев и не разрушаться при температурах, превышающих верхний предел шкалы не более чем на 20 °C. Поставляется с заводской поверкой, подтверждающей его точность. На момент поставки срок поверки должен составлять не менее 80%. Межповерочный интервал составляет 3 года. Комплектация Термометр безртутный ТС-7АМК с крючком – 1 шт. Паспорт (с поверкой РФ) – 1 шт. | шт | 120 |
|  | Термоиндикатор электронный ФС-3Е Термоиндикатор электронный ФС-3E предназначен для многократного использования при перевозках термолабильных лекарственных средств в системе холодовой цепи. Термоиндикатор состоит из микроконтроллера, источника питания, термодатчика и жидкокристалического индикатора, размещенных в пластиковом корпусе. На лицевой панели термоиндикатора две кнопки управляющие его работой. На обратной стороне термоиндикатора находится этикетка с серийным номером, датой изготовления и номером ТУ. Принцип действия термоиндикатора основан: на периодическом измерении температуры среды, в которой он находится и времени действия этой температуры; на сравнении этих значений с эталонными, запрограммированными при изготовлении; на индикации результатов сравнения и сигнализации о результатах указанного сравнения, как в условиях соблюдения температурного режима, так и при его нарушениях. на сохранении результатов измерений в энергонезависимой памяти. Соответствие требованиям «Холодовой цепи» (+2ºС < TºC <+8ºC) и СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». (Д x Ш x В) 72.00мм x 32.00мм x 18.00мм Пороговые контролируемые значения +2...+8 Рабочий диапазон температур -20С ... +50С Возможность перезапуска Есть Дисплей Жидкокристаллический Максимальное количество перезапусков Не ограничено Период измерения температуры 1 минута Наличие поверки: Да На момент поставки срок поверки должен составлять не менее 80%. | шт | 5 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 упак №1 Гигрометр психрометрический ВИТ-1 – прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении. На момент поставки срок поверки должен составлять не менее 80%. Технические характеристики Диапазон измерения температуры: 0 - +25 °C Цена деления: 0,2 °C Диапазон измерения относительной влажности 20 - 90 % Температурный диапазон измерения относительной влажности: +5 - +25 °C Термометрическая жидкость: Органическая жидкость Размеры: 295х120х50 мм Комплектация Гигрометр психрометрический ВИТ-1 – 1 шт. Паспорт (с поверкой РФ) – 1 шт. | шт | 1 |

Требования к качеству и безопасности товара:

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

Требования к таре и упаковке товара:

- Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.