ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1
	Трубка удлинительная с коннектором 150см №1
	Трубка ZY5152 удлинительная с коннектором 150см №1
	шт
	600

	2
	Шприцы для рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ 
	Шприцы для рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ и физиологических растворов к системе инъекционной для КТ Salient ZY 6322 №1
	шт
	90

	3
	Тест на 5 видов наркотиков. 
	Тест на 5 видов наркотиков. Набор реагентов для выделения наркотиков иммунохроматографическим экспресс методом.
	шт
	9000

	4
	Набор полосок для иммунохроматографического выявления 5-ти видов наркотических соединений 
	Набор полосок для иммунохроматографического выявления 5-ти видов наркотических соединений (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин). Иммунохроматографический тест, обладающий чувствительностью и специфичностью к определенным аналитам. Предназначен для предварительнах химико-токсикологических исследований на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. Аналитическая характеристика(чувствительность):морфин-300нг/мл; марифуана -50нг/мл; амфетамин 1000нг/мл; кокаин 300нг/мл; бензодиазепин -300нг/мл; Совместим с прибором: анализатор для химико-токсикологических исследований "Рефлеком"
	шт
	9000

	5
	Канюля  0,2цм., фильтр 5цм.
	Безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей
-Фильтр тонкой очистки 5 мкм
-Антибактериальный воздушный фильтр 0,2 мкм для предотвращения химической, микробной и токсичной контаминации
-Встроенный воздушный фильтр
-Высокая скорость потока (забора жидкости)
-Герметичная конструкция
-Повышение производительности
-Ключевые характеристики
-Безыгольный коннектор
-Встроенная защитная крышка
-Фильтр тонкой очистки 5 мкм
-Воздушный фильтр 0,2 мкм
-Двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей
-Универсальный наконечник для всех типов флаконов
-Большая упорная пластина для удобства работы
-Не содержит ПВХ, фталаты и латекс
	шт
	1000


Директор 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  
        __________________________  Стасюк    О.Н.    
