## вентиляция
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
"___"_____________ 2025 |  |  |  | "___"_____________ 2025
Ведомость объемов №00-02-1-00-05
Вентиляция Ремонт помещений 1 этажа, входной группы поликлиники №11, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова,4, строение 1
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр 65-03-003-01 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм |  |  | 100 м2 | 3.44
2 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 5
Раздел 2. Вентиляция
В2
3 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
4 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_27.1 | Вентилятор канальный ВК 250 (0,16кВт; 230В) |  |  | шт | 1
5 | ГЭСНм 11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | шт | 1
6 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
7 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_41.1 | Регулятор скорости 2.5А, 230В |  |  | шт | 1
8 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_7.1 | Клапан воздушный КВ d250 с площадкой |  |  | шт | 1
9 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 2
10 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_15.1 | Заслонка CHR 250 |  |  | шт | 1
11 | ГЭСНм 12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса: 27 кг |  |  | т | 0.002
12 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.004
13 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_17.1 | Электропривод 220В, 3Нм, с возвратной пружиной |  |  | шт | 1
14 | ГЭСН 20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  |  | шт | 1
15 | ТЦ_19.4.02.02__3811185647_14.10.2024_02_33.1 | Шумоглушитель канальный ГШ 250/900 |  |  | шт | 1
В8
16 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
17 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_29.1 | Вентилятор канальный ВК 100 (0,06кВт; 230В) |  |  | шт | 1
18 | ГЭСНм 11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | шт | 1
19 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
20 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_41.1 | Регулятор скорости 2.5А, 230В |  |  | шт | 1
21 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 1
22 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_8.1 | Клапан воздушный КВ d100 с площадкой |  |  | шт | 1
23 | ГЭСНм 12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса: 27 кг |  |  | т | 0.002
24 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.004
25 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_17.1 | Электропривод 220В, 3Нм, с возвратной пружиной |  |  | шт | 1
26 | ГЭСН 20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  |  | шт | 1
27 | ТЦ_19.4.02.02__3811185647_14.10.2024_02_35.1 | Шумоглушитель канальный ГШ 100/900 |  |  | шт | 1
В9
28 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
29 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_26.1 | Вентилятор канальный ВК-Св 500х300/22 (0,55/2) |  |  | шт | 1
30 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 9
31 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_6.1 | Клапан воздушный КВ-У 800х500-с площадкой |  |  | шт | 1
32 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_13.1 | Заслонка CHR 500х300 |  |  | шт | 1
33 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_9.1 | Клапан воздушный АВК с ручным приводом 200*100 |  |  | шт | 1
34 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_10.1 | Клапан воздушный АВК с ручным приводом 200*150 |  |  | шт | 5
35 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_11.1 | Клапан воздушный АВК с ручным приводом 400*250 |  |  | шт | 1
36 | ГЭСНм 12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса: 27 кг |  |  | т | 0.002
37 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.004
38 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_16.1 | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной |  |  | шт | 1
39 | ГЭСН 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | м2 | 0.3
40 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_1.1 | Вставка гибкая ВГ 500х300 |  |  | шт | 2
41 | ГЭСН 20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  |  | шт | 1
42 | ТЦ_19.4.02.02__3811185647_14.10.2024_02_32.1 | Шумоглушитель ГШ 500х300/1000 |  |  | шт | 1
43 | ГЭСНм 11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | шт | 1
44 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
45 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_39.1 | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В |  |  | шт | 1
В10
46 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
47 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_30.1 | Вентилятор VTR-50В-1,5х15 L0 |  |  | шт | 1
48 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 1
49 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_12.1 | Обратный клапан RSK500 |  |  | шт | 1
50 | ТЦ_08.1.03.04__3811185647_14.10.2024_02_42.1 | Шибер 315 |  |  | шт | 5
51 | ГЭСН 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | м2 | 0.8
52 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_3.1 | Вставка гибкая VGKR-450/500 |  |  | шт | 1
53 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_4.1 | Вставка гибкая VGPR-500 |  |  | шт | 1
54 | ГЭСН 20-02-020-01 | Установка виброизолятора: номер 38 |  |  | 10 шт | 0.1
55 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_31.1 | Комплект резинометаллических виброопор RVI-4 |  |  | шт | 1
56 | ГЭСНм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  | шт | 1
57 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
58 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_38.1 | Щит управления вентилятором ACV-V1,5 (2,5А-4А) |  |  | шт | 1
П2
59 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
60 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_26.1 | Вентилятор канальный ВК-Св 500х300/22 (0,55/2) |  |  | шт | 1
61 | ГЭСН 20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  | шт | 1
62 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_20.1 | Корпус фильтра ФЛ-П 500х300 |  |  | шт | 1
63 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_18.1 | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 500х300 EU4 |  |  | шт | 1
64 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 2
65 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_13.1 | Заслонка CHR 500х300 |  |  | шт | 1
66 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_5.1 | Клапан воздушный КВ-У 500х300-с площадкой |  |  | шт | 1
67 | ГЭСНм 12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса: 27 кг |  |  | т | 0.002
68 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.004
69 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_16.1 | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной |  |  | шт | 1
70 | ГЭСНм 11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | шт | 1
71 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
72 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_39.1 | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В |  |  | шт | 1
73 | ГЭСН 20-06-006-01 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  | шт | 2
74 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_22.1 | Нагреватель канальный НК-Э 500х300/22,5 |  |  | шт | 1
75 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_23.1 | Нагреватель канальный НК-Э 500х300/7,5 |  |  | шт | 1
76 | ГЭСН 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | м2 | 2.1
77 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_1.1 | Вставка гибкая ВГ 500х300 |  |  | шт | 2
78 | ГЭСН 20-02-016-07 | Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм |  |  | шт | 1
79 | ТЦ_19.4.02.02__3811185647_14.10.2024_02_32.1 | Шумоглушитель ГШ 500х300/1000 |  |  | шт | 1
80 | ГЭСНм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  | шт | 1
81 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
82 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_36.1 | Шкаф автоматики HVA-П(0.55кВт)-He(22.5+7.5кВт) |  |  | шт | 1
П6
83 | ГЭСН 20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  |  | шт | 1
84 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_28.1 | Вентилятор канальный ВК-Св 800х500/35 (3/2) |  |  | шт | 1
85 | ГЭСН 20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  | шт | 1
86 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_21.1 | Корпус фильтра ФЛ-П 800х500 |  |  | шт | 1
87 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_19.1 | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 800х500 EU4 |  |  | шт | 1
88 | ГЭСН 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм |  |  | шт | 2
89 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_14.1 | Заслонка CHR 800х500 |  |  | шт | 1
90 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_2.1 | Вставка гибкая ВГ 800х500 |  |  | шт | 1
91 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_6.1 | Клапан воздушный КВ-У 800х500-с площадкой |  |  | шт | 1
92 | ГЭСНм 12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса: 27 кг |  |  | т | 0.002
93 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.004
94 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_16.1 | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной |  |  | шт | 1
95 | ГЭСНм 11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  | шт | 1
96 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
97 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_40.1 | Преобразователь частоты 4,0 кВт 380В |  |  | шт | 1
98 | ГЭСН 20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  | шт | 3
99 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_25.1 | Нагреватель канальный НК-Э 800х500/30 |  |  | шт | 1
100 | ТЦ_89.1.64.04__3811185647_14.10.2024_02_24.1 | Нагреватель канальный НК-Э 800х500/45 |  |  | шт | 2
101 | ГЭСН 20-02-016-07 | Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм |  |  | шт | 1
102 | ТЦ_19.4.02.02__3811185647_14.10.2024_02_34.1 | Шумоглушитель ГШ 800х500/1000 |  |  | шт | 1
103 | ГЭСН 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | м2 | 1.3
104 | ТЦ_19.2.01.05__3811185647_14.10.2024_02_2.1 | Вставка гибкая ВГ 800х500 |  |  | шт | 2
105 | ГЭСНм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  | шт | 1
106 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
107 | ТЦ_62.1.02.14__3811185647_14.10.2024_02_37.1 | Шкаф автоматики HVA-П(3кВт)-He(45+45+30кВт) |  |  | шт | 1
Воздуховоды
108 | ГЭСН 20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | 100 м2 | 3.45
109 | ТЦ_08.1.03.04__3811185647_14.10.2024_02_44.1 | Фасонные части из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (в комплекте с траверсами, шпильками, дюбелями) |  |  | м2 | 63
110 | ТЦ_08.1.03.04__3811185647_14.10.2024_02_43.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (в комплекте с траверсами, шпильками, дюбелями) |  |  | м2 | 248
111 | 19.1.01.01-0002 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм |  |  | м2 | 34
112 | ГЭСН 20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  |  | шт | 34
113 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_45.1 | Диффузор 125 |  |  | шт | 14
114 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_46.1 | Диффузор 160 |  |  | шт | 10
115 | ТЦ_59.1.19.03__3811185647_14.10.2024_02_47.1 | Диффузор 200 |  |  | шт | 10
Прочее
116 | ГЭСН 26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  |  | 10 м2 | 17
117 | 12.2.05.01-0014 | Лист из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием, с клеевым слоем, толщина 10 мм |  |  | м2 | 187
118 | ГЭСНм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м | 2.5
119 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 5
120 | 24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 255
121 | ГЭСНм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.57
122 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 1.14
123 | 21.1.06.10-0249 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5ок(N)-1000 |  |  | 1000 м | 0.05814
124 | ГЭСНм 08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0.29
125 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.58
126 | 21.1.06.10-0200 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0.02958
127 | ГЭСНм 08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  | 100 м | 0.31
128 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.62
129 | 21.1.06.10-0203 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0.03162
130 | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 2.05
131 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 4.1
132 | 21.2.03.08-0014 | Шнур ШВВП 3х0,75-380 |  |  | 1000 м | 0.12648
133 | 21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  | 1000 м | 0.08262
ПНР
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________

## общестроительные работы
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
"___"_____________ 2025 |  |  |  | "___"_____________ 2025
Ведомость объемов №02-01-01
Общестроительные работы Ремонт помещений 1 этажа, входной группы поликлиники №11, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова,4, строение 1
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
Стены
1 | ГЭСНр 63-03-004-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  | 100 м2 | 0.671
2 | ГЭСН 15-02-041-01 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков |  |  | 100 м2 | 0.671
3 | ГЭСНр 63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 | 1.1688
4 | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  | 100 м2 | 4.3127
Полы
5 | ГЭСНр 57-01-003-02 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м | 1.70096
6 | ГЭСНр 57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0.1604
7 | ГЭСНр 57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0.365
8 | ГЭСНр 57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 100 м2 | 1.038
9 | ГЭСНр 57-01-021-02 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем |  |  | 100 м2 | 1.3994
10 | ГЭСНр 57-01-021-05 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 |  |  | 100 м2 | 1.3994
Демонтаж мозаичного пола
11 | ГЭСНр 69-01-019-03 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 |  |  | м3 | 3.1585
Потолки
12 | ГЭСНр 63-03-009-01 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых |  |  | 100 м2 | 0.7294
Оконные проемы
13 | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 | 0.1854
Демонтаж оконных металлических решеток с сохранением
14 | ГЭСН 09-04-016-01 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 |  |  | т | 0.3708
Демонтаж облицовки оконных проемов
15 | ГЭСН 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0.2718
Дверные проемы
16 | ГЭСНр 56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0.236363
17 | ГЭСНр 56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0.1
Демонтаж дверных блоков алюминиевых (2шт с сохранением и последующим монтажем)
18 | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | м2 | 12.4284
Входная группа
Демонтаж мраморного пола
19 | ГЭСНр 57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  | 100 м2 | 0.659
Демонтаж ступеней
20 | ГЭСН 46-04-003-06 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  |  | м3 | 1.224
Вывоз мусора
21 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1т груза | 44
22 | 01-20-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  | 1т груза | 44
Раздел 2. Стены
23 | ГЭСН 10-01-093-01 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком |  |  | 100 м2 | 4.3127
24 | 14.2.06.01-0105 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C |  |  | кг | 59.51526
Штукатурка стен
25 | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  | 100 м2 | 4.3127
Гипсокартонные работы
26 | ГЭСН 10-05-010-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом |  |  | 100 м2 | 1.0594
27 | 01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 238.365
28 | ГЭСН 10-05-002-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами |  |  | 100 м2 | 0.52888
29 | 01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 246.98696
Сплошная расчистка стен от масляных красок
30 | ГЭСНр 62-04-005-05 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |  | 100 м2 | 1.0384
Выравнивание штукатурки стен
31 | ГЭСНр 61-01-001-09 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  | 100 м2 | 1.0384
32 | 04.3.02.05-0004 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0.887832
33 | 14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  | кг | 20.768
Отделочные работы
34 | ГЭСН 15-06-007-01 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой |  |  | 100 м2 | 3.7229
35 | 14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев |  |  | кг | 102.37975
36 | 01.6.02.02-0004 | Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2 |  |  | 10 м2 | 39.09045
37 | 14.5.11.03-0003 | Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа |  |  | кг | 446.748
38 | ТЦ_14.3.02.01__5042143017_30.10.2025_02_1.3 | Tikkurila Lumi снежно белая акрилатная краска |  |  | л | 107.9641
39 | ГЭСН 08-01-003-11 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси |  |  | 100 м2 | 0.084
40 | ГЭСН 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 | 3.5371
41 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  | м2 | 353.71
42 | 14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  | т | 1.3264125
43 | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т | 0.176855
Монтаж отбойной доски
44 | ГЭСН 15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном |  |  | 100 м2 | 0.11608
45 | ТЦ_11.2.09.01__6603023249_30.01.2025_02_3.1 | Шпонированная отбойная доска "Ареал" 200мм |  |  | м | 30.471
Раздел 3. Полы
46 | ГЭСН 10-01-093-01 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком |  |  | 100 м2 | 2.0347
47 | 14.2.06.01-0105 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C |  |  | кг | 28.07886
48 | ГЭСН 11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером |  |  | 100 м2 | 2.013
49 | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 | 2.0347
50 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 4.150788
51 | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 | 2.0347
52 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 6.226182
53 | ГЭСН 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  | 100 м2 | 0.048
54 | ГЭСН 11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 |  |  | 100 м2 | 0.048
55 | ГЭСН 11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 100 м2 | 2.013
56 | 14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  | т | 2.4156
57 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  | м2 | 205.326
58 | ГЭСН 11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  | 100 м | 1.1709
59 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  | м2 | 11.82609
Раздел 4. Потолки
60 | ГЭСН 10-01-093-01 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком |  |  | 100 м2 | 1.9485
61 | 14.2.06.01-0105 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C |  |  | кг | 26.8893
62 | ГЭСН 15-01-047-16 | Устройство потолков: реечных алюминиевых |  |  | 100 м2 | 0.1465
63 | 09.2.02.02-0011 | Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм |  |  | м | - 153.825
64 | 09.2.01.05-0051 | Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм |  |  | 100 шт | - 0.10255
65 | 09.2.01.05-0001 | Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм |  |  | м | - 14.65
66 | ТЦ_09.2.02.01__5029069967_30.01.2025_02_4.2 | Комплект реечных потолков Mr.Tektum Classic 84R 1.5x1м Белый Матовый/Серебристый металлик |  |  | м2 | 15.0895
67 | ГЭСН 15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 | 1.802
68 | 01.6.04.02-0022 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм |  |  | м2 | 185.606
Раздел 5. Проемы
Оконные проемы
69 | ГЭСН 09-04-016-01 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 |  |  | т | 0.3708
71 | 11.3.02.02-0014 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2 |  |  | м2 | 18.54
72 | ГЭСН 26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | м3 | 1.341
73 | 12.2.05.08-0015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К) |  |  | м3 | 1.36782
74 | ГЭСН 11-01-009-08 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола |  |  | 100 м2 | 0.0749
75 | 12.2.05.09-0064 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм |  |  | м3 | 0.385735
76 | ГЭСН 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0.2718
77 | 11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  | м2 | 28.539
78 | ГЭСН 10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 100 м | 0.127
79 | 11.3.03.01-0012 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм |  |  | м | 13.335
80 | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 м | 0.008
81 | 11.3.03.01-0005 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм |  |  | м | 0.84
82 | ГЭСН 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0.465
83 | ТЦ_11.3.03.10__3812525247_30.01.2025_02_5.1 | Профиль F-образный |  |  | м | 46.5
84 | ГЭСН 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0.4914
85 | ТЦ_11.3.03.10__3812525247_30.01.2025_02_6.1 | Наличник из пвх 60мм |  |  | м | 49.14
86 | ГЭСНр 58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | 100 м | 0.103
87 | 08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  |  | м | 10.815
Дверные проемы
88 | ГЭСН 46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | м3 | 0.6426
89 | ГЭСН 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  | т | 0.027144
90 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм |  |  | т | 0.027144
91 | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | м2 | 37.3017
92 | ТЦ_11.2.02.01__3812525247_30.01.2025_02_10.1 | Дверь алюминиевая 2 ств., КП75, окрашенная |  |  | шт | 2
93 | ТЦ_11.2.02.01__3812525247_30.01.2025_02_9.1 | Дверь алюминиевая 2 ств., КП45, окрашенная |  |  | шт | 4
94 | ТЦ_11.2.02.01__3812525247_30.01.2025_02_8.1 | Дверь алюминиевая 1 ств., КП45, окрашенная |  |  | шт | 10
95 | ГЭСН 09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  |  | м2 | 3.25
96 | ТЦ_11.2.02.01__3812525247_30.01.2025_02_11.1 | Дверь противопожарная металлическая двупольная |  |  | шт | 1
97 | ГЭСН 09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |  |  | 100 м2 | 0.01142
98 | 09.3.04.03-0001 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием |  |  | м2 | 1.1142
99 | ГЭСН 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0.1362
100 | 11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  | м2 | 14.301
101 | ГЭСН 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0.8318
102 | ТЦ_11.3.03.10__3812525247_30.01.2025_02_5.1 | Профиль F-образный |  |  | м | 83.18
103 | ГЭСН 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0.4518
104 | ТЦ_11.3.03.10__3812525247_30.01.2025_02_7.1 | Наличник из пвх 100мм |  |  | м | 45.18
Раздел 6. Входная группа
Устройство монолитного лестничного марша
105 | ГЭСН 06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх |  |  | 100 м3 | 0.034
106 | 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.459
107 | 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | м3 | 3.451
108 | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 | 0.659
109 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.34436
110 | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 | 0.659
111 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.01654
112 | ГЭСН 11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 100 м2 | 0.617
113 | 14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  | т | 0.7404
114 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  | м2 | 62.934
115 | ГЭСН 15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм |  |  | 100 м2 | 0.187
116 | 14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  | т | 0.2244
117 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  | м2 | 19.074
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________

## ОПС
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
"___"_____________ 2025 |  |  |  | "___"_____________ 2025
Ведомость объемов №00-02-1-00-04
Охранно-пожарная сигнализация Ремонт помещений 1 этажа, входной группы поликлиники №11, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова,4, строение 1
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
Пожарные датчики
1 | ГЭСНм 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | шт | 86
Таблички "Выход"
3 | ГЭСНм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт | 0.02
Кнопки пожарные
5 | ГЭСНм 08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 100 шт | 0.04
Громкоговорители
7 | ГЭСНм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | шт | 10
Пульт контроля, блок индикации с клавиатурой, устройство коммутационное, блок сигнально пусковой
9 | ГЭСНм 10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | шт | 4
Резервный блок питания, аккумуляторы
11 | ГЭСНм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | шт | 4
Табло пожарное, извещатели ручные
13 | ГЭСНм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт | 0.04
15 | ГЭСНм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | шт | 16
17 | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 1
Раздел 2. Электромонтажные работы
Пожарные датчики
19 | ГЭСНм 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | шт | 86
20 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 172
Таблички "Выход"
21 | ГЭСНм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт | 0.02
22 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.04
Кнопки пожарные
23 | ГЭСНм 08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 100 шт | 0.04
24 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.08
Громкоговорители
25 | ГЭСНм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | шт | 10
26 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 20
Пульт контроля, блок индикации с клавиатурой, устройство коммутационное, блок сигнально пусковой
27 | ГЭСНм 10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | шт | 4
28 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 8
Резервный блок питания, аккумуляторы
29 | ГЭСНм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | шт | 4
30 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 8
Табло пожарное, извещатели ручные
31 | ГЭСНм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт | 0.04
32 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.08
33 | ГЭСНм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | шт | 16
34 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 32
35 | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 1
36 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
37 | 20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм |  |  | м | 102
38 | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 3
39 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 6
40 | 21.1.08.01-0157 | Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.102
41 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.204
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________

## сантехнические работы
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
"___"_____________ 2025 |  |  |  | "___"_____________ 2025
Ведомость объемов №00-02-1-00-02
Сантехнические работы Ремонт помещений 1 этажа, входной группы поликлиники №11, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова,4, строение 1
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтаж радиаторов с сохранением для последующего монтажа
1 | ГЭСНр 65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 100 шт | 0.13
2 | ГЭСНр 65-02-003-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм |  |  | 100 м | 0.16
3 | ГЭСНр 65-02-003-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм |  |  | 100 м | 0.605
4 | ГЭСНр 65-01-004-02 | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  |  | 100 шт | 0.02
5 | ГЭСНр 65-01-004-01 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  | 100 шт | 0.06
Раздел 2. Санитехнические работы
Отопление
Монтаж ранее демонтированных радиаторов
6 | ГЭСН 18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  | 100 шт | 0.13
7 | ГЭСН 16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  | 100 соединений | 0.25
8 | 24.3.05.15-0192 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм |  |  | шт | 10
9 | 24.3.05.16-0112 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм |  |  | шт | 10
10 | 24.3.05.07-0035 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2" |  |  | шт | 5
11 | ГЭСН 16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  | 100 м | 0.16
12 | 24.3.02.05-0003 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м | 16.4
13 | 24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  | шт | 23
14 | ГЭСН 20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |  |  | 100 шт | 0.11
15 | ТЦ_19.2.03.07__7743922495_30.01.2025_02_8.2 | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х900, бел. |  |  | шт | 11
Канализация
16 | ГЭСНр 65-01-008-01 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м | 0.295
17 | 24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  | м | 32.45
18 | ГЭСНр 65-01-008-02 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м | 0.125
19 | 24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  | м | 13.75
ХВС и ГВС
20 | ГЭСН 16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  | 100 соединений | 1.73
21 | 18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  | шт | 23
22 | 24.3.05.15-0191 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  | шт | 20
23 | 24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм |  |  | шт | 92
24 | 24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  | шт | 36
25 | ТЦ_18.1.10.10__7729108750_30.01.2025_02_4.1 | FA 3950 12, Термосмеситель FAR 1/2" ВTmax = 95 °C хромированный |  |  | шт | 2
26 | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м | 0.605
27 | 24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  | шт | 101
28 | 24.3.02.05-0002 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  | м | 62.0125
29 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 10 компл | 0.2
30 | 18.2.06.12-0104 | Система инсталляции рамного типа для подвесных унитазов, объем слива 6/9 литра, ширина 525 мм, толщина 155 мм, высота 985 мм |  |  | компл | 1
31 | 18.2.01.06-0061 | Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм |  |  | шт | 1
32 | 18.2.01.06-0056 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм |  |  | компл | 1
33 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  | 10 шт | 0.2
34 | ГЭСН 17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких |  |  | 10 компл | 0.1
35 | 18.2.02.07-0017 | Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800 |  |  | шт | 1
36 | ТЦ_18.1.10.10__381100043305_30.01.2025_02_7.1 | Сифон латунный Д-32 с выпуском AlkaPlast |  |  | шт | 1
37 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  | 10 шт | 0.2
38 | ТЦ_18.1.10.10__5036157798_30.01.2025_02_3.3 | Смеситель СМ-ВЛ11 R63 БРИЗ (Гекко) дл излив для ванны |  |  | шт | 1
39 | ГЭСН 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 10 компл | 0.5
40 | 18.2.01.05-0080 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  |  | компл | 5
41 | ТЦ_18.1.10.10__381100043305_30.01.2025_02_7.1 | Сифон латунный Д-32 с выпуском AlkaPlast |  |  | шт | 5
42 | ТЦ_18.1.10.10__7704217370_30.01.2025_02_6.3 | Смеситель для умывальника СМ-ТЛ14 ГЛОРИЯ (Гекко) |  |  | шт | 1
43 | ТЦ_18.1.10.10__9718162460_30.01.2025_02_2.2 | Бесконтактный смеситель для раковины DEVIDA DVU1541-S2 |  |  | шт | 4
44 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  | 10 шт | 1
45 | ГЭСН 17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения |  |  | 10 компл | 0.6
46 | ТЦ_18.2.02.04__6670044371_30.01.2025_02_1.1 | Ванна моечная Медградъ-ВЦУ-НЖ 2-14/7 двухсекционная |  |  | шт | 6
47 | ТЦ_18.1.10.10__381100043305_30.01.2025_02_7.1 | Сифон латунный Д-32 с выпуском AlkaPlast |  |  | шт | 12
48 | ТЦ_18.1.10.10__381100043305_30.01.2025_02_5.1 | Смеситель для мойки СМ-МЛ12 ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Гекко) |  |  | шт | 9
49 | ТЦ_18.1.10.10__7704217370_30.01.2025_02_6.3 | Смеситель для умывальника СМ-ТЛ14 ГЛОРИЯ (Гекко) |  |  | шт | 3
50 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  | 10 шт | 1
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________

## Электромонтажные работы
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
"___"_____________ 2025 |  |  |  | "___"_____________ 2025
Ведомость объемов №00-02-1-00-03
Электромонтажные работы Ремонт помещений 1 этажа, входной группы поликлиники №11, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова,4, строение 1
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр 67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт | 0.62
2 | ГЭСНр 67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 100 шт | 0.6
3 | ГЭСНр 67-01-002-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм |  |  | 100 м труб | 6
Раздел 2. Электромонтажные работы
4 | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 100 м | 0.45
5 | ГЭСНм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м | 6
6 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 12
7 | 24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 612
8 | ГЭСНм 08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  | т | 0.16572
9 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.33144
10 | 20.2.07.05-1178 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х80х3000 мм |  |  | шт | 14
11 | 20.2.03.06-0006 | Крышка лотка, размеры 200х3000 мм |  |  | шт | 14
12 | 20.2.03.02-0002 | Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60х44х300 мм |  |  | шт | 36
13 | ГЭСНм 08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 3.5
14 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 7
15 | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.357
16 | ГЭСНм 08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0.65
17 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 1.3
18 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.0663
19 | ГЭСНм 08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 100 м | 0.5
20 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 1
21 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.051
22 | ГЭСНм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.4
23 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.8
24 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.0408
25 | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 6.4
26 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 12.8
27 | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.6528
28 | 20.5.02.05-0004 | Коробка протяжная У-994 У2 |  |  | шт | 75
29 | ГЭСНм 08-03-593-09 | Светильник: местного освещения |  |  | 100 шт | 0.2
30 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.4
31 | 20.3.03.07-1522 | Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4 |  |  | шт | 20
32 | ГЭСНм 08-03-608-01 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами |  |  | 100 шт | 0.42
33 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.84
34 | 20.3.03.07-0094 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм |  |  | шт | 42
35 | ГЭСНм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт | 0.45
36 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.9
37 | 20.4.03.06-1051 | Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20 |  |  | шт | 45
38 | 20.4.03.02-0011 | Рамки из термопласта, 1 пост |  |  | 100 шт | 0.45
39 | ГЭСНм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт | 0.15
40 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.3
41 | 20.4.01.02-1023 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 15
42 | ГЭСНм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  | шт | 2
43 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 4
44 | 20.4.04.02-0045 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395х310х120 мм |  |  | шт | 1
45 | 20.4.04.02-0042 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм |  |  | шт | 1
46 | 20.5.03.03-0006 | Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм |  |  | 100 шт | 0.02
47 | 20.5.04.02-0021 | Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 10 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, БЗН27-10М63-Д/Д-10 |  |  | 100 шт | 0.04
48 | ГЭСНм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | шт | 21
49 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 42
50 | 62.1.01.09-1339 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 10 кА, характеристика C |  |  | шт | 11
51 | 62.1.01.09-1361 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 10 кА, характеристика C |  |  | шт | 1
52 | 62.1.01.09-1362 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 10 кА, характеристика C |  |  | шт | 1
53 | 62.1.01.09-1337 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C |  |  | шт | 8
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________