Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Ед.изм** | **Количеств о (объем)** | **Цена за единиц у с учетом НДС** | Ставка НДС, % | **Сумма НДС, руб.** | **Всего с учетом НДС** |
| **1** | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 75В | Шт | 10 | 2 331,00 | -- | **--** | 23310,00 |
| **2** | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 80В | Шт | 25 | 2 331,00 | -- | **--** | **58275,00** |
| 3 | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 85В | Шт | 25 | 2 331,00 | -- | -- | 58275,00 |
| 4 | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 90В | Шт | 10 | 2 331,00 | -- | -- | 23310,00 |
| 5 | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 95В | Шт | 10 | 2 331,00 | -- | -- | 23310,00 |
| 6 | Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный 100В | Шт | 10 | 2 331,00 | -- | -- | 23310,00 |
|  | **Итого: начальная (максимальная) стоимость договора** | **209 790,00 (Двести девять тысяч семьсот девяносто) руб. 00 коп.** |
|  | **Порядок** | *Начальная (максимальная) цена договора включает*  |
|  | **формирования** | *расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату* |
|  | **начальной** | *таможенных пошлин, налогов и других обязательных* |
|  | **(максимальной)** | *платежей.* |

**Характеристика:**

**Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный**

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | Масса, г ±20% | Основные размеры, см |
| А(ширина изделия) | В(длина изделия спереди) | С(ширина стяжки) | D(длина стяжки) | Е(расстояние от вершины вытачки до резины по низу) |
| **70В** | 68-72 | 84-86 | 144,0 | 30,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 88,0 ± 3,0 | 8,4 ± 1,0 |
| **70С** | 68-72 | 86-88 | 141,0 | 30,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 88,0 ± 3,0 | 8,5 ± 1,0 |
| **70D** | 68-72 | 88-90 | 137,0 | 30,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 88,0 ± 3,0 | 8,6 ± 1,0 |
| **75В** | 73-77 | 89-91 | 151,0 | 32,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 93,0 ± 3,0 | 8,8 ± 1,0 |
| **75С** | 73-77 | 91-93 | 154,0 | 32,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 93,0 ± 3,0 | 8,9 ± 1,0 |
| **75D** | 73-77 | 93-95 | 158,0 | 32,0 ± 1,0 | 20,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 93,0 ± 3,0 | 8,9 ± 1,0 |
| **80В** | 78-82 | 94-96 | 158,0 | 34,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 98,0 ± 3,0 | 9,2 ± 1,0 |
| **80С** | 78-82 | 96-98 | 161,0 | 34,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 98,0 ± 3,0 | 9,3 ± 1,0 |
| **80D** | 78-82 | 98-100 | 164,0 | 34,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 98,0 ± 3,0 | 9,3 ± 1,0 |
| **85В** | 83-87 | 99-101 | 165,0 | 36,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 103,0 ± 3,0 | 9,7 ± 1,0 |
| **85С** | 83-87 | 101-103 | 168,0 | 36,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 103,0 ± 3,0 | 9,7 ± 1,0 |
| **85D** | 83-87 | 103-105 | 172,0 | 36,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 103,0 ± 3,0 | 9,8 ± 1,0 |
| **90B** | 88-92 | 104-106 | 171,0 | 38,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 108,0 ± 3,0 | 10,0 ± 1,0 |
| **90C** | 88-92 | 106-108 | 175,0 | 38,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 108,0 ± 3,0 | 10,0 ± 1,0 |
| **90D** | 88-92 | 108-110 | 178,0 | 38,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 108,0 ± 3,0 | 10,0 ± 1,0 |
| **95B** | 93-97 | 109-111 | 178,0 | 40,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 113,0 ± 3,0 | 10,4 ± 1,0 |
| **95C** | 93-97 | 111-113 | 181,0 | 40,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 113,0 ± 3,0 | 10,4 ± 1,0 |
| **95D** | 93-97 | 113-115 | 185,0 | 40,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 113,0 ± 3,0 | 10,5 ± 1,0 |
| **100B** | 98-102 | 114-116 | 184,0 | 42,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 118,0 ± 3,0 | 10,8 ± 1,0 |
| **100C** | 98-102 | 116-118 | 188,0 | 42,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 118,0 ± 3,0 | 10,8 ± 1,0 |
| **100D** | 98-102 | 118-120 | 191,0 | 42,0 ± 1,0 | 22,4 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 118,0 ± 3,0 | 10,8 ± 1,0 |

**Состав: 68% хлопок, 14% эластан, 13% полиамид, 5% полипропилен**

В период реабилитации после изменения размера и формы груди необходимо носить бандаж, чтобы сформировать правильную форму груди, сгладить болезненные ощущения и ускорить процесс заживления швов.
 **Воздействие:**
- Обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает смещение имплантов в реабилитационный период после маммопластики

**Показания к применению:**

- Пластические операции на молочных железах (маммопластика): увеличение, уменьшение, подтяжка груди

**Особенности конструкции:**

- Изготовлен из хлопка и имеет мягкие чашки - нежно и комфортно прилегает к телу

- Трехуровневая застежка на крючки спереди и широкие бретели на застежке Velcro (или аналог) позволяют индивидуально адаптировать изделие по размеру

- Съемная стяжка фиксирует положение имплантов. При помощи застежки Velcro (или аналог) можно регулировать степень давления. Застежка Velcro (или аналог) на спинке удерживает стяжку в нужном положении

- Широкая лента по низу изделия хорошо поддерживает грудь.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов изделия

|  |
| --- |
| **3. Требования к результатам:** *Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям* |
| **4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** |
| Место поставки товаров, выполненияработ, оказания услуг | *Г. Москва, ул. Будайская, д. 2* |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказанияуслуг | Поставщик осуществляет поставку партии Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются по электронной почте и по телефону |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты | Оплата партии Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  |
| Авансирование | *Авансирование не предусмотрено* |
| Срок и порядок оплаты | *Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)* |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг** |
| *Перечень документов: Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение на медицинское изделие* |