Техническое задание

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОму обслуживанию:

ПОВЕРКа СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград»

1.Наименование выполняемых работ: метрологическая поверка средств измерений медицинского назначения в 2025г.

2.Место выполнения работ: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград» или на территории Исполнителя.

3.Сроки выполнения работ: Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем заявки Заказчика,

4.Требования к условиям проведения работ:

Исполнитель своими силами производит демонтаж приборов, их транспортировку к месту поверки и обратно, и монтаж приборов.

На период прохождения поверки или ремонта снятых с паровых стерилизаторов манометров исполнитель обязан (если это необходимо) установить на его место аналогичный прибор из своего оборотного фонда.

Поверка средств измерений должна происходить на оборудовании Исполнителя, либо Соисполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности выполнить часть работ своими силами. Исполнитель привлекает соисполнителей. Работы соисполнителей оплачиваются Исполнителем. Исполнитель несет полную ответственность за деятельность соисполнителей в рамках настоящего Договора.

Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению.

По итогам работ (услуг) выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском повелительного клейма или извещение о непригодности.

На свидетельства о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены повелительные клейма в виде наклеек со штрих-кодом.

Услуги по поверке средств измерений оказываются согласно Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года №102-ФЗ. Поверка средств измерения заканчивается выдачей свидетельства о поверке или извещения о непригодности (форма документов согласно ПР 50.2.006-94).

Приложение №1

| № п/п | Наименование | Модель | Заводской номер | Месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперблок |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Т0164 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | А0063 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Х375 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 44453 | Август |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 46267 | Октябрь |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 42364 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 45236 | Август |
| Отделение лучевой диагностики |  |  |  |  |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-200 | 00084 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0420670133 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 308 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 5 | Март |
| Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |
|  | Паровой стерилизатор | ГК-100-3 | 03560316-1 | Февраль |
|  | Паровой стерилизатор | ГК-100-3 | 4130814 | Февраль |
|  | Паровой стерилизатор | ГК-100-3 | 05421213 | Февраль |
|  | Паровой стерилизатор | ВК-75-01 | 1356 | Февраль |
|  | Паровой стерилизатор | ВК-75-01 | 1450 | Февраль |
|  | Манометр | МВПЗ-УУ2 | 211084325 | Февраль |
|  | Манометр | ТМВ 5 | С1824770 | Февраль |
|  | Манометр | ТМВ 5 | С0344962 | Февраль |
|  | Манометр | МВПЗ-УУ2 | 015 | Февраль |
|  | Манометр | МВПЗ-УУ2 | 018 | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | 019 | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | 016 | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | 011 | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | 235137451 | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | 211080037 | Февраль |
|  | Весы электронные детские | В1-11 «Саша» | 35881 | Февраль |
| Приёмный покой |  |  |  |  |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 2248 | Февраль |
|  | Ростомер | РЭС | 00606 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | АРЕХ | 340011 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0422508085 | Февраль |
|  | Измеритель АД автомат | UA-604 | б/н | Февраль |
|  | Термометр ИК | WF-1000 | 2003F04692 | Февраль |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | б/н | Февраль |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2101N015552 | Февраль |
|  | Электрокардиограф | ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1 | U230312862 | Февраль |
| Кардиологическое отделение |  |  |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 05391 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 024 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 78108 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 10187 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 038 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 041 | Март |
|  | Термометр ИК | CS-Medica | 002 | Март |
|  | Термометр ИК | CS-Medica | 003 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 211N00417 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597427 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597428 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597429 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597430 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597431 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597432 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022597433 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022540791 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1022540792 | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20141001838LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20141001253LG | Март |
|  | Манометр кислородный к баллону | манометр | б/н | Март |
|  | Манометр показывающий к аппарату | РО-9Н | б//н | Март |
| Неврологическое отделение |  |  |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 1412 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 3331 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 1416 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 3263 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 1115 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 113007 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | А2932 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | А2933 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-1000 | 0413 | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec | 140524569 | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 2431 | Март |
|  | Измеритель АД механический | BWell | 012423316 | Март |
|  | Измеритель АД механический | BWell | 012423307 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423684215 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540789 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688494 | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | B2202008667 | Февраль |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | B2202008644 | Февраль |
| Урологическое отделение |  |  |  |  |
|  | Измеритель АД автомат | Pro-33 | 50221915 | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 722540787 | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 722540788 | Апрель |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 165577 | Октябрь |
| Гинекологическое отделение |  |  |  |  |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0121029880 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0418020140 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1018137258 | Сентябрь |
| Оториноларингологическое отделение |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 479 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 295843 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 17 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 60 | Март |
| Отделение анестезиологии-реанимации |  |  |  |  |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31279 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31264 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31290 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31291 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31267 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-01 | 31292 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-02 | 31639 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-02 | 31640 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-02 | 31765 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-02 | 31764 | Февраль |
|  | МАИТ | Данко-02 исп.2 | 032378 | Февраль |
|  | МАИТ | Митар-01 | К211210673 | Февраль |
|  | МАИТ | Митар-01 | К211210670 | Февраль |
| Аллергологическое отделение для детей |  |  |  |  |
|  | Измеритель АД механический | LD-70 | 696550 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | LD-70 | 308935 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | LD-70 | 265521 | Февраль |
|  | Пульсоксиметр | OxiMax N-65 | P14807185 | Февраль |
| Отделение пластической хирургии |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 113003 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 25 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0121029866 | Март |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | Н2020500002 | Март |
| Отделение медицинской профилактики (Поликлиника 1) |  |  |  |  |
|  | Аудиометр АМПЛИВОКС | АА270 | 54032 | Февраль |
| Физиотерапевтическое отделение |  |  |  |  |
|  | Амплипульс | 5БР | 0440 | Февраль |
|  | УЗТ | 3.03Л | 793 | Февраль |
|  | Эскулап | АСЭт М-01/6 | Э9718 | Февраль |
|  | УВЧ | 80 | 838 | Февраль |
|  | УЗТ | 1,07Ф | 2695 | Февраль |
|  | Поток | 1 | 112715 | Февраль |
|  | УЗТ | 1,07Ф | 6457 | Февраль |
|  | УВЧ | 30 | 5270 | Февраль |
|  | Амплипульс | 5БР | 580 | Февраль |
|  | Поток | 1 | 78099 | Февраль |
|  | Поток | 1 | 148201 | Февраль |
|  | УВЧ | 80 | 138 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 04177007453 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 073400573 | Февраль |
|  | Измеритель АД автомат | Omron I-Q142 | 20121200128LF | Апрель 1 |
|  | Амплипульс | 5ДС | 232100 | Март |
|  | Амплипульс | 5ДС | 232091 | Март |
| Поликлиника 1 |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический (к.26) | ВИТ-2 | б\\н | Апрель |
|  | Гигрометр психрометрический (к.26) | ВИТ-2 | б\н | Апрель |
|  | Термометр ИК (хир.) | - | б\н | Апрель |
|  | Термометр ИК(хир.) | - | б\н | Апрель |
|  | Кислородный баллон (к.26) | - | б\н | Февраль |
|  | Кислородный баллон (к.38) | - | б\н | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | - | CS1220936941 | Февраль |
|  | Аудиометр | - | - | Февраль |
|  | Измеритель АД автомат (онколог) | Omron М1 compact | - | Февраль |
|  | Термометр ИК | - | - | Сентябрь |
|  | Термометр ИК | - | - | Сентябрь |
|  | Весы напольные электронные (онколог) | ВМЭН-200 | - | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | ИАД-01 | - | Февраль |
| Центр ПП и ЭП поликлиника 1 |  |  |  |  |
|  | Аудиометр | Ампливокс 270 | 8518516 | Февраль |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В2202007855 | Февраль |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В2202007845 | Февраль |
|  | Аудиометр | АА-222 | 3007763 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7АМК | 2585 | Март |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7АМК | 2595 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 084953927 | Апрель |
|  | Измеритель АД автомат | Omron М2 | 20160920677LG | Апрель |
|  | Оправа пробная универсальная | ОПОЛ-4-СПб | 17Б094 | Июнь |
|  | Динамометр кистевой | ДК-50 | 02717 | Июнь |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 2058 | Июнь |
|  | Линейка скиаскопическая | ЛСК-1 | 91 | Июнь |
|  | Термометр ИК | - | 150528054 | Июль |
|  | Измеритель АД автомат | BWell Pro-33 | 502201912 | Август |
|  | Измеритель АД автомат | BWell Pro-33 | 502201919 | Август |
| Поликлиника 2 |  |  |  |  |
|  | Ростомер | РП | 00199 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00207 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00198 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00218 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00226 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00191 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00163 | Февраль |
|  | Ростомер | РП | 00200 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01041 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01155 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01144 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01546 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01528 | Февраль |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 00845 | Февраль |
|  | Весы | Рычажные | 10418 | Февраль |
|  | Набор пробных очковых линз | На 232 | 17840 | Февраль |
|  | Оправа пробная | ОПОЛ-1 | 012286 | Февраль |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Н310 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 0247 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 106428 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 058315 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Д510 | Март |
|  | Электрокардиограф | АТ-1 | 190.72540 | Февраль |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 | Е071530350 | Февраль |
|  | Электрокардиограф | Альтон | 027490404 | Февраль |
|  | Фотометр | КФК-3 | 9112333 | Февраль |
|  | Анализатор гематологический | Swelab Alfa | 26673 | Февраль |
|  | Фотометр биохимический | Микролаб 540 | 1218 | Февраль |
|  | Фотометр биохимический | Clima MC-15 | 2583 | Февраль |
|  | Коагулометр | Клот | 21938-01 | Февраль |
|  | Измеритель глюкозы в крови | Сателлит | С1704028096 | Февраль |
|  | Секундомер механический | соп | 1641 | Февраль |
|  | Секундомер механический | соп | 0431 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный (термостат кдл) | ТТ | 92887901 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 1920232 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 4543600986 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 1603908 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 2019198 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 1811752 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | 1522723 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | ВР88279 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | ВР88318 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные | - | S5 1012968 | Февраль |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В2005020554 | Март |
|  | Измеритель АД автомат | А-21 | 522014433 | Март |
|  | Измеритель АД автомат | А-21 | 522014434 | Март |
|  | Измеритель АД автомат | А-21 | 522014431 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 311894 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 13011515745 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | АА201104903487 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936950 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936952 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0418020141 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0418020138 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0417707454 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936948 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 073401757 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936949 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936951 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936953 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936947 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936954 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0616424137 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1018142405 | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0417707440 | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20130500852LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20081111698LF | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20150703786LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20180502042LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20130500860LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 5Z01140L | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20131221835LG | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20130500855LG | Март |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | H2020500003 | Март |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | H2020500002 | Март |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | H2020500001 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2101N012526 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N00574 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N00568 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N005 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N02455 | Март |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N02460 | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec | 13013548 | Март |
|  | Термометр ИК | ThermovalDuo Scan | 2013-26-018454 | Март |
|  | Термометр ИК | ThermovalDuo Scan | 2013-02-009493 | Март |
|  | Анализатор паров «МЕТА» | АКПЭ-01М-02 | 11245 | Март |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesave | DS03HAP190018739 | Февраль |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesave | DS03HA0162007604 | Февраль |
|  | Алкотектор | ЮПИТЕР | 016526 | Февраль |
|  | Аудиометр диагностический | АА222 | 3008413 | Февраль |
| Физиотерапевтическое отделение поликлиника 2. |  |  |  |  |
|  | Поток | 1 | 31538 | Февраль |
|  | Поток | 1 | 112754 | Февраль |
|  | Поток | 1 | 43363 | Февраль |
|  | Амплипульс | 5БР | 20407 | Февраль |
|  | УЗТ | 3.03Л | 3268 | Февраль |
|  | УЗТ | 1,07Ф | 5552 | Февраль |
|  | ДДТ | Тонус-2М | 28094 | Февраль |
|  | УВЧ | 80 | 08579 | Февраль |
|  | УВЧ | 30,03 НАН-ЭМА | 249 | Февраль |
|  | ДТ-50 | М-3 | 27148 | Февраль |
| Кабинет ПРМО на ст. Сарепта |  |  |  |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 4130 | Февраль |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6172 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Lion Alcometr SD-400 | 099320D | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 016606 | Май |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014130 | Ноябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0716453960 | Декабрь |
|  | Измеритель АД автомат | Omron М1 | 20131100265LF | Май |
|  | Измеритель АД автомат | Omron М1 | 20131011081LF | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 6050 | Ноябрь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 4077 | Июнь |
|  | Термометр ИК | Sensitec NB-401 | 13013556 | Август |
|  | Термометр ИК | Sensitec NB-401 | 13013562 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 237 | Сентябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-Ш-2 | 7611 | Май |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7АМК | 2560 | Апрель |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7АМК | 2565 | Апрель |
| Женская консультация (поликлиника 1) |  |  |  |  |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20140913524LF | Апрель |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20160227376LG | Апрель |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 20140913529LF | Апрель |
|  | Ростомер | РП | 1886 | Июнь |
|  | Ростомер | РП | 1885 | Июнь |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН | 20690 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 36 | Апрель |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 2 | Апрель |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 46 | Апрель |
|  | Термометр ИК | - | - | Сентябрь |
| КДО (поликлиника 1) |  |  |  |  |
|  | Пульсоксиметр |  |  | Март |
|  | Манометр |  |  | Март |
|  | Манометр деформационный |  |  | Март |
|  | Термометр ИК |  |  | Март |
|  | Весы электронные детские |  |  | Март |
|  | Весы электронные для новорождённых |  |  | Март |
|  | Ростомер | РЭП |  | Март |
|  | Измеритель АД автомат | Omron |  | Апрель |
|  | Измеритель АД автомат | Omron |  | Апрель |
|  | Весы электронные | ТАНИТА-ВС545 |  | Март |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  | Апрель |
| Терапевтическое отделение (поликлиника 1) |  |  |  |  |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-200 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВЭМ-150.2-масса-К |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | МП Здоровье |  | Март |
|  | Весы напольные электронные | МП Здоровье |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  | Март |
|  | Пульсоксиметр | MD300C |  | Март |
|  | Ростомер | РП |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Ростомер | РМ |  | Март |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | Sensitec |  | Март |
|  | Термометр ИК | ThermovalDuo Scan |  | Март |
| Кабинет ПРМО Петров Вал |  |  |  |  |
|  | Анализатор паров этанола | Lion Alcometr SD-400 | 099321 D | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesafe II | DS03HDS31110601 | Март |
|  | Измеритель АД механический | BP AG-1-20 | 241306570 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | BP AG-1-20 | 499001970 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | BP AG-1-20 | 451108233 | Март |
|  | Измеритель АД механический | BP AG-1-20 | 04702808 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 12220936946 | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1220936945 | Апрель |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-010 | 0994 | Октябрь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-010 | 0266 | Март |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-010 | 2826 | Сентябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Д473 | Апрель |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 4150 | Июнь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 4135 | Март |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 4134 | Июнь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6175 | Август |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6205 | Май |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 008360 | Декабрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 008903 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 013992 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014140 | Декабрь |
|  | Термометр ИК | Kids CS-88 | 1810 | Июнь |
|  | Термометр ИК | Berrcom JXB-183 | 66230800811 | Февраль |
|  | Алкотектор | PRO-100 touch-M | 129484 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesafe II | DS03HDW178118864 | Ноябрь |
| Стоматологическая поликлиника |  |  |  |  |
|  | Весы электронные детские | «Саша» | 38413 | Февраль |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 150 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540782 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540783 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540784 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540785 | Февраль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0722540786 | Февраль |
|  | Манометр избыточного давления | МТП-100 | 664494 | Февраль |
|  | Манометр | АМ2005 СтУЗ | 77 | Февраль |
|  | Паровой стерилизатор | ВК-75-01 | 90 | Февраль |
| Медпункт на ст. Волгоград 1 |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 | б/н | Август |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 |  |  |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 |  |  |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х |  |  |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х |  |  |
|  | Термометр ИК | Sensitec NB-401 |  |  |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 |  |  |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII |  |  |
|  | Пульсоксиметр | ARMED |  |  |
|  | Анализатор паров этанола | Dingo E-030 |  |  |
| КДЛ стационар |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555936 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555921 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555932 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555930 | Октябрь |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х | 10352 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х | 10257 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х | 10263 | Февраль |
|  | Анализатор мочи | DocUReder 2 Pro №63904-16 | UD202002989 | Февраль |
|  | Секундомер механический | СОПпр №11519-01 | 3353 | Февраль |
|  | Фотометры биохимические полуавтоматические | СLIMA MC-15 №30840-05 | 2101 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт;ДПОП-1-20-200 № 37432-13 | ВР12324 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт;ДПОП-1-5-50 №37432-08 | ВР62760 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз одноканальные | КОЛОР ДПОПц -1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ;ДПОПц-1-100-1000 №28240-04 | 418654 | Февраль |
|  | Дозаторы механические одноканальные с варьируемым объемом дозирования (0,5…10,0)мкл | BIOHIT №43133-09 | 10156869 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт;ДПОП-1-1-10 №37432-13 | ВР44769 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт;ДПОП-1-20-200 №37432-13 | 1522179 | Февраль |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, механические с варьируемым объемом дозирования (0,5…10)мкл | BIOHIT №36152-12 | 4543303960 | Февраль |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, механические с варьируемым объемом дозирования(100… 1000)мкл | BIOHIT №36152-12 | 4543302256 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт;ДПОПц-1-100-1000 №37432-13 | ВР94316 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт; ДПОПц-1-20-200 №37432-13 | ВР60879 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз одноканальные | КОЛОР ДПОПц -1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000 №28240-04 | 418400 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно – и многоканальные | Лайт; ДПОПц-1-5-50 №37432-13 | 152893 | Февраль |
|  | Анализаторы биохимические | Dirui CS моделей CS -Т240, CS-240, CS -300В, CS -400, CS -600В, CS-800, №52027-12 | 2000400 CS0080К | Февраль |
|  | Анализаторы гемостаза | Start-4 №38641-08 | ВТ-38097619 | Февраль |
|  | Анализаторы гематологические автоматические | URIT-5160 №76807-19 | 5160ЕТ02149 | Февраль |
| Бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |
|  | Весы лабораторные электронные Adventurer Pro | RV 1502 | 13123 | Февраль |
|  | Весы равноплечие ручные, | ВР-20 | 1 | Февраль |
|  | Дозаторы механические одноканальные с варьируемым объемом дозирования (50-200)мкл | BIOHIT AR67312 | 1120847 | Февраль |
|  | СО2-инкубатор с водяной рубашкой фирмы SANYO | МСО-175 | 00707689 | Февраль |
|  | Термостат ТСО с охлаждением | 1/80 СПУ | 3697 | Февраль |
|  | Термостат ТСО с охлаждением | 1/80 СПУ | 3696 | Февраль |
|  | Термостат ТСО с охлаждением | 1/80 СПУ | 3728 | Февраль |
|  | Термостат электросуховоздушный | ТсВЛ-80 | 626 | Февраль |
|  | Термостат электросуховоздушный | ТсВЛ-80 | 627 | Февраль |
|  | Термостат электросуховоздушный | ТсВЛ-80 | 636 | Февраль |
|  | Термостат электросуховоздушный | ТсВЛ-80 | 594 | Февраль |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Д364 | Февраль |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 277 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 14459 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 16229 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 73626(поликлиника) | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 01285 (поликлиника) | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 42707 (поликлиника) | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 66667 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 | 89895 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 49155 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 46891 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 44405 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 42139 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 46327 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 20099 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 43048 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 46748 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 53372 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 10122 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 66282 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-м1 | 25484 | Февраль |
|  | Стерилизатор паровой (манометр 2ШТ) | ВК-75-01 | 1086 | Февраль |
|  | Манометр | МВПЗ-УУ2 | - | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | - | Февраль |
|  | Стерилизатор паровой (манометр2ШТ ) | ВК-75-01 | 06871213 | Февраль |
|  | Манометр | МВПЗ-УУ2 | - | Февраль |
|  | Мановакуумметр | ДМ20110СгУ2 | - | Февраль |
| КДЛ поликлиника 1 |  |  |  |  |
|  | Фотометр микропланшетный | Multiskan EX | 17087-04 | Февраль |
|  | Фотометр биохимический полуавтоматический | CLIMA MC-15 | 30840-05 | Февраль |
|  | Анализаторы биохимические | Dirui CS-240 | 52027-12 | Февраль |
|  | Анализатор гематологический | Swelab Alfa Basic | 52467-13 | Февраль |
|  | Анализатор мочи | БИОС-А | СТП-0123-2022 | Февраль |
|  | Анализатор полуавтоматический биохимический со сканером радиочастотной метки | CLIMA MC-15 | 0165 | Февраль |
|  | Коагулометр полуавтоматический | Coag 4D D-Dimer | 0257-0513 | Февраль |
|  | Автоклав | BTD23L-A | BTD10090196W | Июнь |
|  | Анализатор гематологический автоматический | Swelab Alfa Basic | 122129 | Июнь |
|  | Анализатор мочи | Combilyzer Plus | 140024 | Июнь |
|  | Фотометр для микропланшетов | iMark | 16254 | Июнь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555924 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555937 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 555927 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 661 | Октябрь |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х | 90677 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х | 90722 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; рег.№37432-08 | ВМ 66286 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-10-100; | ВМ 13757 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000 | ВМ 85873 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-5-50; | ВР 56465 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПМП-8-30-300; | ВР 20480 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-20-200; | ВР 94615 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объёмами доз одноканальные | КОЛОР ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000; ДПОПц-1-5-50; | 489847 | Февраль |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные; BIOHIT; механический с варьируемым объемом дозирования (100…1000) мкл | рег.№ 36152-12 | 13561757 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-5-50; | 1521895 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные; Eppendorf Research Plus; одноканальный с переменным объемом дозирования (0,5…10) мкл | рег.№ 55543-13 | 234544Z | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; | 2010293 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные; Eppendorf Research Plus; одноканальный с переменным объемом дозирования (100….1000) мкл | рег.№ 55543-13 | 363106Z | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-20-200; | 2011321 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; | 2008551 | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные; Eppendorf Research Plus; одноканальный с переменным объемом дозирования (0,5….10) мкл | рег.№55543-13 | 355591Z | Февраль |
|  | Дозаторы пипеточные; Eppendorf Research Plus; одноканальный с переменным объемом дозирования (2….20) мкл | рег.№55543-13 | 367445Z | Октябрь |
|  | Дозаторы пипеточные автоклавируемые с фиксированными и переменными объемами доз , одно- и многоканальные; | ДПА; ДПАОП - 1-1000-5000; | ВМ 88084 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Блэк; ДПОП-1-1000-100000 | ВР 63803 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; | 1518847 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; | 384264 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-20-200; | 2011381 | Июнь |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные; механический с варьиреумым объемом дозирования (100…1000 ) мкл | BIOHIT | 39080323 | Июнь |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные; механический с варьиреумым объемом дозирования (100…1000 ) мкл | BIOHIT | 39080324 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-1-10; | 1516572 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные; одноканальный с переменным объемом дозирования (2…20) мкл; | Eppendorf Research Plus; | 367376Z | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные; одноканальный с переменным объемом дозирования (100…1000) мкл; | Eppendorf Research Plus; | 362985Z | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-5-50; Рег. № 37462-13 | ВР 56455 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-20-200 | 1522185 | Июнь |
|  | Дозаторы автоматические и механические одноканальные; 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования( 5…50) мкл | BIOHIT | 10158745 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Блэк; ДПОП-1-500-5000; Рег. 41939-15 | 2123195 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-100-1000; Рег. № 37432-13 | ВР 94317 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-20-200; Рег. № 37432-13 | ВР 56676 | Июнь |
|  | Дозатор пипеточный с переменным объемом доз одноканальный 200-1000 мкл | Accumax PRO | 061255 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные | Лайт; ДПОП-1-10-100; Рег. № 37432-13 | ВР 54195 | Июнь |
|  | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные Лайт; | ДПОП-1-100-1000 | ВР 66285 | Июнь |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х-N2 | 10300 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х-N2 | 10392 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 исп.6 | 91555 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 исп.6 | 68767 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТС-7-М1 ВИК.9 | 069 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х-N2 | 10289 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х-N2 | 10336 | Февраль |
|  | Термометр стеклянный | ТТЖ-Х-N2 | 10288 | Февраль |
| Терапевтическое отделение стационар |  |  |  |  |
|  | Термометр ИК | NC-9900 | 102 | Март |
| ПРМО: Лок.депо Волгоград пассажирское, ПРМО ст. Волжский, ПРМО ст. Качалино, моторвагонное депо Волгоград |  |  |  |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4126 волжский |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4123 волгоград | Октябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4124 волгоград |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4125 волгоград | Октябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4189 волгоград | Сентябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4151 волгоград | Сентябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6181 волжский |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6187 волгоград | Сентябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6168 волгоград |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6196 волгоград |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6185 волгоград | Сентябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А | 6177 волгоград | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 008361 волгоград | Февраль |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 006912 волгоград | Декабрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014160 волгоград | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014018 волгоград | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014138 волгоград | Ноябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014136 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014137 | Ноябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014131 волжский | Октябрь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 9686 волгоград | Июнь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 8159 волгоград | Июнь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 9385 волгоград | Июнь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 9467 волжский | Июнь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 6995 качалино | Июнь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 0520 качалино | Октябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688498 влг. | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688489 влг. | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688497 влг. | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688490 влг. | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688495 влж. | Август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0423688496 влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Август |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Ноябрь |
|  | Термометр ИК | - | Б/Н влг. | Ноябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 295856 | Май |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII | Б/Н качалино | Сентябрь |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII | Б/Н влг. | Сентябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Dingo E-030 | АDRN6U0413 | Сентябрь |
| ПРМО ст. Котельниково, ст. Жутово. |  |  |  |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А Котельниково | 4131 | Май |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ-А Котельниково | 6169 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Lion SD-400 Котельниково | 095930D | Июнь |
|  | Анализатор паров этанола | Юпитер Котельниково | 014142 | Декабрь |
|  | Анализатор паров этанола | Юпитер Котельниково | 016389 | Ноябрь |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII жутово | 322022244 | Февраль |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII котельниково | 322022270 | Июнь |
|  | Анализатор паров этанола | Alcotest 6510 жутово | ARCA-1202 | Декабрь |
|  | Секундомер механический котельниково | СОПпр-2а-2-010 | 9818 | Август |
|  | Секундомер механический котельниково | СОПпр-2а-2-010 | 3216 | Август |
|  | Секундомер механический котельниково | СОПпр-2а-2-010 | 2026 | Август |
|  | Измеритель АД механический котельниково | CS-Medica | 108904333 | июль |
|  | Измеритель АД механический котельниково | CS-Medica | 461771 | март |
|  | Измеритель АД механический котельниково | CS-Medica | 11928972 | май |
|  | Измеритель АД механический котельниково | CS-Medica | 012312779 | февраль |
|  | Измеритель АД механический котельниково | CS-Medica | 172307281 | декабрь |
|  | Термометр ИК котельниково | B.Well | 201206839 | декабрь |
|  | Термометр ИК котельниково | B.Well | 231102894 | декабрь |
|  | Термометр ИК котельниково | ThermovalDuo scan | 2013-02-008882 | декабрь |
|  | Манометр деформационный кислородный баллон (котельниково) | Wika 232.50 | 0525453 | ноябрь |
|  | Гигрометр психрометрический (котельниково) | ВИТ-2 | 135 | июнь |
|  | Гигрометр психрометрический (котельниково) | ВИТ-2 | 124 | июнь |
|  | электрокардиограф (котельниково) | Аксион | Е041140279 | март |
| ПРМО на ст. М.Горький |  |  |  |  |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 6571 | июнь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4128 | август |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4152 | - |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4129 | декабрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 6174 | - |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 6176 | август |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 6171 | октябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4127 | октябрь |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ | 4149 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014143 | март |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014180 | март |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014181 | март |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014858 | июнь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014135 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 014144 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 009994 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 008358 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesave II | DSO3HAP293021293 | октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Drivesave II | DSO3HA0170008140 | октябрь |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 6867 | апрель |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 9272 | апрель |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 0106 | сентябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 334950 | апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 598942 | апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 1018142409 | август |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 119218974 | август |
|  | Термометр ИК | Sensitec | 13013541 | сентябрь |
|  | Термометр ИК | B.Well | 2311N01885 | февраль |
|  | Термометр ИК | B.Well | 2311N01783 | февраль |
|  | Термометр ИК | B.Well | 2311N02449 | февраль |
|  | термометр мед.бесконтактный ИК | АСПО-М | М662308008833 | февраль |
|  | прибор измерения пульса и АД | АСПО-М | 312312689 | декабрь |
|  | прибор измерения пульса и АД | АСПО-М | 312312687 | декабрь |
|  | прибор измерения пульса и АД | АСПО-М | 312312688 | декабрь |
|  | прибор измерения пульса и АД | АСПО-М | 42300029 | март |
| Пищеблок |  |  |  |  |
|  | Весы электронные | ВЭТ-60-20-1с-АБ | 227262 | Март |
|  | Весы электронные | ВЭТ-300-2с | 31181 | Март |
|  | Весы электронные | ВЭТ-300-1с | 04889 | Март |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-3Ц13УМ | 06358 | Март |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-3Ц13УМ | 06043 | Март |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-3Ц13УМ | 06116 | Март |
|  | Весы | МП | б/н | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 113017 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Н840 | Март |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | П500 | Март |
| ОФД (поликлиника1) |  |  |  |  |
|  | спирограф | Spiro | 01372145 | Март |
|  | спирограф | Спиро с-100 | 00008739 | Март |
|  | Певмотахометр | ЭТОН-01 | 01372161 | Март |
|  | ЭКГ трех канальный | МАС-500 | 01373052 | Март |
|  | ЭКГ трех канальный | KENZ 601 | 01372166 | Март |
|  | ЭЭГ | Энцефалан-131-03 | 01371310 | Март |
|  | Велоэргометр | Орторент-вело | 01376181 | Март |
|  | Суточный монитор АД | БиПиЛАБ | 01376174 | Март |
|  | ЭЭГ | Нейрон спектр -2 | Э9001707 | Март |
|  | Электрокардиограф | IMAC-300 | 01376170 | Март |
| ОФД (стационар) |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф | ЭК 3Т-01- «Р-Д» / 1 | 01376171 | Март |
|  | Электрокардиограф | ЭК 3Т-01- «Р-Д» / 1 | 01376226 | Март |
|  | Аппарат кардиологического стресс тестирования CASE, e-Bike, T-2100 | GE | 01376193 | Март |
|  | Велоэргометр | Ergoselect | 00007026 | Март |
|  | Электрокардиограф | BTL-08-SD | 01372188 | Март |
|  | Электронейромиограф | Синапсис | 01372178 | Март |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 | б/н | Март |
|  | Комплекс измерения АД и индекса плечевого давления | ES TECHcomplex | 01376038 | Март |
|  | Суточный монитор АД | БиПиЛАБ | 01376172 | Март |
| Техническая служба |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий закись азота, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий закись азота, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий закись азота, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий закись азота, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий закись азота, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий распределительный узел кислорода, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий распределительный узел кислорода, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий Редуктор кислорода резерв, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий Редуктор кислорода резерв, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружинкой | 212.20 | газификатор, стационар | Апрель |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружинкой | 212.20 | газификатор, стационар | Апрель |
|  | Манометр деформационный дифференциального давления | серия 7 мод. 712.15 | газификатор, стационар | Апрель |
|  | Манометр деформационный дифференциального давления | серия 7 мод. 712.15 | газификатор, стационар | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
|  | Манометр показывающий, Редуктор углекислотный, стационар | ТМ2 | б/н | Апрель |
| Поликлиника №3 на ст.Арчеда |  |  |  |  |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Полюс | 4835 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Полюс-1 | 7724 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Поток | 95468 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Поток | 95246 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Поток | 32556 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Амплипульс-5 | 09603 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Амплипульс-5 | 4247 | май |
|  | Физиотерапевтический аппарат | Этер | 0455 | май |
|  | Анализатор гематологический | Swelab Alfa | 25878 | май |
|  | Аудиометр поликлинический | АД 226 | 0913187 | Апрель |
|  | Анализатор биохимический | Clima mc-15 | 2536 | Апрель |
|  | Электрокардиограф | IMAC-120 | 0038 | Апрель |
|  | Спирометр | МАС-2Б | 8335 | Апрель |
|  | ЭЭГ | Нейрон спектр -3 | 6430205 | Апрель |
|  | Ростомер | РП | 0110 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола (филоново) | DrivesaveII | 152118400 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола (себряково) | DrivesaveII | 152118410 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола(филоново) | Dingo E-030 | 0259 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола(себряково) | Dingo E-030 | 0544 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола | DrivesaveII | 178118951 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | Dingo E-030 | 0350 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола | ЮПИТЕР | 006913 | Апрель |
|  | Анализатор паров этанола (ст.Арчеда) | ЮПИТЕР | 014139 | Октябрь |
|  | Анализатор паров этанола(ст.Арчеда) | ЮПИТЕР | 014141 | Август |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ (ст.Арчеда) | 6180 | Август |
|  | Комплекс аппаратно-программного измерения и анализа параметра пульса | КАПД-02-СТ (ст.Арчеда) | 6183 | Сентябрь |
|  | Анализатор паров этанола(ст.Арчеда) | Mark V | E1009371 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический (ст.Арчеда) | ВИТ-2 | 45 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический (филоново) | ВИТ-2 | 130 | Май |
|  | Измеритель АД механический (филоново) | CS-Medica | 842871 | Октябрь |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 110 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 22 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 50 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 19 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | Т0178 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 32 | Май |
|  | Гигрометр психрометрический (себряково) | ВИТ-2 | Я1998 | Май |
|  | Термометр ИК (ст.Арчеда) | WF-4000 | 2311N00555 | Июнь |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2311N00554 | Июнь |
|  | Термометр ИК (филоново) | WF-4000 | 2306N00570 | Ноябрь |
|  | Термометр ИК | WF-4000 | 2306N00845 | Ноябрь |
|  | Термометр ИК (ст.Арчеда) | Sensitec | 13012077 | Сентябрь |
|  | Термометр ИК (себряково) | Sensitec | 11105031 | Сентябрь |
|  | Термометр ИК (филоново) | Sensitec | 12035810 | Сентябрь |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 1016/17 | Апрель |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 1016/18 | Апрель |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica (ст.Арчеда) | 054864435 | Июль |
|  | Измеритель АД механический (себряково) | CS-Medica | 981930 | Июль |
|  | Измеритель АД механический (себряково) | CS-Medica | 0417706166 | Октябрь |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 06071244415 | Июль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0415151213 | Июль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | АФ004715 | Июль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 071777983 | Июль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 0415151 | Июль |
|  | Измеритель АД механический | CS-Medica | 2010800345 | Июль |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 201201095661LG | Май |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 2012112630LG | Май |
|  | Измеритель АД автомат | Omron | 2016041531LG | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 (ст.Арчеда) | 8367 | Май |
|  | Секундомер механический (себряково) | СОПпр-2а-2-010 | 8233 | Май |
|  | Секундомер механический (филоново) | СОПпр-2а-2-010 | 3847 | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 8892 | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 0353 | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 7936 | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 8797 | Май |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 (ст.Арчеда) | 6449 | Июль |
|  | Секундомер механический (себряково) | СОПпр-2а-2-010 | 42958 | Июль |
|  | Секундомер механический (филоново) | СОПпр-2а-2-010 | 7062 | Июль |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 6377 | Июль |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 4468 | Июль |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 | Э041370417 | Сентябрь |
|  | Электрокардиограф Аксион | ЭК1Т-1/3-07 | Э414Д0584 | Ноябрь |
|  | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 01086 | Ноябрь |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В20005020549 | Август |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В2011013084 | Август |
|  | Пульсоксиметр | ARMED | В2011013069 | Август |
|  | Суточный монитор АД | Кардиотехника-07 | 614 | Октябрь |
|  | Суточный монитор АД | Кардиотехника-07 | 05966 | Октябрь |
|  | Фотометр | КФК-3 | 1170334 | Сентябрь |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |
|  | Дозаторы пипеточные | - | - | Май |