**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуги по испытанию противопожарного водопровода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол-во испытуемых систем противопожарного водопровода | Ед. измерения |
| 1 | Услуга по испытанию внутреннего противопожарного водопровода | - испытание пожарных кранов;  - испытание насосной установки;  - испытание внутреннего противопожарного водопровода;  - представление результата испытаний Заказчику (акт испытаний и протокол);  - испытание должно быть осуществлено 2 раза за 2025 год, а именно в мае 2025 года и октябре 2025 года. | 294 | штука |
| 2 | Услуга по испытанию наружного противопожарного водопровода | - испытание наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу;  - представление результата испытаний Заказчику (акт испытаний и протокол);  - испытание должно быть осуществлено 2 раза за 2025 год, а именно в мае 2025 года и в октябре 2025 года. | 7 | штука |

Место расположения объектов:

1. г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 (4 пожарных гидранта; 188 пожарных кранов).

2. г. Воронеж, улица Розы Люксембург, дом 109 (2 пожарных гидранта; 34 пожарных крана).

3. г. Воронеж, проспект Революции, дом 2 (21 пожарный кран).

4. г. Россошь, улица Деповская, дом 10 (20 пожарных кранов).

5. г. Лиски, улица Сеченова, дом 1 (1 пожарный гидрант; 23 пожарных крана).

6. г. Поворино, ул. Пушкина, д.13 (8 пожарных кранов)

Оказание услуг должно производиться Исполнителем в соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479, а также ГОСТом 59643-2021 прошедшим соответствующее обучение персоналом, соответствующим аттестационным оборудованием (измерительным инструментом).

Лицензия МЧС России на оказываемые услуги обязательна.

Оказание услуг осуществляется не позднее 30 дней с даты заключения договора.

При выставлении счетов на оплату за оказанные услуги стоимость услуг необходимо будет разделить на 2 части ввиду двухэтапного исполнения договора.