Техническое задание

Предмет договора: Поставка электротоваров для нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Улан-Удэ".

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилка электрическая | Вилка электрическая V *4 W16 А с заземлением с ушком, 16 А идеально подходит для ремонта бытовых электро/ приборов у которых стандартные вилки вышли из строя. Изделие имеет надежную разборную конструкцию. Наличие заземляющих контактов делают эксплуатацию электроприборов более безопасной. Корпус выполнен из негорючего и устойчивого к механическим повреждениям АБС- пластика. | Шт. | 2 |
| 2 | Розетка электрическая двойная наружная | Розетка электрическая двойная накладная с заземлением открытой установки, номинальные характеристики 16 А 250В. Розетки являются универсальными, так как подходят для различных типов монтажа и обеспечивают удобство использования. Товар должен быть изготовлен из высококачественного материала обеспечивая надежность, долговечность и безопасность. Степень защиты IP20. | Шт. | 20 |
| 3 | Розетка электрическая 1 гнездо наружная | Розетка электрическая накладная с заземлением открытой установки, Номинальные характеристики 16А и 250В.Розетки являются универсальными так как подходят для различных типов монтажа и обеспечивают удобство использования. Товар должен быть изготовлен из высококачественного материала обеспечивая надежность, долговечность и Безопасность. Степень защиты IP 20 | Шт. | 30 |
| 4 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная Цоколь Е 27, мощность 20в (175- 250 Вт), световой поток 1750 мл, индекс светопередачи >80R a, энергоэффективность > 80 лм /Вт, рабочая частота 50 Гц, номинальный ток 124мА, диапазон рабочих температур -20 ...+ 40 гр С . | Шт. | 50 |
| 5 | Лампа светодиодная, 10 Вт | Лампа светодиодная LED-Т8-10W-865-G13-600mm, Мощность 10Вт, частота 50-60 Гц, напряжение 190-260 V, цоколь G 13 (неповоротный), цветовая температура 6500К (холодный белый цвет), световой поток 910 Лм, угол рассеивания светового потока: 300 градусов, коффециент мощности: 0,7. Температура эксплуатации от -25 гр С до + 50гр С. Срок службы: не менее 30000 часов. Товар должен быть изготовлен из высококачественного материала и обеспечивать надежность и безопасность. | Шт. | 100 |
| 6 | Лампа светодиодная, 20 Вт | Л Лампа светодиодная LED T8-20W-865-G13-1200 mm: Потребляемая мощность 20 Вт. Цоколь G13, Световой поток 1820 Лм, Напряжение, частота 170-265V, 50/60 Гц, Цветовая температура 6500К, срок службы 25000 часов. Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках. Использовать при температуре от-25 до +50 град. Товар должен быть изготовлен из высококачественного материала, обеспечивая надежность и безопасность. | Шт. | 25 |
| 7 | Светодиодный прожектор | Светодиодный прожектор должен быть: типа LED. Светораспределение ассиметричное, рассеивание широкое, мощность не менее 40 ВТ, цветовая температура (кельвин) не выше 6000, класс защиты не менее IP 65, размер не менее 125*119*125мм. не более 135*125*135мм. | Шт. | 5 |
| 8 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный: квадратной формы, размер 595*595*19мм, белого цвета, материал корпуса сталь, холодного белого цвета, световой поток не менее 3000 Лм, класс защиты не менее IP20, мощность не менее 36 Вт. | Шт. | 50 |
| 9 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный должен быть круглой формы, белого цвета. Материал корпуса поликарбонат / пластик, холодной белой цветности, световой поток не менее 1400Лм, размер диаметр не менее 17,5мм не более 18,5 мм, класс защиты не менее IP 65 мощность не менее 15 Вт. | Шт. | 20 |
| 10 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный должен быть: прямоугольной формы, белого цвета. Материал корпуса штампованная сталь/поликарбонат, холодной белой цветности, световой поток не менее 1400Лм, размер не менее 600*60 мм не более 650*65мм, класс защиты не менее IP 20, мощность не менее 18 Вт. | Шт. | 15 |
| 11 | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник должен быть: прямоугольной формы, белого цвета, материал корпуса пластик структурированный, холодной белой цветности, световой поток не менее 3960Лм, размер не менее 1200*60 мм не более 1250*65 мм, класс защиты не менее IP 20, мощность не менее 36 Вт. | Шт. | 15 |

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Весь поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств товара в течение всего срока годности и должна соответствовать требованиям действующего законодательству РФ. Маркировка должна быть нанесена на каждую упаковку товара и должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Товар должен иметь инструкцию на русском языке.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства до «рабочего стола».

Ответственный за разработку технического задания:

Заведующий хозяйством _____________________________________________________ А.М. Власова