Частное учреждение здравоохранения

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание системы холодного и пожарного водоснабжения

в здании отделения восстановительного лечения (ОВЛ)

№ закупки: 25130209117 (согласно плана-графика закупок на 2025 год)

  - Наименование объекта закупки:

Оказание услуг по текущему техническому обслуживанию (ТО) системы холодного и пожарного водоснабжения в здании отделения восстановительного лечения (ОВЛ).

Место оказания услуг – г. Пермь, ул. Герцена, 1

Сроки оказания услуг – 30 дней с момента подписания договора.

  - Общие требования к оказанию услуг, требования по объему работ, требования по сроку гарантий качества.

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием.

Провести техническое обслуживание в следующем объеме: осмотр систем холодного и горячего водоснабжения, пожарного водоснабжения, снятие запорной арматуры, задвижек, кранов, фильтров, контрольно-измерительных приборов системы отопления, водоснабжения, их ревизия, чистка, смазка, регулировка, замена прокладок; разборка и чистка грязевиков; очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; ревизия пожарных кранов; покраска труб и оборудования; гидравлические испытания систем; вывоз и утилизация строительного мусора.

Технология и методы проведения работ по ТО  системы холодного и пожарного водоснабжения  должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей  документации.

Все применяемые материалы для выполнения работ по техническому обслуживанию должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия  и паспортам). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяцев. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по заявке для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 2-х суток. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: Техническое обслуживание. Осмотр систем холодного и горячего водоснабжения, пожарного водоснабжения. снятие запорной арматуры, задвижек, кранов, фильтров, контрольно-измерительных приборов системы отопления, водоснабжения, их ревизия, чистка, смазка, регулировка, замена прокладок; разборка и чистка грязевиков; очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; ревизия пожарных кранов; покраска труб и оборудования; гидравлические испытания систем; стоимость расходных материалов; расходы Исполнителя на доставку оборудования, разгрузку; страхование; налоги и другие обязательные платежи; вывоз и утилизацию строительного мусора.

4. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 60 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

5. Техника безопасности выполняемых работ

- ответственность за безопасное проведение работ несет Исполнитель;

- весь персонал Исполнителя, задействованный в работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке;

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего  и трудового распорядка Заказчика.

6. Требование об использовании АСЗ «Электронный ордер»:

При отсутствии регистрации, Исполнителю необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: support@emsoft.ru, подписанный с 2-х сторон договор, в течении 5 рабочих дней после подписания договора.

Исполнитель проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: http://zakupki.rzd-medicine.ru/

После регистрации Исполнителя в АСЗ «Электронный ордер», Заказчик инициирует в системе создание карточки договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю заявки на оказание услуг в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер».

Исполнитель обязан отслеживать поступление заказов в электронном виде через АСЗ «Электронный ордер» и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Поставщику требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки/оказания услуг.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе.

Для Исполнителя доступна инструкция по регистрации и работе с АСЗ «Электронный ордер» по ссылке: Обновленная инструкция для пользователей Поставщика

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: support@emsoft.ru

Контактное лицо по техническому заданию: ведущий инженер - Пестерев Александр Григорьевич,

e-mail: apesterev@medikrzd.ru, телефон: +7 (912) 883-96-27.