Техническое задание

на поставку  расходных материалов для рентгенографических исследований  для нужд отделений                      ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 25080103166/2

1.Предмет динамического ценового запроса: поставка расходных материалов для рентгенографических исследований для нужд отделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» (согласно перечню товара (Таблица № 1). 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород». Средства ОМС.

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 773 143руб.56 коп.

3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6.Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 70% от срока годности указанного производителем.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1. Сроки поставки: с момента заключения Договора по 31.12.2025 года 6.2. Условия поставки: поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления заявки Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: г. Нижний Новгород пр. Ленина 18 (Аптека)

8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии Товара производится Покупателем, на основании счета на оплату выстеленного поставщиком Покупателю, в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и социальному развитию; Сертификат соответствия Росстандарта РФ, либо Декларация о соответствии.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во (объем) закупаемого товара | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгенографическая 18х24 Рентгеновская пленка Тип – синечувствительная; Размер, см – 18х24; Исполнение – лист; В упаковке – 100 листов. | шт. | 30 | 2 659,63 |
| 2 | Пленка рентгенографическая 24х30 Рентгеновская пленка; Тип – синечувствительная; Размер, см – 24х30; Исполнение – лист; В упаковке – 100 листов. | шт. | 14 | 3 828,72 |
| 3 | Пленка рентгенографическаят 30х40 Рентгеновская пленка Тип – синечувствительная; Размер, см – 30х40; Исполнение – лист; В упаковке – 100 листов. | шт. | 20 | 7 558,92 |
| 4 | Пленка рентгеновская медицинская для маммографии 18х24 Назначение – маммографическая; Размер , см – 18х24; Тип обработки – ручная и машинная; В упаковке – 100 листов. | шт. | 22 | 7 430,40 |
| 5 | Набор проявителя для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок Проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (100 сек), ускоренном (50сек), и удлиненном (140 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Проявитель обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Упаковка: Проявитель в упаковке для приготовления 40л раствора (2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - 2 шт. - Флакон с раствором «В» - 2 шт. - Флакон с раствором «С» - 2 шт | шт. | 8 | 7 146,00 |
| 6 | Наборы реактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок Фиксаж предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (100 сек), ускоренном (50сек), и удлиненном (140 сек) режимах проявки. Химический состав фиксажа позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Фиксаж обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Упаковка: Фиксаж в упаковке для приготовления 40л раствора (2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А»- 2 шт. - Флакон с раствором «В»- 2 шт. | шт. | 8 | 4 490,36 |
| 7 | Пленка медицинская рентгеновская 35x43 Пленка медицинская рентгеновская упак 35x43 №125 | шт. | 3 | 40 361,50 |
| 8 | Пленка медицинская рентгеновская 20х25 Пленка медицинская рентгеновская DRYVIEW 20х25 упак №125 | шт. | 4 | 27 732,50 |