Коммерческое предложение

Светильник ЭМА 100П используются белые светодиоды высокой мощности, которые разделяются на 2 группы. Первая группа светодиодов формирует сфокусированный световой поток, который обеспечивает глубокое освещение операционного поля. Для повышения эффективности работы светодиодов этой группы мы используем специальные отражательные элементы, которые предотвращают потерю света. Вторая группа светодиодов формирует широкий световой поток, который обеспечивает освещение операционного поля в широкой площади. Этому способствуют оптические элементы с полным внутренним отражением света.

Освещение операционного поля при диагностических исследованиях.

## Преимущества:

- Регулировка освещенности от 20 до 100%;

- Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется;

- Простота эксплуатации;

- Яркий и равномерный свет;

- Срок службы источников света не менее 60 000 часов;

- Регулировка цветовой температуры.

Дополнительная комплектация (не входит в указанную на сайте цену):

- Регулировка цветовой температуры;

- Встроенное аварийное питание.

Характеристики товара Светильник смотровой передвижной ЭМА Эмалед 100 П

Регистрационное удостоверение

ФСР 2009/05897

ТУ (СТО)

9452-015-46655261-2011

НКМИ (код вида медизделия)

187160 - светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной

КТРУ - 27.40.39.110-00000002

Приказ по оснащению - 1130н,116н,491н,668н,803н,922н

Клиническое применение - диагностика,общая терапия

Тип изделия - однокупольный,передвижной

Страна производства - Россия

Гарантия - мес12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Источник света - светодиодная лампа

Освещенность - 30000 Лк

Область освещенности – 160мм

Цветовая температура – 4500К

Срок службы ламп – 60000ч

Регулировка освещенности - 20-100%

Количество источников света - 8

Перемещение блоков освещения по высоте – 550мм

Радиус действия – 550мм

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Источник бесперебойного питания - опционально

ПИТАНИЕ

Напряжение электрической сети – 220В

Частота электрической сети – 50Гц

ОБЪЁМНО-ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Высота – 770мм

Ширина – 210мм

Длина - 70 см

Масса - 8,2кг