Договор № 25060105040

поставки изделия медицинского назначения

г. Челябинск                                                      	                             «___» _________ 2025 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»), именуемое далее «Покупатель», в лице директора Царева Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок изделия медицинского назначения, расходные медицинские материалы для обеспечения бесперебойной работы клинического отдела клинико-диагностической лаборатории и бактериологической лаборатории поликлиники на ст. Златоуст (далее – Товар) в соответствии с Техническими характеристиками Товара (Приложение №1) к настоящему Договору и Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявке Покупателя в период с даты подписания Сторонами настоящего Договора до окончания срока его действия, установленного пунктом 12.1 Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер»).  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

1.3. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки для организации Покупателем приемки Товара. В случае если Покупатель не может принять Товар в указанные Поставщиком дату и/или время, Покупатель извещает об этом Поставщика и Стороны согласовывают другую дату и время.

1.4. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 23.

1.5. Время поставки в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08:00 до 15:00 часов местного времени.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, составляет _____________ (____________) рублей _____________ коп., (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________), в соответствие с Прейскурантом (приложение№2) к Договору.

Цена Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 2) к настоящему Договору, не может быть увеличена в течение всего срока действия настоящего Договора.

Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон. В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Поставщика в части уплаты и исчисления НДС, цена товара по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Поставщика. При этом Поставщик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены Товара и не вправе предъявлять Покупателю к оплате суммы сверх установленных Договором.

Если Поставщик теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права. В случае если Поставщик становится плательщиком НДС, то он предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора на основании счета и счета-фактуры.

2.3. Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей стоимости Товара по Договора.

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.5. Покупатель по требованию Поставщика подтверждает факт оплаты Покупателем стоимости Товара путем направления электронной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер»), и передачу его Покупателю на условиях Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями, надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.3. Предоставлять Поставщику заявки на Товар в электронном виде, посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

3.6. Покупатель вправе в любое время отказаться от подачи заявок на поставку Товара и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком своими силами и средствами. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя любым из способов, предусмотренных в пункте 14.4 Договора.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы ТОРГ-12;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Качество, комплектность и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70% (семьдесят), от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 13 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и уплачивает штраф в размере 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

8.12. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, согласно п. 3.6. настоящего Договора и не влечет для Покупателя обязательств по возмещению убытков Поставщику в связи с таким расторжением.

8.13. Если условиями Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Поставщика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Стороне соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 настоящего Договора.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 1 (одного) года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

13. Защита информации

13.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

13.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

13.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

13.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

13.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. Прочие условия

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по   Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

14.5. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Договору.

14.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. К Договору прилагаются:

14.8.1. Технические характеристики Товара (Приложение №1).

14.8.2. Спецификация (Приложение № 2).

14.8.3. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 3).

14.8.4. Налоговая оговорка (Приложение № 4).

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41. Телефон: 268-38-00, 268-42-32 ИНН 7451207988 КПП 745101001 ОГРН 1047423520320 Р/с 40703810400020001286 К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве Электронная почта: dkbsecr@dkb74.ru Директор _________________ А.П. Царев | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № 25060105040 от «___» ___________ 2025 г.

Технические характеристики Товара

1. Требования к товару:

1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.

1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| № п/п | Наименование товара | Описание, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Покупателем требованиям. | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Набор №1 | Набор реагентов для постановки реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) включает: 1. Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный комплексный (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12) гомогенная суспензия коричневого цвета без хлопьев, при отстаивании образуются два слоя - плотный коричневый осадок эритроцитов и прозрачная желтоватая надосадочная жидкость; 6 мл - 1 флакон; 2. Сыворотки диагностические сальмонеллезные неадсорбированные сухие к отдельным серогруппам A, B, C1, C2, Д, E по 0,1 мл - 6 флаконов; 3. 1% взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана1 мл - 1 флакон; 4. 0,9% раствора натрия хлорида; по 8 мл - 4 флакона; 5. Планшет круглодонный для иммунологических реакций с прозрачным бесцветным круглым дном - 2 штуки. Наличие действующего регистрационного удостоверения | набор |
| 2 | Диагностикум для выявления стрептококка группы А в реакции коагглютинации (Стрепт-тест) | Диагностикум предназначен для идентификации группоспецифического антигена стрептококка группы A в реакции коагглютинации на стекле Состав: -диагностикум стрептококка группы "А", коагглютинационный - специфические кроличьи антитела к групповому антигену стрептококка группы А, сорбированные на клетках золотистого стафилококка- 1 фл; - контрольный диагностикум /К-/, - иммуноглобулины нормальной кроличьей сыворотки, сорбированные на клетках золотистого стафилококка- 1 фл; положительный контрольный образец /К+А/ - экстракт группоспецифического,полисахарида стрептококка группы А- 1фл; - раствор для экстракции № 1- 1 фл; - раствор для экстракции № 2- 1 фл. - инструкция по применению- 1 шт. Действующее регистрационное удостоверение | набор |
| 3 | Диагностикум для выявления стрептококка группы В в реакции коагглютинации (Стрепт-тест) | Диагностикум предназначен для идентификации группоспецифического антигена стрептококка группы В в реакции коагглютинации на стекле Состав: -диагностикум стрептококка группы "В", коагглютинационный - специфические кроличьи антитела к групповому антигену стрептококка группы В, сорбированные на клетках золотистого стафилококка- 1 фл; - контрольный диагностикум /К-/, - иммуноглобулины нормальной кроличьей сыворотки, сорбированные на клетках золотистого стафилококка- 1 фл; - положительный контрольный образец /К+В/ - экстракт группоспецифического полисахарида стрептококка группы В- 1фл; - раствор для экстракции № 1- 1 фл; - раствор для экстракции № 2- 1 фл. Наличие действующего регистрационного удостоверения | набор |
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная адсорбированная для РА, О124 | Сыворотка диагностическая эшерихиозные О124 для реакции агглютинации моновалентная представляют собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов эшерихий. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 5 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная адсорбированная для РА, О144 | Сыворотка диагностическая эшерихиозные О144 для реакции агглютинации моновалентная представляют собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов эшерихий. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 6 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная адсорбированная для РА, О151 | Сыворотка диагностическая эшерихиозные О151 для реакции агглютинации моновалентная представляют собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов эшерихий. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 7 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная поливалентная для РА, ОКА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Определяемая группа микроорганизмов: A. Принцип метода: реакция агглютинации. Внешний вид: гигроскопичная пористая аморфная масса розовато-желтого цвета. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 8 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная поливалентная для РА, ОКЕ | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Определяемая группа микроорганизмов: Е Принцип метода: реакция агглютинации. Внешний вид: гигроскопичная пористая аморфная масса розовато-желтого цвета. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение. | флак |
| 9 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная поливалентная для РА, ОКВ | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Определяемая группа микроорганизмов: В Принцип метода: реакция агглютинации. Внешний вид: гигроскопичная пористая аморфная масса розовато-желтого цвета. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 10 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная поливалентная для РА, ОКД | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Определяемая группа микроорганизмов: Д. Принцип метода: реакция агглютинации. Внешний вид: гигроскопичная пористая аморфная масса розовато-желтого цвета. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 11 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная поливалентная для РА, ОКС | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Определяемая группа микроорганизмов: С. Принцип метода: реакция агглютинации. Внешний вид: гигроскопичная пористая аморфная масса розовато-желтого цвета. Форма выпуска: флакон, содержащий лиофилизированный препарат объемом 1 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 12 | Сыв сальмонеллезная О-1 | Сыворотка сальмонеллезная О1- Иммунная адсорбированная сыворотка кроликов, содержащая агглютинины к термостабильным липополисахаридным антигенам типа 1. Внешний вид: гомогенный порошок кремового цвета, гигроскопичен. Растворенный препарат прозрачный светло-желтый или бесцветный, допускается легкая опалесценция. Упаковка – флакон,содержащий лиофилизированную сыворотку, объемом 2 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 13 | Сыв сальмонеллезная О-9 | Сыворотка сальмонеллезная О9- Иммунная адсорбированная сыворотка кроликов, содержащая агглютинины к термостабильным липополисахаридным антигенам типа 9. Внешний вид: гомогенный порошок кремового цвета, гигроскопичен. Растворенный препарат прозрачный светло-желтый или бесцветный, допускается легкая опалесценция. Упаковка – флакон,содержащий лиофилизированную сыворотку, объемом 2 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 14 | Сыворотка сальмонеллезная Н-g | Сыворотка диагностическая сальмонелезная адсорбированная для РА, полученная из крови кроликов. H типовая: g Упаковка – флакон,содержащий лиофилизированную сыворотку, объемом 2 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 15 | Сыворотка сальмонеллезная Н-m адс | Сыворотка диагностическая сальмонелезная адсорбированная для РА, полученная из крови кроликов. H типовая: m. Упаковка – флакон,содержащий лиофилизированную сыворотку, объемом 2 мл. Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 16 | Сыворотка сальмонеллезная АВСДЕ поливалентная | Поливалентная О-сыворотка, адсорбированная для реакции агглютинации (РА), полученная из крови кроликов, содержащая O-антитела к антигенам основных групп сальмонелл Гомогенный порошок кремового цвета, гигроскопичен. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi. Титр специфических антител не ниже 1:40. Адсорбированные сыворотки содержат антитела, которые агглютинируют культуры сальмонелл, содержащие гомологичные O- и H- антигены, и не агглютинируют культуры сальмонелл, содержащие гетерологичные О- и Н- антигены ФУпаковка-флакон, содержащий лиофилизированную сыворотку по 2 мл, Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 17 | Сыворотка шигеллезная диагностическая адсорбированная поливалентная к Shigella flexneri I-V1, sonnei | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная поливалентная к антигенам бактерий рода Shigella flexneri I-VI, sonnei, ферментирующих маннит, для РА, лиофилизат для диагностических целей. Представляет собой лиофилизированную иммунную сыворотку, полученную из крови кроликов или баранов, гипериммунизированную антигенами шигелл, инактивированных формалином или мертиолятом. Форма выпуска: лиофилизат в ампулах по 2 мл. Действующее регистрационное удостоверение | амп |
| 18 | Чашка Петри диам. 90мм стерильная | Предназначены для микробиологических исследований. Основание и крышка изготовлены из полистирола, диаметр 90мм. Вентилируемые. Стерильные, в групповой упаковке по 10 или 20шт. Действующее регистрационное удостоверение | шт |
| 19 | Пробка силиконовая двухконусная | Пробка силиконовая №14,5 двухконусная предназначена для укупорки пробирок и флаконов. Устойчива к тепловому воздействию при t = +250°С, выдерживает 500 циклов автоклавирования, устойчива к действиям растворов солей, слабых кислот, абсолютно не токсична Размеры: Диаметр конусов – 11/13 мм Диаметр середины – 17 мм Высота – 44 мм Канал – несквозное отверстие для инструмента, легко прокалывается Действующее регистрационное удостоверение | шт |
| 20 | Среда Клиглера | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок кремового цвета. Состав среды, грамм/литр: Панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия 20,5 Дрожжевой экстракт 3,0 Лактоза 20,0 Натрия хлорид 3,0, Глюкоза 1,0, Железа сульфат 0,2 Железа окисного цитрат 0,1 Феноловый красный 0,05 Натрий сернистокислый (натрия сульфит) 0,5 Натрий углекислый (натрия карбонат) 0,01-0,25, Агар 10,0±3,0. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 21 | Среда Пизу | Компонентный состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат казеина (ТУ 9385-002-004479327-94) 36,2; Экстракт кормовых дрожжей (ЭКД) (ФС 42-3441-97) 1,0; D-мальтоза (ТУ 6-09-2108-77) 3,4; Натрия хлорид (ГОСТ 4233-77) 5,2; Висмут лимоннокислый (ТУ 64-6-255-87) 1,7; L-цистин (ТУ 6-09-3252-80) 0,2; 8-оксихинолин сернокислый (хинозол) (ТУ 6-09-07-668-76) 0,001; Натрий углекислый (ГОСТ 5100-85Е) 2,5; Агар микробиологический (ГОСТ 17206-96) 5,8±1,4. Действующее регистрационное удостоверение - наличие | кг |
| 22 | Кандида агар | Питательная среда для выделения грибов рода Candida Компонентный состав, грамм/литр: Экстракт кормовых дрожжей агаризованный (ЭКДА) 18,3; D-глюкоза 20,0; Фуразолидон 0,02; Натрия додецилсульфат 0,05; Натрия хлорид 5,0; Кислота лимонная пищевая 0,3; Агар микробиологический 4,7±1,5. Действующее регистрационное удостоверение - наличие | кг |
| 23 | Висмут-сульфит агар | Предназначен для выделения сальмонелл из исследуемого материала. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт глюкозы, натрия хлорид, натрия фосфат двузамещенный, натрия сульфит ,натрия карбонат, железа сульфат, бриллиантовый зелёный, висмут лимоннокислый, агар. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 24 | Агар Сабуро | Предназначена для выращивания и подсчёта общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязнённости. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки ,панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт натрия фосфат однозамещённый, глюкоза, агар. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 25 | Агар Эндо | Для выделения энтеробактерий из исследуемого материала. Состав среды: гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, натрия хлорид ,натрия сульфит, натрия фосфат двузамещённый,л актоза, фуксин основной, агар. Компоненты входящие в состав среды, должны обеспечивать рост, дифференциацию по признаку ферментации лактозы. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 26 | Энтерококкагар | Предназначен для выделения энтерококков Состав : панкреатический гидролизат рыбной муки, твин 80, дрожжевой экстракт, глюкоза, калия фосфат однозамещенный, натрий хлористый, натрия азид, 2,3,5-трифенилтетразолия хлорид, кристаллический фиолетовый, агар. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремового цвета. Готовая среда от розового до фиолетового цвета, прозрачная. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 27 | Среда Кесслера | Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки. Состав среды, грамм/литр: Пептон - 3,0; Панкреатический гидролизат рыбной муки - 7,0; Лактоза - 10,0; Желчь - 3,0; Кристаллический фиолетовый - 0,04; Натрия углекислый - 0,01-0,25. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка серовато-желтого цвета, светочувствительный. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 28 | Стафилококкагар | Питательная среда для выделения стафилококков. Состав среды: панкреатический гидролизат рыбной муки 5,0; панкреатический гидролизат казеина 20,0; пептон сухой ферментативный 10,0; дрожжевой экстракт 5,0; натрий хлористый 68,0±2,0; натрий фосфорнокислый двузамещенный 0,5; натрий углекислый 0,1-0,3; агар 11,0±3,0. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 29 | Бульон Сабуро сухой | Для селективного культивирования дрожжей и плесеней. В результате инкубирования Candida albicans вырастает на жидкой среде в виде рыхлого осадка Состав (в пересчете на 1 л готовой среды): Пептон ферментативный сухой - 7,0 г. Гидролизат соевой муки ферментативный - 3,0 г. Глюкоза кристаллическая гидратная - 40,0 г. Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 4,0 г. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 30 | Среда тиогликолевая | Предназначена для контроля стерильности лекарственных сред иммунобиологических препаратов. Состав: панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, натрия хлорид, глюкоза, натрия тиогликолят, натрия карбонат, цистеина гидрохлорид. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 31 | Бульон питательный сух. | Бульон для культивирования микроорганизмов представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: Панкреатический гидролизат рыбной муки-8,0 Пептон сухой ферментативный-8,0 Натрия хлорид-4,0 Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 32 | Пептон основной | Щелочная питательная среда на основе ферментативного пептона для накопления холерного вибриона Состав Пептон сухой ферментативный - 100, Натрий хлористый - 50,0, Калий азотнокислый - 1,0 Натрий пиросернистокислый - 3,5. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 33 | Агар питательный сухой | Агар применяется для культивирования микроорганизмов. Состав : пептон ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, агар. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 34 | Среда Лейфсона | Предназначена для накопления сальмонелл и шигелл при посевах инфицированного материала с подозрением на присутствие бактерий salmonella .Компонентный состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат казеина (РП № 816-98) 5,26; D(+)-лактоза (ТУ 6-09-2293-79) 4,21; Натрий селенистокислый кислый (без теллура) (ТУ 6-09-1965-77) 4,21; Динатрия фосфат обезвоженный (ТУ 64-6-254-88) 6,32. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 35 | Среда Плоскирева | Среда предназначена для выращивания шигелл и сальмонелл, и дифференциации от других энтеробактерий. Должен соответствовать ТУ9398-045-78095326-2008.Ингибирующие вещества, входящие в состав среды должны подавлять рост грамположительной микрофлоры и в 2-3 раза кишечной палочки, не препятствовать росту шигелл и сальмонелл. Упаковка - банки по 250г, срок годности не менее 2х лет Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 36 | Агар Мюллера-Хинтона | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам диск–диффузионным методом. Представляет собой мелкодисперсный порошок желтого цвета. Состав (г/л): Мясной экстракт – 3,0 г Гидролизат казеина кислотный – 17,5 г Крахмал растворимый – 1,5 г Агар микробиологический – 14,5 ± 2,5 Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 37 | Коринебакагар | Компонентный состав среды, грамм/литр: панкреатический гидролизат рыбной муки, 20,00; стимулятор роста гемофильных микроорганизмов, 10,00; натрий хлористый, 5,00; глюкоза, 1,0; агар 10,00 ± 2,0. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-коричневого цвета. В состав набора включена добавка - раствор теллурита калия. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 38 | Коринетоксагар | Компонентный состав, грамм/литр: Автолизат кильки (РП № 786-98) 19,0; Агар микробиологический для бактериологических целей (ГОСТ 17206-96) 8,0±0,1; Сода кальцинированная (ГОСТ 17206-96) 1,0. Мелкодисперсный водорастворимый порошок. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 39 | Среда Симмонса | Цитратный агар Симмонса с бромтимоловым синим, для контроля микробной загрязненности нестерильных лекарственных сред и других объектов. Состав среды, грамм/литр: Натрия хлорид - 4,0, Магния сульфат - 0,2, Натрия цитрат - 3,0, Аммония хлорид - 0,8, Натрия гидрофосфат - 1,0, Бромтимоловый синий - 0,08, Агар 10,0±3,0. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 40 | Плазма кроличья цитратная | Плазма получена из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором натрия лимоннокислого трехзамещенного. Имеет вид пористой массы белого, бледно-розового или светло-желтого цвета, хорошо растворимая, стерильная. Форма выпуска: герметично запаянные ампулы, содержащие лиофилизат для приготовления 1 мл плазмы. Упаковка: по 10 ампул Действующее регистрационное удостоверение | упак |
| 41 | СИБ №2 | Набор реагентов №2: системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия; наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндезаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Действующее регистрационное удостоверение | набор |
| 42 | Фенилаланин агар 0,25кг | Фенилаланин-агар в виде сухого порошка для приготовления плотной питательной среды, предназначенной для дифференциации энтеробактерий по способности к дезаминированию фенилаланина, при проведении микробиологических исследований. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 43 | Среда Гисса с маннитом | Среда Гисса в виде сухого порошка для приготовления полужидких питательных сред с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углеводов Состав среды, грамм/литр: панкреатический гидролизат рыбной муки 6,0; натрий хлористый 3,5; натрий фосфорнокислый двузамещенный 0,2; бромтимоловый синий 0,04; агар 3,5 ± 0,5; маннит 3,5. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Действующее регистрационное удостоверение | кг |
| 44 | Диски с Амикацином | Картонные диски индикаторные с амикацином 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 45 | Диски с Ампициллином | Картонные диски индикаторные с ампициллином 10мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 46 | Диски с Амоксиклавом | Картонные диски индикаторные с амоксиклавом 20/10мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 47 | Диски с Бацитрацином 0,04 ЕД | Картонные диски индикаторные с бацитрацином, 0.04ЕД/диск, флакон – 50 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 48 | Диски с Бацитрацином 10ед | Картонные диски индикаторные с бацитрацином, 10 ЕД/диск, флакон – 50 дисков Действующее регистрационное удостоверение | флак |
| 49 | Диски с Бензилпенициллином | Картонные диски индикаторные с бензилпенициллином 10ед, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения. | флак |
| 50 | Диски с Ванкомицином | Картонные диски индикаторные с ванкомицином 5мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения. | флак |
| 51 | Диски с Гентамицином | Картонные диски индикаторные с гентамицином 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения. | флак |
| 52 | Диски с Желчью | Картонные диски индикаторные с желчью, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения. | флак |
| 53 | Диски с Имипенемом | Картонные диски индикаторные с имипенемом 10мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 54 | Диски с Клиндамицином | Картонные диски индикаторные с клиндамицином 2мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 55 | Диски с Левомицетином | Картонные диски индикаторные с левомицетином 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 56 | Диски с Левофлоксацином | Картонные диски индикаторные с левофлоксацином 5мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 57 | Диски с Линезолидом | Картонные диски индикаторные с линезолидом 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 58 | Диски с Меропенемом | Картонные диски индикаторные с меропенемом 10мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 59 | Диски Нитрофурантоин | Стерильные диски из фильтровальной бумаги, пропитанные раствором нитрофурантоина 100 мкг. Упаковка из 10 картриджей по 50 дисков в каждом. Каждая упаковка укомплектована диспенсером для дисков. Этикетка на упаковке и картридже на русском языке. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Упак. |
| 60 | Диски с Норфлоксацином | Картонные диски индикаторные с норфлоксацином 10мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 61 | Диски с Оксациллином | Картонные диски индикаторные с оксацилилином, 1 мкг/диск, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 62 | Диски с Оптохином | Картонные диски индикаторные с оптохином 6 мкг/диск, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 63 | Диски с Рифампицином | Картонные диски индикаторные с рифампицином 5мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 64 | Диски с Тетрациклином | Картонные диски индикаторные с тетрациклином 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 65 | Диски с Триметоприм/сульфаметоказолом | Картонные диски индикаторные с Триметоприм/сульфаметоказолом 1,25/23,75 мкгНаличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 66 | Диски с Цефепимом | Картонные диски индикаторные с цефепимом 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 67 | Диски с Цефокситиномом | Картонные диски индикаторные с цефокситином 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 68 | Диски с Цефотаксимом | Картонные диски индикаторные с цефотаксимом, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 69 | Диски с Цефтазидимом | Картонные диски индикаторные с цефтазидимом 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 70 | Диски с Цефтриаксоном | Картонные диски индикаторные с цефтриаксоном 30мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 71 | Диски с Ципрофлоксацином | Картонные диски индикаторные с ципрфлоксацином 5мкг, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 72 | Диски с Эритромицином (100шт) | Картонные диски индикаторные с эритромицином, флакон – 100 дисков Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 73 | Диф-Корине | Тест-система биохимическая для дифференциации до вида микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе контрольный штамм возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae), рассчитан на проведение 12 анализов по 9-ти биохимическим признакам. Состав набора: Стрипы с дифференцирующими субстратами, 3х4 шт. 2. Флаконы со средой для определения цистиназы, 12 шт. 3. Диски с антитоксином дифтерийным, 20 шт.во флаконе; 4.Вода пептонная 0,5% стерильная, 1 фл. 5. Реактив Грисса раствор 10%, 1 фл. 6. Масло вазелиновое стерильное, 1 фл. 7. Крышка для планшета, рамка для стрипов, пакет полиэтиленовый. Действующее регистрационное удостоверение РФ | набор |
| 74 | Мультимикротесты для биохимической идентификации энтеробактерий | Набор ЭНТЕРОтест 24 Н предназначен для биохимической идентификации клинически значимых микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae без добавления реактивов после инкубации. В набор входят 40 отдельных стрипов, каждый из которых содержит 24 биохимических теста для идентификации одного штамма. Считывание результатов идентификации можно проводить как визуально, так и на анализаторе Мультискан ; Состав набора; 10 микротитровальных планшетов Инструкция пользователя 40 бланков результатов 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации Пакет для хранения неиспользованных стрипов Крышка Цветная шкала для ЭНТЕРОтест 24 Н Действующее регистрационное удостоверение РФ | набор |
| 75 | Натрий фосфорнокислый 2-зам | Натрий фосфорнокислый 2- замещенный (Гидрофосфа́т на́трия ,динáтрийфосфáт, нáтрия гидроòртофосфáт,) — неорганическое соединение, кислая соль щелочного металла натрия и ортофосфорной кислоты с формулой Na2HPO4. Сыпучее вещество, состоящее из бесцветных прозрачных кристалликов или гранул. Водорастворимо, гигроскопично. Образует кристаллогидраты с 2-мя, 7-ю и 12-ю молекулами воды. Плохо растворяется в этиловом спирте. Паспорт. | кг |
| 76 | Калий фосфорнокислый 2-зам | Калий фосфорнокислый двузамещённый (гидроортофосфат калия) - кислая соль щелочного металла калия и ортофосфорной кислоты с формулой K2HPO4, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, образует кристаллогидраты. Квалификация – чда Паспорт. | кг |
| 77 | Глюкоза | Глюко́за, или декстроза (D-глюкоза),-органическое соединение,моносахарид (шестиатомный гидроксиальдегид, гексоза). Паспорт | кг |
| 78 | Натрий хлорид ЧДА | Хлори́д на́трия или хлористый натрий (NaCl) — натриевая соль соляной кислоты. В чистом виде данная соль выглядит как не имеющая цвета сыпучая кристаллическая масса (кристаллам характерна кубическая сингония) с соленым вкусом. Привкус и запах, как правило, отсутствуют. В воде растворяется умеренно: 35-40 г/100 мл. Наличие паспорта | кг |
| 79 | Теллурит калия 2% (5мл) | Калий теллурит, 2%-ный раствор, нестерильный, фл. по 5мл. Содержание калия теллурита в 1 мл препарата можт колебаться в пределах 0,020±0,002 г. Наличие действующего РУ. | флак |
| 80 | Буфер для СИБ (фосфатно-солевой буферный р-р рН 5,5, 10фл*10мл) | Представляет собой стерильный фосфатный буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрия хлорид, воду очищенную в определенных пропорциях. Растворяет определенные количества субстратов в сочетании с индикатором, импрегнированных в хроматографической бумаге, в результате чего образуются окрашенные растворы. Используется в санитарной и клинической микробиологии pH- 5,5 Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость. Упаковка – 10флаконов по 10мл Действующее регистрационное удостоверение | упак |
| 81 | Набор для окраски мазков по Граму | Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала человека (гной, мокрота, моча и др.), компонентами комплекта. Один комплект рассчитан на проведение окраски 100 мазков. Состав набора: генциановый фиолетовый карболовый, готов к применению —1 флакон (100 мл.) фуксин основной карболовый концентрированный—1 флакон (10 мл.) раствор Люголя, готов к применению— 1 флакон (100 мл) Наличие действующего регистрационного удостоверения. | набор |
| 82 | Реагент для окраски мазков по Леффлеру | Раствор метиленового синего по Леффлеру предназначен для окраски бактерий. Состав: Раствор метиленового синего по Леффлеру, 100 мл/фл Паспорт | флак |
| 83 | Набор для анализа кала по Като | Набор реагентов для исследования фекалий по методу Като, предназначен для выявления яиц гельминтов в клинико-диагностических лабораториях. Принцип метода: Яйца гельминтов обнаруживают в толстом мазке фекалий, просветленных глицерином и подкрашенных малахитовой зеленью. Состав набора: реактив Като - 1 фл, пластинки гидрофильного целлофана - 500 шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. | набор |
| 84 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | Набор реагентов для клинического анализа мокроты предназначен для проведения микроскопического и бактериологического исследования мокроты в клинико-диагностических лабораториях, лечебно-профилактических учреждениях путем окраски препаратов, взятых из биологического материала человека: мокрота, экссудат, отпечатки с биопсийного и операционного материала. Рассчитан на 100 проб обнаружения альвеолярных макрофагов с гемосидерином, 200 определений при выявлении кислотоустойчивых бактерий, 300 - клеток злокачественных новообразований Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 200 мл – 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат) 20 мл – 1 флакон, 3. Метиленовый синий 1%, 200 мл – 1 флакон, 4. Калий железистосинеродистый 5%, 10 мл - 1 флакон, 5. Кислота соляная 5%, 10 мл – 1 флакон, 6. Эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 100 мл – 1 флакон, 7. Азур-эозин по Романовскому, 100 мл - 1 флакон, 8. Фосфатный буфер, 10 мл – 1 флакон. Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ | набор |
| 85 | Набор для клинического анализа кала | Набор реагентов для копрологического исследования (копрограммы) включает обнаружения в кале скрытой крови (100 определений), билирубина (200 опр.), стеркобилина (50 опр.), жиров и микроскопическое исследование фекалий (2000 опр.) на присутствие паразитов, гноя или слизи в клинической диагностике заболеваний человека 1. Бензидин, 1,0 г – 1 флакон, 2. Уксусная кислота 50%, 100 мл – 1 флакон, 3. Гидроперит, 6 или 8 таблеток – 1 упаковка, 4. Уксусная кислота 30%, 100 мл – 1 флакон, 5. Уксуснокислый цинк 10%, 100 мл – 1 флакон, 6. Раствор Люголя, 50 мл – 1 флакон, 7. Реактив Фуше, 100 мл – 1 флакон, 8. Раствор судана III 2%, 100 мл – 1 флакон, 9. Глицерин, 130 г – 1 флакон, 10. Метиленовый синий 2%, 20 мл – 1 флакон. Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. | набор |
| 86 | Иммерсионное масло | Применяется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов в видимой области спектра: прозрачное, имеет показатель преломления света, равный таковому стекла линзы и предметного стекла (1,57), не содержит примесей, вызывающих помутнение объектива. Плотность при 20˚С: 0,985 - 0,995, индекс преломления 1,57 - 1,58 Упаковка: флакон из полиэтилена объемом 100 мл с инструкцией по применению. Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. | флак |
| 87 | Скарификатор | Медицинские инструменты, предназначенные для прокалывания кожи пальца при взятии проб крови на анализ.Газовая стерилизация окисью этилена. Скарификаторы в индивидуальной упаковке стерильны, апирогенны, не токсичны, инструкция по применению размещена на коробке. Скарификатор-копье имеет боковое расположение, пластина с копьем изготовленна из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, общая длина скарификатора 31± 2 мм, длина копья 3,0±0,7 мм Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. | шт |
| 88 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру (капилляр Панченко) | Пипетка Панченко используется при анализе крови для определения скорости оседания эритроцитов (к СОЭ)метру.На пипетку нанесена четко видимая градуировка коричневым цветом, данная шкала устойчива к различным воздействиям. Представляет собой стеклянную прямую трубку с зашлифованными верхним и нижним торцами. Шлифовка нижнего торца выполняется под углом 20 градусов на длине 6-7мм. Шкала имеет деления – 1,0мм, с шириной отметок до 0,3мм. Диаметр внутри капиллярной трубки составляет 1,2мм. 100шт/уп. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 89 | Краситель Романовского (Классик) с буфером | Краситель по Романовскому, используется только для окраски препаратов периферической крови. Краситель представляет собой 0,76 % раствор сухого азур-эозина по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Особенность данного красителя - экономичный режим разведения (1:20 - 1:45) (краситель-забуференная вода) и растянутый интервал окраски препаратов (20 - 45мин), при этом не перекрашиваются мазки. Рабочий раствор годен в течение суток. Окраска 10000-25000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. Форма выпуска: 1 флакон объемом 1л. Буфер – 1флакон 20мл Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 90 | Краситель Романовского (Профессиона) с буфером | Краситель по Романовскому, используется для универсальной окраски препаратов крови, костного мозга, лимфоузлов, хромосом, выпотных жидкостей, малярии, цитологических, цитохимических и др. препаратов, где необходимо докрашивание по Романовскому. Может использоваться как при массовых клинических анализах, так и при сложных гематологических и цитологических исследованиях. Обязательно применение с забуференной водой. Краситель представляет собой 0,76 % раствор сухого азур-эозина по Романовскому (Гимза азур-эозина метиленового синего) в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Окрашивание после фиксации рабочим раствором, приготовленным из расчета 1:10-1:15 (краситель-забуференная вода) в течение 15 мин. Рабочий раствор годен 6-8 часов. Окраска 6000-8000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. Форма выпуска: 1 флакон объемом 1л. Буфер – 1флакон 20мл Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 91 | Краситель для ретикулоцитов | % Раствор бриллиантового крезилового синего в физрастворе для окраски ретикулоцитов предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Раствор готов к использованию. Флакон 50мл Наличие действующего регистрационного удостоверения | флак |
| 92 | Капилляр Сали | Капилляр (пипетка) прямой стеклянный (типа САЛИ) ППС-01-20 ТУ 9464-013-52876351-2014 предназначен для дозирования 20 мкл жидкости. Маркировка на пипетке нанесена краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400, из медицинского стекла по ГОСТ 19808 или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400. Объем- 20 ± 0,3 мкл Внешний диаметр: 5,0 ± 1,0 мм Длина -150 ± 2,0 мм Наличие действующего регистрационного удостоверения | шт. |
| 93 | Полоски глюкоза в моче | Полоски индикаторные для качественного или полуколичественного определения глюкозы в моче Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,05 — 1,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,05; 0,1; 0,3 и 1,0 %. Чувствительность определения глюкозы составляет 0,05% (что соответствует содержанию глюкозы 50 мг/100мл, 0,5 г/л или 2,8 ммоль/л). Время анализа составляет 2 минуты. Упаковка – 150шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 94 | Полоски ацетон (кетоны) в моче | Полоски индикаторные для качественного или полуколичественного определения ацетона (кетонов) в моче Диапазон определяемых концентраций кетонов (в виде ацетоуксусной кислоты) в моче составляет 0,5 — 10 ммоль/л (5 — 100 мг/100 мл). Цветовая шкала для определения кетонов содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям ацетоуксусной кислоты 0; 0,5; 1; 4 и 10 ммоль/л (соответственно 0; 5; 10; 40 и 100 мг/100 мл). Чувствительность определения кетонов составляет 0,5 ммоль/л (5 мг/100 мл). Время анализа составляет 2 минуты. Упаковка – 150шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 95 | Полоски для определения билирубина и уробилиногена в моче | Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения билирубина и уробилиногена в моче. Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче:0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче:3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л. Чувствительность системы определения билирубина в моче - 9 мкмоль/л. Чувствительность системыопределения уробилиногена в моче - 3,5 мкмоль/л. Упаковка – 100шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 96 | Кислота азотная | Азо́тная кислота́ (HNO3) — сильная одноосновная кислота. Кислота азотная представляет собой прозрачную желтоватую жидкость, являющуюся мощным окислителем. Имеет молярную массу 63,0 г/моль, плотность 1,4 г/см³, что соответствует концентрации 65,54 %. Квалификация – хч. Упаковка – 1л Наличие паспорта. | л |
| 97 | Кислота уксусная | Уксусная кислота ледяная «ХЧ» (этановая кислота) – прозрачная жидкость с характерным запахом, смешивается со многими растворителями, хорошо растворяет органические соединения, гигроскопична. Наличие паспорта | л |
| 98 | Натрий едкий | Натрий едкий (гидрокси́д на́трия каустическая сóда,, гидроóкись нáтрия) — неорганическое белое твердое химическое вещество .. Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды и углекислый газ из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Наличие паспорта. | кг |
| 99 | Натрий лимоннокислый 5,5-вод | Цитрат натрия (натрий лимоннокислый)— натриевая соль лимонной кислоты. Представляет собой бесцветные кристаллы либо кристаллический порошок белого цвета и без запаха. Цитрат натрия легко растворяется в воде. В виде 5 % раствора используется при определении скорости оседания эритроцитов методом Панченкова. Наличие паспорта. | кг |
| 100 | Набор для определения С-рекативного белка | Набор для определения С реактивного белка. Состав реагентов:1) СРБ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антителами к СРБ в буфере, азид натрия 0,95 г/л, ( 1×2,5мл).2) Разбавитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1×5 мл).3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРБ > 15 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл)4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием СРБ < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл)5) Тест-пластины (3 шт)Количество исследований: не менее 125 опр, Чувствительность теста 6 мг/л (5-10 мг/л).Диагностическая специфичность – не менее 96%Все реагенты готовы к использованию. Наличие действующего регистрационного удостоверения | набор |
| 101 | Набор для опр. ревматоидного фактор | Слайд-тест на основе модификации латексного метода для выявления ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови, а также для полуколичественной оценки его содержания.Состав набора Реагент №1 РФ-латекс Суспензия полистирольных атексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином, в забуференном физиологическом растворе. Содержит 0,95 г/л азида натрия.Реагент №2 Разбавитель Содержит 9 г/л натрия хлорида Контроль (+) Положительный контроль Сыворотка крови человека с содержанием РФ примерно 25 МЕ/мл. Содержит 0,95 г/л азида натрия.Контроль (-) Отрицательный контроль Сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл. Содержит 0,95 г/л азида натрия. Не менее 125 определений в наборе. Диагностическая специфичность – не менее 96%Все реагенты готовы к использованию. Наличие действующего регистрационного удостоверения | набор |
| 102 | Техпластин-тест В | Набор для определения в образцах плазмы из венозной крови протромбинового времени со стандартизированным МИЧ растворимым тромбопластином и кальцием. Тромбопластин (фактор III, тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибриноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Принцип метода заключается в определении ПВ - времени образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбопластина. Тромбопластин-кальциевая смесь аттестована по международному индексу чувствительности (МИЧ) и в разных сериях составляет не более 1,1-1,3. Набор рассчитан на исследование 200 образцов плазмы при использовании автоматических и полуавтоматических коагулометров (при расходе реагента 0,1 мл на 1 анализСостав набора: 1. Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 флакон. МИЧ Техпластина указан в Паспорте к набору. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека, на 1,0 мл – 1 флакон. Пробы: венозная кровь (цитратная плазма) Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 10%. Наличие действующего регистрационного удостоверения. | набор |
| 103 | АЧТВ-тест | Набор реагентов АЧТВ-тест предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров. Состав набора: АЧТВ-реагент лиофильно высушенный (4 мл/фл.) – 7 фл.; Кальция хлорида 0,025 М раствор (10 мл/фл.) – 3 фл. Набор предназначен для проведения 560 анализов плазмы крови при расходе по 0,05 мл реагентов на один анализ. | набор |
| 104 | Ренампластин | Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Аттестован по МИЧ в диапазоне 1,0-1,39. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику, МНО и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С, не менее 14 дней при 2-8 °С, не менее 3 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 105 | Перекись водорода | Пе́рекись водорóда (пероксид)— простейший представитель пероксидов. Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. Концентрированные водные растворы взрывоопасны. Пероксид водорода является хорошим растворителем. Антисептик, используемый во многих направлениях медицины. Квалификация – медицинская. Концентрация – не менее 37%. Упаковка – 10л Наличие сертификата соответствия | л |
| 106 | Пробирка биохимическая 14*120 | Пробирка из стекла марки НС-1, высотой 120мм, диаметр 14мм. 500шт/уп. Наличие действующего регистрационного удостоверения | шт |
| 107 | Пробирки центрифужные градуированные | Пробирка коническая с делениями изготовлена из стекла марки НС-1, ХС. Объём пробирки – 10мл, высота - 105 мм, диаметр – 17мм, цена деления – 0,2мл. 100шт/уп. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 108 | Пробирка Видаля | Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. Вместимость...........4,6±1,0 мл Высота.- 80 мм Наружный диаметр- 10мм Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 109 | Лопатка глазная | Разработана для дозирования сыпучих или вязких материалов. Изготовлена из стекла ХС1. Длина лопаточки – 85мм, диаметр рукоятки – 4мм. 50шт/уп. Наличие паспорта. | Шт. |
| 110 | Стекло покровное | Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, покровное 21*24*0,45 Предназначено для защиты микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 111 | Цилиндр 1000мл | Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Цилиндр с носиком и стеклянным основанием.Нанесенная шкала коричневого или белого цветов совершенно устойчива к любым воздействиям. Объем.- 1000 мл Допустимая погрешность-10,0 мл Цена деления- 10,0 мл Высота не более.- 470 мм Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 112 | Цилиндр 500мл | Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Цилиндр с носиком и полиэтиленовым основанием. Нанесенная шкала совершенно устойчива к любым воздействиям Объем - 500 мл Допустимая погрешность - 5,0 мл Цена деления.- 5,0 мл Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 113 | Стакан 1000мл | Стакан стеклянный высокий предназначен для выполнения химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем.......................................... 1000 мл Цена деления............................ 100 мл Диаметр................................ 95 ± 2,0 мм Высота................................. 180 ± 3,0 мм Наличие действующего регистрационного удостоверения. | Шт. |
| 114 | Ерш пробирочный | Предназначен для мытья лабораторной и аптечной посуды. Ручка выполнена из проволоки или пластмассы. Общая длина- 260-280 мм Длина рабочей части.- 60-100 мм Диаметр рабочей части.. 22-25 мм Щетина. - искусственная (нейлон) Наличие паспорта. | шт |
| 115 | Спринцовка №0 | Спринцовка с носиком предназначена для аспирации жидкости, объем 6мл Спринцовки изготавливаются из пластифицированного поливинилхлорида с добавлением термостабилизаторов и красителя. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 116 | Спринцовка №1 | Спринцовка с носиком предназначена для аспирации жидкости, объем 30мл Спринцовки изготавливаются из пластифицированного поливинилхлорида с добавлением термостабилизаторов и красителя. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |
| 117 | Урометр (Ареометр) | Применяется для измерения плотности жидкостей. Изготовлен из стекла.Диапазон измерения плотности-1000-1050 кг/м³ Длина -160±2 мм, диаметр 16 мм Индивидуальная упаковка. Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерения. | Шт. |
| 118 | Полоски для анализатора Комбулайзер | Тест-полоски Combina 13 для анализатора мочи Combilyzer 13. Определяемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, глюкоза, белок, кровь (эритроциты/гемоглобин), рН, нитриты, лейкоциты, удельный вес/плотность, аскорбиновая кислота, креатинин, микроальбумин. Упаковка: 100 шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения | упак |
| 119 | Пробирки центрифужные неградуированные | Пробирка коническая изготовлена из стекла марки НС-1, ХС. Объём пробирки – 10мл, высота - 105 мм, диаметр – 17мм 100шт/уп. Наличие действующего регистрационного удостоверения | Шт. |

- от Покупателя 				                  от Поставщика

Директор

_______________/А. П. Царев/		     ________________/______________/

Приложение №2

к договору № 25060105040 от «___» ___________ 2025 г.

Спецификация

| № п/п | Торговое наименование / каталожный номер (при наличии)/ Производитель /Страна производителя/рег. удостоверение/ сертификат о соответствии(Поставщик указывает наименование Товара в соответствии с поданной котировочной заявкой и регистрационным удостоверением на данный Товар) | Ед. изм. | Кол-во | НДС, %. /НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя 				                  от Поставщика

Директор

_______________  / А.П. Царев /		     ________________ /______________/

Приложение №3

к договору № 25060105040 от «___» ______ 2025г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: телефон (351) 268-42-32, официальный сайт chelyabinsk.rzd-medicine.ru Электронная почта: dkbsecr@dkb74.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

От Покупателя                                                                     От Поставщика

Директор

__________________А.П. Царев                                  _______________

Приложение №4

к договору № 25060105040 от «___» ______ 2025г.

Налоговая оговорка

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Поставщик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Поставщиком документально;

Поставщик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Поставщик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Поставщиком своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика и лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Поставщика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Покупателю неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Покупателем по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Покупателю отказано в возмещении в результате не подтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Покупателю налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или не оспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Поставщика уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Покупателем неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Поставщик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Покупателю имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой, фактически полученной Покупателем неустойки.

6. Покупатель до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Поставщика о фактах получения, указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Поставщик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Покупателя.

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

От Покупателя                                                                     От Поставщика

Директор

__________________А.П. Царев                                  _______________