ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту неисправностей (с заменой запасных частей за счет средств подрядчика)

1.Цели выполнения работ: ремонт Установки для получения очищенной воды и воды для  инъекций  УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 серийный номер б/н инв. № 7456538, используемой в стационаре, находящемуся по адресу г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13.

2. Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»

3. Общие требования:

- работы должны выполняться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

- стоимость указанных запчастей и всех расходных материалов, предусмотренных эксплуатационной документацией и используемых для ремонта, входит в цену договора;

- в стоимость работ  включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности заявленного оборудования;

- подрядчик гарантирует сохранение после ремонта параметров указанного оборудования, заявленных в технической документации к оборудованию;

- работа должна выполняться с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, указанных производителем в технической документации на аппарат. Использование аналогов допускается при сохранении технических характеристик, предусмотренных в технической документацией на оборудование;

-   подрядчик должен иметь действующие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий ремонт и контроль технического состояния);

- подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов по соответствующим видам медицинской техники.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

- сотрудники подрядчика должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл. 1.4. п.1.4.30);

- контрольно-измерительное оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть с действующим сроком поверки;

- передача оборудования, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию после ремонта осуществляется по адресу Заказчика: в стационаре №1 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  г. Самара ул. Г.С. Аксакова 13;

- подрядчик, по окончанию работ, проводит инструктаж с медицинским персоналом по работе с медицинским оборудованием.

4. Наименование запасных частей, приобретаемых за счет подрядчика:

1.Помпа– 1 шт.

5. Технические требования к работам по ремонту медицинского оборудования:

1. Замена помпы.

- проверка работоспособности медицинского оборудования в сборе для оценки пригодности/ непригодности к эксплуатации;

- инструктаж медицинского персонала по основам эксплуатации МО и особенностям ухода за МО;

- ввод в эксплуатацию.

6. Результат выполненных работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

7. Основание для выполнения работ:

- служебная записка заведующего отделением.

- дефектные ведомости по диагностике установки для получения очищенной воды и воды для  инъекций УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 серийный номер б/н инв. № 7456538, используемой в стационаре, находящемуся по адресу г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13.

8. Сроки выполнения работ: 120 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

9. Порядок контроля и приемки выполнения работ:

По оказанию выполненных работ Заказчик и Подрядчик составляют Акт приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на ремонт оборудования 6 месяцев. Гарантийный срок на запасные части 3 месяца.

Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика.

Составил:

Ведущий инженер 						А.В. Власова

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ 				С.Н. Иванкин