Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница

 «РЖД-Медицина» города Барнаул»

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Барнаул»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Иощенко

«24» апреля 2025 г.

**КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

к Извещению о проведении запроса котировок № 25050301079

на право заключения договора поставки аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями

 для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Барнаул»

**г. Барнаул, 2025 год**

**КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 25050301079**

Настоящая документация подготовлена в соответствии с разделом 52 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 (далее – Положение о закупке). Данный нормативный документ размещен на официальном сайте Заказчика: <https://barnaul.rzd-medicine.ru> в разделе Закупки.

СОДЕРЖАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Приложение № 1 Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание

Приложение № 1.2 Проект Договора

Приложение № 2 Образец оформления конверта

Приложение № 3 Форма заявки участника

Приложение № 3.1 Форма финансово-коммерческого предложения

Приложение № 3.2 Техническое предложение

Приложение № 3.3 Информационная справка, содержащая сведения о владельцах (контрагентах), включая конечных бенефициаров

Приложение № 3.4 Список участников

Приложение № 4 Форма запроса разъяснений положений котировочной документации

Приложение № 5 Согласие на обработку персональных данных (Для индивидуального предпринимателя)

 **Приложение № 1**

**Условия проведения запроса котировок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры закупки** | **Условия закупки (текст пояснений)** |
| 1.1 | Способ проведения закупки | **Запрос котировок (в бумажной форме) № 25050301079**Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18, размещенного на официальном сайте заказчика: <https://barnaul.rzd-medicine.ru/zakupki> |
| **1.2** | **Предмет закупки** | **Поставка аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями** |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены.  |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Подача альтернативных предложений | Не предусмотрена. |
| 1.8 | Требования к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;9) участник закупки не является иностранным агентом;10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».12) По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров, работ и услуг (в течение 5 (пяти**)** рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный магазин» (http://zakupki.rzd-medicine.ru/). Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный магазин». |
| 1.9. | Изменение количества предусмотренных договором товаров | Предусмотрено |
| 1.10 | Выбор победителя | По итогам конкурентной закупки определяется один победитель, заявка которого отвечает всем требованиям котировочной документации и содержит наиболее низкую цену. |
| 1.11 | Особые условия заключения и исполнения договора  | Не предусмотрено |
| **2.** | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки** | Заявка подаётся на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящей Котировочной документации, в запечатанном конверте, оформленном по образцу в Приложении № 2 к Котировочной документации.**В составе заявки должны содержаться:**1. Анкета участника закупки;2. Финансово-коммерческое предложение;3. Техническое предложение (описание, технические характеристики товаров, работ, услуг), подписанное участником закупки.4. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям Котировочной документации; 5. Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки, требованиям Котировочной документации;6. Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент и которая необходима для исполнения договора, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций – в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**Все документы, входящие в состав котировочной заявки, должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью (при наличии) с указанием ФИО и должности уполномоченного лица.** |
| 2.1 | Требования к описанию Участником закупки поставляемого товара (предмета договора), выполняемой работы, оказываемой услуги, являющихся предметом закупки | В заявке должны быть указаны функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики Товара, соответствие техническим регламентам, техническим условиям и стандартам, предусмотренными законодательством Российской Федерации. К заявке на участие должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки, требованиям настоящего запроса котировок.Участник запроса котировок должен указывать в заявке конкретные, точные характеристики товара (работ, услуг), не допускающие двусмысленного толкования. |
| 3. | Место, условия и сроки поставки товара/предмета закупки, выполнения работы, оказания услуги | Поставка осуществляется в согласованные сроки по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20.В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка на поставку товара формируется Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин») |
| 4. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | **3 105 872,00 (Три миллиона сто пять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.**Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) сформирована путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), согласно Методическим рекомендациям по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденных приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 06.12.2019г. № ЦДЗ-281. |
| 5. | Порядок формирования цены договора | В цену Договора входит стоимость тары и упаковки каждой единицы Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки. Если предмет закупки облагается НДС в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, а победитель закупки применяет упрощенную систему налогообложения, цена договора на сумму НДС не уменьшается.В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ. |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара и подписания Сторонами документов приема-передачи и получения Покупателем от Поставщика счета на оплату. |
| 7. | Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Котировочные заявки принимаются в письменном виде по форме, содержащейся в Приложении № 3 к Котировочной документации, в запечатанных конвертах (Образец оформления конверта указан в приложении № 2 к Котировочной документации) по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20, кабинет № 3 (сектор закупок) с 8-00 до 12-30 и с 13-30 до 16-45, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. **Начало подачи: «25» апреля 2025 года в 08-00** **Окончание подачи: «06» мая 2025 года в 10-00** |
| 7.1 | Место, дата и время вскрытия конвертов участников закупки | **Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20,** **хирургический корпус, литер А, конференц-зал****«06» мая 2025 года** **в 10-00 местного времени.**Заказчик предоставляет возможность всем участником закупки, подавшим конкурсные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью (в том числе о передаче полномочий на право участия в процедуре закупки). |
| 8. | **Перечень документов, входящих в состав заявки для подтверждения соответствия установленным требованиям** | **Все документы, входящие в состав котировочной заявки, должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью (при наличии) с указанием ФИО и должности уполномоченного лица**  |
| **Для юридического лица:**Учредительные и иные документы, с учётом внесённых в них изменений:- копия Устава;- копия Протокола (решения) о создании общества;- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (либо листа записи о создании юр. лица, зарегистрированного после 01.01.2017г.);- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на момент подачи заявки;- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (решение о назначении, доверенность);- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные законодательством РФ;- копия лицензии на осуществление деятельности (по принадлежности объекта закупки), в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная форма налогообложения).**Документы, предоставляемые участником закупки признанным победителем при заключении договора:**1. Информационная справка, содержащая сведения о владельцах (контрагентах), включая конечных бенефициаров (Приложение № 3.3 к котировочной документации). 2. Список участников (Приложение № 3.4 к котировочной документации). | **Для индивидуального предпринимателя:**- копия паспорта (разворот лицевой страницы + страница с пропиской);- копия Свидетельства о государ-ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (либо листа записи о приобретении физ. лицом статуса ИП);- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);- Выписка из единого государствен-ного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), актуальная на момент подачи заявки;- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные законодательством РФ;- копия лицензии на осуществление деятельности (по принадлежности объекта закупки), в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная форма налогообложения). |
| Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные настоящей котировочной документацией, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у участников закупки иные документы и информацию, необходимые ему для подтверждения соответствия участника требованиям, изложенным в Котировочной документации. |
| 9. | Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение документации о закупке, оформленный на фирменном бланке (при наличии) и заверенный уполномоченным лицом посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящей Котировочной документации.Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.Заказчик отвечает на запрос, оформленный в надлежащем виде, и поступивший не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания установленного срока подачи Котировочных заявок, в течение 2-х дней со дня его поступления.Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в Котировочной документации, не подлежит рассмотрению.Заказчик размещает разъяснения на своём официальном сайте не позднее 3-х дней со дня предоставления таких разъяснений. |
| 10. | Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Заседания комиссии по осуществлению закупок происходят по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20, хирургический корпус, литер А, конференц-залСрок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 дней с даты окончания подачи котировочных заявок.Протокол подведения итогов запроса котировок размещается на официальном сайте не позднее 2-х дней с даты его подписания. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, установленным в Котировочной документации, и наиболее низкая цена, предложенная участником закупки.Участник, предложивший наиболее низкую цену договора и соответствующий установленным требованиям, признается победителем закупки.Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем заявкам участников закупки. |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок и сопоставляет предложения по цене Договора.Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия такого требования от Заказчика).Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. |
| 13. | Сведения о процедуре закупки, особенности проведения запроса котировок | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18 (с изменениями, утвержденными приказом от 07.06.2024г. № ЦДЗ-68), размещенного на официальном сайте Заказчика.Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком.Проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя закупки.Закупки с начальной (максимальной) ценой договора свыше 1 000 тыс. руб., осуществляются только после письменного согласования с ЦДЗ, в случаях, когда:- на участие в запросе котировок была подана только одна котировочная заявка и она соответствует установленным требованиям Котировочной документации;- по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна заявка признана соответствующей требованиям Котировочной документации. |
| 14. | Информация о правах Заказчика | Заказчик вправе по собственной инициативе либо в связи с поступившим запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее 2-х рабочих дней до окончания установленного срока подачи заявок. Заказчик вправе вносить изменения, в том числе в техническое задание, характеристики, описание, иные параметры предмета закупки, при этом замена предмета закупки не допускается.Заказчик опубликовывает внесенные изменения на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.Заказчик или организатор процедуры закупки вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения Договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения Договора, если комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в Котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 15. | Порядок, сроки и условия заключения договора по результатам закупки | По результатам закупки между заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и Котировочной документации.Договор заключается на условиях и по цене, указанных в котировочной документации и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.По согласованию сторон договор может быть заключен по цене ниже, указанной в его заявке без изменения остальных условий договора.Если на участие в запросе котировок подана только одна котировочная заявка и она соответствует требованиям Котировочной документации, договор заключается с единственным участником закупки по цене, указанной в заявке участника закупки.При этом, если цена договора превышает 1000 тыс. руб., закупка осуществляется после письменного согласования с Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» (ЦДЗ). Не позднее 10 дней со дня подведения итогов запроса котировок, Заказчик направляет заполненный проект договора на подпись контрагенту. Подписанный со своей стороны договор победитель закупки обязан передать Заказчику в срок, не превышающий 10 дней со дня получения договора. В случаях, когда в соответствии с Положением о закупке заключение договора подлежит согласованию с ЦДЗ, тогда срок направления договора на подпись контрагенту увеличивается до 20 дней. В совокупности срок заключения договора не может превысить 30 дней с даты подведения итогов запроса котировок и оформления итогового протокола.Проведение процедуры согласования закупки не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению Договора с победителем или иным участником. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор со вторым участником настоящей закупки. |

 **Приложение № 1.1**

**к Котировочной документации**

**Техническое задание (технические характеристики объекта закупки)[[1]](#footnote-1)**

**Адрес (место) поставки товара:** город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

**Срок поставки товара:** по заявке Покупателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Наличие функции или требуемое значение параметра** |
| Категория пациентов: взрослые, дети и новорожденные | наличие |
| Крепление на тележке | наличие |
| Возможность крепления на консоли | наличие |
| Привод | пневмопривод |
| Контроль давления подачи газов: манометры на каждый газ | наличие |
| Тип ингаляционной анестезии: анестезия по полузакрытому контуру | наличие |
| Тип ингаляционной анестезии: анестезия по полуоткрытому контуру | наличие |
| **Требования к дыхательной системе:** |   |
| Дополнительный внешний выход свежего газа для проведения газа для проведения анестезии по полуоткрытому контуру | наличие |
| Функция подогрева дыхательной системы аппарата для предупреждения образования конденсата | наличие |
| Сборка/разборка дыхательной системы аппарата без использования инструментов | наличие |
| Функция обеспечения стабильности дыхательного объема, при которой изменение пользователем потока свежего газа не должно влиять на установленный дыхательный объем | наличие |
| Смеситель медицинских газов | наличие |
| Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного аппарата, включая абсорбер | Не менее 2600 мл |
| Устройство отвода отработанных медицинских газов, пассивное | наличие |
| **Требования к дисплею:** |   |
| Дисплей | наличие |
| Размер по диагонали  | Не менее 10.4 дюйма |
| Тип управления: сенсорное и с помощью поворотного манипулятора | наличие |
| Регулировка яркости дисплея | наличие |
| Дисплей интегрирован в базовый корпус аппарата | наличие |
| Интегрированный клапан APL  | наличие |
| **Требования к газоснабжению:** |   |
| Подключение с помощью шлангов подачи медицинских газов | наличие |
| Число шлангов для подачи медицинских газов  | Не менее 3 шт |
| Длина шлангов для подачи медицинских газов  | Не менее 5 м |
| Ротаметры на каждый тип медицинского газа | наличие |
| Тип ротаметров на каждый тип медицинского газа - механические | наличие |
| Диапазон допустимого давления подключаемых медицинских газов  | Не уже 280 - 600кПа |
| Типы подключаемых медицинских газов: кислород, закись азота, воздух | наличие |
| Диапазон регулирования расхода газовой смеси | Воздух: не уже 0-15 л/мин. О2: не уже 0-15 л/мин. N2O: не уже 0- 10л/мин |
| Дополнительный ротаметр подачи О2 при наличии | Не уже 0-15 л/мин |
| Концентрация кислорода в свежей дыхательной смеси  | не менее 21% |
| Блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода | наличие |
| Клапан сброса избыточного давления | наличие |
| Экстренная подача кислорода | наличие |
| Максимальный поток кислорода при экстренной подаче  |  Не менее 75 л/мин |
| **Требования к датчикам измерения параметров ингаляционной анестезии и искуственной вентиляции легких** |   |
| Датчик кислорода | наличие |
| Тип датчика кислорода | электрохимический |
| Датчик потока | наличие |
| Тип датчика потока | ммембранный |
| Измерение потока на вдохе и на выдохе | наличие |
| Режимы ингаляционной анестезии: анестезия с высоким потоком свежего газа, анестезия с низким потоком свежего газа, с минимальным потоком свежего газа | наличие |
| **Требования к абсорберу углекислого газа** |   |
| Многоразовая канистра абсорбера углекислого газа | наличие |
| Емкость многоразовой канистры абсорбера углекислого газа  | Не менее 1500 мл |
| **Требования к испарителю ингаляционных анестетиков:** |   |
| Число точек подключения испарителей ингаляционных анестетиков в аппарат  | Не менее 1 шт |
| Тип испарителя ингаляционных анестетиков - проточного типа | наличие |
| Тип управления - с механическим управлением | наличие |
| Емкость испарителя (изофлуран, севофлуран) | Не менее 360 мл |
| Система блокировки испарителя | наличие |
| Термокомпенсация | наличие |
| Типы используемых жидких анестетиков: | Севофлуран  |
| **Анестезиологический аппарат ИВЛ** | наличие |
| **Требования к режимам вентиляции:** |   |
| Ручная вентиляция легких | наличие |
| Вентиляция легких с управлением по объему | наличие |
| Вентиляция легких с управлением по давлению | наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких (SIMV-VCV/SIMV-PCV) | наличие |
| Вентиляция легких с поддержкой давлением | наличие |
| Апноэ-вентиляция | наличие |
| **Требования к параметрам вентиляции** |   |
| Диапазон регулирования дыхательного объема  | Не уже 20 - 1500 мл |
| Диапазон регулирования частоты дыхания  | Не уже 4 - 100/мин |
| Диапазон регулирования времени вдоха  | Не уже 0,2 - 5 сек |
| Диапазон регулирования инспираторной паузы  | не уже 5-60% |
| Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ)  | не уже 3-30 см Н2О.  |
| Диапазон регулирования давления на вдохе  | Не уже 5- 60 см. H2O |
| Диапазон регулирования максимального давления на вдохе  | Не уже 10 - 100 см Н2О |
| Диапазон регулирования давления поддержки при наличии | Не уже 3 - 60 см. H2O |
| Регулирование чувствительности триггера | наличие |
| Чувствительность триггера по потоку  | Не уже 0,5 - 15 л/мин |
| **Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам** |   |
| Дыхательный объем | наличие |
| Диапазон измерения дыхательного объема  | Не уже 0 - 2500 мл |
| Минутный объем | наличие |
| Диапазон измерения минутного объема  | Не уже 0 - 100 л/мин |
| Концентрация кислорода на вдохе | наличие |
| Диапазон измерения концентрации кислорода на вдохе  | Не уже 18- 100 % |
| Давление в дыхательных путях | наличие |
| Диапазон измерения давления в дыхательных путях  | Не уже -20 - 120 см H2O |
| Давление плато | наличие |
| Пиковое давление в дыхательных путях | наличие |
| Среднее давление в дыхательных путях | наличие |
| Значение ПДКВ | наличие |
| Частота дыхания | наличие |
| Диапазон измерения частоты дыхания  | Не уже 0 - 120 дых/мин |
| Отношение I:E | наличие |
| Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 | наличие |
| Секундомер | наличие |
| Числовые тренды параметров | наличие |
| Графические тренды параметров | наличие |
| Длительность трендов - 48 часов | наличие |
| **Требования к графическому мониторингу** |   |
| График давления в дыхательных путях | наличие |
| График потока | наличие |
| График объема | наличие |
| Капнограмма | наличие |
| Число одновременно отображаемых на дисплее графиков в режиме реального времени  | Не менее 3 шт |
| Информационные подсказки, сообщающие о состоянии системы | наличие |
| **Модуль капнометрии в боковом потоке** | наличие |
| Диапазон измерений  | Не менее 0 – 99 ммHg |
| Показания на дисплее | Fi и ЕТ |
| **Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог):** |   |
| Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов | наличие |
| Уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов | наличие |
| Сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при концентрации кислорода выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при давлении в дыхательных путях выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при давлении в дыхательных путях ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при дыхательном объеме выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при дыхательном объеме ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при минутном объеме выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при минутном объеме ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при прекращении подачи кислорода | наличие |
| Сигнал тревоги при частоте дыхания выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при частоте дыхания ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при давлении медицинского газа на входе в аппарат ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при концентрации EtCO2 выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при концентрации EtCO2 ниже допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при концентрации FiCO2 выше допустимой границы | наличие |
| Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания | наличие |
| Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора | наличие |
| Функция автопределов тревог | наличие |
| **Конструктивные требования к наркозно-дыхательному аппарату:** |   |
| Рабочая поверхность для ведения документации | наличие |
| Ящики для принадлежностей  | Не менее 3 шт |
| Монтажная рельса для крепления дополнительного оборудования | наличие |
| Светодиодная подсветка рабочей поверхности анестезиолога | наличие |
| **Габаритные размеры** |   |
| Высота  | Не менее 1410 мм |
| Ширина  | Не менее 945 мм |
| Длина  | Не менее 690 мм |
| Масса аппарата (без компрессора) | Не более 145 кг |
| **Характеристики питания** |   |
| Напряжение | Не менее 220В/ не более 240В |
| Частота  | Не менее 50 Гц |
| Автономная работа от встроенного аккумулятора | наличие |
| Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети | наличие |
| Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | наличие |
| Время работы от резервного источника питания (1 батарея)  | Не менее 90 мин |
| Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования | наличие |
| Количество розеток  | Не менее 4 шт |
| **Комплект поставки:** |   |
| Наркозно-дыхательный аппарат с креплением на тележку | 1 шт |
| Испаритель севофлюрана | 1 шт |
| Шланг подачи сжатого кислорода, не менее 5 м | 1 шт |
| Шланг подачи сжатого воздуха, не менее 5 м | 1 шт |
| Шланг подачи сжатой закиси азота, не менее 5 м | 1 шт |
| Шланг отвода отработанных газов | 1 шт |
| Модуль капнометрии в боковом потоке | 1 шт |
| Набор принадлежностей для модуля капнометрии в боковом потоке | 1 шт |
| Многоразовый дыхательный контур, для взрослых | 1 шт |
| Многоразовый дыхательный контур, для детей | 1 шт |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 80% от срока, указанного производителем.

**Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность лица, заверяющего заявку на участие в запросе котировок(руководителя или по доверенности) | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия* *Подпись* |
| *М.П.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Дата*  |

**Приложение № 1.2**

**к Котировочной документации**

ПРОЕКТ

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**поставки товара (с сопутствующими услугами)**

г. Барнаул «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Иощенко Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а такжевыполнить услуги по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром (далее –Услуги), а Покупатель – принять и оплатить Товар и Услуги.

1.2. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20.

1.4. Услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20, (далее – Объект) в рабочие часы с 08:00 до 16:00 местного времени, в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

1.5. Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара включает в себя Услуги по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., (в том числе НДС (\_\_\_%)/НДС не облагается, указать в связи с чем не облагается).

2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15, в следующем порядке:

2.2.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

* 1. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
	2. Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара и оказания Услуг по Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей стоимости Товара по Договора.
	3. Покупатель по требованию Поставщика подтверждает факт оплаты Покупателем стоимости Товара путем направления электронной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.
	4. Оплата Товара Поставщику по настоящему Договору осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации за счет средств от приносящей доход деятельности Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией и передачу его Покупателю на условиях Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделиеи иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы ТОРГ-12;*

*счет-фактуру;*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД);*

***или***

*транспортную накладную;*

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру.

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные Договором.

После проведения Услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 3 (Трех) рабочих дней.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

3.1.7. *Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений*[[2]](#footnote-2).

3.1.8. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.1.9. При оказании Услуг, находясь по адресу, указанному в пункте 1.4 Договора, соблюдать установленный на Объекте режим и правила пожарной безопасности.

При оказании Услуг назначить лицо, ответственное за соблюдение сотрудниками Поставщика установленного на Объекте режима охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

**4. Условия поставки**

*Вариант 1:* *4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.*

*Вариант 2: 4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком своими силами и средствами. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя путем* *направления на электронную почту, указанную в разделе 15, в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Договора.*

*Вариант 3: 4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком силами и средствами транспортной компании − перевозчика. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя путем* *направления на электронную почту, указанную в разделе 15, в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Договора.*

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

*номер товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной;*

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или направлено на электронную почту, указанную в разделе 15, в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Договора, или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной*.

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка Услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных Услуг.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки Услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных Услуг за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара Покупатель вправе отказаться от Товара.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по Договору Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или путем направления на электронную почту, указанную в разделе 15 Договора, в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Договора или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 30 (Тридцати) календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В этом случае Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

**7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания Услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания Услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от Договора по указанному в пункте 8.3 Договора основанию Покупатель вправе требовать от Поставщика:

* возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
* возврата всех уплаченных Покупателем по Договору денежных сумм;
* уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара в пункте 2.1 Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД)/ транспортную накладную* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 13 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и уплачивает штраф в размере 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.10. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.11. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.12. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами.

8.13. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования (уведомления) пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Поставщика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 14.4 Договора.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Алтайского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 **11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае *неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 Договора[[3]](#footnote-3)*, несвоевременной поставки или просрочки Поставщиком сроков услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 (сорока пяти) календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от общей стоимости Товара/ предельной общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

**12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 25.12.2025 включительно, а в части расчетов − до полного исполнения обязательств по Договору.

**13. Защита информации**

13.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

* обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
* обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

13.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

13.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

13.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

*13.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»[[4]](#footnote-4).*

**14. Прочие условия**

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма. Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

14.5. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору.

14.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. К Договору прилагаются:

14.8.1 Спецификация (Приложение № 1);

14.8.2. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 2);

14.8.3. Налоговая оговорка (Приложение № 3).

**15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Барнаул»Юридический адрес:656038, Алтайский край,г. Барнаул, ул. Молодежная, дом 20ИНН 2221063789 КПП 222101001Тел/факс 8 (3852) 201-224Банковские реквизиты:Р/с 40703810525140008879К/с 30101810145250000411Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411Электронная почта: okb1@citydom.ru | **Поставщик:**Место нахождения:ИНН:КПП:ОГРН:К/С:Банк:БИК:Р/С:Электронная почта: |
| Главный врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иощенко А.В./ | От Поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 1

к Договору поставки товара

(с сопутствующими услугами)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Спецификация

г. Барнаул «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед.изм. | Кол-во | НДС,% | Цена за ед. с НДС, руб./ НДС не облагается | Сумма НДС, руб. | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |

Итого по Спецификации: \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% − \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается.

Главный врач: от Поставщика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Иощенко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП

Приложение № 2

к Договору поставки товара

(с сопутствующими услугами)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p283) настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p283) настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления ЧУЗ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:

- факс: 8(3852) 201-231; электронная почта: okb1@citydom.ru.

Каналы уведомления Контрагента о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела- телефон:

 - телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p283) настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p283) настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p283) настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 2](file:///C%3A%5CUsers%5CPrasolovaEG%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cb887aaf4-f246-4bbf-8697-ab7992c35e46_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.7z.e46%5C%D0%A6%D0%94%D0%97-184%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2024%20%283%29.doc#p285) настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем
за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Главный врач от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Иощенко А.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП

Приложение № 3

к Договору поставки товара

(с сопутствующими услугами)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Налоговая оговорка

1. Всоответствии со статьей 431.2Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик*,* не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д.производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Поставщик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Поставщиком документально;

Поставщик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Поставщик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ­­­­­ Покупателю;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика и лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенноезначение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Поставщика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Покупателю неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Покупателем по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Покупателю отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Покупателю налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Поставщика уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Покупателем неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Поставщик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Покупателю имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной Покупателем неустойки.

6. Покупатель до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Поставщика о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Поставщик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Покупателя.

 7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

Главный врач от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Иощенко А.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП

**Приложение № 2**

 **к Котировочной документации**

***ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА***

|  |
| --- |
| **ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Барнаул»****656038, Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 20****ЗАЯВКА****на участие в запросе котировок № 25050301079** **от «24» апреля 2025 г.** НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Барнаул»(наименование запроса котировок)**Участник закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование организации, ИП, физ. лицо)**ИНН Участника закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес местонахождения Участника закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 3**

 **к Котировочной документации**

***(заполняется на бланке организации)***

 *(при наличии)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**№ 25050301079 от «24» апреля 2025 года**

**на право заключения договора поставки аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями**

**для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Барнаул»**

Информация предоставляется в соответствии с п. 294 раздела 53 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18.

**АНКЕТА УЧАСТНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| *для юридического лица:* ***НАИМЕНОВАНИЕ организации****, фирменное наименование (при наличии),* ***организационно-правовая форма;****для физического лица:* ***фамилия, имя, отчество*** *(при наличии),* ***паспортные данные*** |  |
| *для юридического лица:* ***МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ****, почтовый адрес;**для физического лица:* ***место жительства*** |  |
| ***ИНН*** *юридического лица (физического лица)* |  |
| ***Контактное лицо*** *участника закупки* |  |
| ***адрес электронной почты*** *(****E-mail****)* |  |
| ***Телефон/факс*** |  |
| ***КПП*** *юридического лица* |  |
| ***Дата******постановки*** *на учет в налоговом органе* |  |
| ***ОКПО*** |  |
| ***ОГРН*** |  |
| *Сведения о* ***РУКОВОДИТЕЛЕ*** | *Должность, Фамилия Имя Отчество* |
| ***На основании чего действует (****Устав, доверенность, свидетельство и т.п.)* | *Реквизиты документа* |
| *Плательщик НДС* | *Да - \_\_\_\_\_ % / нет* |
| *НДС не предусмотрен на основании:**- применение упрощенной системы налогообложения;**- другое.* | *Гл.\_\_\_ ст. \_\_\_ НК РФ* |
| ***Банковские реквизиты*** | *Расчетный счет* |
| *Наименование банка* |
| *Корреспондентский счет* |
| *БИК* |
| ***Принадлежность к субъектам малого предпринимательства*** | *Да / Нет* |
| ***Лицо ответственное за подготовку и подачу заявки на участие в закупке*** | *Должность и Ф.И.О., контактный телефон* |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Договора,

|  |  |
| --- | --- |
|   | (далее – Участник), |

 *(наименование организации, ИП, физ. лицо)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  в лице  |  | , действующего на основании |  |

 *(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

сообщает о своем согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и котировочной документации и в случае победы исполнить условия Договора, указанные в настоящей закупке.

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что:

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая Котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного Договора между нами;

- в случае признания настоящей Котировочной заявки, победившей в запросе котировок, обязуюсь заключить Договор с ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Барнаул» на поставку аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями

**Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки и требований Котировочной документации, в том числе с проектом Договора (Приложение № 1.2), с ними согласен и возражений не имею.**

В случае признания Участника победителем, участник закупки обязуется:

1. Подписать Договор на условиях настоящей Котировочной заявки и на условиях, объявленных в Котировочной документации;
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии с требованиями Договора.
3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной документации.

**Настоящим подтверждаю, что:**

Участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нижеподписавшийся участник закупки удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и достоверными.

Заказчику (его уполномоченным представителям) настоящим предоставляются полномочия наводить справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, информацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

**При выполнении обязательств по Договору использовать автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» СОГЛАСЕН**.

**К настоящей заявке прилагаются:**

*1. Финансово-коммерческое предложение;*

*2. Техническое предложение;*

*3. Документы (копии документов), указанные в перечне п. 8 Приложения № 1 (Условий проведения запроса котировок)*

|  |  |
| --- | --- |
| Должность лица, заверяющего документы(руководителя или по доверенности) |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия* *Подпись* |
| *М.П.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Дата*  |

**Приложение № 3.1**

**к заявке участника запроса котировок**

**ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок на право заключения договора

 аппарата наркозно-дыхательного с принадлежностями для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Барнаул», являющегося предметом договора, ориентируясь на установленную начальную максимальную цену:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара,марка, артикул *(при наличии),* вариант исполнения, комплектация | Наименование производителя / Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб.(с учетом налогов)  |
| 1 |  |  |  |  |  |

**Итого сумма Договора** составляет\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек,

 *(Указать цифрами и прописью)*

в том числе НДС \_\_% - \_\_\_\_\_ , \_\_\_ рублей / НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Стоимость Товара:** В цену Договора входит стоимость тары и упаковки каждой единицы Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность лица, заверяющего документы(руководителя или по доверенности) |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия* *Подпись* |
| *М.П.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Дата* |

**Приложение № 3.3**

**к заявке участника запроса котировок**

Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов

**(указать полное наименование организации)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование контрагента** **(ИНН, вид деятельности)** | **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров****(в том числе конечных)** |
| **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование краткое** | **Код****ОКВЭД** | **ФИО****руководителя** | **Серия и номер, дата и кем выдан документ удостоверяющий личность руководителя** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование/ФИО** | **Адрес регистрации** | **Серия и номер, дата и кем выдан документ удостоверяющий личность руководителя** | **Руководитель****/участник****/акционер****/бенефициар** | **Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность лица, заверяющего документы(руководителя или по доверенности) |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия* *Подпись* |
| *М.П.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Дата* |

**Приложение № 3.4**

**к заявке участника запроса котировок**

**Список участников**

Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По состоянию на (текущая дата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размер уставного капитала\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Участник общества (Ф.И.О. – для физ.лиц, наименование для юр.лиц) | Данные участника (ИНН физ.лица, сведения о регистрации юр.лица) | Место жительства (нахождения)/ почтовый адрес | Размер доли в уставном капитале (%) | Номинальная стоимость доли (руб.) |
| 1. |   |  | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нас.пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кв.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2. |  |  | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нас.пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кв.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Должность лица, заверяющего документы(руководителя или по доверенности) |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия* *Подпись* |
| *М.П.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Дата* |

**Приложение №4**

**к котировочной документации**

**ФОРМА**

**ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Фирменный бланк заявителя (при наличии) – юридического лица**Дата, исх.№* | **Главному врачу ЧУЗ «КБ** **«РЖД-Медицина» г. Барнаул»** **Иощенко А.В.**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. заявителя - физического лица,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_полное наименование заявителя - юридического лица) |

Запрос о разъяснении положений

котировочной документации № \_\_\_\_\_\_\_

Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенном «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года на официальном сайте (https://barnaul.rzd-medicine.ru/zakupki), а также изучив котировочную документацию, предмет и объект запроса котировок, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (для юридического лица – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит

 (наименование документа)

дать разъяснения следующих положений котировочной документации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел (пункт) котировочной документации, требующий разъяснений | Вопрос |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(Должность) (подпись)

**Приложение № 5**

 **к котировочной документации**

**ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт: серия № выдан

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

проживающий по адресу:

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю своей волей и в своем интересе согласие ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Барнаул»: г. Барнаул, ул. Молодежная, 20,

на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа; адрес регистрации по месту жительства в целях оформления доверенности.

 В указанных целях я даю согласие  на осуществление следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение¸ использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

 Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

 Я ознакомлен(а) с тем, что:

 согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания;

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

1. ***Техническое задание оформляется с указанием конкретных значений параметров (без содержания двусмысленных толкований), подписывается участником закупки и прикладывается к заявке на участие в запросе котировок, как техническое предложение.*** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель.** [↑](#footnote-ref-2)
3. Данное условие не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные. [↑](#footnote-ref-4)