**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнения услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль» (с перечнем оборудования).**

**Предмет процедуры закупки:** Выполнение услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»

**Срок и порядок выполнения услуг по договору:** с момента подписания договора по 31.12.2025 г.

**Условия и требования к выполнению услуг:**

Услуги по поверке и калибровке СИ должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Требования к оказываемым услугам установлены стандартами и методиками на методы и средства поверки и аттестации, утвержденными в установленном порядке.

Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

**Требования к порядку выполнения услуг:**

Услуги оказываются в соответствии с Постановленим Правительства РФ от 12 августа 2023 г. № 1332 “О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий», требованиями нормативных актов, регулирующих оказание услуг по поверке (калибровке) и метрологическому контролю приборов и средств измерения.

Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право выполнения услуг по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации.

Исполнитель осуществляет калибровку СИ в том случае, если СИ не включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный Реестр СИ) Российской Федерации. На СИ, прошедшие калибровку, Исполнитель предоставляет сертификаты калибровки.

На поверенные СИ Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке и/или наносит знаки поверки.

Результаты поверки СИ, признанных пригодными к применению, оформляются выдачей свидетельств о поверке, нанесением знаков поверки установленных образцов.

Результаты калибровки СИ, признанных пригодными к применению, оформляются выдачей сертификатов калибровки.

На СИ, которые по результатам поверки признаны непригодными к применению, должно быть выписано извещение о непригодности. В выдаваемых извещениях о непригодности к применению должна быть указана причина непригодности

Услуги оказываются аттестованным квалифицированным персоналом в признанной области аккредитации в качестве поверителей в соответствии с требованиями ПР 50.2.012-94 «Порядок аттестации поверителей средств измерений».

Исполнитель обязан при приемке приборов и средств измерения проверить комплектность и наличие внешних дефектов, выдать Заказчику заявление – квитанцию.

Исполнитель после получения от Заказчика заявки на выполнение услуг по поверке, калибровке средств измерений и инструментальному контролю медицинских изделий, должен обеспечить выполнение услуг в течение 20 рабочих дней, включая срок оформления документов. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 дней с момента их выявления.

Безопасность услуг должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации на поверяемые, калибруемые СИ.

Оплата услуг: предоплата 30%. Окончательный расчет происходит после подписания акта выполненных и оформления бухгалтерских документов, отсрочкой платежа 30 календарных дней.

**Перечень наименований медицинского оборудования Заказчика, подлежащего поверке в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аудиометр поликлинический | AD226 | 1 |
| 2 | Аудиометр | AC40 | 1 |
| 3 | Аудиометр импедансный диагностический | AA222 | 1 |
| 4 | Аудиометр автоматизированный | AA-02 | 2 |
| 5 | Аудиометр импедансный | Titan | 3 |
| 6 | Аудиометр | AD629 | 3 |
|  | **ИТОГО:** |  | **11** |