Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).
Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),
- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).
Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!
	Наименование организации (ИП)
	

	Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора
	

	Действует на основании
	Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г.

	Вид документа приема-передачи товара
	Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12

	Вид налогообложения
	НДС __%  или не облагается на основании ___ НК РФ

	Гарантийный срок производителя на Товар
	___ мес.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека). 

Срок поставки Товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки.
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические показатели (характеристики) товара,

удовлетворяющие потребностям Заказчика

	1
	Аппарат электрохирургический высокочастотный

ЭХВЧ-80-«ФОТЕК»
по ТУ 9444-012-41747567-2005
в следующем исполнении:

ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»
[image: image1.png]B Snexrponmsii warasun X @ Hosoe coobuene x +

< C @ nsknv-lab.rufcatalog info,phpllD=22828srsltid=AfmBO0ro9xEifEveve-Z-yTACAEXbYZHFGop-z45TwokaxeWL aFmofFh

5 Nowouwnc dusep X
g, o

3apascTayrel Mory nomous.
MoackaxuTe, 4T 835 wHTepeCyeT?

Baeaue cooBLRHYe....

upypriecKui





РУ № ФСР 2010/07373

от 18.04.2024г.
	Рабочая частота, Килогерц
	≥ 400 и < 700

	
	
	Максимальная выходная мощность, Ватт
	≤ 90

	
	
	Режимы
	Монополярное резание без гемостаза (Чистое резание)

	
	
	
	Монополярное резание с коагуляцией (Смесь)

	
	
	
	Монополярная контактная коагуляция

	
	
	
	Монополярная бесконтактная коагуляция

	
	
	
	Биполярная коагуляция

	
	
	
	Биполярная коагуляция с автоматическим выключением

	
	
	Сенсорный дисплей
	Нет

	
	
	Комплектация
	Педаль

	
	
	
	Нейтральный электрод

	
	
	
	Кабель нейтрального электрода

	
	
	
	Держатель (кабель) монополярных электродов без кнопок управления

	
	
	
	Держатель (кабель) биполярных электродов

	
	
	
	Монополярные инструменты

	
	
	
	Биполярные инструменты

	
	
	Возможность работы с двухсекционным нейтральным электродом
	Да

	
	
	Возможность активации генератора с помощью педали с дополнительной кнопкой переключения настроек
	Нет

	
	
	Возможность активации генератора с помощью кнопок управления на держателях монополярных электродов
	Да

	
	
	Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов
	1

	
	
	Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов
	1

	
	
	Количество разъёмов для одновременного подсоединения педалей управления
	2

	2
	Набор для амбулаторной проктологии в составе:
	E81MB(7) 
	ВЧ электрохирургический блок, шнур питания, предохранители 5х20 мм, 250В, F 3A, руководство по эксплуатации, паспорт 
	1 шт.

	
	
	EP202
	Педаль двухклавишная (МОНО) 
	1 шт.

	
	
	EP203
	Педаль одноклавишная (БИ) 
	1 шт.

	
	
	EH232.1
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. 
	1 шт.

	
	
	EH235
	Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в варианте исполнения 2 (вертикальное),  разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) 
	1 упак

	
	
	EH240
	Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в варианте исполнения 1 (горизонтальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.)
	1 упак

	
	
	EH234.1
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", длина кабеля 3 м. 
	1 шт.

	
	
	EH236.3
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек",  тип подключаемых электродов - односекционные и двухсекционные одноразовые, длина кабеля 3 м. 
	1 шт.

	
	
	EH341-3
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м 
	2 шт.

	
	
	EH330E
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м 
	1 шт.

	
	
	EH342
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения монополярных инструментов (электродов). Совместим с иглами ЕМ105-3. 
	1 шт.

	
	
	EM105-3
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (совместим с держателем ЕН342; одноразовый; 10 шт./упак.)
	1 упак

	
	
	EM123
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм) 
	1 шт.

	
	
	EM105-1
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (размер 0,2 мм; штекер 4 мм) 
	2 шт.

	
	
	EM140
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем,  c рабочей частью в виде иглы (микродиссекционный;  рабочая длина 40 мм; штекер 4 мм) 
	2 шт.

	
	
	EM106-1
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5 х 0,2 мм; штекер 4 мм) 
	2 шт.

	
	
	EM107-1 
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 10 х 0,2 мм; штекер 4 мм) 
	1 шт.

	
	
	EM101C
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 4 мм; штекер 4 мм) 
	1 шт.

	
	
	EM145
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы изогнутой (микродиссекционный;  рабочая длина 60 мм; штекер 4 мм)
	1 шт.

	
	
	EM116C
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 2 мм; штекер 4 мм) 
	1 шт.

	
	
	EM263-3CE
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с загнутыми кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 135 мм; микрохирургический; размер площадки 6 х 0,5 мм; "евростандарт") 
	1 шт.

	
	
	EH352-3
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения инструментов для гибких эндоскопов. Инструментальная часть - подключение к инструментам для гибких эндоскопов. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м 
	1 шт.


Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.
4. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.
Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

                                                                Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

                                                                                                                                          Дата
