Приложение № 1

к Документации о проведении закупки

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.-ца | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eighteeth E-Pex Pro - электронно-цифровой апекслокатор | Точный и умный Передовая многочастотная технология Высокая точность в мокрых и сухих каналах Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей Автоматическая калибровка Компактный размер и стильный дизайн Мощный литий-ионный аккумулятор 1500 mAh Работа в паре с эндомотором. Подключаемый апекслокатор E-Pex специально был разработан для эндомотора E-connect Pro: Авто Реверс Авто Старт/Стоп Апикальное замедление Апикальная редукция торка Технические характеристики Размеры: 95 x 65 x 20 мм Рабочее напряжение адаптера: 100-240 В, 50-60 Гц Емкость аккумулятора: 1500 мАч Комплектация Апекслокатор Измерительный кабель Держатель файлов - 2 шт. Загубный крючок - 2 шт. Тестер Адаптер | уп | 1 |
|  | Гуттакат (GuttaCut) - прибор для обрезания гуттаперчи | Простота: Не требует обучения, легко вписывается в рабочий процесс. Надежность: Индукционный заряд исключает коррозию, гарантируя долгий срок службы. Эргономичность: Легкая и удобная ручка идеально ложится в руку. Безопасность: Индикация на ручке и автоотключение после прокаливания насадки. Эффективность: 4 насадки для работы с гуттаперчей любой толщины. Экономичность: Низкие расходы, не требует дополнительных материалов. Быстрый нагрев: Нагрев насадки до рабочей температуры за 5 секунд. Автоматическое отключение: Предотвращает случайные ожоги. | уп | 2 |