**Увлажнитель кислорода с ротамером**

|  |  |
| --- | --- |
|  Увлажнитель кислорода с ротамером | 29 штук |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 240 |
| Длина (без переходника), мм | 105 |
| Объем увлажняющей емкости, мл | 250 |
| Расходомер кислорода | наличие |
| Материал емкости | термостойкий пластик |
| Материал расходомера | термостойкий пластик |
| Рабочее давление, МПа | 0,2–0,3 |
| Регулировка расхода кислорода, л\мин | 1–10 |
| Влажность кислорода на выходе, не менее, % | 85 |
| Вес, не более, кг | 0,36 |
| Гарантия производителя, не менее мес. | 12 |
| Срок службы, не менее, лет | 4 |

**Емкость для Отсасывателя 7Е-A Армед**

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость для отсасывателя | 10 |
| Объем, л | Не менее 1,0 |
| Крышка к емкости | наличие |
| Предохранитель поплавковый  | наличие |
| Материал емкости | пластик |
| Гарантия производителя, не менее мес. | 12 |

|  |
| --- |
| **1. Требования к заявке** |
| **1.1. Ценовое предложение должно содержать:** наименование организации-изготовителя, страну происхождения, описание товара. |
| **1.2.** Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. |
| **1.3.** По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. |
| **1.4.** При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. |
| **1.5.** Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). |
| **1.6.** Сроки годности не менее 80% |
| **2. Сроки и условия поставки товара.** |
| **2.1**. Сроки действия договора с момента заключения Договора до полного исполнения обязательств. |
| **2.2.** Товар поставляется партиями, не более 30 (тридцати) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| **3. Место поставки товара**: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская дом 8. |
| **4.Форма, сроки и порядок оплаты.Оплата конкретной партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после поставки конкретной партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/УПД.** |
| **5.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.5.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение.** |