ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту медицинского оборудования

(с заменой запасных частей за счет средств Подрядчика)

1.Цели выполнения работ:

ремонт:

- анализатора электролитов крови АЭК-01 (К, Na, Cl, Ca, pH) серийный номер 912385 инв. № 7455255, используемого в стационаре №2  по адресу  г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б.

2. Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара».

3. Общие требования:

- работы должны выполняться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

- стоимость указанных запчастей и всех расходных материалов, предусмотренных эксплуатационной документацией и используемых для ремонта, входит в цену договора;

- в стоимость работ  включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности заявленного оборудования;

- Подрядчик гарантирует сохранение после ремонта параметров указанного оборудования, заявленных в технической документации к оборудованию;

- работа должна выполняться с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, указанных производителем в технической документации на аппарат. Использование аналогов допускается при сохранении технических характеристик, предусмотренных в технической документацией на оборудование;

- Подрядчик должен иметь действующие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий ремонт и контроль технического состояния);

- Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов по соответствующим видам медицинской техники. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

- сотрудники Подрядчика должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл. 1.4. п.1.4.30);

- контрольно-измерительное оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть с действующим сроком поверки;

- передача оборудования, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию после ремонта осуществляется по адресу Заказчика: в стационаре №2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б;

- Подрядчик, по окончанию работ, проводит инструктаж с медицинским персоналом по работе с медицинским оборудованием.

4. Наименование запасных частей, приобретаемых за счет подрядчика:

1. Электроды Натрий (Na), калий (K), кальций (Ca), хлор(СI) – 1 шт.

5. Технические требования к работам по ремонту медицинского оборудования:

1. Замена Электродов  натрия (Na), калия (K), кальция (Ca), хлора(СI).

2. Поверка анализатора.

- проверка работоспособности медицинского оборудования в сборе для оценки пригодности/ непригодности к эксплуатации;

- инструктаж медицинского персонала по основам эксплуатации МО и особенностям ухода за МО;

- ввод в эксплуатацию.

6. Результат выполненных работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

7. Основание для выполнения работ:

- служебная записка заведующего отделением.

-дефектные ведомости по диагностике анализатора электролитов крови АЭК-01 (К, Na, Cl, Ca, pH) серийный номер 912385 инв. № 7455255, используемого в стационаре №2 по адресу  г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б;

8.  Сроки выполнения работ:

- 90 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

9.  Порядок контроля и приемки выполнения работ:

По оказанию выполненных работ Заказчик и Подрядчик составляют Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на ремонт оборудования 6 месяцев. Гарантийный срок на запасные части 3 месяца.

Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика.

Составил:

Ведущий инженер 						А.В. Власова

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ 				С.Н.Иванкин