Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения  для нужд урологического отделения

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 25080103146

1.Предмет динамического ценового запроса: Поставка изделий медицинского назначения для нужд урологического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» согласно перечню товара (Таблица № 1). 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»; средства ОМС

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 57 537 руб.03 коп.

3. Стоимость договора включает: стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 70% от срока годности указанного производителем.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1. Срок действия договора: с момента заключения договора и по 31.12.2025г. 6.2. Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: 603140 г. Нижний Новгород проспект Ленина,18

8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия конкретной партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и социальному развитию; Сертификат соответствия Росстандарта РФ, либо Декларация о соответствии.

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ товара за ед., в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость контейнер тип 1 | Контейнер изготовлен из полипропилена устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов - корпус контейнера представляет собой емкость, выполняющую функцию ванны для заливания рабочего раствора моющего или моюще-дезинфицирующего средства - полный объем емкости-контейнера - 13,7 л - полезный объем - 10 л - внутренние размеры поддона (Д×Ш×В) - 406х276х146 мм - внутренний размер поддона по диагонали - 452 мм - устойчивость к температурному воздействию - до +65⁰С - в верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости, и выемки для устойчивой установки поддона на корпусе при стекании раствора - на внешней стороне бортиков имеются 4 зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации (этикетку) - габаритные размеры кармана (Д×Ш) - внешние: не более 105х95 мм; внутренние: не менее 80х50 мм - на внутренней стороне корпуса имеется градуировка объема раствора с отметками 5 и 10 (л) - перфорированный поддон с четырех сторон имеет ручки для безопасного извлечения его из корпуса и перемещения для дальнейшего ополаскивания содержимого - различные варианты навесного расположения поддона при стекании жидкости - толкатель, совмещенный с пластиной, для бесконтактного погружения в раствор легких изделий - габаритные размеры пластины для погружения в раствор легких изделий (Д×Ш×В) - 337х206х14 мм - корпус и поддон контейнера имеют сглаженные углы для быстрой и качественной очистки емкости - широкая цветовая гамма емкостей: белый | Шт. | 4 | 2 900,33 |
| 2 | Емкость контейнер тип 2 | Емкость-контейнер полимерная для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями Объём контейнера, л 10 Внутренний размер поддона (ШхГхВ), мм 180х700х130 Рабочий диапазон температур, °С До +65 Цвет Белый Материал контейнера Полистирол Возможность паровой стерилизации Нет Вес и размеры Вес, кг 2,9 Размеры (ШхГхВ), мм 875х230х160 Вес и размеры для логистики Вес в упаковке, кг 3 Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм 963х253х176 | Шт. | 6 | 3 255,67 |
| 3 | Емкость контейнер тип 3 | Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с карманом. Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ): 524х333х200 мм; Масса емкости-контейнера: 2,97 кг; Внутренние минимальные размеры поддона (ДхШхВ): 320х250х165 мм; Внутренний размер поддона по диагонали: 480 мм; Полный объем емкости-контейнера: 15 л; Полезный объем емкости-контейнера: 10 л; Внутренний размер кармана, не менее: 80×50 мм; Устойчив к температурному воздействию до +65˚С. Корпус: 1 шт. Крышка: 1 шт. Поддон: 1 шт. Пластина для погружения в раствор легких изделий: 1 шт. Карман: 2 шт. Руководство по эксплуатации: 1 экз. | Шт. | 2 | 2 900,33 |
| 4 | Лоток почкообразный тип 1 | Пластиковый почкообразный лоток медицинский предназначен для удобства работы и хранения необходимых инструментов. Изготавливается из ударопрочного, химически стойкого нетоксичного пластика белого цвета, который устойчив к многократной дезинфекции химическим методом в соответствии с МУ 287-113. Длина: 210 мм. Ширина: 110 мм. Высота: 38 мм. Масса: 0,08 кг. Номинальная вместимость: 0,35 л. Лоток устойчив к температурному воздействию до 75 градусов. | Шт. | 8 | 541,67 |
| 5 | Лоток почкообразный тип 2 | Почкообразный лоток объемом 1.75 л. предназначен для сбора и транспортировки биологических жидкостей. Имеет КРЫШКУ, РУЧКУ, НОСИК для слива. АВТОКЛАВИРУЕТСЯ. | Шт. | 3 | 955,00 |
| 6 | Лоток почкообразный тип 3 | Пластиковый прямоугольный лоток медицинский вместимостью 500 мл. предназначен для размещения различного, особенно колющего и режущего инструмента, раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок и т.д. Технические характеристики: - Номинальная вместимость 500 мл; - Габаритные размеры не более (200±3)×(154±3)×(40±3) мм; - Масса не более 0,2 кг. - Лоток устойчив к температурному воздействию до 75°С. | Шт. | 1 | 488,33 |
| 7 | Лоток почкообразный тип 4 | Лоток полимерный прямоугольный с крышкой и ячейками предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента, раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров. Технические характеристики: Номинальная вместимость 850 мл Габаритные размеры не более (250±2)х(190±2)х(48±2) мм Масса не более 330 гр. Комплектность: Корпус - 1 шт.: крышка -1 шт.: инструкция по применению - 1 шт. | Шт. | 1 | 488,33 |
| 8 | Контейнер для транспортировки эндоскопов | Контейнер (ванна с крышкой) предназначена для транспортировки и кратковременно Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера c эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок - 4 шт., зеленых кнопок - 4 шт. Габаритные размеры контейнера (580х375х145) ±25 мм Вес контейнера не более 2,0 кг Номинальная нагрузка 10 кг Цвет Белый Материал контейнера: Полимерный материал Обработка Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне +10OС ÷ +70OС в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств. | Шт. | 2 | 6 213,00 |
| Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки. В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». |  |  |  |  |  |