ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Технические характеристики |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Инструмент волоконный стерильный одноразовый с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905 | Тип оптического коннектора SMA-905 Тип оптического волокна кварц-кварцевое волокно Диаметр внешнего покрытия волокна 800мкм Диаметр сердцевины волокна 550мкм Диаметр защитной колбы 1400мкм Длина 3,1м Форма дистального конца радиальный выход Диапазон пропускаемых длин волн 400-2500 нм Числовая апертура NA 0,22 Длина гайки оптического коннектора 55мм Диаметр гайки оптического коннектора 11,8мм Стерильный |  | 9 | шт |
| - 2 | Инструмент волоконный нестерильный многоразовый диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905 | Тип оптического коннектора SMA-905 Тип оптического волокна кварц-кварцевое волокно Материал внешнего покрытия волокна ETFE Диаметр внешнего покрытия волокна 800мкм Диаметр сердцевины волокна 550мкм Форма дистального конца плоский торцевой скол Диапазон пропускаемых длин волн 400-2500 нм Числовая апертура NA 0,22 Длина гайки оптического коннектора 55мм Диаметр гайки оптического коннектора 11,8мм Многоразовый |  | 3 | шт |
| - 3 | Протез для тимпанопластики, неполный титановый регулируемый | Протез для тимпанопластики, неполный титановый регулируемый |  | 3 | шт |
| - 5 | Протез для стапедопластики: протезы из Титана и Титана/PTFE (тефлона) | Протез для стапедопластики: протезы из Титана и Титана/PTFE (тефлона) |  | 6 | шт |
| - 8 | Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 1(4) 1,5м | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 1 метрический размер 4 длина нити 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя обеспечивает легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 750 | шт |
| - 9 | Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 3-4(6) 75м HS40 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6 длина нити 75см, одна игла трехгранным поперечным сечением, длина иглы 40 мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не превышает 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка обеспечивает легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 300 | шт |
| - 10 | Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 0, L=10м | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 0 метрический размер 3,5 общая длина нити 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца 22-35 мм с высотой борта 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 750 | шт |
| - 11 | МедКапрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 2, L=10м | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 общая длина нити 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца 22-35 мм с высотой борта 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 750 | шт |
| - 12 | МедКапрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 3-4, L=10м | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6 общая длина нити 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца 22-35 мм с высотой борта 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка обеспечивает легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 750 | шт |
| - 13 | КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 4(0) 150 см | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,400-0,499мм, номинальная длина нити 150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, 5 лет. |  | 758 | шт |
| - 14 | КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 5(1) 150 см | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,500-0,599мм, номинальная длина нити 150см, без иглы. Упаковка шовных материалов соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, 5 лет. |  | 758 | шт |
| - 15 | КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 6(2) 150 см | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,600-0,699мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, 5 лет. |  | 758 | шт |
| - 16 | ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 1(4) 150см | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал состоит из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал сохраняет 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение 90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити 1,40 м., 1,50м. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и дублируется штриховым кодом. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. |  | 750 | шт |
| - 17 | Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 2(5) 1,5м | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 длина нити 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка обеспечивает легкость вскрытия (наличие насечек). Конструкция носителя обеспечивает легкое, без образования узлов и скрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – 80%. |  | 450 | шт |
| - 18 | ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 1(4) 90cм HR55 | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета состоит из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал сохраняет 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение 90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити 0,90 м. Атравматическая колющая игла длиной 55 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и дублируется штриховым кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. |  | 450 | шт |
| - 22 | Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 1(4) 20м | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,400-0,499 мм, длина нити 2000 см. Нить находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). |  | 150 | шт |
| - 23 | Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 2(5) 20м | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,500-0,599 мм, длина нити 2000 см. Нить находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который позволит точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). |  | 150 | шт |
| - 25 | Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 2/0(3) 20м | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,300-0,349 мм, длина нити 2000 см. Нить находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). |  | 150 | шт |
| - 26 | Набор одноразовый с центральным венозным катетером MMCVCBJ1-14-20 | Набор одноразовый с центральным венозным катетером Катетер 14G (6Fr/2,1мм), 20 см скорость потока 107 мл/мин Игла сельдингера Y образная (с доп портом) 18G (1,25мм), 70 мм Дилататор 8Fr (2,7мм) 90 мм Проводник 0.035" (0,89 мм) 60 см Инъекционная заглушка Шприц 5мл Скальпель |  | 150 | шт |
| - 29 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой. Предназначен для оральной/назальной интубации. Размер 7 (ID) Внешний диаметр 9,3 мм. Длина 305 мм Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета . Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая. |  | 1500 | шт |
| - 30 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой .Предназначен для оральной/назальной интубации. Размер 7,5 (ID)Внешний диаметр 10 мм. Длина 312 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм.На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая. |  | 1500 | шт |
| - 38 | Игла с проводником 25 G | Высококачественная медицинская сталь Основание заостренного конца и прозрачный павильон из полипропилена. Размеры игл: G 25 Длина иглы: 90 мм. Индивидуальная, стерильная упаковка |  | 300 | шт |
| - 39 | Игла пункционная 21G/0.80мм 120мм в уп 100шт | Трёхгранная заточка. Длинный и короткий срез.Иглы из хромникелевой нержавеющей стали.Силиконовое покрытие поверхности.Конус из прозрачного полипропилена Luer-Lock с цветовой маркировкой. G 21 – 0,80 мм, длина 120 мм |  | 9 | уп |
| - 57 | Бинт эластичный медицинский высокой растяжимости 5,0м х 8см | Тканый, высокой растяжимости (более 170%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 8 см, длина 5м |  | 120 | шт |
| - 59 | Бинт эластичный медицинский высокой растяжимости 5,0м х 10см | Тканый, высокой растяжимости (более 170%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 10 см, длина 5м |  | 120 | шт |
| - 60 | Бинт эластичный медицинский средней растяжимости 5,0м х 8см | Тканый, средней растяжимости (100-150%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 8 см, длина 5м. |  | 180 | шт |
| - 61 | Бинт эластичный медицинский средней растяжимости 5,0м х 10см | Тканый, средней растяжимости (100-150%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 10 см, длина 5м. |  | 135 | шт |
| - 69 | ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 2/0(3) 75см HR 30 | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал состоит из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал сохраняет 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение 90 дней. Условный размер (USP)2/0 метрический размер (EP)3. Длина нити 0,75 м.Атравматическая колющая игла длиной 30 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и дублируется штриховым кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. |  | 450 | шт |
| - 71 | Шейный уплотнитель (воротник) для Сухой углекислой ванны | Шейный уплотнитель (воротник) (далее ШУ) для устройства «Реабокс», как составная часть «Устройства для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур «Реабокс». Назначение: ШУ предназначен для блокирования выхода наружу углекислого газа из бокса для проведения лечебных процедур устройства «Реабокс» и исключения ингаляционного поступления углекислого газа в дыхательные органы пациента и обслуживающего персонала. Размеры ШУ (мм, макс.): длина 800, ширина 700, высота 400. Диаметр головного проёма в ШУ в раскрытом состоянии 270мм. Материал ШУ – ткань специальная по ГОСТ Размеры проёма в боксе, перекрываемого ШУ (мм)– 580х520 Характеристика газовой среды в боксе, в которой должен работать ШУ: - концентрация углекислого газа - 15÷60 об.%; - влажность - до 100%; - температура - 28÷45°С Вес –300 г. Нормативный срок эксплуатации 12 мес. |  | 3 | шт |
| - 77 | Порт-система для имплантации для длительного венозного доступа | Порт-система для имплантации для длительного венозного доступа |  | 6 | шт |
| - 78 | Порт-система для имплантации -стандарт эпоксид.смола/титан,мал. силикон. катетер, 6,5F- набор, под ЭКГ контролем), Германия | Порт-система для имплантации -стандарт эпоксид.смола/титан,мал. силикон. катетер, 6,5F- набор, под ЭКГ контролем) |  | 3 | шт |
| - 79 | ТС-Т-3/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 3 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО | ТС-Т-3/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 3 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО |  | 9 | шт |
| - 82 | ТС-Т-5/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 5 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО | ТС-Т-5/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 5 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО |  | 9 | шт |
| - 85 | ТС-Т-9/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 9 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО | ТС-Т-9/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 9 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО |  | 9 | шт |
| - 86 | Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма)в моче (плашка-погружное определение) в уп 20шт | (плашка-погружное определение) Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма)в моче (плашка-погружное определение) в уп 20шт |  | 300 | уп |
|  | Протезы кровеносных сосудов бифуркация, 18*9*9 | 1.Нить полиэфирная комплексная, линейной плотности 11 текс – основа. Нить фторлоновая комплексная линейной плотности 16,6 текс – уток. 2. Внутренний диаметр магистральной части ПКС 18мм +/- 1мм Внутренний диаметр ответвлений ПКС 10 мм +/- 1мм 3. ПКС должны быть гофрированы. Формы и размеры гофр обеспечиваются резьбовыми стержнями. Шаг гофр 1,5±0,1 мм; высота гофр 1,2±0,1 мм- для ПКС диаметром 12 мм. Шаг гофр 2,1±0,1 мм; высота гофр 1,6±0,1 мм – для ПКС диаметром от 14 до 32 мм; Гофрирование должно быть устойчивым и не изменяться после стерилизации. 4. Длина ПКС в растянутом состоянии должна быть: Магистральная часть ПКС – 275мм±15 Ответвления ПКС - 450мм±25 5. Толщина стенок ПКС должна быть: тканых бифуркационных: магистральной части - 0,30±0,03мм; ответвления - 0,25±0,02мм. 6. Проницаемость для воды стенки ПКС при давлении 120 мм рт.ст. должна быть не более 2,0 л/(мин.×см2). 7. Разрывная нагрузка в продольном направлении стенки ПКС (для всех типов) должна быть не менее 190 МПа. Максимальное удлинений стенки ПКС должно быть не более 55 %. 7. ПКС поставляются в стерильном виде. Стерилизация протезов осуществляется паровым методом при давлении пара 0,11 МПа и температуре 121 ºС в течение 20 мин. Стерильность – 3 года с момента стерилизации. 9. Наличие многослойной прозрачной упаковки с визуальной возможностью оценки размерных параметров протеза до вскрытия стерильной упаковки. 10. Минимальный риск кровотечения из места прокола. 11. Не требуется специального шовного материала. 12. Возможность проведения повторной стерилизации (при необходимости). |  | 3 | шт |
|  | Протезы кровеносных сосудов бифуркация, 20*10*10 | 1.Нить полиэфирная комплексная, линейной плотности 11 текс – основа. Нить фторлоновая комплексная линейной плотности 16,6 текс – уток. 2. Внутренний диаметр магистральной части ПКС 20мм +/- 1мм Внутренний диаметр ответвлений ПКС 11 мм +/- 1мм 3. ПКС должны быть гофрированы. Формы и размеры гофр обеспечиваются резьбовыми стержнями. Шаг гофр 1,5±0,1 мм; высота гофр 1,2±0,1 мм- для ПКС диаметром 12 мм. Шаг гофр 2,1±0,1 мм; высота гофр 1,6±0,1 мм – для ПКС диаметром от 14 до 32 мм; Гофрирование должно быть устойчивым и не изменяться после стерилизации. 4. Длина ПКС в растянутом состоянии должна быть: Магистральная часть ПКС – 275мм±15 Ответвления ПКС - 450мм±25 5. Толщина стенок ПКС должна быть: тканых бифуркационных: магистральной части - 0,30±0,03мм; ответвления - 0,25±0,02мм. 6. Проницаемость для воды стенки ПКС при давлении 120 мм рт.ст. должна быть не более 2,0 л/(мин.×см2). 7. Разрывная нагрузка в продольном направлении стенки ПКС (для всех типов) должна быть не менее 190 МПа. Максимальное удлинений стенки ПКС должно быть не более 55 %. 7. ПКС поставляются в стерильном виде. Стерилизация протезов осуществляется паровым методом при давлении пара 0,11 МПа и температуре 121 ºС в течение 20 мин. Стерильность – 3 года с момента стерилизации. 9. Наличие многослойной прозрачной упаковки с визуальной возможностью оценки размерных параметров протеза до вскрытия стерильной упаковки. 10. Минимальный риск кровотечения из места прокола. 11. Не требуется специального шовного материала. 12. Возможность проведения повторной стерилизации (при необходимости). |  | 3 | шт |
|  | Кислородный датчик | Датчик кислорода обеспечивает точное и надежное измерение концентрации кислорода в дыхательной смеси. Данная модель используется исключительно с наркозно-дыхательным оборудованием Mindray WATO EX-серия, |  | 3 | шт |
| - 135 | Трубки соединительные в уп 10шт | Стерильная одноразовая трубка для инфильтрационного диспенсера – медицинское изделие, которое используется при введении лекарственных растворов для анестезии. Прозрачная гибкая трубка изготавливается из безопасного гипоаллергенного материала, который не вступает в реакцию с лекарственными средствами. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает плавное равномерное прохождение растворов и устойчивость к деформации. Изделия поставляется в комплекте не менее 10 штук. |  | 16 |  |
| - 135 | Световод гибкий | - длина световода не менее 2,5м; - диаметр 1,3мм +\- 0,05мм; - диаметр наконечника 1,85мм +\- 0,05мм; - форма наконечника – «закругленного типа»; - режим 1-волновой радиальной эмиссии лазерной энергии перпендикулярно оси наконечника световода на 360º; - выдерживает мощность не менее 15 Вт; - тип крепления рабочего наконечника к волокну – прецизионная сварка; - защитная интактная оболочка волокна – 2 слоя полимера; - тип разъема для подключения световода - SMA 905; - стандартизован соответственно патенту ELVeS, |  | 15 |  |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	        __________________________  О.Н. Стасюк