## 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по ремонту медицинского оборудования для стоматологической поликлиники
Предмет договора: выполнение работ по ремонту автоклавов и стоматологической установки для стоматологической поликлиники ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск» (Далее – Работ)
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
|  |  |  | Комплектность | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение
1 | Ремонт автоклава STE-23 IconClave | работ | 1 | запасные части подлежащие замене в процессе ремонта: : 1. Уплотнительное кольцо двери для модели STE-18/23/29 тип С, D - 1 шт. 2. Ручка для открывания двери STE-8/18/23, тип D 3. Датчик уровня чистой воды, поплавковый ICONCLAVE 4. Клапан электромагнитный YCM22, нормально открытый | Ремонт оборудования должен осуществлятся с соблюдением требований действующего законодательства, норм, правил и стандартов, а также в соответствии с технологической последовательностью, предусмотренной эксплуатационной (ремонтной) документации на оборудование, с надлежащим качеством, в объеме и в согласованные сроки. Применяемые в процессе ремонта запасные части и принадлежности д.б. оригинальными, ремлика не допускается к применению | соответствие
2 | Ремонт автоклава Mocom | работ | 1 | запасные части подлежащие замене в процессе ремонта: : 95509167 Сервисный набор для автоклавов Mocom (Уплотнительная прокладка для двери автоклава – 1 шт. Фильтр для воды – 2 шт. Фильтр тонкой очистки – 4 шт. Набор для смены фильтров – 1 шт. Смазка – 1 штука) | Ремонт оборудования должен осуществлятся с соблюдением требований действующего законодательства, норм, правил и стандартов, а также в соответствии с технологической последовательностью, предусмотренной эксплуатационной (ремонтной) документации на оборудование, с надлежащим качеством, в объеме и в согласованные сроки. Применяемые в процессе ремонта запасные части и принадлежности д.б. оригинальными, ремлика не допускается к применению | соответствие
3 | Ремонт стоматологической установки KaVo Primus 1058S | работ | 1 | запасные части подлежащие замене в процессе ремонта: 0.211.1751 Рукоятка слюноотсоса KaVo оригинал - 2 шт, Мембрана Cattani 210820 (оригинал), Толкатель слюноотсоса д=11, 202103 - 4 шт (оригинал), Переходник одноразовой канюли слюноотсоса 040515 (оригинал) -1 шт, Ручки (правая и левая) светильника Faro EDI - 2 к-та. (оригинал), Держатели ручек (правый и левый) светильника Faro EDI SP306364 (оригинал) - 2 к-та | Ремонт оборудования должен осуществлятся с соблюдением требований действующего законодательства, норм, правил и стандартов, а также в соответствии с технологической последовательностью, предусмотренной эксплуатационной (ремонтной) документации на оборудование, с надлежащим качеством, в объеме и в согласованные сроки. Применяемые в процессе ремонта запасные части и принадлежности д.б. оригинальными, ремлика не допускается к применению | соответствие
Срок действия договора: с момента заключения его сторонами и до полного выполнения обязательств сторон.
Гарантийный срок: не менее 6 (шести) месяцев
Место выполнения работ: г. Красноярск, ул. Вокзальная, д.25.
Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» или при отсутствии технической возможности - по электронной почте.
| Заведующая стоматологической поликлиникой |  |  |  | Е.Ю. Зима