|  | УТВЕРЖДАЮ: Исполняющий обязанности директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» ________________ С.К. Банзаракшеева «____» ____________________ 20__ г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

№ 25100205001

(документация)

Поставка реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории

| Согласовано: Заместитель директора по экономическим вопросам _______________А.В. Ревякина Ведущий юрисконсульт _______________Ю.Л. Иочис | Техническое задание разработано: Медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории ________________ Т.М. Сороковикова |
| --- | --- |

г. Улан-Удэ

2025 г.

| Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее – документация о запросе котировок) подготовлена в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО РЖД от 05 марта 2021 года. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Улан-Удэ» (далее – ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Улан-Удэ») Адрес местонахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б» Адрес электронной почты: rzdmed03@mail.ru |  |  |
| Официальный сайт ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» (сайт, на котором размещены извещение (документация) о запросе котировок): https://ulan-ude.rzd-medicine.ru/ |  |  |
| I. Общие сведения |  |  |
| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| 1 | Предмет закупки | Поставка реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории |
| 2 | Количество поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | В соответствии с разделом II. Техническая часть документации о запросе котировок |
| 3 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | В соответствии с разделом II. Техническая часть документации о запросе котировок |
| 4 | Требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в запросе котировок | Участнику закупки следует изучить всю документацию о запросе котировок, включая все разделы, техническое задание, проект договора, а также изменения, дополнения к документации о запросе котировок, и разъяснения к документации о запросе котировок, выпущенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о запросе котировок, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем требованиям документации о запросе котировок, может привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в запросе котировок. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику строго в письменной форме на бумажном носителе в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок и в соответствии с указаниями, изложенными в документации о запросе котировок и по форме, представленной в Приложение № 1 к документации о запросе котировок. Участники заполняют все пункты, предназначенные для заполнения. Предложение участника в котировочной заявке должно быть заполнено полностью, т.е. должны быть указаны наименование, единица измерения, количество (объем), цена за единицу, общая стоимость и т.д. Нарушение указанных требований ведет к отклонению заявки. Между Заказчиком и Участником не проводится никаких переговоров в отношении ценовой котировки, предоставленной данным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. Заявка на отдельные позиции списка котировки не допускается. Несоблюдение данного требования ведет к отклонению заявки участника. Документы и сведения должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Конверт с заявкой на участие в запросе котировок должен быть оформлен в соответствии с Приложением № 3 к документации о запросе котировок. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками. |
| 5 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | В котировочной заявке по каждой позиции должны быть указаны конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящем извещении о закупке. Слова «эквивалент», «не более», «не менее» в котировочной заявке недопустимы (за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар). Участником закупки предлагается показатель с утвердительной формулировкой (например, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им. Диапазонное значение показателя. В случае установления диапазона значений показателя («от» и «до», от не менее чем ___ до не более чем __), в предложении участник закупки указывает диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый товар. Такой диапазон не может быть уже, требуемого заказчиком. Предложение участника закупки может содержать слова «не более», «не менее», «или», в случае, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/ эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д., и установлены самим производителем товара. При этом участник должен указать «в соответствии с технической документацией производителя». Участники закупки обязаны указать наименование товара (работ, услуг), товарный знак (при его наличии), марку, модель товара, наименование производителя, страну происхождения товара (в соответствии с ОКСМ). В случае отсутствия товарного знака, участник закупки должен сделать пометку «Товарный знак отсутствует». Примечание: при описании товара (работ, услуг) могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Нарушение указанных требований ведет к отклонению заявки. |
| 6 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б», клинико-диагностическая лаборатория, кабинет медицинского технолога. Сроки поставки товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами Договора до 31.12.2025 г. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора. Не заявленный Покупателем к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. Условия поставки товара: 1. В строгом соответствии с наименованием, характеристикой и количеством поставляемого товара, представленным разделом II. Техническая часть документации о запросе котировок и требованиями, указанными в других частях документации о запросе котировок. 2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до Покупателя. 3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. 4. Поставка товара в установленный срок, в полном объеме и надлежащего качества. 5. Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). |
| 7 | Сведения о начальной максимальной цене договора | Для формирования цены договора и расчетов используется российский рубль. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3538417,86 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста семнадцать рублей 86 копеек). Сведения по обоснованию начальной максимальной цене договора – раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены документации о запросе котировок |
| 8 | Источник финансирования заказа | Средства фонда обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской деятельности |
| 9 | Порядок формирования цены договора | Цена указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки с использованием специального автотранспорта, предназначенного для перевозки продуктов (при необходимости), разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на уплату таможенных пошлин, страхования, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов. |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом IV. Проекта договора документации о запросе котировок. |
| 11 | Порядок, место, время, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом письменное уведомление Заказчику. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются и не рассматриваются. Если после внесения Заказчиком изменений в документацию о закупке участник не изменил и не отозвал заявку, то это считается согласием участника на участие в конкурентной закупке на основании ранее предоставленной заявки. Настоящим уведомляем, что прием заявок осуществляется только в письменной форме, на бумажном носителе в запечатанном конверте. Место подачи заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б», административный корпус №2, кабинет специалистов по закупкам. Контактное лицо по приему заявок: Батомункоева Евгения Владимировна, т. 8 (3012) 44-03-00. Дата начала подачи заявок: 23.05.2025 г. Время и дата окончания подачи заявок: 09:30 (местного времени) 30.05.2025 г. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 12 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам размещения закупок разъяснений положений документации о запросе котировок | Участник закупки вправе направить заказчику и/или организатору процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего документации, полученный не позднее срока, установленного настоящей документацией, в течение 2 (двух) дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик предоставляет разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик и/или организатор закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (трех) календарных дней со дня предоставления разъяснений. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о запросе котировок 23.05.2025 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о запросе котировок 26.05.2025 г. 09:30 (местное время). Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации о запросе котировок вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе котировок, не позднее, чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик и/ или организатор процедуры закупки размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений позднее, чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок, заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 дней. |
| 13 | Порядок отказа от проведения и срок отказа от проведения запроса котировок | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку в форме запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик размещает решение об отмене конкурентной закупки на официальном сайте не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |
| 14 | Требования к участникам запроса котировок |  |
|  | А) Обязательные требования к участникам запроса котировок | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является иностранным агентом; - участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ; - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; - отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер». |
|  | Б) Дополнительные требования к участникам запроса котировок | Отсутствуют |
| 15 | Перечень документов, представляемых участниками закупки | Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующее: - 1) заполненную форму заявки на участие в запросе котировок в соответствии с документацией о запросе котировок (Приложение № 1 к документации о запросе котировок); 2) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, дата регистрации участника закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (для всех участников закупки); 3) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является иностранным агентом; - участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ; - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; - отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; ДЕКЛАРАЦИЮ по форме (Приложение № 2 к документации о запросе котировок); 5) документы, подтверждающие полномочия лица: - на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника запроса котировок заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 9) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок: а) в случае если организация не является плательщиком НДС – необходимо представить подтверждающие документы (копия заявления, поданное в органы ФНС или информационное письмо, заполненное в свободной форме о том, что участник закупки не является плательщиком НДС). Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок влечет за собой признание заявки участника не соответствующей требованиям документации и последующий отказ в допуске к участию. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
| 16 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Вскрытие конвертов с поданным заявкам на участие в запросе котировок будет проходить 30.05.2025 г. в 09:45 (местное время), по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 1б, здание администрации, кабинет директора. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок будет проходить 30.05.2025 г. в 10:00 (местное время), по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 1б, административный корпус №2, кабинет специалистов по закупкам. Все оформленные протоколы комиссии размещаются на официальном сайте в срок не позднее 3 (трех) дней со дня их подписания. |
| 17 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок | Для оценки заявок участников запроса котировок Заказчик устанавливает следующий критерий: цена договора. Значимость критерия – 100 %. К оценке и сопоставлению допускаются заявки тех участников размещения заказа, которые подали заявки на участие в запросе котировок, отвечающие всем требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котировок. |
| 18 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок | Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котировок, и в которой предложена наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если заявка участника не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или котировочная заявка подана после окончания срока их приема. В случае допущения арифметических ошибок они рассматриваются закупочной комиссией, как невыполнение требований к заполнению котировочной заявки, и такие котировочные заявки отклоняются. |
| 19 | Основания для отказа в участии в запросе котировок | Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупках и документации о проведении запроса котировок отказать в допуске участнику в случае: 1) Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в документации о запросе котировок; 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки. |
| 20 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать проект договора. | 1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки заявке на участие в закупке и в документации о закупке не ранее 7 (семи) и не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов. 2. Договор заключается по цене*, предложенной победителем запроса котировок или по цене* предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора. *В случае заключения договора с физическим лицом, цена договора будет уменьшена на сумму налогов и других обязательных отчислений, т.к. Заказчик будет являться налоговым агентом. 3. Срок подписания договора победителем запроса котировок не позднее чем через 4 (четыре) календарных дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения заявок. Победитель запроса котировок, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направляет Заказчику протокол разногласий, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок. При этом победитель запроса котировок, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты направления протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет победителю запроса котировок проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласия, замечания победителя запроса котировок. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае: - Если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок, или не направил протокол разногласий, предусмотренный настоящей документацией, или направил протокол разногласий повторно; - поступления Заказчику в письменной форме заявления об отказе от подписания договора; - предъявления встречных требований по условиям договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией о закупке. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе: - Заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер по результатам закупки; - обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор по итогам закупки, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; - прекратить процедуру закупки без заключения договора и объявить процедуру закупки повторно. 4. В случае если при проведении процедуры закупки было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, предусмотренными документацией о закупке. 5. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер по результатам закупки. Срок подписания договора участником запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания закупки, не состоявшейся по следующим основаниям: а) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям извещения и (или) документации о такой закупке; б) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения и (или) документации о такой закупке. Изменение договора, заключенного по итогам закупки возможно в случаях установленных Главой 4 положения о закупках. Проведение данного запроса котировок не накладывает на Заказчика каких-либо обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
| 21 | Срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котировок | В течение срока подачи заявок, кроме выходных и праздничных дней с 13:00 до 16:30 по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б», административный корпус №2, кабинет специалистов по закупкам, путём сохранения документации в электронном виде на электронном носителе потенциального участника. Кроме того, документация о запросе котировок доступна для скачивания на официальном сайте Заказчика (https://ulan-ude.rzd-medicine.ru/) находится в свободном доступе, без взимания платы, без каких-либо ограничений. |
| 22 | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. |
| 23 | Требования к обеспечению заявки на участие в запросе котировок | Не установлено |
| 24 | Требования к обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 25 | Возможность изменить количество поставляемого по договору товара | В соответствии с разделом IV. Проект договора Документации о запросе котировок. |

II. Техническая часть документации о запросе котировок

Предмет договора: Поставка реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

| № | Наименование товара | Характеристика товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 0,05 мМЕ/л. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 20 мМЕ/л – не менее 6 шт, аттестованные по Второму международному стандарту ТТГ человека IRP 80/558, содержащие известные количества ТТГ, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие контрольной сыворотки. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Интервал линейности не менее 0,25-20 мМЕ/л. Время анализа не более 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 19 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови | Конкурентный вариант ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 1 пмоль/л. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 80 пмоль/л – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие готовой контрольной сыворотки. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Время анализа не более 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 19 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови | Конкурентный вариант ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 0,5 пмоль/л. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 20 пмоль/л – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие готовой контрольной сыворотки. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Время анализа не более 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 7 |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (48 в дублях), планшет стрипированный. Одинаковое количество промывок после инкубации. Чувствительность не хуже 2 Ед/мл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время анализа не более 1 час 15 мин. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0-1000 Ед/мл – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее от 25 до 1000 Ед/мл. Наличие контрольной сыворотки. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 7 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови | «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 0,05 нг/мл. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 5 нг/мл – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие контрольного образца. Объем исследуемого образца не более 100 мкл (при исследовании в дублях). Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Время анализа не более 2 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 5 |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови. | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 0,1 нг/мл. Диапазон измерений 0 до 40 нг/мл. Готовые жидкие калибраторы не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее 1,5 - 40 нг/мл. Наличие контрольного образца. Объем исследуемого образца не более 50 мкл (для исследования в дублях). Время анализа не более 1 час 15 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", трафарета для построения калибровочного графика, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 12 |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 192 (24х8), планшет стрипированный. Чувствительность р24 (ВИЧ-1) не хуже 10 пг/мл. Объем исследуемого образца не более 70 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Выявление суммарных антител и антигена р24. Условия проведения анализа без шейкера и с использованием шейкера. Минимальное время анализа не более 1 ч. 35 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения. | набор | 18 |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Непрямой ИФА, метод двухстадийный, Количество определений 96 (12х8), формат планшета стрипированный. Объем исследуемого образца не более 40 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальное время проведения анализа не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 56 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 192, формат планшета стрипированный. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном в защищенном от солнечного света месте при 18-25ºС или при 37ºС. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения анализа не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения. | набор | 28 |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | ИФА непрямой, метод двухстадийный, Количество определений 48 (6х8). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Объем исследуемого образца не более 80 мкл (2х40 мкл), расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 18-25ºС. Минимальная продолжительность анализа не более 1 ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 2 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Конкурентный ИФА, одностадийный. С чувствительностью 0,05МЕ/мл (0,05 ед. П-Э/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01 ед. П-Э/мл) при разных процедурах. Количество определений 48, включая контроли, формат планшета стрипированный. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Возможность проведения ферментативной реакции с хромогеном в защищенном от солнечного света месте при 18-25ºС или при 37ºС. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения. | набор | 7 |
| 12 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови | «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 1 Ед/мл. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 300 Ед/мл – не менее 6 шт, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее 15-300 Ед/мл. Наличие дополнительного контрольного образца с определенной концентрацией. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Время анализа не более 1 час 45 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего сока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", трафарета для построения калибровочного графика, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 11 |
| 13 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 1,5 Ед/мл. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 400 Ед/мл – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее 15-400 Ед/мл. Наличие контрольного образца. Объем исследуемого образца не более 25 мкл. Время анализа не более 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 15 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА 15-3 в сыворотке крови | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный. Чувствительность не хуже 1,5 Ед/мл. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 250 Ед/мл – не менее 6 шт. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Время анализа не более 1 час 15 мин. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 22-28ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | набор | 10 |
| 15 | Гелевые карты для проведения реакции Кумбса | Карты для проведения реакции Кумбса. Упаковка не менее 60 шт. Карта содержит 8 микропробирок. Количество выполняемых тестов не менее 480 шт. | Упак. | 2 |
| 16 | Раствор низкой ионной силы | Солевой раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Совместим с гелевыми картами позиции №15. Объем флакона не менее 100 мл. | Упак. | 2 |
| 17 | Стандартные эритроциты I-II-III 0,8% | Набор стандартных эритроцитов для скрининга антиэритроцитарных антител методом гелевой технологии. Совместим с гелевыми картами позиции №15. Фасовка 3х10 мл. Остаточный срок годности не менее 5 недель. | Упак. | 2 |
| 18 | Стандартные эритроциты O-A1-B 10% | Набор стандартных эритроцитов для качественного определения антигрупповых антител к антигенам эритроцитов методом агглютинации. Фасовка 3х10 мл. Остаточный срок годности не менее 5 недель. | Упак. | 9 |
| 19 | Тест-система для Иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови человека | Иммунохроматографический тест, предназначенный для полуколичественного определения человеческого прокальцитонина в сыворотке и плазме. Аналитическая чувствительность равна 0,5 нг/мл. Количество наносимого образца не более 120 мкл. 1) Относительная чувствительность – 100% 2) Относительная специфичность – 100% Состав набора: 1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем и пластиковой пипеткой – 1 шт./1 тест. 2. Цветная шкала концентраций PCT – 1шт./1тест 3. Инструкция – 1 экз | Шт. | 125 |
| 20 | Цоликлон анти А1 лектин или эквивалент | Диагностический жидкий реагент, предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. Выявляет А1 антиген человека. Агглютинация при смешивании с эритроцитами А1 и А1В в теч. не более 30 сек. В жидкой форме во флаконах по 10 мл Для проведения исследований на плоскости. | Флак. | 20 |
| 21 | Набор для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом с иммуноингибированием, IFCC | Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом с иммуноингибированием, IFCC. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 4×20 мл, 4×5 мл. Линейность в диапазоне не менее 20-650 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 1 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 2 |
| 22 | Витамин Д | 25-OH витамин D. Рассчитан на не менее 96 определений. | набор | 3 |
| 23 | Набор для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×250 мл, 2×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 4,28- 428 мкмоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 4 мл. Стабильность реагентов после открытия флаконов не менее 3 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 3 |
| 24 | Набор для определения, конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с диазотированной сульфаниловой кислотой | Набор реагентов для определения концентрации конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке крови колориметрическим методом с диазотированной сульфаниловой кислотой. Состав набора: жидкие реагенты. Фасовка: не менее 2×250 мл, 2×75 мл, 1×7,5 мл. Линейность в диапазоне не менее 3,4- 171 мкмоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 4 мл. Стабильность диазореагента не менее 7 дней (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 1 |
| 25 | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Зейца | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Зейца. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×80 мл, 2×20 мл. Линейность в диапазоне не менее 15- 230 Е/л. Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). | набор | 2 |
| 26 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный | Сальмонеллезный эритроцитарный Vi антигенный жидкий должен быть предназначен для выявления в сыворотке крови человека специфических антител в Ви-антигену сальмонелл тифа в РПГА. набор расчитан на не более 8 определенний. Состав: Диагностикум 1 флакон не менее 3мл, должен представлять собой 0,75% взвесь формалинизированных и сенсибилизированных Ви-антигеном сальмонелл тифа эритроцитовчеловека О (I) группы крови в фосфатном буферном растворе (рН7,2 ±0,2; концентрация 0,06моль/л) Гомогенная суспензия коричневого цвета без хлопьев; при отстаивании допускается образование 2 слоев: плотный коричневый осадок эритроцитов и прозрачная желтоватая надосадочная жидкость. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная рецептор ВИ сухая- 1 флакон не менее 0,1мл, должна быть гомогенная масса от белого с коричневым оттенком до бежевого цвета. Поддерживающий раствор - 2 флакона не менее 8мл представляет собой 0,9% раствор натрия хлорида - прозрачная бесцветная жидкость рН от 6,5 до 7,5. Планшет круглодонный 1 шт состоит из не менее 8 рядов включает не менее 12 лунок с прозрачным бесцветным дном. | набор | 1 |
| 27 | Калибратор глюкозы для АГКМ | Калибратор глюкозы для анализатора глюкозы крови АГКМ-01 «КВЕР», имеющегося в наличии у Покупателя, 10 ммоль/л. Объём не менее 5 мл. | Флак. | 30 |
| 28 | Калий фосфорнокислый 1-замещенный | Реактив для лабораторных исследований, упаковка не менее 1кг. | Упак. | 10 |
| 29 | Набор для определения с-реактивного белка | Набор реагентов латексный для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса (качественный и количественный анализ). Состав набора: Реагент 1. СРБ-латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека; суспензия белого цвета, при хранении разделяется на осадок белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании, и бесцветную прозрачную или слегка опалесцирующую надосадочную жидкость. Чувствительность СРБ-латекса откалибрована относительно референсного материала CRM 470/RPPHS. Реагент 2. Физиологический раствор (ФР) – не более 0,9 % раствор натрия хлорида; содержит консервант - азид натрия в конечной концентрации не менее 0,1 %; прозрачная бесцветная жидкость Реагент 3. Положительная контрольная сыворотка (К+) - жидкая сыворотка крови человека, инактивированная прогреванием при 56° С в течении не более 1 ч, содержащая СРБ в концентрации не менее 12 мг/л, дающая отрицательную реакцию на HBsAg и не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВГС, консервант – натрия азид, в конечной концентрации не более 0,1 %. Прозрачная бесцветная или от желтоватого до красно-коричневатого цвета жидкость. Реагент 4. Отрицательная контрольная сыворотка (К–) жидкая сыворотка крови человека, инактивированная прогреванием при 56° С в течении 1 ч, содержащая СРБ в концентрации менее 6 мг/л, дающая отрицательную реакцию на HBsAg и не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВГС, консервант – натрия азид, в конечной концентрации 0,1 %. Прозрачная или желтоватого цвета жидкость. Набор рассчитан на проведение 250 исследований, включая контрольные образцы. Набор позволяет обнаруживать СРБ в неразведенной сыворотке крови человека в концентрации от 6 мг/л и выше. Набор выпускается в комплектации (кратко): СРБ-латексный реагент - 5,0 мл- 1 фл. К+ 0,5 мл- 1 фл. К– 0,5 мл- 1 фл. ФР- 25 мл- 1 фл. Карточки для постановки реакции не менее 25 шт. | Шт. | 1 |
| 30 | Кювета | Кювета из полипропилена для коагулометров (АПГ2-03-П, АПГ2-03-ПХ, АПГ4-03-П, АПГ4-03-ПХ) с силиконизированными стальными шариками, не менее 1000шт/упак. Объем кюветы 250 мкл. Кюветы совместимы с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, имеющимися в наличии у Покупателя. | Упак. | 20 |
| 31 | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×200 мл, 2×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 20- 400 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 1 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 32 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче УФ-кинетическим методом | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче УФ-кинетическим методом. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×200 мл, 2×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 2-50 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность рабочего реагента не менее 1 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 33 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФкинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) | Состав набора • Реагент 1 (Р1) – трис-HCl буфер, L-аланин, ЛДГ, гототвый к использованию. • Реагент 2 (Р2) – НАДН, α-кетоглутарат, го- товый к использованию. Концентрации компонентов в реакционной смеси: • L-аланин – 0,5 моль/л; • НАДН – 0,2 ммоль/л; • ЛДГ – 2000 Е/л; • трис-HCl буфер, pH 7,6 – 0,1 моль/л; • α-кетоглутарат – 15 ммоль/л. Хранение набора Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего сро- ка годности. Аналитические характеристики • линейность – до 400 Е/л; • коэффициент вариации – не более 5%. В кювету 1 000 мкл. рабочего реагента, на 100 мкл. сыворотки. | набор | 5 |
| 34 | Натрий хлористый | Массовая доля натрия хлористого в прокаленном препарате не менее 99,9%, массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,005%, реактив чистый для анализа, упаковка не менее 1кг. | Упак. | 3 |
| 35 | Удалитель белка | Для анализатора АЭК фирмы «Кверти Мед», имеющегося в наличии у Покупателя, раствор фасовка не менее 100 мл. | Упак. | 12 |
| 36 | Очистительный раствор для АЭК-01 | Для анализатора АЭК фирмы «Кверти Мед», имеющегося в наличии у Покупателя, раствор фасовка не менее 100 мл. | Упак. | 12 |
| 37 | Тест-полоски для определения содержания креатинина и альбумина (микроальбумина) в моче | Тест полоски совместимы с анализатором URiSCAN-Pro, имеющемся в наличии у Покупателя. Назначение: для одновременного полуколичественного определения альбумина (микроальбумин), креатинина и цвета мочи. Количество реагентных тестовых зон на одной тест-полоске не менее 3штук. Фасовка не менее 50 тест-полосок. | Упак. | 50 |
| 38 | Концентрат системного раствора | Концентрат системного раствора для АГКМ-01, имеющегося в наличии у Покупателя. | Шт. | 50 |
| 39 | Набор реагентов для проведения тимоловой пробы | Набор реагентов для проведения тимоловой пробы, позволяющей оценить изменение содержания белковых и липопротеиновых фракций сыворотки крови. Состав набора (330 определений): 1. Концентрированный раствор тимола в трис-малеатном буфере – 6,66 ммоль/л; 2. Серная кислота – 2 моль/л; 3. Хлорид бария - 48 ммоль/л. Линейность - до 20 ед. S-H. Коэффициент вариации - не более 8%. Компоненты набора стабильны в течение 12 месяцев при температуре 18-25°С. | набор | 3 |
| 40 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом | Форма выпуска: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 3×20 мл, 1×20 мл. Линейность не менее 25,9 ммоль/л. Набор содержит калибратор. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 4 недель в плотно закрытом виде, в темном месте при температуре 2–8°С. Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 41 | Набор реагентов для определения концентрации ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым методом | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым методом Форма выпуска: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 3×20 мл, 1×20 мл. Линейность не менее 5,4 ммоль/л. Набор содержит калибратор. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 8 недель в плотно закрытом виде при температуре 2-8°С. Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 2 |
| 42 | Набор для качественного определения порфобилиногена (ПБГ) в моче. | 200 определений, в том числе 5 дополнительных определений с экстрагентом. СОСТАВ НАБОРА 1. п-Диметиламинобензальдегид (2 г) – 1 флакон. 2. Раствор соляной кислоты (0,6 моль/л), 100 мл – 1 флакон. 3. Раствор ацетата натрия (2,4 моль/л), 8,0 мл – 1 флакон. 4. Экстрагент (н-амиловый спирт – 8,25 мл, бензиловый спирт – 2,75 мл), 11 мл – 1 флакон. При температуре +2–25° С в течение всего. Срок годности набора не менее 12 мес. | набор | 3 |
| 43 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным колориметрическим методом. | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным колориметрическим методом. Состав набора: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×100 мл. линейность в диапазоне не менее 140-1500 мкмоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 4 мл. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 3 |
| 44 | Калибратор 1 для анализатора электролитов "АЭК-01" | Данный раствор предназначен для калибровки анализатора АЭК-01 имеющегося у Покупателя, в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, Ca++-, pH, Cl-. Объем флакона не менее 1000 мл. | Упак. | 10 |
| 45 | Калибратор 2 для анализатора электролитов "АЭК-01" | Данный раствор предназначен для калибровки анализатора АЭК-01, имеющегося у Покупателя. в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, Ca++-, pH, Cl-. Объем флакона не менее 100 мл. | Упак. | 2 |
| 46 | Раствор солевого мостика для АЭК-01 | Для анализатора АЭК-01, имеющегося в наличии у Покупателя, раствор, фасовка не менее 1 л. | Упак. | 2 |
| 47 | Ланцеты автоматические одноразовые | Ланцет безопасный с лезвием 18G, обеспечивает глубину прокола 1,8 мм. Изделие выполнено из пластикового корпуса. Материал лезвия - нержавеющая медицинская сталь. Автоматический процесс активации в момент непосредственного контакта с кожей. После прокола лезвие ланцета автоматически убирается обратно в пластиковый корпус для обеспечения безопасности, что исключает его повторное применение. Лезвие обеспечивает быстрое заживление места прокола. Цвет: салатовый Размер лезвия: 18G (Ширина лезвия: 1,6± 0.3 мм; Диаметр лезвия: 1.24 ± 0.03 мм) Глубина прокола: 1,8мм Образец крови до 100 мкл. Упаковка не менее 100 шт. | Шт. | 1500 |
| 48 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера пластиковая с рабочим объёмом до 1 мл. Представляет собой одноразовую градуированную полиэтиленовую пипетку с тонким острым носиком и резервуаром-грушей для забора жидкости, в индивидуальной упаковке. Обеспечивают идеальные условия для переноса жидкостей. Постоянный диаметр носика позволяет получить каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность в работе. Длина не менее 150 мм Цена деления не менее 0,25 мл. | Шт. | 10 000 |
| 49 | Набор для определения калия | Набор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации, 2х50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент. 2. Калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность 1,0 ммоль/л, линейность до 10 ммоль/л, коэффициент вариации не менее 7%, время реакции - 5 мин., длина волны 578 нм (505 - 590 нм), температура инкубации 18-25 или 37 С, фотометрирование против контрольной пробы. Универсальный набор, пригоден для любого типа лабораторного оборудования. Срок годности набора - 8 месяцев. Срок годности вскрытых реагентов - 1 мес. | набор | 2 |
| 50 | Экспресс-тест для определения скрытой крови в образцах кала человека методом иммунохроматографического анализа | Тест для выявления скрытой крови в кале (Экспресс-тест для определения скрытой крови) Чувствительность теста - 30 нг/мл. На точность теста не влияют интерферирующие вещества, что исключает необходимость специальной диеты. Внутренний контроль качества 1) Относительная чувствительность – 100% 2) Относительная специфичность – 100% Время развития реакции не более 5 мин. Упаковка не менее 20 шт. | набор | 25 |
| 51 | Набор для общего анализа кала | Набор реагентов для клинического анализа кала: Скрытая кровь (не менее 1000 опр.), Стеркобилин ( не менее 50 опр.), Билирубин (не менее 200 опр.), Микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) (не менее 2000 опр.) Состав набора: Реагент 1. Бензидин – 1 флакон (1,0 г) Реагент 2. Кислота уксусная, 50% - 1 флакон (100 мл) Реагент 3. Гидроперит, таблетки - 1 упаковка (6 шт) Реагент 4. Цинк уксуснокислый, не менее 100 г/л – 1 флакон (100 мл) Реагент 5. Раствор Люголя – 1 флакон (не менее 50 мл) Реагент 6. Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл) Реагент 7. Кислота уксусная, 30% - 1 флакон (100 мл) Реагент 8. Судан III, 2% - 1 флакон (100 мл) Реагент 9. Метиленовый синий не менее 2% - 1 флакон (25 мл) Реагент 10. Глицерин – 1 флакон (130 г) Срок годности не менее 8 месяцев. Хранить при температуре 18-25°С. | набор | 1 |
| 52 | Набор для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (GPO-PAP). | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (GPO-PAP). Состав набора: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×250 мл. Линейность в диапазоне не менее 1,0 - 11,4 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 53 | Набор для анализа мокроты | Набор реагентов для клинического анализа мокроты: определяемые параметры : Кислотоустойчивые микобактерии 200 определений, Альвеолярные макрофаги с гемосидерином 100 определений, Клетки злокачественных новообразований 300 определений. Состав набора Реагент 1. Калий железосинеродистый – (0,5 г) Реагент 2. Азур-Эозин по Романовскому (сухой) – не менее 0,38 г Реагент 3. Глицерин - 1 флакон 25 мл Реагент 4. Фуксин основной для МБЦ – не менее 5,1 г Реагент 5. Фенол – не менее 27 г Реагент 6. Метиленовый голубой – не менее 2,5 г Реагент 7. Генциановый фиолетовый – не менее 1,0 г Реагент 8. Йод – не менее 1,0 г Реагент 9. Калий йодистый – не менее 2,0 г Реагент10. Натрий фосфорнокислый 12-водный – не менее 150 г Срок годности не менее 8 мес. Хранить при температуре 18-25°С. | набор | 1 |
| 54 | Раствор бриллиантового крезилового синего | Предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Раствор рассчитан на окраску не менее 1000 образцов крови. Состав набора: Бриллиантовый крезиловый синий, не менее 1% в растворе натрия хлористого, не менее 0,9% – 1 флакон (50мл). Срок годности не менее 12 мес. Хранить при температуре 2-8° С. | Флак. | 2 |
| 55 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом (набор может быть использован для проведения анализа методом «по конечной точке»), ДЭА-буферный раствор, субстрат pNРР, DGKC. Состав набора: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×40 мл, 2×10 мл. Линейность в диапазоне не менее 60 -1200 Е/л. Стабильность рабочего раствора реагентов не менее 3 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 4 |
| 56 | Набор для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови (цельной крови) и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом. Состав набора: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 4×250 мл. Линейность в диапазоне не менее 0,7-28,0 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Реагенты и калибратор после вскрытия флаконов стабильны в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 2 |
| 57 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP) | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP). Состав набора: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×250 мл. Линейность в диапазоне не менее 1,5 -20 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Реагент после вскрытия флаконов стабилен в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 58 | Набор для определения антистрептолизина-О | Набор реагентов латексный для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса (качественный и количественный анализ). Состав набора: Реагент 1. АСО-латексный реагент – суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенным на них стрептолизином-О; суспензия белого цвета, при хранении разделяется на осадок белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании, и бесцветную прозрачную или слегка опалесцирующую надосадочную жидкость. Чувствительность АСО-латексного реагента откалибрована относительно международного стандарта (ВОЗ). Реагент 2. Физиологический раствор (ФР) – не более 0,9 % раствор натрия хлорида; содержит консервант - азид натрия в конечной концентрации 0,1 %; прозрачная бесцветная жидкость Реагент 3. Положительная контрольная сыворотка (К+) - жидкая сыворотка крови человека, инактивированная прогреванием при 56° С в течении 1 ч, содержащая АСО в концентрации более 200 МЕ/мл, дающая отрицательную реакцию на HBsAg и не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВГС; содержит консервант – азид натрия в конечной концентрации 0,1 %; прозрачная бесцветная или от желтоватого до красно-коричневатого цвета жидкость. Реагент 4. Отрицательная контрольная сыворотка (К–) - жидкая сыворотка крови человека, инактивированная прогреванием при 56° С в течении 1 ч, содержащая АСО в концентрации менее 150 МЕ/мл, дающая отрицательную реакцию на HBsAg и не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВГС, содержит консервант – азид натрия в конечной концентрации 0,1 %; прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость Набор на не менее 250 определений. | набор | 1 |
| 59 | Набор для определения активности aльфа-амилазы | Набор реагентов для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке крови и моче кинетическим методом, субстрат CNP-олигосахарид. Состав набора: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 4×50 мл. Нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л. Линейность в диапазоне не менее 50- 1400 Е/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 1 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 6 |
| 60 | Тест-полоски для анализатора мочи | Тест-полоски для анализатора мочи URiSCAN, имеющегося в наличии у Покупателя. Для анализа состава и свойств мочи вариант исполнения: 10. Тест-полоски URiSCAN® 11 strip для определения содержания крови, билирубина, уробилиногена, кетоновых тел, белка, нитритов, глюкозы, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты в моче, удельной плотности и показателя pH и цвета мочи, в составе: - тест-полоски URiSCAN® 11 strip - упаковка не менее 100 шт. | Упак. | 60 |
| 61 | Скарификатор - копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный. | Предназначен для взятия капиллярной крови, стерильный. Предназначен для одноразового использования, изготовлен из нержавеющей стали нетоксичный, апирогенный. Каждый скарификатор упакован в индивидуальную упаковку длина копья – 3 мм ± 0,7 мм длина скарификатора – 31 мм ± 2 мм/ Количество в упаковке – не менее 1 000 шт. | Шт. | 1000 |
| 62 | Термобумага | Бумага для термопринтера. Ширина 57 мм, длина 30 м, диаметр втулки 12 мм, намотка наружу, без сетки | Рул. | 100 |
| 63 | Набор жидких образцов контрольной мочи двух уровней концентраций (1 и 2) на основе мочи человека | Набор жидких образцов контрольной мочи двух уровней концентраций (1 и 2) на основе мочи человека. Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации компонентов мочи наиболее используемыми методами в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике. Количество аттестованных показателей: не менее 12 (с учетом методов не менее 18). Фасовка: 5×5 мл; 5×5 мл. Срок годности после вскрытия флаконов 1 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 1 |
| 64 | Контрольный материал для полуколичественного анализа мочи | Лиофилизированный продукт, изготовленный из мочи человека. Состав набора 3 флакона по 10 мл. 1. Уровень, определяемые аналиты: Уробилиноген (1.0 – 3.0 мг/дл), рН (5.0 – 7.0), Удельный вес 1. 010 - >=1.030 2. Уровень, определяемые аналиты: Уробилиноген – 1+ (1.0 – 3.0 мг/дл); кровь - 2+ - 3+ (50 – 250 RBC/мкл), кетоны - 1+ - 3+ (10 – 100 мг/дл), глюкоза - 2+ - 4+ (500 – 2000 мг/дл), рН - 6.0 – 8.0, удельный вес - <=1.005 – 1.010; лейкоциты - 2+ - 3+ (25 – 500 WBC/мкл) 3.Уровень, определяемые аналиты: билирубин - 2+ - 3+ (1.0 – 3.0 мг/дл); Белок - 2+ - 4+ (100 – 1000 мг/дл) Срок хранения при температуре 2-8 С в закрытом флаконе до срока, указанного на упаковке. Совместим с анализатором мочи URiSCAN-Pro, имеющимся у Покупателя. | Упак. | 1 |
| 65 | Набор для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом осаждение карбонатом магния | Форма выпуска: порошок + жидкий реагент: 2×100 мл. Линейность до 160 мкмоль/л. Срок годности набора не менее 8 мес. (2-25C). | набор | 2 |
| 66 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, нормальный уровень (1) | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, нормальный уровень (1). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 10×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |
| 67 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, патологический уровень (2) | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, патологический уровень (2). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 10×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 8 мес. (2-8°C). | набор | 5 |

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Техническая и эксплуатационная документация на медицинские изделия должна соответствовать требованиям Приказа Минздрава России от 19 января 2017 г. №11н.

Весь поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации, наличие:

- Сертификата (декларации) соответствия ГОСТ, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации;

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации);

- инструкции, содержащей сведения о показаниях и противопоказаниях, методиках применения.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключающем возможность свободного доступа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке, на упаковке должно быть указано наименование товара, наименование производителя, место и дата производства, срок годности или срок службы товара, номер регистрационного удостоверения.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства до «рабочего стола».

Ответственный за разработку технического задания:

Медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории   ______________________   Т.М. Сороковикова

III. Обоснование начальной (максимальной) цены

Настоящее обоснование начальной (максимальной) цены договора подготовлено в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – Положение).

| Предмет договора | Поставка реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Разделу II. Техническая часть документации о запросе котировок |
| Сроки поставки товара: | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами Договора до 31.12.2025 г. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». |
| Используемый метод определения НМЦ | Для определения начальной (максимальной) цены договора был использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) обоснования НМЦ. |
| НМЦ | 3538417,86 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста семнадцать рублей 86 копеек). |
| Расчет НМЦ | Таблица 1 |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 22.05.2025 г. |  |

- Исполняющий обязанности директора _____________________________________________ Банзаракшеева С.К.

- Заместитель директора по экономическим вопросам __________________________________ Ревякина А.В.

Обоснование начальной (максимальной) цены

Расчет методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) |  |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете цена договора |  |  | *НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик № 1 (Вх.№ 149-з от 06.05.2025 г.) | Поставщик № 2 (Вх.№ 152-з от 07.05.2025 г.) | Поставщик № 3 (Вх.№ 154-з от 12.05.2025 г.) | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации цен V, (%) |  |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови | набор | 19 | 5156,49 | 5415,35 | 5404,00 | 5325,28 | 146,2865465 | 2,74702075 | 101 180,32 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови | набор | 19 | 5698,30 | 5985,44 | 5972,90 | 5885,546667 | 162,281541 | 2,75728917 | 111 825,39 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови | набор | 7 | 6611,61 | 6945,00 | 6930,45 | 6829,02 | 188,423079 | 2,75915254 | 47 803,14 |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | набор | 7 | 5804,44 | 6097,89 | 6085,11 | 5995,813333 | 165,857308 | 2,76621867 | 41 970,69 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови | набор | 5 | 6710,35 | 7050,44 | 7035,67 | 6932,153333 | 192,229231 | 2,77300893 | 34 660,77 |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови. | набор | 12 | 5297,19 | 5570,98 | 5559,31 | 5475,826667 | 154,8138922 | 2,82722412 | 65 709,92 |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 | набор | 18 | 12124,78 | 12738,59 | 12711,90 | 12525,09 | 346,9353846 | 2,76992329 | 225 451,62 |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | набор | 56 | 3197,81 | 3361,97 | 3354,92 | 3304,9 | 92,80962612 | 2,8082431 | 185 074,40 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) | набор | 28 | 5689,66 | 5976,64 | 5964,12 | 5876,806667 | 162,1946168 | 2,75991071 | 164 550,59 |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | набор | 2 | 5682,26 | 5969,74 | 5957,23 | 5869,743333 | 162,4857693 | 2,76819207 | 11 739,49 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | набор | 7 | 4836,83 | 5082,49 | 5071,84 | 4997,053333 | 138,8596163 | 2,77882998 | 34 979,37 |
| 12 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови | набор | 11 | 8730,73 | 9172,12 | 9152,90 | 9018,583333 | 249,473462 | 2,76621563 | 99 204,42 |
| 13 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови | набор | 15 | 6909,10 | 7260,13 | 7244,92 | 7138,05 | 198,4223095 | 2,77978313 | 107 070,75 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА 15-3 в сыворотке крови | набор | 10 | 10483,29 | 11012,26 | 10989,18 | 10828,24333 | 298,9611567 | 2,76093866 | 108 282,43 |
| 15 | Гелевые карты для проведения реакции Кумбса | Упак. | 2 | 34095,23 | 35809,49 | 35734,45 | 35213,05667 | 968,7931115 | 2,75123265 | 70 426,11 |
| 16 | Раствор низкой ионной силы | Упак. | 2 | 4448,75 | 4674,24 | 4664,44 | 4595,81 | 127,4519231 | 2,77322002 | 9 191,62 |
| 17 | Стандартные эритроциты I-II-III 0,8% | Упак. | 2 | 5664,00 | 5951,37 | 5938,90 | 5851,423333 | 162,4330774 | 2,7759584 | 11 702,85 |
| 18 | Стандартные эритроциты O-A1-B 10% | Упак. | 9 | 3680,00 | 3868,81 | 3860,70 | 3803,17 | 106,7453966 | 2,80674797 | 34 228,53 |
| 19 | Тест-система дляИммунохроматографического определенияпрокальцитонина всыворотке (плазме) крови человека | Шт. | 125 | 800,00 | 846,22 | 844,45 | 830,2233333 | 26,18913197 | 3,15446831 | 103 777,92 |
| 20 | Цоликлон анти А1 лектин или эквивалент | Флак. | 20 | 489,35 | 517,36 | 516,28 | 507,6633333 | 15,86900228 | 3,12589097 | 10 153,27 |
| 21 | Набор для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом с иммуноингибированием, IFCC | набор | 2 | 11476,83 | 12056,09 | 12030,83 | 11854,58333 | 327,3876945 | 2,76169719 | 23 709,17 |
| 22 | Витамин Д | набор | 3 | 36300,00 | 38124,40 | 38044,51 | 37489,63667 | 1031,029656 | 2,75017244 | 112 468,91 |
| 23 | Набор для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью. | набор | 3 | 4662,81 | 4899,27 | 4889,00 | 4817,026667 | 133,6542309 | 2,77462095 | 14 451,08 |
| 24 | Набор для определения, конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с диазотированной сульфаниловой кислотой. | набор | 1 | 4138,27 | 4343,32 | 4334,22 | 4271,936667 | 115,8481154 | 2,71184066 | 4 271,94 |
| 25 | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Зейца. | набор | 2 | 5187,34 | 5452,13 | 5440,70 | 5360,056667 | 149,6861598 | 2,79262271 | 10 720,11 |
| 26 | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный | набор | 1 | 6922,10 | 7275,59 | 7260,34 | 7152,676667 | 199,8307785 | 2,79379018 | 7 152,68 |
| 27 | Калибратор глюкозы для АГКМ | Флак. | 30 | 1001,74 | 1052,21 | 1050,00 | 1034,65 | 28,52230881 | 2,75671085 | 31 039,50 |
| 28 | Калий фосфорнокислый 1-замещенный | Упак. | 10 | 1200,00 | 1262,09 | 1259,45 | 1240,513333 | 35,1103978 | 2,830312 | 12 405,13 |
| 29 | Набор для определения с-реактивного белка | Шт. | 1 | 5130,40 | 5392,18 | 5380,88 | 5301,153333 | 147,9846213 | 2,7915552 | 5 301,15 |
| 30 | Кювета | Упак. | 20 | 15340,10 | 16114,21 | 16080,44 | 15844,91667 | 437,5100038 | 2,76120104 | 316 898,33 |
| 31 | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC | набор | 5 | 6953,48 | 7304,49 | 7289,18 | 7182,383333 | 198,3838477 | 2,76208939 | 35 911,92 |
| 32 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче УФ-кинетическим методом | набор | 5 | 6598,03 | 6931,32 | 6916,79 | 6815,38 | 188,3707703 | 2,76390708 | 34 076,90 |
| 33 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФкинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) | набор | 5 | 6953,48 | 7303,73 | 7288,42 | 7181,876667 | 197,945389 | 2,75617917 | 35 909,38 |
| 34 | Натрий хлористый | Упак. | 3 | 760,32 | 800,35 | 798,67 | 786,4466667 | 22,64194412 | 2,87901838 | 2 359,34 |
| 35 | Удалитель белка | Упак. | 12 | 845,00 | 887,42 | 885,56 | 872,66 | 23,97230903 | 2,74703883 | 10 471,92 |
| 36 | Очистительный раствор для АЭК-01 | Упак. | 12 | 845,00 | 887,42 | 885,56 | 872,66 | 23,97230903 | 2,74703883 | 10 471,92 |
| 37 | Тест-полоски для определения содержания креатинина и альбумина (микроальбумина) в моче | Упак. | 50 | 4325,02 | 4544,98 | 4535,46 | 4465,146667 | 130,1179224 | 2,91407947 | 223 257,33 |
| 38 | Концентрат системного раствора | Шт. | 50 | 1461,56 | 1536,22 | 1533,00 | 1510,26 | 42,20615595 | 2,79462847 | 75 513,00 |
| 39 | Набор реагентов для проведения тимоловой пробы | набор | 3 | 839,63 | 882,33 | 880,48 | 867,48 | 24,13653869 | 2,78237408 | 2 602,44 |
| 40 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом | набор | 5 | 23575,69 | 24761,43 | 24709,54 | 24348,88667 | 670,1104066 | 2,75211929 | 121 744,43 |
| 41 | Набор реагентов для определения концентрации ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым методом | набор | 2 | 15454,65 | 16234,02 | 16200,00 | 15962,89 | 440,477313 | 2,75938325 | 31 925,78 |
| 42 | Набор для качественного определения порфобилиногена (ПБГ) в моче. | набор | 3 | 3009,60 | 3160,68 | 3154,06 | 3108,113333 | 85,37923479 | 2,74697946 | 9 324,34 |
| 43 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным колориметрическим методом. | набор | 3 | 2901,60 | 3049,27 | 3042,88 | 2997,916667 | 83,4738476 | 2,78439519 | 8 993,75 |
| 44 | Калибратор 1 для анализатора электролитов "АЭК-01" | Упак. | 10 | 10853,92 | 11400,80 | 11376,91 | 11210,54333 | 309,0757746 | 2,75700977 | 112 105,43 |
| 45 | Калибратор 2 для анализатора электролитов "АЭК-01" | Упак. | 2 | 2386,32 | 2505,25 | 2500,00 | 2463,856667 | 67,20001215 | 2,72743188 | 4 927,71 |
| 46 | Раствор солевого мостика для АЭК-01 | Упак. | 2 | 4896,50 | 5145,55 | 5134,77 | 5058,94 | 140,7803868 | 2,78280404 | 10 117,88 |
| 47 | Ланцеты автоматические одноразовые | Шт. | 1500 | 8,60 | 9,02 | 9,00 | 8,873333333 | 0,236924742 | 2,67007598 | 13 310,00 |
| 48 | Пипетка Пастера | Шт. | 10 000 | 6,70 | 7,01 | 7,00 | 6,903333333 | 0,176162803 | 2,55185133 | 69 033,33 |
| 49 | Набор для определения калия | набор | 2 | 8558,03 | 8989,06 | 8970,22 | 8839,103333 | 243,5988515 | 2,75592266 | 17 678,21 |
| 50 | Экспресс-тест для определения скрытой крови в образцах кала человека методом иммунохроматографического анализа | набор | 25 | 3036,00 | 3190,40 | 3036,00 | 3087,466667 | 89,14288156 | 2,88725001 | 77 186,67 |
| 51 | Набор для общего анализа кала | набор | 1 | 2115,10 | 2225,28 | 2220,62 | 2187 | 62,31080484 | 2,84914517 | 2 187,00 |
| 52 | Набор для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (GPO-PAP). | набор | 5 | 11528,66 | 12107,36 | 12081,99 | 11906,00333 | 327,0350174 | 2,74680771 | 59 530,02 |
| 53 | Набор для анализа мокроты | набор | 1 | 5676,40 | 5963,00 | 5950,50 | 5863,3 | 161,9807705 | 2,76262123 | 5 863,30 |
| 54 | Раствор бриллиантового крезилового синего | Флак. | 2 | 1839,20 | 1932,37 | 1928,32 | 1899,963333 | 52,66153846 | 2,77171341 | 3 799,93 |
| 55 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом | набор | 4 | 1050,30 | 1113,43 | 1111,10 | 1091,61 | 35,79447304 | 3,27905324 | 4 366,44 |
| 56 | Набор для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови (цельной крови) и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом | набор | 2 | 2939,86 | 3090,92 | 3084,44 | 3038,406667 | 85,40539639 | 2,81086128 | 6 076,81 |
| 57 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP) | набор | 5 | 4501,13 | 4730,27 | 4720,36 | 4650,586667 | 129,5280797 | 2,78519871 | 23 252,93 |
| 58 | Набор для определения антистрептолизина-О | набор | 1 | 4530,24 | 4758,87 | 4748,90 | 4679,336667 | 129,2176932 | 2,76145322 | 4 679,34 |
| 59 | Набор для определения активности aльфа-амилазы | набор | 6 | 14293,27 | 15010,81 | 14979,35 | 14761,14333 | 405,4954068 | 2,74704606 | 88 566,86 |
| 60 | Тест-полоски для анализатора мочи | Упак. | 60 | 2413,28 | 2535,76 | 2530,45 | 2493,163333 | 69,23192351 | 2,77687076 | 149 589,80 |
| 61 | Скарификатор - копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный. | Шт. | 1000 | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 1,653333333 | 0,046188022 | 2,79363033 | 1 653,33 |
| 62 | Термобумага | Рул. | 100 | 139,00 | 148,11 | 147,80 | 144,97 | 5,172494563 | 3,56797583 | 14 497,00 |
| 63 | Набор жидких образцов контрольной мочи двух уровней концентраций (1 и 2) на основе мочи человека | набор | 1 | 6997,91 | 7349,21 | 7333,81 | 7226,976667 | 198,5269335 | 2,74702608 | 7 226,98 |
| 64 | Контрольный материал для полуколичественного анализа мочи | Упак. | 1 | 4485,00 | 4712,47 | 4702,59 | 4633,353333 | 128,5726924 | 2,77493822 | 4 633,35 |
| 65 | Набор для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом осаждение карбонатом магния | набор | 2 | 1144,10 | 1201,54 | 1199,02 | 1181,553333 | 32,46000205 | 2,74723122 | 2 363,11 |
| 66 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, нормальный уровень (1) | набор | 5 | 13022,04 | 13678,67 | 13650,00 | 13450,23667 | 371,106159 | 2,75910505 | 67 251,18 |
| 67 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, патологический уровень (2) | набор | 5 | 13275,10 | 13944,22 | 13915,00 | 13711,44 | 378,1638518 | 2,75801704 | 68 557,20 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 538 417,86 |

* НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

НМЦД рын - НМЦД определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, Услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

-  цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i

- Итого начальная (максимальная) цена договора составляет: 3538417,86 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста семнадцать рублей 86 копеек).

| Исполняющий обязанности директора | ____________________________________________ | С.К. Банзаракшеева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по экономическим вопросам | ____________________________________________ | А.В. Ревякина |
| Медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории | _____________________________________________ | Т.М. Сороковикова |

IV. Проект договора

- Договор № ____

г. Улан-Удэ                                                                   	                                                        «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Улан-Удэ», именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», на основании протокола ____________________ № __________ от «___» _________________ 20__ г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами Договора до 31.12.2025 г. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».

1.3. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки для организации Покупателем приемки Товара. В случае если Покупатель не может принять Товар в указанные Поставщиком дату и/или время, Покупатель извещает об этом Поставщика и Стороны согласовывают другую дату и время.

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу – Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б», клинико-диагностическая лаборатория, кабинет медицинского технолога.

1.5. Время поставки:

с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 8:00 ч. до 17:00 ч. (с 12:00 ч. до 13:00 ч. обеденный перерыв).

- 2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, составляет __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 17 Договора в следующем порядке:

Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей стоимости Товара по Договора.

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.5. Покупатель по требованию Поставщика подтверждает факт оплаты Покупателем стоимости Товара путем направления электронной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

2.6. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных средств – средства фонда обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской деятельности.

2.7.  Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон.

В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Поставщика в части уплаты и исчисления НДС, цена Товара по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Поставщика. При этом Поставщик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены Товара и не вправе предъявлять Покупателю к оплате суммы сверх установленных Договором.

Если Поставщик теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права.

В случае если Поставщик становится плательщиком НДС, то он предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией/заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы ТОРГ-12;

счет-фактуру;

или

Универсальный передаточный документ (УПД);

- или

транспортную накладную;

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

3.1.5. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.5 Договора.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

- 4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком своими силами и средствами. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя любым из способов, предусмотренных в пункте 16.4. Договора.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

4.4. Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора. Не заявленный Покупателем к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

- 5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

- 6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

- 7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от Договора по указанному в пункте 8.3. Договора основанию Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара/ предельной общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной. Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД)/ транспортную накладную с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 13 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и уплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости Товара/предельной общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) календарных с момента получения Поставщиком такого требования.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования (уведомления) пострадавшей Стороной виновной Стороне.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Поставщика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

- 10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 16.4 Договора.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Республики Бурятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.4 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей   Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1.   настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1.   настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1.  настоящего раздела: - тел.: 8(3012) 283503; электронная почта: okbuu@yandex.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1.  настоящего раздела: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1.   настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1.  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем 
за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия   Договора.

- 13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до 31.01.2026 г. включительно, а в части расчетов  до полного исполнения обязательств по Договору.

14. Налоговая оговорка

14.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

14.1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом ЧУЗ и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

14.1.2. Поставщик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Поставщик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Поставщиком документально;

Поставщик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Поставщик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные  Покупателю;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика и лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения настоящего Договора.

14.2. Указанные в пункте 14.1. заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

14.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 14.1. заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

14.4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Поставщика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Покупателю неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Покупателю по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Покупателю отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Покупателю налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Поставщика уплатить неустойку.

14.5. В случае если сумма фактически полученной Покупателем неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 14.4, то Поставщик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Покупателю имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 14.4, и суммой фактически полученной Покупателем неустойки.

14.6. Покупатель до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Поставщика о фактах получения указанных в пункте 14.4. требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Поставщик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Покупателя.

14.7. Стороны признают, что условия настоящего раздела направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего раздела в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

- 15. Защита информации

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. Прочие условия

16.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

16.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. К Договору прилагаются:

16.7.1. Спецификация (Приложение № 1);

- 17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Улан-Удэ» 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 «б» ИНН 0326021408, КПП 032601001 ОКПО 01115202 ОГРН 1040302975481 р/с 40703810910710002069 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 Тел/Факс. 8 (3012) 28-35-03: Электронная почта: okbuu@yandex.ru | Поставщик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: |
| --- | --- |
| ____________________________ _______________/____________/ МП | ___________________/ __________/ МП |

Приложение № 1

к Договору № _____ от «___» ____________ 20__г.

- Спецификация

г. Улан-Удэ                                                                                                                «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | НДС,%. /НДС не облагается | Сумма НДС, руб. | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по Спецификации: ______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ____________________________ _______________/____________/ МП | ____________________________ _______________/____________/ МП |

Приложение № 1 к документации о запросе котировок

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Улан-Удэ»

Дата: «____» ____________20__ г.

| 1 | Наименование участника размещения заказа (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) |  |
| 3 | ИНН/КПП участника закупки |  |
| 4 | Дата регистрации участника закупки |  |
| 5 | Банковские реквизиты |  |
| 6 | ИНН учредителей участника закупки |  |
| 7 | ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки |  |
| 8 | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |
| 9 | Контактное лицо (фамилия, имя, отчество), телефон, адрес электронной почты |  |

Изучив запрос котировок на ___________________________________________________________, мы

Наименование предмета запроса котировок

_______________________________________________________________________________________

Наименование, адрес, ИНН участника запроса котировок

согласны исполнить условия договора, технического задания указанные в извещении о проведении запроса котировок  и предлагаем поставить товар на следующих условиях:

  - Наименование, объем, стоимость:

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость, включая все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  | строка заполняется всеми участниками закупки* |

*в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС или товар не облагается НДС – в строке заполняется словами - «НДС не облагается».

- Цена, устанавливаемая Исполнителем, включает расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, упаковку товара, страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки и условия поставки товара: _____________________

- С условиями исполнения договора, указанными в извещении, документации о проведении запроса котировок,  а также со сроками и  условиями оплаты согласны.

- Подписание настоящей заявки на участие в запросе котировок означает, что ___________________________ дает согласие на хранение, обработку своих персональных данных ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ».

- Настоящим подтверждаем сведения о стране происхождения товара.

____________________________________________

Наименование, ИНН участника запроса котировок

уведомлено об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Руководитель организации _________________________    ____________________________

(уполномоченное лицо)                            (подпись)                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 к документации о запросе котировок

Декларация о соответствии товара требованиям, установленным Технической частью документации о запросе котировок

Настоящим

______________________________________________________________________________________

Наименование, ИНН участника запроса котировок

гарантирует поставку товара в рамках исполнения договора, заключенного по результатам запроса котировок на _______________________________ (№ извещения ______________ от __.__.____ г.)

Наименование предмета запроса котировок

в установленный Заявкой на участие сроки с обязательным соблюдением следующих технических характеристик:

| № п/п | Наименование товара, товарного знака (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), наименование модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Характеристика товара, работы, услуги |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание товара согласно технической части документации о запросе котировок и техническому паспорту на товар | Номер и наименование документа, подтверждающего качество товара (регистрационное удостоверение, сертификат качества и т.п.) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Качество товара в полном объеме соответствует требованиям, установленным технической частью документации о запросе котировок.

Руководитель организации _________________________    ____________________________

(уполномоченное лицо)   (подпись)                                            (Ф.И.О.)

- М.П.

Приложение № 3 к документации о запросе котировок

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок

Заявка поступила:

«_____» ____________ 202__ г.

в ____ часов ______ минут

(время местное)

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

Заявка на участие в запросе котировок № ______________ от ___.___.202__ г. на _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель.

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель.

Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные.