Техническое задание

на поставку расходного материала для нужд отделения нейрохирургии

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 25080103285

1. Предмет динамического ценового запроса: поставка расходного материала для нужд отделения нейрохирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» Перечень товара: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: Собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород», средства ОМС

2. Начальная максимальная стоимость составляет: В связи с невозможностью определения объемов оказания услуг по договору, вместо начальной (максимальной) цены договора, в предмете закупки указана начальная (максимальная) цена за единицу товара (на основании п.46 «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».) Стоимость договора не должна превышать: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. Сумма единиц Товара составляет: 993 476 (Девятьсот девяносто три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 83 копейки.

3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 70% от срока годности указанного производителем.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1 Сроки поставки Товара: с момента заключения договора по 31.12.2025г. 6.2. Товар поставляется партиями в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: г. Нижний Новгород пр. Ленина 18 (Аптека)

8.Форма, сроки и порядок оплаты. Оплата партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки конкретной партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во (объем) закупаемого товара | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножка бедренная | шт | 1 | 61 100,00 |
| 2 | Компонент вертлужный (чашка) | шт | 1 | 80 466,67 |
| 3 | Вкладыш керамический | шт | 1 | 64 633,33 |
| 4 | Головка | шт | 1 | 48 383,33 |
| 5 | Компонент вертлужный (чашка) | шт | 1 | 38 183,33 |
| 6 | Вкладыш с подъемом | шт | 1 | 30 866,67 |
| 7 | Головка бедренная кобальт- хромовая для эндопротезирования тазо- бедренного сустава | шт | 1 | 16 000,00 |
| 8 | Ножка бедренная стандартная | шт | 1 | 42 466,67 |
| 9 | Компонент вертлужный | шт | 1 | 24 033,33 |
| 10 | Вкладыш полиэтиленовый с подъемом | шт | 1 | 18 850,00 |
| 11 | Головка бедренная кобальт- хромовая для эндопротезирования тазо- бедренного сустава | шт | 1 | 16 283,33 |
| 12 | Головка керамическая | шт | 1 | 45 833,33 |
| 13 | Винт костный | шт | 1 | 3 066,67 |
| 14 | Ножка бедренная стандартная | шт | 1 | 42 466,67 |
| 15 | Вкладыш полиэтиленовый с подъемом | шт | 1 | 18 850,00 |
| 16 | Ножка Мюллера оригинальная | шт | 1 | 36 150,00 |
| 17 | Головка металлическая | шт | 1 | 16 833,33 |
| 18 | Чашка низкопрофильная | шт | 1 | 18 350,00 |
| 19 | Компонент бедренный | шт | 1 | 46 133,33 |
| 20 | Компонент тибиалный | шт | 1 | 31 566,67 |
| 21 | Компонент бедренный | шт | 1 | 68 650,00 |
| 22 | Прокладка тибиальная | шт | 1 | 27 416,67 |
| 23 | Компонент тибиалный покрытый | шт | 1 | 62 516,67 |
| 24 | Пластина дистальная малоберцовая | шт | 1 | 10 333,50 |
| 25 | Пластина ключичная | шт | 1 | 22 716,67 |
| 26 | Пластина ключичная | шт | 1 | 24 800,00 |
| 27 | Пластина крючковидная | шт | 1 | 17 783,33 |
| 28 | Пластина дистальная лучевая ладонная с полиаксиальной стабильностью малая правая 8 отв. | шт | 1 | 19 916,67 |
| 29 | Пластина прямая малая, 10 отв, 134 мм | шт | 1 | 21 306,67 |
| 30 | Пластина 1/3 трубки без у/с, 14 отв, 169 мм, титан | шт | 1 | 5 490,00 |
| 31 | Пластина 1/3 трубки без у/с, 12 отв, 145 мм, сталь | шт | 1 | 4 256,67 |
| 32 | Винт 3.5 x 12 мм | шт | 1 | 3 025,00 |
| 33 | Винт 2.7 x 10 головка 4 мм | шт | 1 | 2 943,33 |
| 34 | Винт кортикальный - ТХ 3.5 x 30 мм | шт | 1 | 1 805,00 |

Характеристики Товара

| Наименование товара | КТРУ | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости в ходе тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Фиксация изделия осуществляется путем внедрения его дистального конца в корковый слой оставшейся части естественной бедренной кости. При этом достигается механическое сцепление без применения костного цемента. Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хромового сплава (Co-Cr), титана (Ti), нержавеющей стали]. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.3 | Длина | мм. | > 100 и ≤ 110 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 110 и ≤ 120 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 120 и ≤ 130 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 130 и ≤ 140 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 140 и ≤ 150 |  |
|  |  | 1.4 | Конус шейки | мм. | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Офсет | мм. | > 30 и ≤ 35 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 35 и ≤ 40 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 40 и ≤ 45 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 45 и ≤ 50 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 |  |
|  |  | 1.8 | Покрытие |  | Частичное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Сечение |  | Овальное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Форма |  | Клиновидная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.11 | Шеечно-диафизарный угол, ⁰,град | ⁰,град | > 130 и ≤ 135 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.12 | Продольный желоб по передней и задней поверхности |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения контакта поверхности ножки эндопротеза с костной тканью, с целью дополнительной фиксации в канале бедренной кости и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.13 | В проксимальной зоне ножка имеет плазменно-спреевое напыление титана толщиной 0,75мм |  | Наличие | Характеристика необходима для создания условий костного врастания в пористую структуру, предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.14 | Ножка пористая в проксимальном отделе и отполированная гладкая в дистальной части | ⁰,град | Наличие | Характеристика необходима для увеличения остеоинтеграции |
| Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели)." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Форма компонента: |  | Полусфера | Соответствие товара данному требованию обусловлено анатомическими особенностями человеческого организма |
|  |  | 1.3 | Отверстия для фиксации компонента винтами |  | Наличие | Наличие отверстий для винтов позволяет в случае необходимости провести дополнительную фиксацию |
|  |  | 1.4 | Способ фиксации компонента: |  | Бесцементная фиксация типа "пресс-фит" | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью конкретизации типа фиксации компонента |
|  |  | 1.5 | Материал чашки |  | Титановый сплав с покрытием тантала толщиной от 2.7 до 4.6 мм | Соответствие товара данному требованию обусловлено инертностью титана и его прочностью. Наличие танталового покрытия обеспечивает дополнительную фиксацию компонента и увеличивает срок службы эндопротеза |
|  |  | 1.6 | Типоразмеры чашек: | мм | от 44 мм до 68 мм с величиной шага 2 мм | Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  | 1.7 | Возможность использования полиэтиленовых, керамических, вкладышей |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью использования различных типов вкладышей, совместимых с данным компонентом |
|  |  | 1.8 | Внутренний механизм зажимного конуса для приема жестких вкладышей, на основе конуса Морзе, а также выступ для фиксации полиэтиленового вкладыша. |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью улучшить стабилизацию вкладыша |
| Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава керамический | 32.50.23.000-00001656 | 1.1 | Внутренняя часть двухкомпонентного ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, сделанная из керамического материала (например, оксида алюминия). Это стерильное изделие, которое создает сочленяющуюся поверхность ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава после его помещения в оболочку ацетабулярного компонента. Вкладыш соединяется с эндопротезом головки бедренной кости, являясь частью тотального эндопротеза тазобедренного сустава. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Входной диаметр для бедренной головки | мм. | ≥ 22 и ≤ 28 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 32 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 36 и ≤ 40 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Используется для чашки | мм. | ≥ 40 и ≤ 56 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 56 и ≤ 68 | Соответствует описанию КТРУ |
| Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый искусственный заменитель головки бедренной кости, поврежденной в результате заболевания или травмы, с керамической внешней поверхностью (например, из оксида алюминия или диоксида циркония). Он разработан для соединения с осью эндопротеза ножки/стержня бедренной кости напрямую или с помощью адаптера головки/ножки бедренной кости и сочленения с эндопротезом ацетабулярного компонента при тотальной артропластике тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может быть представлено в различных формах, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр | мм | ≥ 22 и ≤ 28 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 32 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 36 и ≤ 40 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Конус шейки | мм | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Офсет головки (длина шейки) | мм | > -5 и ≤ 0 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 0 и ≤ + 5 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > + 5 и ≤ + 10 | Соответствует описанию КТРУ |
| Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости в ходе тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Фиксация изделия осуществляется путем внедрения его дистального конца в корковый слой оставшейся части естественной бедренной кости. При этом достигается механическое сцепление без применения костного цемента. Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хромового сплава (Co-Cr), титана (Ti), нержавеющей стали]. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Воротник |  | Нет | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Длина | мм. | > 120 и ≤ 130 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 130 и ≤ 140 |  |
|  |  |  |  |  | > 140 и ≤ 150 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 150 и ≤ 160 |  |
|  |  | 1.4 | Конус шейки | мм. | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Офсет | мм. | > 45 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 55 и ≤ 60 |  |
|  |  | 1.8 | Покрытие |  | Частичное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Сечение |  | Овальное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Форма |  | Клиновидная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.11 | Шеечно-диафизарный угол, ⁰,град | ⁰,град | > 130 и ≤ 135 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.12 | Продольный желоб по передней и задней поверхности |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения контакта поверхности ножки эндопротеза с костной тканью, с целью дополнительной фиксации в канале бедренной кости и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.13 | В проксимальной зоне ножка имеет плазменно-спреевое напыление титана толщиной 0,75мм |  | Наличие | Характеристика необходима для создания условий костного врастания в пористую структуру, предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.14 | Ножка пористая в проксимальном отделе и отполированная гладкая в дистальной части |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения остеоинтеграции |
| Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 | 1.1 | Стерильный имплантируемый компонент двухкомпонентного протеза ветлужной впадины, который помещается в протез оболочки ветлужной впадины для обеспечения сочлененной поверхности с протезом головки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава. Он изготовлен из полиэтилена (включая хиламер, сшитый полиэтилен) и не содержит стабилизирующий компонент, ограничивающий объем движений бедра. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Материал вкладыша |  | Полиэтилен с крестовидной молекулярной решеткой | Обеспечение прочности вкладыша |
|  |  | 1.3 | Имеет полиэтиленовые блокирующие бороздки и антиротационные зубцы |  | Наличие | Для обеспечения де-ротации |
|  |  | 1.4 | Вид вкладыша |  | с 0° град. и 10° град. элевацией | 10° град. элевация - для предотвращения вывиха головки эндопротеза |
|  |  | 1.5 | Внутренний диаметр вкладыша | мм. | ≥ 22 и ≤ 32 | Соответствует диаметру головки эндопротеза. Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  |  |  | мм. | > 32 и ≤ 42 | Соответствует диаметру головки эндопротеза. Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  | 1.6 | Внешний диаметр | мм. | Соответствует размеру чашки | Соответствует размеру чашки. Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
| Эндопротез головки бедренной кости металлический Головка бедренная TC 12/14 кобальт-хромовая | 32.50.22.190-00005009 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью (например, из титанового сплава). Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр | мм | ≥ 22 и ≤ 28 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 32 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Конус шейки | мм | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Офсет головки (длина шейки) | мм | > -5мм и ≤ 0мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 0мм и ≤ +5мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > +5мм и ≤ +10мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > +10мм и ≤ +15мм | Соответствует описанию КТРУ |
| Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости в ходе тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Фиксация изделия осуществляется путем внедрения его дистального конца в корковый слой оставшейся части естественной бедренной кости. При этом достигается механическое сцепление без применения костного цемента. Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хромового сплава (Co-Cr), титана (Ti), нержавеющей стали]. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Воротник |  | нет | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Длина | мм. | > 120 и ≤ 130 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 130 и ≤ 140 |  |
|  |  |  |  |  | > 140 и ≤ 150 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 150 и ≤ 160 |  |
|  |  | 1.4 | Конус шейки | мм. | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Офсет | мм. | > 45 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 55 и ≤ 60 |  |
|  |  | 1.8 | Покрытие |  | Частичное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Сечение |  | Овальное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Форма |  | Клиновидная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.11 | Шеечно-диафизарный угол, ⁰,град | ⁰,град | > 130 и ≤ 135 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.12 | Продольный желоб по передней и задней поверхности |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения контакта поверхности ножки эндопротеза с костной тканью, с целью дополнительной фиксации в канале бедренной кости и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.13 | В проксимальной зоне ножка имеет плазменно-спреевое напыление титана толщиной 0,75мм |  | Наличие | Характеристика необходима для создания условий костного врастания в пористую структуру, предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.14 | Ножка пористая в проксимальном отделе и отполированная гладкая в дистальной части |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения остеоинтеграции |
| Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели)." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Форма компонента |  | Полусфера | Соответствие товара данному требованию обусловлено анатомическими особенностями человеческого организма |
|  |  | 1.3 | Отверстия для фиксации компонента винтами |  | Наличие | Наличие отверстий для винтов позволяет в случае необходимости провести дополнительную фиксацию |
|  |  | 1.4 | Способ фиксации компонента |  | Бесцементная фиксация типа "пресс-фит" | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью конкретизации типа фиксации компонента, обеспечение надежной фиксации импланта в кости |
|  |  | 1.5 | Материал чашки |  | Титановый сплав | Соответствие товара данному требованию обусловлено инертностью титана и его прочностью |
|  |  | 1.6 | Типоразмеры чашек: | мм | от 44 мм до 64 мм с величиной шага 2 мм | Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  | 1.7 | Количество типоразмеров |  | не менее 11 | Для более точного подбора размера по антропологическим особенностям пациента |
|  |  | 1.8 | Возможность использования полиэтиленовых, керамических, вкладышей |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью использования различных типов вкладышей, совместимых с данным компонентом |
|  |  | 1.9 | Покрытие |  | Титановое волокно | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью создания условий костного врастания в пористую структуру, с целью предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.10 | Внутренний механизм зажимного конуса для приема жестких вкладышей, на основе конуса Морзе, а также выступ для фиксации полиэтиленового вкладыша. |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью улучшить стабилизацию вкладыша |
| Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 | 1.1 | Стерильный имплантируемый компонент двухкомпонентного протеза ветлужной впадины, который помещается в протез оболочки ветлужной впадины для обеспечения сочлененной поверхности с протезом головки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава. Он изготовлен из полиэтилена (включая хиламер, сшитый полиэтилен) и не содержит стабилизирующий компонент, ограничивающий объем движений бедра. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Материал вкладыша |  | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. |
|  |  | 1.3 | Имеет блокирующие бороздки и антиротационные зубцы |  | Наличие |  |
|  |  | 1.4 | Вариант исполнения |  | с 0- градусной и 10- градусной элевацией |  |
|  |  | 1.5 | Внутренний диаметр вкладыша | мм. | ≥ 22 и ≤ 32 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 32 и ≤ 42 |  |
|  |  | 1.6 | Внешний диаметр | мм. | Соответствует размеру чашки |  |
| Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью (например, из титанового сплава). Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр | мм | ≥ 22 и ≤ 28 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 32 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Конус шейки | мм | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Офсет головки (длина шейки) | мм | > -5мм и ≤ 0мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 0мм и ≤ +5мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > +5мм и ≤ +10мм | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > +10мм и ≤ +15мм | Соответствует описанию КТРУ |
| Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый искусственный заменитель головки бедренной кости, поврежденной в результате заболевания или травмы, с керамической внешней поверхностью (например, из оксида алюминия или диоксида циркония). Он разработан для соединения с осью эндопротеза ножки/стержня бедренной кости напрямую или с помощью адаптера головки/ножки бедренной кости и сочленения с эндопротезом ацетабулярного компонента при тотальной артропластике тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может быть представлено в различных формах, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр | мм | ≥ 22 и ≤ 28 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 32 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Конус шейки | мм | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Офсет головки (длина шейки) | мм | > -5 и ≤ 0 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 0 и ≤ + 5 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > + 5 и ≤ + 10 | Соответствует описанию КТРУ |
| Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 | 1.1 | "Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Изготовлен из титанового сплава-Ti-6Al-4V |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено инертностью титана и его прочностью |
|  |  | 1.3 | Диаметр | мм | 6,5 | Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  | 1.4 | Длина | мм | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 | Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
| Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели)." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Форма компонента |  | Полусфера | Соответствие товара данному требованию обусловлено анатомическими особенностями человеческого организма |
|  |  | 1.3 | Отверстия для фиксации компонента винтами |  | Наличие | Наличие отверстий для винтов позволяет в случае необходимости провести дополнительную фиксацию |
|  |  | 1.4 | Способ фиксации компонента |  | Бесцементная фиксация типа "пресс-фит" | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью конкретизации типа фиксации компонента, обеспечение надежной фиксации импланта в кости |
|  |  | 1.5 | Материал чашки |  | Титановый сплав | Соответствие товара данному требованию обусловлено инертностью титана и его прочностью |
|  |  | 1.6 | Типоразмеры чашек: | мм | от 44 мм до 64 мм с величиной шага 2 мм | Соответствие товара данному требованию обусловлено физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов |
|  |  | 1.7 | Количество типоразмеров |  | не менее 11 | Для более точного подбора размера по антропологическим особенностям пациента |
|  |  | 1.8 | Возможность использования полиэтиленовых, керамических, вкладышей |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью использования различных типов вкладышей, совместимых с данным компонентом |
|  |  | 1.9 | Покрытие титановое волокно |  | Титановое волокно | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью создания условий костного врастания в пористую структуру, с целью предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.10 | Внутренний механизм зажимного конуса для приема жестких вкладышей, на основе конуса Морзе, а также выступ для фиксации полиэтиленового вкладыша. |  | Наличие | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью улучшить стабилизацию вкладыша |
| Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 | 1.1 | Стерильный имплантируемый компонент двухкомпонентного протеза ветлужной впадины, который помещается в протез оболочки ветлужной впадины для обеспечения сочлененной поверхности с протезом головки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава. Он изготовлен из полиэтилена (включая хиламер, сшитый полиэтилен) и не содержит стабилизирующий компонент, ограничивающий объем движений бедра. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Материал вкладыша |  | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. |
|  |  | 1.3 | Имеет блокирующие бороздки и антиротационные зубцы |  | Наличие |  |
|  |  | 1.4 | Вариант исполнения |  | с 0- градусной и 10- градусной элевацией |  |
|  |  | 1.5 | Внутренний диаметр вкладыша | мм. | ≥ 22 и ≤ 32 |  |
|  |  |  |  | мм. | > 32 и ≤ 42 |  |
|  |  | 1.6 | Внешний диаметр | мм. | Соответствует размеру чашки |  |
| Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная | 32.50.23.000-00004140 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости при проведении тотальной артропластики тазобедренного сустава. Это цельное изделие, сделанное из металла [например, кобальт-хромового сплава (Co-Cr), титана (Ti), нержавеющей стали] и не покрытое материалом, предназначенным для улучшения его фиксации и стабильности за счет прорастания кости. Изделие может комплектоваться крепежными изделиями для имплантации (например, винтами и болтами). Имплантация осуществляется с использованием костного цемента. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Длина | мм. | > 135 и ≤ 145 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | > 145 и ≤ 155 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | > 155 и ≤ 165 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Исполнение |  | Латерализованная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Стандартная |  |
|  |  | 1.4 | Конус шейки | мм. | 12/14 (включая 6° ) | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Нержавеющая сталь | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Офсет | мм. | > 34 и ≤ 36 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 36 и ≤ 38 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 38 и ≤ 40 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 42 и ≤ 44 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 46 и ≤ 48 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 48 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Применение с дистальным централизатором |  | Нет | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Сечение |  | Овальное | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Форма |  | Клиновидная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.11 | Шеечно-диафизарный угол, ⁰,град | ⁰,град | > 130 и ≤ 135 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.12 | Продольный желоб по передней и задней поверхности | мм. | Наличие | Характеристика необходима для увеличения контакта поверхности ножки эндопротеза с костным цементом, с целью дополнительной фиксации в цементной мантии и увеличения срока службы эндопротеза |
| Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью (например, из титанового сплава). Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр | мм | ≥ 22 и ≤ 28 |  |
|  |  |  |  | мм | > 28 и ≤ 32 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Конус шейки | мм | 12/14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Материал |  | Нержавеющая сталь | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Офсет головки (длина шейки) | мм | > -5 и ≤ 0 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм | > 0 и ≤ + 5 | Соответствует описанию КТРУ |
| Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002300 | 1.1 | "Стерильный имплантируемый главный компонент тотального протеза бедренного сустава (компонент, относящийся к вертлужной впадине) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из полиэтилена (полиэтиленовый колпачок); может включать устройства для фиксации (например, винты) для присоединения к телу." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Внешний диаметр | мм. | ≥ 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 42 и ≤ 44 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 46 и ≤ 48 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 48 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 52 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 52 и ≤ 54 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 54 и ≤ 56 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 56 и ≤ 58 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 58 и ≤ 60 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 60 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 62 и ≤ 64 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Входной диаметр для бедренной головки | мм. | > 26 и ≤ 30 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 30 и ≤ 34 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Исполнение |  | Низкопрофильный | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Наличие антилюксационного элемента |  | Неважно | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Угол наклона края, 0,град |  | > 0 и ≤ 5 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Фиксация |  | Цементная | Соответствие товара данному требованию обусловлено необходимостью фиксации компонента с помощью костного цемента с целью увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.8 | Форма-правильная полусфера |  | Наличие | Характеристика необходима для увеличения контакта с костным цементом, правильной ориентации в вертлужной впадине с целью предотвращения нестабильности и увеличения срока службы эндопротеза |
|  |  | 1.9 | Рентгенконтрастные кольца на полюсе чашки и экваторе |  | Наличие | Характеристика необходима для визуализации чашки при рентгенологическом исследовании для оценки положения и стабильности компонента в процессе эксплуатации |
| Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый | 32.50.23.000-00003429 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мыщелков бедренной кости (феморальный компонент) при проведении первичной двумыщелковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибиальным и, при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Правая | Показатель позволяет по мере необходимости использовать индивидуальное решение под конкретный клинический случай/анатомию отдельного пациента |
|  |  | 1.3 | Исполнение |  | Без сохранения задней крестообразной связки | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Крепление |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Медиолатеральный размер | мм. | ≥ 52 и ≤ 57 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 57 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 62 и ≤ 67 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 67 и ≤ 72 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 72 и ≤ 77 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Назначение компонента |  | Первичный | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Переднезадний размер | мм. | > 45 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 55 и ≤ 60 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 60 и ≤ 65 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 65 и ≤ 70 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 70 и ≤ 75 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Расстояние между мыщелками | мм. | ≥ 16 и ≤ 18 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 20 и ≤ 22 | Соответствует описанию КТРУ |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003791 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной двумыщелковой замены коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие полностью изготавливается из полиэтилена и не покрывается материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Оно предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Универсальная | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Высота | мм. | > 66 и ≤ 72 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | ≥ 60 и ≤ 66 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | ≥ 52 и ≤ 57 | Показатель позволяет по мере необходимости использовать индивидуальное решение под конкретный клинический случай/анатомию отдельного пациента |
|  |  | 1.4 | Медиолатеральный размер | мм. | > 65 и ≤ 70 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 70 и ≤ 75 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 80 и ≤ 85 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Переднезадний размер | мм. | > 40 и ≤ 44 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 44 и ≤ 48 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 48 и ≤ 52 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 52 и ≤ 56 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Толщина | мм. | > 8 и ≤ 10 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 10 и ≤ 12 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 12 и ≤ 14 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 16 и ≤ 18 | Соответствует описанию КТРУ |
| Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый | 32.50.23.000-00003429 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мыщелков бедренной кости (феморальный компонент) при проведении первичной двумыщелковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибиальным и, при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Исполнение |  | Без сохранения задней крестообразной связки | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Крепление |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Медиолатеральный размер | мм. | ≥ 52 и ≤ 57 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 77 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 72 и ≤ 77 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 67 и ≤ 72 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 62 и ≤ 67 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 57 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Назначение компонента |  | Первичный | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Переднезадний размер | мм. | > 70 и ≤ 75 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 65 и ≤ 70 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 60 и ≤ 65 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 55 и ≤ 60 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 45 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Расстояние между мыщелками клона | мм. | ≥ 16 и ≤ 18 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 20 и ≤ 22 | Соответствует описанию КТРУ |
| Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый | 32.50.23.000-00003433 | 1.1 | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мыщелков бедренной кости (феморальный компонент) при проведении первичной двумыщелковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибиальным и, при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | Исполнение |  | Без сохранения задней крестообразной связки | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Крепление |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Медиолатеральный размер | мм. | ≥ 52 и ≤ 57 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 77 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 72 и ≤ 77 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 67 и ≤ 72 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 62 и ≤ 67 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 57 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Назначение компонента |  | Первичный | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.9 | Переднезадний размер | мм. | > 70 и ≤ 75 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 65 и ≤ 70 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 60 и ≤ 65 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 55 и ≤ 60 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 50 и ≤ 55 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 45 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.10 | Расстояние между мыщелками клона | мм. | ≥ 16 и ≤ 18 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | мм. | > 20 и ≤ 22 | Соответствует описанию КТРУ |
| Вкладыш тибиальный | 32.50.23.000-00003828 | 1.1 | Имплантируемое изделие, предназначенное для сочленения феморального и тибиального компонентов эндопротеза коленного сустава при первичной или ревизионной двумыщелковой замене коленного сустава. Оно обычно представляет собой цельный полиэтиленовый (ПЭ) вкладыш определенной формы или более сложное изделие (например, направляющий рычаг с ножкой, которая вставляется в большеберцовый желоб, и полимерная накладка), которое лучше воспроизводит подвижность коленного сустава благодаря возможности бокового вращения и движения вперед/назад. Как правило, изделие изготавливается из металла и/или полимера. |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Жесткая фиксация методом защелкивания в тибиальном компоненте |  | Наличие | Показатель позволяет дополнительно зафиксировать вкладыш |
|  |  | 1.3 | 3 типоразмера по ширине и 6 типоразмеров по высоте |  | Наличие | Размеры компонентов эндопротезов в каждом конкретном случае подбираются для пациента индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000395 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 60 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый (Тибия с напылением левая) | 32.50.22.110-00000394 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 60 и ≤ 62 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000343 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 64 и ≤ 66 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000342 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 64 и ≤ 66 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000347 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 64 и ≤ 66 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000346 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 64 и ≤ 66 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 40 и ≤ 42 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000246 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 72 и ≤ 74 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000247 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 72 и ≤ 74 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 44 и ≤ 46 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000242 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 72 и ≤ 74 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 48 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000243 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 72 и ≤ 74 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 48 и ≤ 50 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000142 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 80 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 52 и ≤ 54 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000143 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 80 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 52 и ≤ 54 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000144 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 80 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 50 и ≤ 52 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000145 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 80 и ≤ 82 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 50 и ≤ 52 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000046 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 88 и ≤ 90 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 52 и ≤ 54 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000047 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 88 и ≤ 90 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 52 и ≤ 54 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000042 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Левая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 88 и ≤ 90 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 56 и ≤ 58 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110-00000043 | 1.1 | "Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Анатомическая форма |  | Правая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.3 | МРТсовместимость |  | Есть | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.4 | Материал |  | Титан, титановый сплав | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.5 | Медиолатеральный размер | мм. | > 88 и ≤ 90 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.6 | Переднезадний размер | мм. | > 56 и ≤ 58 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.7 | Тип крепления |  | С выступами | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | 1.8 | Возможность фиксации тибиальных блоков и ножек удлинителей (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Предоставляет более широкие возможности для реэндопротезирования и учитывать большее количество клинических ситуаций |
|  |  | 1.9 | Возможность фиксации тибиальной прокладки с помощью винта (Дополнительная характеристика) |  | Наличие | Увеличивает стабильность прокладки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диапазон общих длин пластины (в зависимости от количества отверстий в хвосте) | мм. | 128-208 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.3 | Толщина пластины в диафизарной части | мм. | 5,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Толщина пластины в эпифизарной части | мм. | 3,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Ширина в диафизарной части | мм. | 16,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Ширина в эпифизарной части | мм. | 34,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.7 | Количество круглых отверстий в эпифизарной части пластины | шт. | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.8 | Диаметр круглых отверстий с угловой стабильностью | мм. | 7,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.9 | Винты для круглых отверстий с угловой стабильностью | мм. | 5,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.10 | Диаметр головки винта с конической резьбой и угловой стабильностью | мм. | 7,75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.11 | Шлиц винта с угловой стабильностью |  | Звездчатая форма "Torx" | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.12 | Размер шлица винта с угловой стабильностью |  | Т25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.13 | Диаметр тела винта с угловой стабильностью (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.14 | Длина винта с угловой стабильностью | мм. | 32,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.15 | Количество технологических круглых отверстий для проведения спиц во время операции | шт. | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.16 | Диапазон количества овальных отверстий в диафизарной части пластины | шт. | 3-8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.17 | Диаметр овальных отверстий в диафизарной части пластины, позволяющие использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных с эффектом самокомпрессирования, расположенных в 1 ряд по центру | мм. | 7,1×8,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.18 | Диаметр для обычных винтов с эффектом самокомпрессирования | мм. | 5,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.19 | Диаметр овального динамического отверстия на границе эпифизарной и диафизарной части пластины под кортикальный винт без у/с | мм. | 5,5×10,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.20 | Диаметр головки винтакортикального | мм. | 7,75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.21 | Шлиц винта кортикального |  | Звездчатая форма "Torx" | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.22 | Размер шлица винта кортикального |  | Т25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.23 | Диаметр тела винта кортикального (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.24 | Длина винта кортикального | мм. | 32,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.25 | Материал |  | Cплав титана, разрешенный для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.26 | Описание |  | Пластина проксимальная большеберцовая медиальная с полиаксиальной угловой стабильностью, с ограниченным контактом. Пластина анатомической формы. Дистальный конец пластины в малоинвазивном исполнении. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Толщина пластины | мм. | 3,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Ширина пластины | мм. | 10,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Количество отверстий в пластине с угловой стабильностью | шт. | 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Диаметр отверстий с угловой стабильностью | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Описание |  | Пластина ключичная с полиаксиальной угловой стабильностью, правая. Пластина должна быть изогнута S-образно по ребру и спиралевидно по плоскости для максимально анатомичного расположения на кости. Отверстия должны позволять использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. По краям пластины должны быть полукруглые вырезки для облегчения моделирования. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная Пластина ключичная Vortex правая/8 отв. | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Толщина пластины | мм. | 3,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Ширина пластины | мм. | 10,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Количество отверстий в пластине с угловой стабильностью | шт. | 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Диаметр отверстий с угловой стабильностью | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Описание |  | Пластина ключичная с полиаксиальной угловой стабильностью, правая. Пластина должна быть изогнута S-образно по ребру и спиралевидно по плоскости для максимально анатомичного расположения на кости. Отверстия должны позволять использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. По краям пластины должны быть полукруглые вырезки для облегчения моделирования. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Количество отверстий в расширении пластины в латеральной эпифизарной части | шт. | 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Диаметр отверстий с угловой стабильностью под винты | мм. | 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Диаметр винтов | мм. | 2,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Высота крючка для фиксации акромиального отростка лопатки в эпифизарной части пластины | мм. | 15,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Количество отверстий в диафизарной части пластины | шт. | 3,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.7 | Диаметр отверстий с угловой стабильностью под винты | мм. | 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.8 | Диаметр винтов под отверстия с угловой стабильностью | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.9 | Толщина пластины в диафизарной части | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.10 | Ширина | мм. | 10,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.11 | Описание |  | Пластина ключичная с крючком с полиаксиальной угловой стабильностью, левая. Диафизарная часть пластины должна быть изогнута S-образно по ребру и спиралевидно по плоскости для максимально анатомичного расположения на кости. По краям диафизарной части пластины должны быть полукруглые вырезки для облегчения моделирования. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. Отверстия должны позволять использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диапазон количества специальных универсальных отверстий в теле пластины | шт. | 3, 5, 8, 10, 12, 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Диаметр отверстий позволяющих использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования | мм. | 4,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.4 | Диаметр отверстий для интероперационной фиксации пластины спицами Киршнера | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.5 | Толщина пластины | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.6 | Диапазон количества отверстий в эпифизарной части пластины по ширине головки | шт. | 5, 7, 9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина диафизарной части пластины | мм. | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.7 | Диаметр винта с угловой стабильностью | мм. | 2,7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.8 | Диаметр головки с конической резьбой | мм. | 4,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.9 | Шлиц винта кортикального | мм. | Звездчатая форма "Torx" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер шлица винта кортикального |  | Т9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм. | 2,7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр тела винта (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон длин винта | мм. | 8,0-34,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Шаг резьбы | мм. | 1,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон длин винта | мм. | 36,0-60,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.10 | Диапазон ширин пластины | мм. | 20,6; 24,2; 28,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал |  | Сплав титана, разрешенного для имлантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.11 | Описание |  | Пластина дистальная лучевая ладонная с полиаксиальной угловой стабильностью предназначена для стабильного остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Пластина должна иметь правое и левое исполнении. Отверстия в эпифизарной части пластины расположены в 2 ряда, за ними имеется вырезка тругольной формы для уменьшения котакта с надкостинцей. В области перехода эпифизарной части пластины в диафизарную должно быть отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Пластина должна быть анатомической формы. Цвет анодирования серый. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная Пластина прямая Vortex малая 10 отв. | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Количество отверстий овальной формы с резьбой | шт. | 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Диаметр отверстий овальной формы с резьбой | мм. | 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Диаметр головки с конической резьбой, винтов с угловой стабильностью | мм. | 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Материал |  | Анодированый титан | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Описание |  | Пластина прямая для малых фрагментов с полиаксиальной угловой стабильностью. Обращенная к кости поверхность пластины должна иметь рельеф для ограничения контакта с надкостницей. Все отверстия в пластине должны позволять установку и традиционных винтов с эффектом самокомпресиирования и винтов с угловой стабильностью. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. Дизайн пластины должен позволять производить минимальноинвазивную установку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диапазон количества круглых отверстий под винты | шт. | 2-14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Диаметр винтов | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Диаметр головки головки винтов | мм. | 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Ширина пластины | мм. | 9,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Толщина пластины | мм. | 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.7 | Диапазон длин пластины | мм. | 25,0-169,0 (в зависимости от количества отвертсий) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.8 | Диаметр винта кортикального (саморез) | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.9 | Диапазон длин винта кортикального | мм. | 8,0-60,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.10 | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.11 | Диапазон длин винта кортикального | мм. | 60,0-130,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.12 | Шаг резьбы | мм. | 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.13 | Диаметр головки | мм. | 6,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.14 | Гексагональный шлиц | мм. | 2,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.15 | Шаг резьбы | мм. | 1,25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.16 | Диаметр тела винта | мм. | 2,50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.17 | Материал винта |  | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.18 | Описание |  | Пластина 1/3 трубки предназначена для остеосинтеза трубчатых костей (малые фрагменты). Имплант изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.22.129-00002439 | 1.1 | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диапазон количества круглых отверстий под винты | шт. | 2-14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.3 | Диаметр винтов | мм. | 3,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.4 | Диаметр головки головки винтов | мм. | 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.5 | Ширина пластины | мм. | 9,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.6 | Толщина пластины | мм. | 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.7 | Диапазон длин пластины | мм. | 25,0-169,0 (в зависимости от количества отвертсий) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.8 | Диаметр винта кортикального (саморез) | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.9 | Диапазон длин винта кортикального | мм. | 8,0-60,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.10 | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.11 | Диапазон длин винта кортикального | мм. | 60,0-130,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.12 | Шаг резьбы | мм. | 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.13 | Диаметр головки | мм. | 6,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.14 | Гексагональный шлиц | мм. | 2,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.15 | Шаг резьбы | мм. | 1,25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.16 | Диаметр тела винта | мм. | 2,50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.17 | Материал винта |  | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.18 | Описание |  | Пластина 1/3 трубки предназначена для остеосинтеза трубчатых костей (малые фрагменты). Имплант изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32.50.23.000-00003820 | 1.1 | "Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр винта кортикального с угловой стабильностью | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.3 | Диаметр головки с конической резьбой | мм. | 6,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.4 | Шлиц винта с угловой стабильностью |  | Звездчатая форма "Torx" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.5 | Размер шлица винта кортикального |  | Т15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.6 | Диаметр резьбы | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.7 | Диаметр тела винта (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 2,8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.8 | Диапазон длин винта | мм. | 8,0-50,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.9 | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.10 | Диапазон длин винта | мм. | 55,0-80,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.11 | Шаг резьбы | мм. | 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.12 | Описание |  | Винт кортикальный с угловой стабильностью, предназначен для фиксации пластин с полиаксиальной угловой стабильностью производства Санатметал к кортикальному слою костей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зленый. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32.50.23.000-00003820 | 1.1 | "Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр винта кортикального с угловой стабильностью | мм. | 2,7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.3 | Диаметр головки с конической резьбой | мм. | 4,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.4 | Шлиц винта с угловой стабильностью |  | Звездчатая форма "Torx" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.5 | Размер шлица винта кортикального |  | Т9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.6 | Диаметр резьбы | мм. | 2,7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.7 | Диаметр тела винта (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.8 | Диапазон длин винта | мм. | 8,0-34,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.9 | Шаг резьбы | мм. | 1,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.10 | Диапазон длин винта | мм. | 36,0-60,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.11 | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.12 | Описание |  | Винт кортикальный с угловой стабильностью, предназначен для фиксации пластин к кортикальному слою костей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования синий. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32.50.23.000-00003820 | 1.1 | "Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |  | Наличие | Соответствует описанию кода вида |
|  |  | 1.2 | Диаметр винта кортикального с угловой стабильностью | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.3 | Диаметр головки | мм. | 6,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.4 | Шлиц винта с угловой стабильностью |  | Звездчатая форма "Torx" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.5 | Размер шлица винта кортикального |  | Т15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.6 | Диаметр резьбы | мм. | 3,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.7 | Диаметр тела винта (кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей) | мм. | 2,8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.8 | Диапазон длин винта | мм. | 10,0-50,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.9 | Шаг резьбы | мм. | 2,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.10 | Диапазон длин винта | мм. | 55,0-120,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 1.11 | Шаг резьбы | мм. | 5,0 (35 мм и 45 мм вне шага) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 1.12 | Описание |  | Винт кортикальный, предназначен для фиксации пластин с полиаксиальной угловой стабильностью. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования темно-серый. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |