## Отчет
25 | 240 | 100% | 200 | 30 | 55 | 0
| 265 |  |  |  | 285
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: |  |  | Заказчик: Директор ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Чита"
Макаров В.Ю.
"___"_____________ 2025 |  |  | "25" апреля 2025
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений №№12-14, 28, 29, 32, 33 первого этажа и №№2-7, 12-17, 29, 32, 33 второго этажа Поликлиники на ст. Хилок ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, 23
Адрес объекта: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, 23
Объект №:
Наименование стройки: Поликлиника на ст. Хилок ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Чита"
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01
Комиссия в составе:
Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам: Путинцев Р.Н.
Начальник хозяйственного отдела: Сафронов А.Н.
Заведующий поликлиникой: Малыгин И.А.
Инженер-строитель: Маркова Е.С.
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Общестроительные работы
Демонтаж (1 этаж)
1 | Снятие наличников оконных |  |  | м | 45
2 | Разборка облицовки оконных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика |  |  | м2 | 20.3
3 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  | м2 | 7.8
4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  | м2 | 2.16
5 | Разборка решеток с окна кассы, с двери |  |  | т | 0.08
6 | Демонтаж металлических дверных блоков |  |  | м2 | 6.3
7 | Снятие наличников дверных |  |  | м | 25
8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  |  | м2 | 9.45
9 | Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |  |  | м2 | 8.52
10 | Снятие натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) |  |  | м2 | 35.5
11 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей |  |  | м2 | 32
12 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | м2 | 37.2
13 | Разборка коробов из гипсоволокнистых листов |  |  | м2 | 20
14 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  | м2 | 175.1
15 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  |  | м2 | 120
16 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | м3 | 1.488
17 | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |  | м | 40
18 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  | м2 | 32.26
19 | Разборка стяжки |  |  | м2 | 32.26
20 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов |  |  | м | 66
21 | Разборка покрытий полов: из линолеума |  |  | м2 | 36
22 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя |  |  | м2 | 36
23 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |  |  | м2 | 36
24 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  | м2 | 36
Устройство проема в пом. 19 первого этажа
25 | Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций |  |  | м | 25.32
26 | Установка раскосов |  |  | шт | 8
27 | Пробивка в кирпичных стенах борозд (под швеллер 24) |  |  | м | 3.12
28 | Пробивка в кирпичных стенах борозд (под швеллер 20) |  |  | м | 8.44
29 | Сверление отверстий диаметром: 25 мм |  |  | шт | 11
30 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором |  |  | м | 11.26
31 | Установка швеллеров |  |  | т | 0.2818
32 | Установка анкерных болтов |  |  | т | 0.01001
33 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | м3 | 0.85
34 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен |  |  | м2 | 6
35 | Разборка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций |  |  | м | 25.32
Стены (1 этаж)
36 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен |  |  | м3 | 1.3
37 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича |  |  | м2 | 0.9
38 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) глухих |  |  | м2 | 13
39 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом |  |  | м2 | 156
40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед шпатлевкой и облицовкой плиткой) |  |  | м2 | 182
41 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | м2 | 86
42 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной огрунтовкой оклеиваемой поверхности |  |  | м2 | 86
43 | Окраска стен, оклееных обоями, красками Finncolor OASIS BATHROOM A п/мат (за два раза) |  |  | м2 | 86
44 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | м | 20
45 | Облицовка стен керамичекой плиткой |  |  | м2 | 96
Полы ( 1 этаж)
46 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | м2 | 41
47 | Устройствооснований под стяжку из экструзионного пенополистирола (толщ. 9 см) |  |  | м2 | 41
48 | Армирование стяжки сеткой Вр1 5 мм, 50/50 |  |  | т | 0.236
49 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм |  |  | м2 | 41
50 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | м2 | 41
51 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  |  | м2 | 30
52 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |  |  | м2 | 30
53 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | м2 | 30
54 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  |  | м | 32
55 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | м | 4
Потолки (1 этаж)
56 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля с заполнением плитами из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 100 м2 | 0.81
57 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля с минераловатными плитами (в пом. 29, 32, 33) |  |  | 100 м2 | 0.168
Оконные проемы (1 этаж)
58 | Укрепление оконных коробок: с герметизацией пенополиуретановым герметиком |  |  | шт | 8
59 | Установка окон ПВХ ( в кассу) |  |  | м2 | 1.5
60 | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями |  |  | м2 | 23
61 | Установка подоконных досок из ПВХ |  |  | м | 12
62 | Установка и крепление наличников оконных |  |  | м | 49
Дверные проемы (1 этаж)
63 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |  |  | м2 | 8.5
64 | Установка блоков во внутренних дверных проемах |  |  | м2 | 7.56
65 | Установка и крепление наличников |  |  | м | 20
66 | Установка дверных блоков рентгенозащитных в готовые проемы (двери Заказчика) |  |  | м2 | 6.3
67 | Монтаж оконных рентгенозащитных блоков (окно Заказчика) |  |  | м2 | 0.36
68 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по кирпичу |  |  | м2 | 5
Демонтаж (2 этаж)
69 | Снятие наличников оконных |  |  | м | 60.1
70 | Разборка облицовки оконных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика |  |  | м2 | 27.04
71 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  | м2 | 10.44
72 | Снятие наличников дверных |  |  | м | 45
73 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  |  | м2 | 17.6
74 | Снятие натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки |  |  | м2 | 26.7
75 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей |  |  | м2 | 28.7
76 | Снятие обоев |  |  | м2 | 39.96
77 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | м2 | 11.48
78 | Разборка коробов и з ГВЛ |  |  | м2 | 25
79 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  | м2 | 289.3
80 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  |  | м2 | 95
81 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных |  |  | м2 | 4
82 | Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов |  |  | м | 118.93
83 | Разборка покрытий полов: из линолеума |  |  | м2 | 98.7
84 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя |  |  | м2 | 98.7
85 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |  |  | м2 | 98.7
86 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  | м2 | 98.7
Стены (2 этаж)
87 | Кладка отдельных участков из кирпича |  |  | м3 | 1
88 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) |  |  | м2 | 8
89 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами |  |  | м2 | 399.28
90 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед шпатлевкой) |  |  | м2 | 399.28
91 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | м2 | 219.5
92 | Оклейка обоями стен |  |  | м2 | 195
93 | Окраска стен, оклееных обоями, красками Finncolor OASIS BATHROOM A п/мат |  |  | м2 | 210.51
94 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой |  |  | м2 | 222.36
95 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | м | 56
Полы ( 2 этаж)
96 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | м2 | 77.8
97 | Устройство оснований под стяжку из экструзионного пенополистирола толщ. 90 мм. |  |  | м2 | 77.8
98 | Армирование стяжки сеткой 50*50*5 мм, масса 5.76 кг*77.8 |  |  | т | 0.44813
99 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм |  |  | м2 | 77.8
100 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | м2 | 77.8
101 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  |  | м2 | 52.25
102 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |  |  | м2 | 52.25
103 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | м2 | 52.25
104 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | м | 66.52
105 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | м | 7
Потолки (2 этаж)
106 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля с заполнением плитами из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | м2 | 117.93
Оконные проемы (2 этаж)
107 | Укрепление оконных коробок: с герметизацией пенополиуретановым герметиком |  |  | шт | 15
108 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | м2 | 38.8
109 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | м | 22
110 | Установка и крепление наличников |  |  | м | 77.6
Дверные проемы (2 этаж)
111 | Установка блоков во внутренних дверных проемах |  |  | м2 | 22.3
112 | Установка и крепление наличников |  |  | м | 60
Монтаж организованного водостока
113 | Устройство желобов: настенных |  |  | м | 2
114 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  |  | шт | 2
115 | Устройство металлической водосточной системы: колен |  |  | шт | 4
116 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  |  | м | 6
Уборка и вывоз мусора
117 | Погрузка в автотранспортное средство мусора и вывоз бортовым автомобилем |  |  | тн | 39.23
Электромонтажные работы
Демонтажные работы (1этаж)
1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | шт | 22
2 | Демонтаж кабеля |  |  | м | 50
3 | Демонтаж: светильников светодиодных |  |  | шт | 16
4 | Демонтаж извещателей пожарных |  |  | шт | 5
Электромонтажные работы (1 этаж)
Электротехнические приборы
5 | Сверление установками алмазного бурения отверстий диаметром: 70 мм |  |  | шт | 17
6 | Установка выключателей ранее демонтимрованных |  |  | шт | 4
7 | Установка розеток ранее демонтированных |  |  | шт | 18
Электроосветительные приборы
8 | Монтаж светильников ранее демонтированных |  |  | шт | 16
Кабельные линии
9 | Прокладка кабеля: |  |  | м | 70
9.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | м | 51
9.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | м | 20.1
Демонтажные работы (2этаж)
10 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | шт | 63
11 | Демонтаж кабеля |  |  | м | 150
12 | Демонтаж: светильников светодиодных |  |  | шт | 30
13 | Демонтаж извещателей пожарных |  |  | шт | 12
Электромонтажные работы (2 этаж)
Электротехнические приборы
14 | Сверление установками алмазного бурения отверстий диаметром: 70 мм |  |  | шт | 68
15 | Установка выключателей ранее демонтимрованных |  |  | шт | 12
16 | Установка розеток ранее демонтированных |  |  | шт | 56
Электроосветительные приборы
17 | Монтаж светильников ранее демонтированных |  |  | шт | 34
Кабельные линии
18 | Прокладка кабеля: |  |  | м | 200
19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | м | 102
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | м | 102
Сантехнические работы
Демонтажные работы (1этаж)
1 | Демонтаж осевых вентиляторов |  |  | шт | 1
2 | Демонтаж: моек |  |  | шт | 4
3 | Демонтаж: умывальников |  |  | шт | 1
4 | Смена смесителей |  |  | шт | 5
5 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных |  |  | шт | 3
6 | Демонтаж заслонок воздушных КИВ |  |  | шт | 2
7 | Смена жалюзийных решеток |  |  | шт | 7
8 | Смена жалюзийных решеток |  |  | шт | 2
Монтажные работы (1 этаж)
9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб диаметром: 20 мм |  |  | м | 10
10 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | м | 5
11 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (ранее демонтированных) |  |  | шт | 3
12 | Установка заслонок воздушных КИВ |  |  | шт | 3
13 | Установка моек: на два отделения (ранее демонтированных) |  |  | шт | 2
14 | Установка смесителей (ранее демонтированных) |  |  | шт | 4
15 | Установка умывальников одиночных (ранее демонтированных) |  |  | шт | 2
16 | Установка люков сантехнических |  |  | шт | 2
17 | Масляная окраска металлических поверхностетруб за 2 раза |  |  | м2 | 5.2
Демонтажные работы (2 этаж)
18 | Демонтаж сплит-систем |  |  | компл | 2
19 | Демонтаж: моек |  |  | шт | 4
20 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  | шт | 4
21 | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  |  | шт | 1
22 | Снятие смесителя |  |  | шт | 9
23 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных |  |  | шт | 10
24 | Демонтаж заслонок воздушных КИВ |  |  | шт | 1
25 | Смена жалюзийных решеток (0.6*0.9 м.) |  |  | шт | 9
26 | Смена жалюзийных решеток (20*20 см) |  |  | шт | 7
Монтажные работы (2 этаж)
27 | Установка сплит-систем ранее демонтрованных |  |  | компл | 2
28 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных полипропиленовых труб, диаметром: 20 мм |  |  | м | 10
29 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | м | 5
30 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных |  |  | шт | 10
31 | Установка заслонок воздушных КИВ |  |  | шт | 1
32 | Установка моек: на два отделения (ранее демонтированных) |  |  | шт | 5
33 | Установка умывальников одиночных (ранее демонтированных) |  |  | шт | 5
34 | Установка писсуаров: настенных (ранее демонтированных) |  |  | шт | 1
35 | Установка смесителей (ранее демонтированных) |  |  | шт | 11
36 | Установка люков сантехнических |  |  | шт | 2
37 | Масляная окраска металлических поверхностей труб за два раза |  |  | м2 | 7.3
Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам ______________Путинцев Р.Н.
Начальник хозяйственного отдела __________________Сафронов А.Н.
Заведующий поликлиникой ___________________Малыгин И.А.
Инженер-строитель __________________Маркова Е.С.