Приложение №1

к извещению № 25160105039

Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов и реагентов

для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во\*** |
|  | Реагенты для анализаторов гематологических KX-21N, SF-3000, XS-800i/1000i, XT-1800i/2000i, XT-4000i, XE-2100: 13. Буфер (SP-Buffer) (2) | "Предназначен для разбавления красителей для достижения наиболее подходящих и постоянных характеристик окрашивания в автоматических станциях для подготовки и окраски мазков." | шт | 1 |
|  | Реагенты для анализаторов гематологических KX-21N, SF-3000, XS-800i/1000i, XT-1800i/2000i, XT-4000i, XE-2100: 14. Раствор промывающий (SP-RINSE) (2) | Предназначен для удаления остатков красителей с окрашенных предметных стекол автоматической станции для подготовки и окраски мазков. | шт | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Колистин 10мкг, СТ-10(5карт/Уп) | Содержание Колистин 10 мкг Назначение: для традиционного диско-диффузионного метода и автоматического считывания в распределителе дисков производства «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция Фасовка: не более 5 картриджей Количество дисков в картридже: не менее 50 Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 50% от общего срока Регистрационное удостоверение: наличие Производитель : «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция | упак | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Оптохин 5мкг, OP-5 (5карт/Уп) | Содержание Оптохин 5 мкг Фасовка: не более 5 картриджей Количество дисков в картридже: не менее 50 Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 50% от общего срока Назначение: для традиционного диско-диффузионного метода и автоматического считывания в распределителе дисков производства «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция Регистрационное удостоверение: наличие Производитель : «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция | упак | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Бацитрацин 0,04 U ,B-0.04(5карт./уп.) | Содержание Бацитрацин 0,04 едениц Назначение: для традиционного диско-диффузионного метода и автоматического считывания в распределителе дисков производства «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция Фасовка: не более 5 картриджей Количество дисков в картридже: не менее 50 Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 50% от общего срока Регистрационное удостоверение: наличие Производитель : «Биоанализ Тыбби Малземелери Санайи ве Тиджарет Лтд. Сти»,Турция | упак | 1 |
|  | Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей H-50, H-100, H-300, H-500, H-800: DIRUI H10, 100 шт/уп | Тест-полоски для полуколичественного определения концентрации аналитов в моче - Соответствие. Фасовка: 1 туба по 100 шт Стабильность: после вскрытия реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке - Соответствие. Определяемые параметры: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Кровь, рН, Белок, Нитриты, Лейкоциты. | упак | 1 |
|  | Реагент для очистки зонда M-53P Probe Cleanser (50 мл) | Назначение Предназначен для периодической очистки анализаторов серии BC- Фасовка 50 мл Состав ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия Условия хранения 2-30°С Срок годности после вскрытия 60 дней | шт | 1 |
|  | Буферный раствор MR (MR Buffer Solution) | Назначение: Предназначен для разведения образцов при проведении непрямого измерения электролитов методом потенциометрии на анализаторе BS-800/800M. Состав: Формальдегид, фосфоровая кислота. Фасовка: 1\*2 л. Срок годности: 8 недель после вскрытия. Т-ра хранения: 5-35 °C. | шт | 1 |

**\*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок**