## 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к выполняемым работам
Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Владивосток» Место выполнения работ: место нахождения Подрядчика.
1. Общие положения Ремонт медицинской техники должен включать в себя: - технический осмотр; - контроль технического состояния; - замену неисправных частей; - техническую диагностику; - ведение журнала технического обслуживания; - инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним.
Технический осмотр заключается в определении работоспособности медицинской техники, проверке действия защитных устройств и электрических цепей. Контроль технического состояния заключается в проверке соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, проверке всех защитных устройств и блокировок.
Замена неисправных частей проводится при необходимости с заменой расходных материалов с послеремонтным контролем технического состояния в объеме, установленном в эксплуатационной документации. Работы по ремонту медицинской техники должны производиться в соответствии с техническими нормативами, а также техническими инструкциями и правилами эксплуатации изделий медицинской техники. Периодичность выполнения работ, межремонтное обслуживание и периодические плановые ремонтные операции осуществляется не реже, чем определено в нормативных документах и указано в инструкциях и правилах технической эксплуатации.
2. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к юридическим и физическим лицам, выполняющим работы по ремонту медицинской техники 2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по ремонту медицинской техники, определяется наличием: - лицензии на техническое обслуживание медицинской техники; - действующих свидетельств (сертификатов, удостоверений), подтверждающих квалификацию и профессиональную подготовку специалистов на право выполнения технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования.
Срок действия вышеперечисленных документов должен охватывать весь срок выполнения работ и весь спектр медицинской техники. 2.2. По всему перечню принимаемой на ремонт медицинской техники Подрядчик должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТ, СанПиН, отраслевые методические рекомендации и указания и т.п., регламентирующие деятельность в области обслуживания медицинской техники.
2.3. Замена узлов и деталей производится в соответствии с нормативно-техническими документами производителя и заявками Заказчика. 2.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при выполнении работ по ремонту медицинской техники.
3. Порядок выполнения работ, требования к качеству и безопасности 3.1. Уведомление о готовности представить медицинскую технику специалистам Подрядчика для выполнения работ передается Подрядчику в рабочее время по телефону либо по факсу или адресу электронной почты: - тел.: + 7 (423) 224-82-27, - электронная почта: nuzvs@mail.ru. 3.2. Подрядчик обязан оказать работы в течение 60 (шестидесяти) календарнах дней с момента предоплаты, вправе выполнить работы досрочно. 3.3. При невозможности выполнения работ в указанные сроки, письменно извещать Заказчика об изменениях в каждом конкретном случае.
3.4. Специалисты Подрядчика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. 3.5. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо и предоставить Заказчику список специалистов привлеченных к выполнению работ, указав фамилию, имя и отчество, с указанием их полномочий, должности и контактных данных ответственного лица, телефона диспетчерской службы для получения заявок. 3.6. Специалисты, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны передавать/предъявлять Заказчику документы, подтверждающие их полномочия выполнять и сдавать работы от имени Подрядчика.
3.7. Подрядчик обязан вести журнал поступающих и исполненных заявок, а в случае замены частей или комплектующих, делать соответствующие записи в техническом паспорте медицинской техники. 3.8. При замене запасных частей Подрядчик обязан использовать только новые запасные части. Гарантийный срок запасных частей составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта приемки работ. Поставка запасных частей и принадлежностей обязана производится в оригинальной упаковке или ненарушенной таре изготовителя. Маркировка запасных частей обязана обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы запасной части при приемке и последующей установке. Аналогичные по коду и наименованию снятые при замене запасные части передаются Заказчику для утилизации. Несоблюдение Подрядчиком таких требований может расцениваться Заказчиком как существенное нарушение договора.
3.9. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также за достоверность сведений о стране происхождения. 3.10. При передаче результата оказанной работы, Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную, техническую, разрешительную и иную документацию. 3.11. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если законом, иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к работам, оказываемым по договору, Подрядчик обязан оказывать работы, соблюдая эти обязательные требования.
На ремонт принимается медицинская техника в том состоянии, в котором она находятся на момент подписания настоящего Договора, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией на русском языке. 3.12. Качество ремонта медицинской техники должно обеспечиваться: оказанием работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации производителя на медицинскую технику; оказанием работ в соответствии с установленными государственными нормативами по охране труда; применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования;
оказанием работ квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение для технического обслуживания каждого вида медицинской техники (подтверждается наличием сертификатов и удостоверений) не позднее 5 (пяти) летнего срока на момент выполнения работ; гарантийными обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной медицинской техники в течение 6 (шесть) месяцев. 3.13. Оказание Подрядчиком полного комплекса работ должно сопровождаться:
оказанием Заказчику технической помощи в освоении медицинской техники, консультированием медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинской техники и соблюдению правил техники безопасности при работе с ней; присутствием квалифицированного специалиста Подрядчика в рабочие дни в часы работы медицинской организации с 08 час. 00 мин. до 15час. 30 мин. в дни непосредственного выполнения работ по адресам, указанным в Договоре; обеспечением запасными частями, расходными материалами и комплектующими, технологическим испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами, транспортом. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены;
ведением учета медицинской техники, эксплуатируемой в лечебном учреждении и принятой на ремонт; ведением учета журналов технического обслуживания медицинской техники, принятой на ремонт; участием Подрядчика в подготовке технических заключений и актов о техническом состоянии для списания медицинской техники, пришедшей в негодность; определением потребности в расходных материалах и запасных частях, необходимых для поддержания работоспособности медицинской техники.
3.14. В общую стоимость работ, оказываемых по настоящему Договору, входит: замена запасных частей и комплектующих; накладные и плановые расходы; все налоги, пошлины и иные обязательные платежи Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть при выполнении работ. 3.15. В общую стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, не входят работы по поверке оборудования, модернизации, модификации и изменению комплектации оборудования.
4. Перечень работ по ремонту медицинской техники
4.1.
№ | Наименование, модель медицинского оборудования | Наименование и объем работ
1 | Согласно приложению к Техническому заданию | Согласно приложению к Техническому заданию
4.2. Запасные части и материалы, используемые в ремонте: в приложении к Техническому заданию.
5. Требования к срокам предоставления гарантий качества работ
5.1. Подрядчик несет полную ответственность (с возмещением ущерба) за отказы в работе систем и оборудования, происшедшие по его вине, из-за неправильных действий при ремонте медицинской техники или некачественной приемки медицинской техники после ремонта, несвоевременного проведения ремонта, невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. 5.2. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ не будет ниже уровня качества, заданного в настоящих требованиях в течение всего срока действия Договора.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 6 мес. Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.4. В случае обнаружения недостатков, допущенных при выполнении работ, Подрядчик должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
6. Иные условия
6.1. Стоимость работ включает: накладные и плановые расходы Подрядчика расходы на использование материалов и оборудования, на проезд специалистов Подрядчика к месту выполнения работ, а также все налоги, пошлины, иные обязательные платежи и любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Подрядчика в ходе исполнения договора. Расходы на доставку медицинской техники к месту выполнения работ несет Заказчик, расходы по возврату медицинской техники Заказчику по окончании выполнения работ несет Подрядчик.
6.2. Требования к работам:
Требования к качеству работ | работы должны соответствовать по качеству требованиям действующих регламентов проведения ремонта медицинской техники и иным действующим документам, содержащим требования и рекомендации по техническому обслуживанию медицинской техники. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. Гарантийный срок на результаты работ: не менее 6 (шесть) месяцев.
6.3. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится Покупателем на условии предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.