Техническое задание

на техническое обслуживание медицинского оборудования (рентгеновское оборудование)

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» в течение одного года

Номер закупки: 25080109140

1.Предмет динамического ценового запроса: Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгеновского оборудования ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород». Перечень рентгеновского оборудования: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород».

2.Начальная максимальная стоимость составляет: 999 600 руб. 00 коп.

3. Стоимость договора включает: компенсация издержек Исполнителя с учетом стоимости всех расходов (накладные и плановые расходы, транспортные расходы, а также все налоги и пошлины и иные обязательные платежи, запасные части и расходные материалы).

4. Требования к оказанию Услуг: - Услуги оказываются в соответствии с ГОСТом 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», ГОСТом 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», ГОСТом 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения», ГОСТом Р 50326-2020 «Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике», а также руководствоваться паспортом к оборудованию или руководством по эксплуатации. - Услуги должны быть оказаны надлежащего качества, в установленные сроки в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием. 4.1. Исполнитель обязуется: - По заданию Заказчика оказать услугу по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинское оборудование согласно Перечню работ (таблица №1), предварительно предоставив годовой план-график и согласовав с Заказчиком время оказания услуг. - Оказать услуги, предусмотренные Договором, надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и оборудование, необходимые для оказания услуг. - В случае внезапного выхода из строя оборудования, включенного в Перечень оборудования, направлять своего представителя независимо от даты планового технического обслуживания в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика без ограничения периодичности в течение всего периода действия настоящего Договора. - Гарантировать качество результата оказанных услуг в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию медицинского оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков Исполнитель осуществляет за свой счет. В случае повторного выхода из строя заменённых и (или) отремонтированных узлов в течение гарантийного срока Исполнитель ремонтирует или заменяет вышеуказанные узлы безвозмездно независимо от их стоимости. - Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 5 дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий договора, ухудшившие результат оказания услуг - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого имущества при исполнении договора. - Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. - Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе оказания услуг Исполнителем в отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. 4.2.Техническое обслуживание оборудования. 4.2.1. Настоящий Договор включает двухэтапное выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования: диагностику и непосредственно техническое обслуживание, включая необходимые ремонтные работы. 4.2.2. Проведение проверок корректной работы оборудования, чистки, наладки, регулировки, ремонта оборудования в целях восстановления его работоспособности, обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения сбоев в их работе, поддержания работоспособности оборудования, принятых на техническое обслуживание. 4.2.3. Проведение профилактических осмотров оборудования в соответствии с перечнем медицинского оборудования. 4.4. Заполнение журналов технического обслуживания медицинского оборудования согласно правилам ведения журналов. 4.5. Работа с заявками по настоящему Договору в АСЗ «Электронный Ордер». 4.6. Проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатационным возможностям и правилам эксплуатации оборудования. 4.7. Оформление дефектных ведомостей для необходимого ремонта, выходящего за рамки настоящего Договора, и списания медицинского оборудования (в т.ч. комплектующих оборудования), не соответствующего техническим требованиям, либо не обеспечивающих бесперебойную работу. 4.3. Диагностика оборудования включает: 4.3.1. Внешний осмотр рабочего места и оборудования. 4.3.2. Проверку соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности. 4.3.3. Проверку наличия расходных материалов и заправка ими оборудования. 4.3.4. Проверку целостности и функционирования соединительных проводников, кабелей, трубопроводов магистрали, экранов, ограждения, блокировок, защитных и коммутирующих устройств. 4.3.5. Контроль состояния и выявление неисправных элементов электрических схем, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. 4.3.6. Выявление повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей и трубопроводов (с разборкой). 4.3.7. Проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрационных, коммутирующих, защитных устройств, блокировок. 4.3.8. Проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок 4.4. Техническое обслуживание: 4.4.1. Очистку от пыли, грязи и т.д. оборудования в целом или его составных частей, включая химическую и механическую чистку внутренних камер и компонентов оборудования со вскрытием крышек и защитных кожухов. 4.4.2. Устранение выявленных при диагностике неисправностей, регулировку, настройку, замену (при необходимости) узлов. 4.4.3. Чистку механических и других систем, смазку сопрягающих и трущихся элементов и узлов, дозаправку или замену рабочих жидкостей и смазочных материалов, удаление (слив) из систем и отстойников отработанных жидкостей. 4.4.4. Затяжку ослабленных крепежных элементов, сальников, стыковок и других разъемных соединений. 4.4.5. Комплексную регулировку и настройку оборудования. 4.4.6. Проверку достаточной плотности прилегания дверей. 4.4.7. Заправку расходными материалами. 4.4.8. Замену отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, щетки микромоторов, фильтры, прокладки различного назначения (на воздушных, гидравлических, паровых и водяных линиях), уплотнительные кольца, подшипники и т.п.). 4.4.9. Замену ламп в осветителях, замена предохранителей, выключателей, переключателей, магнитных пускателей, шнуров питания, реле, проводов заземления и т.д. 4.4.10. Подтяжку уплотнителей. 4.4.11. Проверку систем на герметичность (воздушных, гидравлических, паровых и водяных) с устранением возникшей причины неисправности (негерметичность контура, протечка и т.д.). 4.4.12. Проверку изоляции и креплений проводов, проверку коммутационных кабелей на сопротивление изоляции. 4.4.13. Проверку на ток утечки электрических элементов оборудования. 4.4.14. Проверку выходных параметров электрического оборудования. 4.4.15. Работы, специфические для оборудования, установленные эксплуатационной документацией или паспортом медицинского оборудования. 4.4.16. Устранение сбоев в работе ПО (программного обеспечения) и его обновление до необходимой рабочей версии, а также настройку ПО. 4.4.17. Чистку, устранение неисправностей и сбоев в работе периферийного оборудования (ИБП, рабочие станции врача и лаборанта, принтеры, входящие в состав медицинского оборудования). 4.4.18. Механическую регулировку оборудования. 4.4.19. Настройку, регулировку и опытную эксплуатацию (прогон) оборудования после проведения технического обслуживания. 4.4.20. Сдачу выполненных работ сотрудникам Заказчика с демонстрацией работоспособности медицинского оборудования. 4.5. Внеплановый ремонт: Материалы и запасные части, необходимые для проведения внепланового ремонта медицинского оборудования, могут предоставляться Исполнителем. Их стоимость может включаться в цену Договора дополнительным соглашением и оплачиваться Заказчиком отдельно по предварительному согласованию Сторон. Работы по замене материалов и запасных частей проводятся в рамках настоящего Договора.

5. Место и сроки оказания Услуг: 5.1. Место оказания Услуг: г. Нижний Новгород, проспект Ленина,18; г. Нижний Новгород, ул. Таллинская,8в; г. Нижний Новгород,ул.Чкалова,9; г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская,24; Нижегородская область, г. Сергач, ул. Калинина, д.2. Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская д.7 5.2. Сроки оказания Услуг: в течение года с момента заключения договора.

6. Форма, сроки и порядок оплаты. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.).

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров: действующая лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с приложениями.

Таблица №1. Перечень рентгеновского оборудования:

| Перечень оборудования, подлежащее техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Год выпуска | Заводской номер | Отделение |
| 1 | КРД «Севкаврентген-Д», модель «Диаком» | 2016 | 312 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (рентген) |
| 2 | Лазерная камера Carestream ryView 5700 | 2016 | 57038079 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (рентген) |
| 3 | Маммограф Philips mammo DIAGNOST UC | 1996 | 966090 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (рентген) |
| 4 | Автоматическая проявочная машина Kodak X-Ray Processor 102 | 2006 | 117510-0611-4738 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (рентген) |
| 5 | Система оцифровки рентгеновских снимков Konica Minolta Regius Sigma 2 | 2015 | A5ER-51697 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (рентген) |
| 6 | Система рентгенохирургическая передвижная СРТ ЗАО "Электрон" | 2018 | GP0003352 | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18, Стационар №1 (урологическое отделение) |
| 7 | Передвижной рентгенохирургический аппарат Philips BV Endura R2.3 | 2015 | 000955 | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская д. 8В, корп. 1, Стационар №2 (нейрохирургическое отделение) |
| 8 | Аппарат рентгенодиагностический хирургический передвижной АРХП-АМИКО | 2015 | БП-003152 | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская д. 8В, корп. 1, Стационар №2 (нейрохирургическое отделение) |
| 9 | Автоматическая проявочная машина «ОПТИМАКС-АМИКО» | 2012 | 063 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 10 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "МЕДИКС-Р-АМИКО" | 2012 | А12029 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 11 | Аппарат рентгеномаммографический цифровой "МАММО-РПЦ" | 2015 | 15-27119 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 12 | Лазерная камера Carestream DryView 5700 | 2012 | 57051693 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 13 | Термографическая мультиформатная камера AGFA Drystar AXYS | 2015 | 10044 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 14 | Флюорограф цифровой ФМцс-«ПроСкан» | 2012 | 12-30118 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 15 | Флюорограф малодозовый ФМцс-«ПроСкан» 2000 | 2019 | 19-30121 | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 24, Поликлиника №1 (рентген) |
| 16 | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой передвижной с принадлежностями (модель GM85) | 2020 | 00-002113 | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская, д. 8в, корп. 2, Поликлиника №2 (рентген) |
| 17 | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный GC85А | 2022 | 57СХМ3FTC00009V | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская, д. 8в, корп. 2, Поликлиника №2 (рентген) |
| 18 | Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» | 2020 | ЛМТ-1098-20 | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская, д. 8в, корп. 2, Поликлиника №2 (рентген) |
| 19 | Цифровой флюорографический аппарат «Проматрикс-РП» | 2016 | 16-17801 | г. Нижний Новгород, ул. Таллинская, д. 8в, корп. 2, Поликлиника №2 (рентген) |
| 20 | Дентальный рентгеновский аппарат Gendex expert DC | 2015 | 3205927 | г. Нижний Новгород, ул. Чкалова,9 Стоматологическая поликлиника |
| 21 | Панорамный рентгеновский аппарат Planmeca Proline CC | 2004 | RCC034950 | г. Нижний Новгород, ул. Чкалова,9 Стоматологическая поликлиника |
| 22 | Маммографический цифровой рентгеновский аппарат "МР-ДИАМАНТ" | 2017 | 108 | Нижегородская область, г. Сергач, ул. Калинина, д. 2, Поликлиника №3 (рентген) |
| 23 | Цифровой флюорограф Проскан 2000 | 2005 | 05-30438 | Нижегородская область, г. Сергач, ул. Калинина, д. 2, Поликлиника №3 (рентген) |
| 24 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "УниКоРД-МТ-Плюс" | 2019 | УКРП-220-19 | Нижегородская область, г. Сергач, ул. Калинина, д. 2, Поликлиника №3 (рентген) |
| 25 | Аппарат рентгеновский интраоральный FONA Х70 | 2017 | 32054018 | Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская 7, Поликлиника №4 (рентген) |
| 26 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | 2018 | УКРП-121-18 | Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская 7, Поликлиника №4 (рентген) |
| 27 | Маммограф рентгеновский Маммо-4 МТ | 2020 | ЛМТ-1034-20 | Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская 7, Поликлиника №4 (рентген) |