Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

Требования при заполнении заявки

(в случае не соблюдения требований, установленных Заказчиком при заполнении заявки, Заказчик оставляет за собой право данную заявку отклонить):

- заявка должна быть заполнена с техническими описаниями и с конкретными показателями в рамках требований описания закупки, установленных Заказчиком;

- указать в заявке производителя и страну производителя;

- к заявке приложить копии регистрационных изделий или номер регистрационного удостоверения, в случаях если файл имеет объем, превышающий допустимый к загрузке, при этом данное РУ должно быть предоставлено с поставкой товара в распечатанном виде, заверенным синей печатью.

- Поставщик, Исполнитель и т.д. в заявке должен подтвердить о соответствии участника закупки установленным требованиям в п.6 «Технического задания»

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристики | Минимальное значение | Максимальное значение | Точные характеристики или неизменяемый диапазон | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр дыхательный Барьербак | Стерильное изделие, предназначенное для удаления микроорганизмов из медицинских газов |  |  |  | шт. | 2500 |
|  |  | Внутренний объем, см[3*];^мл | 30 | 40 |  |  |  |
|  |  | Тип фильтра: |  |  | Электростатический |  |  |
|  |  | Эффективность фильтрации, % | 99,9 | 100 |  |  |  |
|  |  | Изделие с круглым и плоским корпусом из прозрачного пластика |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Коннекторы со стороны дыхательного контура – 15M/22F; со стороны пациента – 15F/22M |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Внутри корпуса расположена электростатическая мембрана в форме диска из нетканого гидрофобного материала на основе полипропиленовых волокон |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Изделие со стороны контура имеет порт для капнографии с разъемом Луер Лок |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Дыхательный объем, мл |  |  | 150-1500 |  |  |
|  |  | Время использования |  |  | 24 |  |  |
|  |  | Не содержит латекс и фталаты |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Стерилизован оксидом этилена и упакован в индивидуальную стерильную упаковку |  |  | Соответствие |  |  |
| 2 | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | Диаметр трубки, мм |  |  | 22 | шт. | 250 |
|  |  | Максимальная длина трубки, см | 155 | 165 |  |  |  |
|  |  | Трубки вдоха/выдоха гофрированные |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Трубка, гофрированная неконфигуриремая диаметром 22 мм |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Коннекторы со стороны аппарата |  |  | 22F |  |  |
|  |  | Встроенный Y-образный коннектор |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Съемный угловой коннектор |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Капнографический порт Луер Лок |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Колпачок защитный 22F/15F |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Разъем углового коннектора |  |  | 22M/15F |  |  |
|  |  | Мешок резервуарный неопреновый (без латекса) |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Объем резервуарного мешка, л | 1,9 | 2 |  |  |  |
|  |  | Лимб (дополнительный шланг) |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Длина лимба (дополнительного шланга), см | 75 | 80 |  |  |  |
|  |  | Прямой коннектор с наружным диаметром 22 мм |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Клинически чистый (нестерильный), в индивидуальной упаковке. |  |  | Соответствие |  |  |
| 3 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Внутренний диаметр дыхательной трубки, мм | 21 | 25 |  | шт. | 60 |
|  |  | Длина дыхательной трубки, см | 140 | 160 |  |  |  |
|  |  | Тип контура: реверсивный |  |  | реверсивный |  |  |
|  |  | Тип подключения: инвазивный |  |  | инвазивный |  |  |
|  |  | Трубки вдоха/выдоха гофрированные |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Влагосборник самогерметизирующийся встроен в линию выдоха |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Коннекторы со стороны аппарата |  |  | 22F |  |  |
|  |  | Встроенный Smoothbore Y-образный коннектор с портами 7,5 и 3 мм, снабженными герметичными колпачками |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Съемный угловой коннектор с разъемом |  |  | 22M/15F |  |  |
|  |  | Лимб (дополнительный шланг), см | 55 | 60 |  |  |  |
|  |  | Коннектор прямой 22 мм |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Клинически чистый (нестерильный), в индивидуальной упаковке. |  |  | Соответствие |  |  |
| 4 | Канюля назальная стерильная | Размер изделия L |  |  | Соответствие | шт. | 1000 |
|  |  | Зубцы прямой формы |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр зубцов, мм | 3,3 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр зубцов, мм | 4,3 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Длина кислородной магистрали,см | 210 | 220 |  |  |  |
|  |  | Полноценная длина изделия, см | 260 | 270 |  |  |  |
|  |  | Изделие с прозрачной кислородной трубкой, двумя атраматичными зубцами и стандартным female-коннектором. |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Трубка кислородная имеет звездообразный просвет |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Возможность регулировки размера петли |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | На петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода со специальным упором |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Изделие не содержит латекса |  |  | Соответствие |  |  |
| 5 | Маска кислородная | Изделие предназначено для проведения дыхательной кислородотерапии. |  |  | Соответствие | шт. | 18 |
|  |  | Фиксация маски «на подбородок» |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры изделия (дл×шир×выс), мм | 100х75х55 | 105х80х60 |  |  |  |
|  |  | Корпус маски прозрачный |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Края маски гладкой закругленной формы |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Алюминиевый зажим на корпусе маски для более плотного прилегания изделия к носу |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Эластичный ремень |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Длина кислородной трубки, см | 210 |  |  |  |  |
|  |  | Кислородная магистраль с продольными рёбрами жёсткости |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Изделие не содержит латекс |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | На индивидуальную упаковку нанесена информация о наименование изделия, производителе, стерильности, отсутствии латекса, дате производства, сроке годности. |  |  | Соответствие |  |  |
| 6 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | Набор трубок и коннекторов, предназначенных для удлинения трубки из набора для внутривенных вливаний, используемый в тех случаях, когда стандартной длины магистрали недостаточно. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Соответствие | шт. | 3000 |
|  |  | Внешний диаметр,мм. |  |  | 2,7 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм. |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | Длина,см. | 150 | 170 |  |  |  |
|  |  | Прямая линия. Не содержит латекса, фталатов, металлических включений |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Выдерживаемое давление для возможности введения ЛС с помощью инфузионного насоса,бар. | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Коннектор Луера (тип female) |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Коннектор Луер-лок (тип male). |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Пластиковые крылышки |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Остаточный объем 1,0 мл х 100 см. |  |  | Соответствие |  |  |

Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения).

Зав аптекой______________________________Латыпова Д.Р.

| - Стоимость товара должна включать |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара. |  |  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 31.12.2025г . |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |

6. Требования к Поставщику (Поставщик, Исполнитель и т.д. в заявке должен подтвердить о соответствии участника закупки установленным требованиям):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Председатель комиссии по закупкам	___________________ Хохлов Е.В.