Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),

- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |
| Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по предмету закупки: - фармацевтическая деятельность; - деятельность в сфере обслуживания и ремонта медицинской техники; - деятельность в сфере пожарной безопасности; - иная лицензируемая деятельность… | Лицензия №____ от _____г. (или регистрационный № в Едином реестре лицензий) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека).

Срок поставки Товара: в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты заключения Договора.

| № п/п | Наименование | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение параметра |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа, биполярный Артикул: 27040ЕВ | Для трансуретральной резекции в физиологическом растворе | наличие |
|  |  | В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса | наличие |
|  |  | Пассивный, резание с помощью пружинного механизма (пассивное) | наличие |
|  |  | Для использования с оптикой, мм | 4 |
|  |  | Соединение с оптикой поворотное, байонетное | наличие |
|  |  | Для использования электродов с двумя направляющими стержнями | 2 |
|  |  | Для использования с тубусами резектоскопа с переменной ирригацией 24 Шр. и 27 Шр. | наличие |
|  |  | Для использования с тубусами резектоскопа с постоянной ирригацией 24/26 Шр. и 27/28 Шр. | наличие |
|  |  | Подвижное кольцо для большого пальца | наличие |
|  |  | Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев в виде замкнутого кольца | наличие |
|  |  | Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев выполнена из нержавеющей стали | наличие |
|  |  | Стерилизация паром при 134 градусах Цельсия при экспозиции не менее 5 минут | наличие |
|  |  | Дезинфекция и предстерилизационная очистка ручным методом | наличие |
|  |  | Производитель: Karl Storz, Германия Регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2518 |  |
| 2 | Кабель соединительный для биополярных инструментов Артикул: 20196-118 | Кабель соединительный биполярный для резектоскопа KARL STORZ | соответствие |
|  |  | Длина, м | 4 |
|  |  | Метод стерилизации автоклавирование | наличие |
|  |  | Максимальная электрическая нагрузка, В | 1000 |
|  |  | Производитель: ERBE Elektromedizin GmbH, Германия Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13490 |  |

Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.