**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Адрес (место) поставки товара:  *г. Новокузнецк, ул. Стальского, д.1***

**Сроки (периоды) поставки товара:** по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

**Примечание:** Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами **«или эквивалент»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * №
* п/п
 | * Предмет закупки
 | * Характеристики товара.
 | * Ед изм.
 | * Кол-во
 |
| * 1
 | Воронка ушная стерильная размер 2 шт №1 | Воронка ушная полимерная для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонкиНаружный диаметр узкой части:№2 - 5,3±0,6 мм;Внутренний диаметр узкой части:№2 - 3,7±0,6 мм;Длина воронки 38,5±3 мм.Габаритные размеры: 28+2 мм х 38+3 мм. |  шт | 12000 |
| * 2
 | Зеркало носовое ЕваЛор стерильное одноразовое полимерное шт №1  | Зеркало носовое полимерное тип 2 №30 – общая длина зеркала - 131±10 мм, длина рабочей части – 30±4 мм, ширина раскрытия рабочих частей - 25±7 мм, ширина зеркала - 70±15 мм. | шт | 12000 |
| * 3
 | Шпатель терапевтический стерильный 150x18мм деревянный шт №100 | Предназначен для осмотра полости рта.Стерилен, идеально гладкая шлифованная поверхность, края. Изготовлен из экологически чистой древесины, каждый шпатель в индивидуальной упаковке.Размер 150\*18, толщина 1,8ммУпаковка: 100шт. | уп | 120 |
| * 4
 | Пинцет ушной Ворсма горизонтально-изогнутый анатомический 105x1,5мм П-24 шт №1  | Пинцет ушной горизонтально-изогнутый П-24 - инструмент, применяемый при диагностических обследованиях на ЛОР органах, пинцет с узкими браншами, изогнутыми под углом по ребру.Изготавливается из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации. | шт | 2 |
| * 5
 | Зонд ушной по Воячеку пуговчатый 80мм J-23-503 шт №1  | Зонд носовой пуговчатый по ВоячекуПредназначен для исследования, очистки и смазывания носа.Зонд пуговчатый: зонд в виде стержня, заканчивающегося утолщениями сферической формы, обычно изготовляется из мягких металлов (сплавов), что позволяет легко придавать зонду нужные изгибы. | шт | 2 |
| * 6
 | Корнцанг Gross-Maier Surgicon прямой 260мм J-18-046 шт №1  | Корцанг прямой - хирургический инструмент для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала, представляющий собой зажим с кремальерой, длинными прямыми браншами и овальными губками с насечкой. | шт | 40 |

**Требуемые документы: РУ, декларация о соответствии**

Требования к качеству и безопасности товара:

 1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

 Требования к таре и упаковке товара:

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.