|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»  Директор  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Екатеринбург»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Корелин/    «03» июля 2025 года |

**КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

о проведении запроса котировок № 85/25130101019 на поставку программно-аппаратных комплексов дистанционного контроля состояния здоровья (ПАК) и допускающих терминалов медицинского работника.

2025 г.

**Часть 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 1. | Заказчик | Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург»  Сокращенное наименование: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург»  Юридический адрес: Российская Федерация, 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.  Фактический и почтовый адрес: Российская Федерация, 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.  Адрес электронной почты: [db@dor-bol.ru](mailto:db@dor-bol.ru)  Номер телефона: 8(343) 358-22-28.  По вопросам оформления котировочной документации:  Контактное лицо: 8 (343) 358-20-72 (служба закупок) Мухлынина Виктория Александровна. |
| 2. | Дата и время начала подачи заявок | «03» июля 2025 г., с момента публикации извещения и котировочной документации на сайте |
| 3. | Дата и время окончания подачи заявок | «10» июля 2025 г., 16 час. 00 мин. (время местное) |
| 4. | Место подачи заявок | 620107, г. Екатеринбург**,** ул. Гражданская, строение 9, кабинет 230. |
| 5. | Форма заявки на участие в запросе котировок и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику по форме, установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, установленных извещением о проведении запроса котировок, котировочной документацией.Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном экземпляре в срок, указанный в котировочной документации.  На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки.  Заявкадолжна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием фамилии, имени, отчества. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации (при наличии) и заверены подписью уполномоченного лица. При формировании сшива всех документов заявки необходимо обеспечить при перелистывании страниц возможность   свободного чтения и копирования документов.  Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не рассматриваются. |
| 6. | Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений по котировочной документации | Дата и время начала предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации  «03» июля 2025 г., с момента публикации извещения на сайте.  Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации  «08» июля 2025 г.,16 час. 00 мин. (время местное). |
| 7. | Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации | Участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации.  Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.  В течение двух дней с даты поступления от участника закупки запроса о даче разъяснений котировочной документации, заказчик размещает на официальном сайте разъяснения котировочной документации при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок.  Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. |
| 8. | Дата, время и место проведения вскрытия конвертов | Вскрытие конвертов с заявками участников осуществляется «11» июля 2025 г. в 11 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9, кабинет 230. |
| 9. | Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «11» июля 2025 г. в 11 ч. 15 мин. (время местное) по адресу: 620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9, кабинет 230.  Подведение итогов запроса котировок осуществляется «14» июля 2025 г. в 11 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9, кабинет 230.  Протоколы подписываются членами комиссии по закупкам и размещаются на официальном сайте Заказчика (https://ekb.rzd-medicine.ru) не позднее 2 дней с даты подписания указанного протоколачленами комиссии. |
| 10. | Предмет процедуры закупки | Поставка программно-аппаратных комплексов дистанционного контроля состояния здоровья (ПАК) и допускающих терминалов медицинского работника. |
| 11. | Описание предмета закупки | Детальное описание предмета закупки, количество поставляемого товара содержится в Части 2 котировочной документации «Описание предмета закупки». |
| 12. | Начальная (максимальная) цена договора | Определена в пределах лимитов, выделенных на поставку комплексов дистанционного контроля состояния здоровья (ПАК) и допускающих терминалов медицинского работника и составляет **1 468 340 (Один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек**.Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, подъем на этаж, расходы на страхование, хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 13. | Источник финансирования | Средства учреждения от ведения предпринимательской деятельности |
| 14. | Форма, срок и порядок  оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 15. | Место поставки товара | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9. |
| 16. | Срок и порядок поставки товаров | Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки в места эксплуатации оборудования по адресам, установленным в Графике поставки (Приложение № 2 к Договору). |
| 17. | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам товара | 1) Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товаров, а также требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке и проекте договора.  Подтверждением качества и иных характеристик товара являются:  - копии регистрационных удостоверений установленного образца на товар;  - сертификаты соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации, паспорта качества товара (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации).  1.1) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации.  **Основание:**   * ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий». 1.2) Поставляемый товар должен иметь декларацию о соответствии, сертификат соответствия. Требование о наличии сертификатов, деклараций в отношении продукции установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».   2) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке.  3) Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении). Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  4) Гарантийный срок для Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).  5) Каждая поставка товара должна сопровождаться копиями действующих регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации Российской Федерации.  Тара и упаковка товара:  Товар поставляется в таре изготовителя (производителя). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами. |
| 18. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;  2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  9) участник закупки не является иностранным агентом;  10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал, ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;  11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 19. | Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки | 1. учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений; 2. свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с официального сайта Федеральной налоговой службы России; 4. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; 5. для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении дополнительного образования и повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии), банковские реквизиты; 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор является крупной сделкой; 7. лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 8. информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров; 9. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 18 документации о закупке. 10. копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:   - копию действующего регистрационного удостоверения, выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;  Основание:  • ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»;  • Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;  - копию декларации о соответствии, сертификатов соответствия, паспорта качества и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). Требование о наличии сертификатов, деклараций в отношении продукции установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку;  11) копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента;  12) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  Копии документов, представляемых участниками закупки в составе заявки, должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации. |
| 20. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Цена договора; 2. Соответствие всем требованиям Заказчика, установленным в настоящей документации о закупке. |
| 21. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).  Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.  Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:  1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;  2) при предложении в котировочной заявке цены товаров выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);  3) отказа от проведения запроса котировок;  4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).  Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров. |
| 22. | Порядок и сроки заключения договора | Договор заключается с победителем запроса котировок в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты подведения итогов закупки.  В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ. |
| 23. | Право отказа от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям Заказчика, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. |

**Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

**Наименование предмета закупки:** поставка программно-аппаратных комплексов дистанционного контроля состояния здоровья (ПАК) и допускающих терминалов медицинского работника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объектов закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья | шт | 3 |
| 2 | Допускающий терминал медицинского работника | шт | 2 |

1. **Область применения**. Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья (далее – Комплекс) предназначен для проведения дистанционного контроля состояния здоровья перед рейсом (сменой) и после рейса (смены) работников.

Комплексы должны подключаться к существующей инфраструктуре ОАО РЖД» на базе Комплексов для проведения дистанционного контроля состояния здоровья на базе программного обеспечения «Система проведения медицинских исследований «ТачМед» (TouchMed).

Автоматизированное рабочее место медицинского работника (далее – АРМ МР) предназначено для организации рабочего места медицинского работника.

**2. Требования, технические и функциональные характеристики товаров**

Нормативные документы, согласно которым установлены требования:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС – 005/2011);

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

**2.1. Общие требования:**

2.1.1. Комплекс должен поставляться в антивандальном-кейсовом исполнении.

2.1.2. Комплекс должен состоять из основных элементов:

- прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека, состоящий из устройства, обеспечивающего гальваническую развязку по сети электропитания, позволяющего снизить возможные скачки напряжений в электрической сети, сенсорного дисплея, видеокамеры и микрофона, служащих для визуального отображения информации: органов управления измерительной программы, результатов измерений, графических отображений формы сигналов и т.д.;

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

- анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;

- прибор для измерения артериального давления и частоты пульса с помощью подключенной к нему манжеты,

- термометр бесконтактный инфракрасный для измерения температуры тела;

- источник бесперебойного питания, должен в случае отключения электроэнергии корректно завершить работу программы и выключить компьютер терминала;

- сетевой фильтр предназначен для подключения составных частей терминала к сети электропитания;

- принтер этикеток предназначен для печати наклейки для размещения на маршрутном (путевом) листе о прохождении работником ОАО «РЖД» предрейсового (предсменного), послерейсового (послесменного) медицинских осмотров, алкометрии, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль их здоровья;

- ударопрочный кейс;

- 4G роутер для обеспечения связи;

- расходные материалы. (одноразовые мундштуки, многоразовые воронки, рулоны этикеток, SIM-карты)

АРМ МР должен состоять из основных элементов:

- моноблока с предустановленным программным обеспечением для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека.

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

2.1.3. Комплекс должен осуществлять аудиовидеозапись прохождения дистанционного контроля.

2.1.4. Требования к комплекту поставки:

Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья:

Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека 1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований «ТачМед», кол-во: 1шт.

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 1 шт.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой -1 шт.

Термометр бесконтактный инфракрасный, 1шт.

Источник бесперебойного питания, 1шт.

Сетевой фильтр, 1шт.

Принтер этикеток, 1шт.

Ударопрочный кейс, 1шт.

4G роутер, 1 шт.

Одноразовый мундштук, 100шт. (на 1 ед. Комплекса)

Многоразовая воронка,3шт. (на 1 ед. Комплекса)

Рулон этикеток 20\*30мм 2000шт, 2 шт.

SIM-карта, 2шт.

АРМ МР:

Моноблок с диагональю экрана не менее 23 дюйма, 1шт.

Клавиатура, 1 шт.

Мышь, 1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований «ТачМед», кол-во: 1шт.

2.1.5. Комплекс должен иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия в целом на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья или иметь регистрационные удостоверения медицинских изделий на все медицинские изделия, входящие в состав Комплекса, в том числе на прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека. Комплекс должен иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья в целом или иметь декларации о соответствии или сертификаты соответствия на все приборы, входящие в его состав.

## 2.1.6. Комплекс должен соответствовать требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ №866 от 30.05.2023 г. «Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.

**2.2. Технические требования к программному обеспечению Комплекса и АРМ МР.**

2.2.1. Для проведения дистанционного контроля состояния здоровья работников ОАО РЖД должен осуществляться ввод в программное обеспечение (далее – ПО) Комплекса данных работников ОАО РЖД (фамилия имя отчество, дата рождения, табельный номер, дата назначения на должность, место жительства, необходимые медицинские данные, фотография работника);

2.2.2. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу данных, в том числе видеоизображения, как по сети передачи данных ОАО «РЖД», так и по внешней сети (интернет) с использованием защищённых каналов связи или средств защиты информации, в том числе для беспроводной передачи данных;

2.2.3. ПО Комплекса должно обеспечивать идентификацию работников по табельному номеру и визуальную идентификацию работника по фотографии медработником. Функционал ПО должен предусматривать ввод табельного номера в интерфейсе пользователя и загрузку фотографии пользователя для возможности идентификации личности работника медработником.

2.2.4. Для проведения дистанционного контроля здоровья работников ПО Комплекса должно применять сертифицированные средства защиты информации, передаваемой по каналам связи типа VipNet.

2.2.5. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу информации о дистанционном контроле здоровья через автоматизированные системы ОАО «РЖД».

2.2.6. ПО Комплекса должно обеспечивать возможность видеосвязи между медработником и работником, проверяющим здоровье.

2.2.7. В ПО Комплекса должен быть предусмотрен функционал поддержки и совместимости с возможностями ПО Комплекса для проведения дистанционного контроля состояния здоровья, имеющегося у Заказчика без установки дополнительного программного обеспечения:

- средства контроля корректности вводимых данных и обработки недопустимых форматов/значений при работе с пользовательским интерфейсом Комплекса;

- средства информирования пользователя об ошибочных или противоречивых входных данных при работе с пользовательским интерфейсом;

- средства обработки неверных действий пользователей при работе с пользовательским интерфейсом;

- алгоритмы проверки и обработки некорректных данных в базе данных.

ПО Комплекса должно соответствовать следующим характеристикам:

- приём показаний от подключаемых медицинских изделий;

- сохранение снятых показаний и результатов исследований в базе данных;

- возможность передачи снятых показаний и результатов исследований с помощью каналов связи, в том числе и через интернет;

- вывод на печать результатов исследований;

- перенос результатов исследований на съемные носители информации;

- управление результатами исследований (копирование, удаление).

2.2.8. В случае возникновения ситуации, вызванной неверными действиями пользователя, или недопустимым форматом/значением входных данных при работе с пользовательским интерфейсом, ПО Комплекса самостоятельно или в режиме совместимости с ПО Комплекса, должно:

- выдавать сообщение для пользователя, содержащее необходимую информацию об вводе некорректных данных в интерфейс ПО;

- сохранять информацию о сбоях работы ПО в журнале системных событий.

- при невозможности по тем или иным причинам завершить пользовательскую транзакцию Комплексы должны обеспечить целостность и непротиворечивость данных, и выдать сообщение пользователю, в случае возникновения сбоя в работе программных средств необходимо обеспечить информирование пользователей о ее временной недоступности.

2.2.9. В случае возникновения сбоя в работе Комплекса, включая аварийное отключение электропитания, программное обеспечение Комплекса самостоятельно должно автоматически восстанавливать свою работоспособность.

2.2.10. Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности или потере данных.

2.2.12. Должно быть обеспечено автоматическое обновление ПО при перезагрузке Комплекса.

2.2.13.ПО АРМ МР должно иметь возможность вынесения результата о проведении объективного контроля здоровья медицинским работником.

2.2.14. ПО АРМ МР должно обеспечивать круглосуточный доступ к базе данных и формированию отчетности для медицинского работника.

2.2.15. ПО АРМ МР предусматривает отображение номера в очереди к медицинскому работнику;

2.2.16. Комплекс должен интегрироваться с имеющейся у Заказчика серверной инфраструктурой без установки дополнительного программного обеспечения

2.2.17. Программное обеспечение Комплексов должно передавать данные для обеспечения медицинской составляющей дистанционного контроля состояния здоровья. Обеспечивается на существующих рабочих местах медицинских работников в дорожных клинических больницах дирекций здравоохранения ОАО «РЖД» без установки дополнительного программного обеспечения.

**2.3. Требования к информационной безопасности.**

2.3.1. Защита конфиденциальной информации, хранящейся в поставляемом Комплексе и АРМ МР, от несанкционированного доступа должна обеспечиваться средствами программного обеспечения и исключения доступа к Комплексу неуполномоченных лиц.

2.3.2. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по исключению возможности удаления и искажения зарегистрированной информации.

2.3.3. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по системе разграничения прав доступа пользователей к ресурсам.

2.3.4. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по выполнению протоколирования действий пользователей, в том числе и попыток несанкционированного доступа.

**2.4. Требования к надежности Комплексов и АРМ МР***.*

2.4.1. Надежность Комплексов и АРМ МР должна обеспечиваться:

- использованием отказоустойчивых комплектующих;

- организацией процессов резервного копирования данных.

**Часть 3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**Приложение № 1**

*На бланке организации Участника закупки (при наличии)*

**Кому:** Частное учреждение здравоохранения

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург».

**Адрес, индекс:** 620107, Российская Федерация,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.

**E-mail:** [db@dor-bol.ru](mailto:db@dor-bol.ru) **, тел.:** (343) 358-22-28, **факс:** (343) 358-42-17

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изучив извещение о проведении запроса котировок № \_\_\_\_\_ сообщаем о своем согласии осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (котировочной документации, техническом задании, проекте договора), а также гарантируем качество поставляемого товара требованиям, установленным договором.

**Наименование и характеристики поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель  /Страна производства | Характерис-  тики товара | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%.  /НДС не облагается | Цена за ед. с НДС/НДС не облагается, руб. | Сумма НДС/ НДС не облагается, руб. | Стоимость, вкл. НДС/НДС не облагается, руб. |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Допускающий терминал медицинского работника |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок.

Цена договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать цену цифрами и прописью*) том числе НДС %- \_\_\_\_\_\_ или НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Стоимость поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

Заявленная нами цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, подъем на этаж, расходы на страхование, хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование участника закупки)* обязуемся при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии) в соответствии с требованиями котировочной документации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

*(для юридического лица))*

**Приложение № 2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица/ физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | Страна Россия |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия |
| Адрес: |
| Телефон: |
| E-mail: |
| **7. Банковские реквизиты:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **8. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник закупки

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Приложение № 3**

Настоящей заявкой декларируем о соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование участника закупки)*

требованиям, установленным к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104) Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

*(для юридического лица))*

Приложение № 4

**Информационная справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[[1]](#footnote-1)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, предоставляющее информацию)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)** | | | | | | **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров  (в том числе конечных)** | | | | | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/  участник/акционер/  бенефициар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

Приложение № 5

*ПРОЕКТ договора*

Договор № 25130101019

поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург», именуемое далее «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется:

1.1.1. Передать Покупателю программно-аппаратные комплексы дистанционного контроля состояния здоровья и допускающие терминалы медицинского работника(далее – Товар/ПАК) в количестве, установленном Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и в комплектации в соответствии с требованиями нормативных документов Покупателя, в том числе, но не исключая: антивандальный корпус, технические средства связи, измерительная техника, лицензии VIPnet и АРМ ДКБ;

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.3. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации.

1.4. Сроки поставки Товара определяются в Графике поставки (Приложение № 2 к Договору).

1.5. Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9.

1.6. Поставщик в соответствии со ст.431.2 Гражданского Кодекса РФ заверяет Покупателя, что Поставщик является правообладателем экземпляра программного обеспечения (далее – ПО), и Покупатель, приобретет Товар с предустановленным ПО.

Покупатель не вправе модифицировать (вносить изменения), деассемблировать (вносить изменения в машинный код, объектный файл или библиотечные модули), декомпилировать (преобразовывать объект программного кода в исходный текст с цельюизучения структуры и кодирования программы для ЭВМ) или воссоздавать ПО, установленное Поставщиком в Товар, переданном по настоящему Договору, а также совершать любые иные действия в отношении ПО, кроме его использования в соответствии с настоящим Договором и назначением Товара.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Стоимость Товара по Договору включает в себя стоимость комплектующих, запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара, и любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения подпункта 1.1.1 пункта 1.1 Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. *или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

2.2. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Договора в следующем порядке:

2.2.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной* путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

* 1. Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей стоимости Товара по Договору.

2.4. Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон.

В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Поставщика в части уплаты и исчисления НДС, цена Товара по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Поставщика. При этом Поставщик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены Товара и не вправе предъявлять Покупателю к оплате суммы сверх установленных Договором.

Если Поставщик теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права.

В случае если Поставщик становится плательщиком НДС, то он предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщик на подписание счетов-фактур.

2.5. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.6. Покупатель по требованию Поставщика подтверждает факт оплаты Покупателем стоимости Товара путем направления электронной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией и Графиком поставки, и передать Товар Покупателю на условиях Договора. Поставщик применяет автоматизированную систему заказов «Электронный ордер».

3.1.1.1. В случае отсутствия регистрации в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер», в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» по адресу <https://zakupki.rzd-medicine.ru/>. При наличии регистрации – активировать договор в течение 3 (трёх) рабочих дней.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение и гигиеническое заключение Минздрава России.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

счет на оплату;

*товарную накладную формы ТОРГ-12;*

*счет-фактуру;*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД);*

***или***

*транспортную накладную;*

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя − по 1 (одному) экземпляру;

гарантийный талон.

3.1.4. Предоставить срок гарантии на отдельные части и комплектующие Товара, в отношении которых установлен срок гарантии заводом-изготовителем, и соизмеримо такому сроку с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию исполнять гарантийные обязательства.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

3.1.7. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений[[2]](#footnote-2).

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара.

3.2.1.1. Направлять заявки на поставку Товара посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара, Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем.

3.2.3. Принять и оплатить Товар.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

**4. Условия поставки Товара**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/транспортной накладной*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением, на электронную почту, указанную в разделе 15, в порядке, предусмотренном пунктом 14.1 Договора или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12/*Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной*.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12/*Универсального передаточного документа (УПД)/транспортной накладной*.

4.5. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.6. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для устранения недостатков за счет Поставщика.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по Договору Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а также номенклатуре изделий, утвержденных Минздравом России;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок на отдельные части и комплектующие Товара, в отношении которых установлен срок гарантии заводом-изготовителем, устанавливается соизмеримо такому сроку.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением, на электронную почту, указанную в разделе 15 Договора, в порядке, предусмотренном пунктом 14.1 Договора или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика. Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 5 (пяти) календарных дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В этом случае Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора. Срок поставки оборудования взамен вышедшего из строя не более 3 (трёх) календарных дней силами Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от Товара и исполнения условий Договора, потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

**7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара во время поставки товара до адреса доставки, предусмотренного Графиком поставки (Приложение № 2 к Договору).

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от Договора по указанному в пункте 8.3 Договора основанию Покупатель справе требовать от Поставщика возмещения ему всех убытков, вызванных таким отказом, возврата всех уплаченных Покупателем по Договору денежных сумм и уплаты Покупателю штрафа в размере 5% от стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае не устранения выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной.* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/ *Универсальный передаточный документ (УПД)* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 13 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такого требования.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения обязательств по Договору, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Поставщика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 14.1 Договора.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

*11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного подпунктом 3.1.11 пункта 3.1 Договора[[3]](#footnote-3).*

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.1 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

**12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 3 (трёх) месяцев, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по Договору.

**13. Защита информации**

13.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

* обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
* обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

13.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

13.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

13.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

**14. Прочие условия**

14.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/уведомления, направленного иным способом.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

14.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим лицам.

14.4. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.5. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.6. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 4 и 5 к настоящему Договору.

14.7. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.9. К Договору прилагаются:

14.9.1. Спецификация (Приложение № 1);

14.9.2. График поставки (Приложение № 2);

14.9.3. Техническое задание (Приложение № 3);

14.9.4. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 4);

14.9.5. Налоговая оговорка (Приложение № 5).

**15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург»  Место нахождения: Российская Федерация, 620107, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Гражданская, стр.9  ИНН 6659108134  КПП 667801001  ОГРН 1046603152661  р/с 40703810300020007584  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,  к/с № 30101810145250000411  БИК: 044525411  Электронная почта: [db@dor-bol.ru](mailto:db@dor-bol.ru)  тел. (8-343) 358-22-28 | **Поставщик:**  Место нахождения:  ИНН:  КПП:  ОГРН:  К/С:  Банк:  БИК:  Р/С:  Электронная почта:  Тел. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Корелин / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 1

к Договору поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

№ 25130101019 от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Спецификация

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) за единицу с НДС/НДС не облагается | В т.ч. сумма НДС (руб.) | Всего с НДС (руб.)/НДС не облагается |
| 1 | *Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья* | шт | 3 |  |  |  |
| 2 | Допускающий терминал медицинского работника | шт | 2 |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | |  |

Итого по Спецификации - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Корелин/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 2

к Договору поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

№ 25130101019 от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

График поставки

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Адрес доставки Товара | Сроки поставки Товара |
| 1 | *Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья* | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9. | Не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. |
| 2 | Допускающий терминал медицинского работника | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, строение 9. | Не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. |

от Покупателя: от Поставщика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 3

к Договору поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

№ 25130101019 от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Техническое задание

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Наименование предмета закупки:** поставка программно-аппаратных комплексов дистанционного контроля состояния здоровья (ПАК) и допускающих терминалов медицинского работника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объектов закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья | шт | 3 |
| 2 | Допускающий терминал медицинского работника | шт | 2 |

1. **Область применения**. Программно-аппаратный комплекс дистанционного контроля состояния здоровья (далее – Комплекс) предназначен для проведения дистанционного контроля состояния здоровья перед рейсом (сменой) и после рейса (смены) работников.

Комплексы должны подключаться к существующей инфраструктуре ОАО РЖД» на базе Комплексов для проведения дистанционного контроля состояния здоровья на базе программного обеспечения «Система проведения медицинских исследований «ТачМед» (TouchMed).

Автоматизированное рабочее место медицинского работника (далее – АРМ МР) предназначено для организации рабочего места медицинского работника.

**2. Требования, технические и функциональные характеристики товаров**

Нормативные документы, согласно которым установлены требования:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС – 005/2011);

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

**2.1. Общие требования:**

2.1.1. Комплекс должен поставляться в антивандальном-кейсовом исполнении.

2.1.2. Комплекс должен состоять из основных элементов:

- прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека, состоящий из устройства, обеспечивающего гальваническую развязку по сети электропитания, позволяющего снизить возможные скачки напряжений в электрической сети, сенсорного дисплея, видеокамеры и микрофона, служащих для визуального отображения информации: органов управления измерительной программы, результатов измерений, графических отображений формы сигналов и т.д.;

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

- анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;

- прибор для измерения артериального давления и частоты пульса с помощью подключенной к нему манжеты,

- термометр бесконтактный инфракрасный для измерения температуры тела;

- источник бесперебойного питания, должен в случае отключения электроэнергии корректно завершить работу программы и выключить компьютер терминала;

- сетевой фильтр предназначен для подключения составных частей терминала к сети электропитания;

- принтер этикеток предназначен для печати наклейки для размещения на маршрутном (путевом) листе о прохождении работником ОАО «РЖД» предрейсового (предсменного), послерейсового (послесменного) медицинских осмотров, алкометрии, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль их здоровья;

- ударопрочный кейс;

- 4G роутер для обеспечения связи;

- расходные материалы. (одноразовые мундштуки, многоразовые воронки, рулоны этикеток, SIM-карты)

АРМ МР должен состоять из основных элементов:

- моноблока с предустановленным программным обеспечением для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека.

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

2.1.3. Комплекс должен осуществлять аудиовидеозапись прохождения дистанционного контроля.

2.1.4. Требования к комплекту поставки:

Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья:

Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека 1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований «ТачМед», кол-во: 1шт.

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 1 шт.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой -1 шт.

Термометр бесконтактный инфракрасный, 1шт.

Источник бесперебойного питания, 1шт.

Сетевой фильтр, 1шт.

Принтер этикеток, 1шт.

Ударопрочный кейс, 1шт.

4G роутер, 1 шт.

Одноразовый мундштук, 100шт. (на 1 ед. Комплекса)

Многоразовая воронка,3шт. (на 1 ед. Комплекса)

Рулон этикеток 20\*30мм 2000шт, 2 шт.

SIM-карта, 2шт.

АРМ МР:

Моноблок с диагональю экрана не менее 23 дюйма, 1шт.

Клавиатура, 1 шт.

Мышь, 1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований «ТачМед», кол-во: 1шт.

2.1.5. Комплекс должен иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия в целом на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья или иметь регистрационные удостоверения медицинских изделий на все медицинские изделия, входящие в состав Комплекса, в том числе на прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека. Комплекс должен иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья в целом или иметь декларации о соответствии или сертификаты соответствия на все приборы, входящие в его состав.

## 2.1.6. Комплекс должен соответствовать требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ №866 от 30.05.2023 г. «Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.

**2.2. Технические требования к программному обеспечению Комплекса и АРМ МР.**

2.2.1. Для проведения дистанционного контроля состояния здоровья работников ОАО РЖД должен осуществляться ввод в программное обеспечение (далее – ПО) Комплекса данных работников ОАО РЖД (фамилия имя отчество, дата рождения, табельный номер, дата назначения на должность, место жительства, необходимые медицинские данные, фотография работника);

2.2.2. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу данных, в том числе видеоизображения, как по сети передачи данных ОАО «РЖД», так и по внешней сети (интернет) с использованием защищённых каналов связи или средств защиты информации, в том числе для беспроводной передачи данных;

2.2.3. ПО Комплекса должно обеспечивать идентификацию работников по табельному номеру и визуальную идентификацию работника по фотографии медработником. Функционал ПО должен предусматривать ввод табельного номера в интерфейсе пользователя и загрузку фотографии пользователя для возможности идентификации личности работника медработником.

2.2.4. Для проведения дистанционного контроля здоровья работников ПО Комплекса должно применять сертифицированные средства защиты информации, передаваемой по каналам связи типа VipNet.

2.2.5. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу информации о дистанционном контроле здоровья через автоматизированные системы ОАО «РЖД».

2.2.6. ПО Комплекса должно обеспечивать возможность видеосвязи между медработником и работником, проверяющим здоровье.

2.2.7. В ПО Комплекса должен быть предусмотрен функционал поддержки и совместимости с возможностями ПО Комплекса для проведения дистанционного контроля состояния здоровья, имеющегося у Заказчика без установки дополнительного программного обеспечения:

- средства контроля корректности вводимых данных и обработки недопустимых форматов/значений при работе с пользовательским интерфейсом Комплекса;

- средства информирования пользователя об ошибочных или противоречивых входных данных при работе с пользовательским интерфейсом;

- средства обработки неверных действий пользователей при работе с пользовательским интерфейсом;

- алгоритмы проверки и обработки некорректных данных в базе данных.

ПО Комплекса должно соответствовать следующим характеристикам:

- приём показаний от подключаемых медицинских изделий;

- сохранение снятых показаний и результатов исследований в базе данных;

- возможность передачи снятых показаний и результатов исследований с помощью каналов связи, в том числе и через интернет;

- вывод на печать результатов исследований;

- перенос результатов исследований на съемные носители информации;

- управление результатами исследований (копирование, удаление).

2.2.8. В случае возникновения ситуации, вызванной неверными действиями пользователя, или недопустимым форматом/значением входных данных при работе с пользовательским интерфейсом, ПО Комплекса самостоятельно или в режиме совместимости с ПО Комплекса, должно:

- выдавать сообщение для пользователя, содержащее необходимую информацию об вводе некорректных данных в интерфейс ПО;

- сохранять информацию о сбоях работы ПО в журнале системных событий.

- при невозможности по тем или иным причинам завершить пользовательскую транзакцию Комплексы должны обеспечить целостность и непротиворечивость данных, и выдать сообщение пользователю, в случае возникновения сбоя в работе программных средств необходимо обеспечить информирование пользователей о ее временной недоступности.

2.2.9. В случае возникновения сбоя в работе Комплекса, включая аварийное отключение электропитания, программное обеспечение Комплекса самостоятельно должно автоматически восстанавливать свою работоспособность.

2.2.10. Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности или потере данных.

2.2.12. Должно быть обеспечено автоматическое обновление ПО при перезагрузке Комплекса.

2.2.13.ПО АРМ МР должно иметь возможность вынесения результата о проведении объективного контроля здоровья медицинским работником.

2.2.14. ПО АРМ МР должно обеспечивать круглосуточный доступ к базе данных и формированию отчетности для медицинского работника.

2.2.15. ПО АРМ МР предусматривает отображение номера в очереди к медицинскому работнику;

2.2.16. Комплекс должен интегрироваться с имеющейся у Заказчика серверной инфраструктурой без установки дополнительного программного обеспечения

2.2.17. Программное обеспечение Комплексов должно передавать данные для обеспечения медицинской составляющей дистанционного контроля состояния здоровья. Обеспечивается на существующих рабочих местах медицинских работников в дорожных клинических больницах дирекций здравоохранения ОАО «РЖД» без установки дополнительного программного обеспечения.

**2.3. Требования к информационной безопасности.**

2.3.1. Защита конфиденциальной информации, хранящейся в поставляемом Комплексе и АРМ МР, от несанкционированного доступа должна обеспечиваться средствами программного обеспечения и исключения доступа к Комплексу неуполномоченных лиц.

2.3.2. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по исключению возможности удаления и искажения зарегистрированной информации.

2.3.3. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по системе разграничения прав доступа пользователей к ресурсам.

2.3.4. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по выполнению протоколирования действий пользователей, в том числе и попыток несанкционированного доступа.

**2.4. Требования к надежности Комплексов и АРМ МР***.*

2.4.1. Надежность Комплексов и АРМ МР должна обеспечиваться:

- использованием отказоустойчивых комплектующих;

- организацией процессов резервного копирования данных.

от Покупателя: от Поставщика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 4

к Договору поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

№ 25130101019 от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

# Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 1](#p283) настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 1](#p283) настоящего Приложения другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего Приложения: тел. (343) 358-22-28, е-mail: [db@dor-bol.ru](mailto:db@dor-bol.ru), официальный сайт https:// ekb.rzd-medicine.ru/zakupki (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 1](#p283) настоящего Приложения, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 1](#p283) настоящего Приложения с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 1](#p283) настоящего Приложения и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 2](#p285) настоящего Приложения, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

от Покупателя: от Поставщика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 5

к Договору поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)

№ 25130101019 от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Налоговая оговорка**

1.В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д.производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Поставщик самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Поставщик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Поставщиком документально;

Поставщик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик и лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Поставщика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Заказчику неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Заказчиком по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Заказчику отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Заказчику налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Поставщика уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Заказчиком неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Поставщик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Заказчику имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной Заказчиком неустойки.

6. Заказчик до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Поставщика о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Поставщик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчик.

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

от Покупателя: от Поставщика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

   1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
   2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
   3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
   4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
   5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

   - для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

   - для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

   В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

   В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

   В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-3)