Техническое задание к Извещению № 25161103008

на поставку медицинского расходного материала (для стоматологии)

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника РЖД-Медицина» города Орехово-Зуево» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»). Место нахождения Заказчика (почтовый адрес): 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22 Организатор закупки: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко") Место нахождения Организатора закупки (почтовый адрес): 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1; Контактные данные: Контактное лицо: Федосов Евгений Александрович, начальник отдела материально-технического снабжения; Адрес электронной почты: mts1@semashko.com

1. Основные условия ценового запроса. 1.1.Предмет закупки: поставка медицинских расходных стоматологических материалов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево». - Характеристики и перечень товара: согласно таблице № 1. - 1.3. Начальная максимальная цена договора составляет: 79 187,50 (Семьдесят девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек. Определение начальной (максимальной) цены договора выполнено методом сопоставимых рыночных цен (расчет прилагается). Начальная (максимальная) цена договора должна включать стоимость товара, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

2.Требования к товарам. 2.1. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 2.2. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 2.3. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 2.4. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 2.5. Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока установленного заводом- изготовителем.

3.Условия поставки товара. 3.1. Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты формирования покупателем заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» 3.2. Условия поставки товара: - товар поставляется в заводской упаковке; - поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора. - время поставки товара, согласовывается не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов до поставки.

4. Место поставки товара: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22

5. Стоимость и порядок оплаты товара: оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 6.1. Сертификаты соответствия и регистрационное удостоверение (при наличии). 6.2. Ценовое предложение с указанием производителя и страны производства, а также номера соответствующего регистрационного удостоверения.

Таблица № 1

| № | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компосайт | Пломбировочный материал химического отверждения, состоящий из двух компонентов – мелкодисперсной основы и стеклосиликонового наполнителя Комплектация: Паста основа 14 г Паста катализатор 14 г Адгезив основа 3 мл Адгезив катализатор 3 мл Жидкость для травления 7.5 мл | 3 | Упаковка |
| 2 | Наконечник для слюноотсоса шт №100 однораз. | томатологический одноразовый слюноотсос со съемным наконечником. Характеристики Диаметр — 6.5 мм Длина — 148 мм Кол-во — 100 шт | 3 | Упаковка |
| 3 | Гемостаб 13мл | Раствор для остановки капиллярных кровотечений. Объём — 13 мл Кол-во — 1 флакон | 1 | Штука |
| 4 | Нон Арсеник паста без мышьяка 6,5 г. | Паста для девитализации пульпы. Состав: Параформальдегид. 2-Борнанон. Парахлорфенол. Лидокаин. Диметилсульфоксид. Глицерин дистиллированный. Волокнистый наполнитель. Масса — 6.5 г | 3 | Упаковка |
| 5 | Девит-Арс мышьяковистая паста 6.5г | Мышьяковистая паста для девитализации пульпы. Состав: Мышьяковистый ангидрид (30%) обеспечивает быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон. Лидокаина гидрохлорид снижает чувствительность тканей и делает процесс девитализации безболезненным. Эвгенол - антисептик широкого спектра действия. Волокнистый наполнитель и пастообразователь обеспечивают пластичность и дискретность материала. | 1 | Упаковка |
| 6 | Бумага для замешивания (поли-панель) 60*60 мм | Поли-панель для смешивания пломбировочных, слепочных и других материалов. Кол-во — 100 шт. Размер—60 х 60 мм. | 2 | Упаковки |
| 7 | Бумага для замешивания (поли-панель) 60*90 мм | Поли-панель для смешивания пломбировочных, слепочных и других материалов. Кол-во — 75 шт. Размер—60 х 90 мм. | 2 | Упаковки |
| 8 | (iGOS Flow) A1 композит жидкотекучий | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A1 Комплектация: Шприц 2.6 г Канюли 10 шт или Шприц 2.6 г Адгезив 5 мл Канюли 10 шт | 1 | Набор |
| 9 | (iGOS Flow) A2 композит жидкотекучий | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A2 Комплектация: Шприц 2.6 г Канюли 10 шт или Шприц 2.6 г Адгезив 5 мл Канюли 10 шт | 1 | Набор |
| 10 | (iGOS Flow) A3 композит жидкотекучий | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A3 Комплектация: Шприц 2.6 г Канюли 10 шт или Шприц 2.6 г Адгезив 5 мл Канюли 10 шт | 1 | Набор |
| 11 | (iGOS Universal) A1 композит световой 4г | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A1 Комплектация: Шприц 4 г или Шприц 4 г Адгезив 5 мл | 1 | Шт. |
| 12 | (iGOS Universal) A2 композит световой 4г | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A2 Комплектация: Шприц 4 г или Шприц 4 г Адгезив 5 мл | 1 | Шт. |
| 13 | (iGOS Universal) A3 композит световой 4г | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A3 Комплектация: Шприц 4 г или Шприц 4 г Адгезив 5 мл | 1 | Шт. |
| 14 | (iGOS Universal) A 3,5 композит световой 4г | Стоматологический пломбировочный материал Форма—Композит Оттенок—A3,5 Комплектация: Шприц 4 г или Шприц 4 г Адгезив 5 мл | 1 | Шт. |
| 15 | (iGOS Bond) адгезив 5мл | Стоматологический самопротравливающий бонд, достигающий высокой степени адгезии материала с дентином и эмалью в условиях высокой влажности полости рта. Характеристики Объём — 5 мл Кол-во — 1 флакон | 1 | Шт. |
| 16 | Иглы карпульные 30G (0,3*21 мм) | Иглы карпульные стерильные одноразового применения Размер—30G, Игла—0.3 x 21 мм, Кол-во — 100 шт | 1 | Упаковка |
| 17 | Полоски сепарационные металлические 100 шт | Характеристики: Тип матриц — Сепарационные Материал — Металл Длина — 50 мм Ширина — 6 мм Кол-во — 100 шт Толщина—60 мкм | 4 | Упаковка |
| 18 | Кальсепт без йодоформа стерильная гидроокись кальция | Материал на основе гидроксида кальция для заполнения корневых каналов. Форма выпуска: Паста-2 х 2.5 мл; Сменные канюли-20 шт Объём — 2.5 мл Кол-во — 2 шприца | 2 | Упаковка |
| 19 | Артикаин Инибса 1:100000 | Артикаин Inibsa 1:100 000 местноанестезирующее средство, обеспечивающее высокую степень эффективности и безопасности. Картриджи 100 шт 1.8 мл | 2 | Упаковка |
| 20 | Диски шлифовальные с металлической фтулкой 12 мм (синие) | Диски шлифовальные с металлической втулкой на лавсановой основе. Снятие излишков материала Абразивность—грубая Количество—40 шт Втулка диска — Металлическая Диаметр—12 мм, Цвет- синий | 3 | Упаковка |
| 21 | Диски шлифовальные с металлической фтулкой 12 мм (зеленые) | Диски шлифовальные с металлической втулкой на лавсановой основе. Предварительное шлифование Абразивность—средняя Количество—40 шт Втулка диска — Металлическая Диаметр—12 мм, Цвет- зеленый | 3 | Упаковка |
| 22 | Диски шлифовальные с металлической фтулкой 14 мм (синие) | Диски шлифовальные с металлической втулкой на лавсановой основе. Снятие излишков материала Абразивность—грубая Количество—40 шт Втулка диска — Металлическая Диаметр—14 мм, Цвет- синие | 3 | Упаковка |
| 23 | Диски шлифовальные с металлической фтулкой 14 мм (зеленые) | Диски шлифовальные с металлической втулкой на лавсановой основе. Предварительное шлифование Количество—40 шт Втулка диска — Металлическая Диаметр—14 мм, Цвет- зеленый | 3 | Упаковка |
| 24 | Штрипсы метал. Синие,зеленые | Назначение: Полоски шлифовальные для полирования интерпроксимальных и придесневых поверхностей реставрации, выпускаются на лавсановой основе. Тип 1 (синие, зеленые) для снятия излишков материала, для предварительного шлифования Абразивность—Мягкая/Супер-мягкая Количество—25 шт Материал — Пластик | 3 | Упаковка |
| 25 | Штрипсы метал. Желтые, зеленые | Назначение: Полоски шлифовальные для полирования интерпроксимальных и придесневых поверхностей реставрации, выпускаются на лавсановой основе. Тип 2 (зеленые, желтые) для предварительного шлифования, для окончательного шлифования. Абразивность—Мягкая/Средняя Количество—25 шт | 3 | Упаковка |
| 26 | (Base it) световой прокладочный материал | Лечебная и изолирующая прокладка при глубоком кариесе. Комплект: Шприц-4 шт (2 г), Канюли-8 шт. | 1 | Упаковка |
| 27 | Жидкость для сушки и обезжиривания каналов, 13 мл | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов. Жидкость-13 мл, Кол-во — 1 флакон Состав и основные свойства Этилацетат. Ацетон. Медицинский антисептический раствор 95% | 2 | Штука |
| 28 | Эндонидл Иглы для промывания каналов | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов. Размер—0.3 х 38 мм Кол-во – 20 шт. | 2 | Упаковка |