Наконечник (female M и female L) аспирационный тип Янкауэр, исполнение Я2 с соединительной трубкой.

**Количество штук 300.**

Набор для интраоперационной аспирации должен использоваться для эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других остатков тканей из операционного поля во время проведения хирургической операции. В набор входит должен входить наконечник медицинский для аспирации и ирригации по ТВНЛ.943134.026 ТУ, вариант исполнения Я2, и удлинитель медицинский в исп. 3. Применяться при деликатных манипуляциях, неглубоких операционных ранах, в детской хирургии, пластической хирургии, проктологии.

Наконечник аспирационный типа Янкауэр должен состоять из рукоятки и прозрачной трубки.

Особенности наконечника:

Рукоятка должна иметь выемку для удобного размещения пальца хирурга, оснащена вакуум-контролем (овальным отверстием), в основании ребристый коннектор для соединения с соединительной трубкой.

Форма рукоятки должна быть эргономичной, обеспечивать надежный захват и предотвращает скольжение.

Прозрачная трубка наконечника жесткая и имеет изогнутую форму, что обеспечивает комфорт при работе.

Край трубки округлый и атравматичный, рядом с краем есть 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для предотвращения присасывания к раневой поверхности.

Соединительной трубки:

Имеет мягкие коннекторы на обоих концах.

По всей наружной длине имеет рифлёную поверхность для исключения перегибания.

Плотно соединяется с наконечником Янкауэр через коннектор.

Благодаря универсальной конструкции трехуровневого коннектора female L - эту трубку можно подключить к любому типу устройства вакуум-аспирации.

Изделие для одноразового применения.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание** | **Значение** |
|  |  |
|  |  |
| Материал рукоятки | ABS пластик |
| Длина рукоятки | 100 мм |
| Длина соединительной трубки | 3,5 м |
| Наружный диаметр трубки | 6,5 мм |
| Внутренний диаметр трубки | 6 мм и 7 мм |
| Материал трубки | ПВХ |
| Вид исполнения коннекторов трубки | 6,0 х 3500 мм. female M и L  **(Y2)** |
| Количество штук к поставке | **300** |

|  |
| --- |
| **1.1. Ценовое предложение должно содержать:** наименование товара, организации-изготовителя, страну происхождения, описание товара. |
| **1.2.** Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. |
| **1.3.** По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. |
| **1.4.** При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. |
| **1.5.** Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). |
| **1.6.** Сроки годности не менее 80% |
| **2. Сроки и условия поставки товара.** |
| **2.1**. Сроки действия договора с момента заключения Договора до полного исполнения обязательств. |
| **2.2.** Товар поставляется **партиями**, не более 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| **3. Место поставки товара**: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская дом 8. |
| **4.Форма, сроки и порядок оплаты.** |
| **Оплата конкретной партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после поставки Товара в полном объемом Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/УПД.** |
| **5.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| **5.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение.** |