Техническое задание

Место поставки товара:    г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

Срок и условия поставки товара: в течение  2025 года, партиями, по заявкам Заказчика, в течение 3 (Трех) дней с момента поступления заявки от Заказчика.

Источник финансирования:  собственные средства, средства ОМС

| № | Наименование | Кол-во | Техническое описание | Точные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLCR-60G (6 шт/упак) Скобы высокие, зеленые, длиной 60 мм | 150 упак | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: >=59<=60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1 или Титановый сплав Ti3Al2,5V; Количество скобок: >=88<=89 шт; Высота открытой скобки: >=4,1<=4,2 мм; Высота закрытой скобки: >=1,9<=2,0 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: 60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1; Количество скобок: 88 шт; Высота открытой скобки: 4,2 мм; Высота закрытой скобки: 2,0 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. |
| 2 | SLCR-60Y (6 шт/упак) Скобы средние, золотые, длиной 60 мм | 150 упак | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: >=59<=60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1 или Титановый сплав Ti3Al2,5V; Количество скобок: >=88<=89 шт; Высота открытой скобки: >=3,7<=3,8 мм; Высота закрытой скобки: >=1,7<=1,8 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: 60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1; Количество скобок: 88 шт; Высота открытой скобки: 3,8 мм; Высота закрытой скобки: 1,8 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. |
| 3 | SLCR-60B (6 шт/упак) Скобы средние, синие, длиной 60 мм | 250 упак | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: >=59<=60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1 или Титановый сплав Ti3Al2,5V; Количество скобок: >=88<=89 шт; Высота открытой скобки: >=3,5<=3,6 мм; Высота закрытой скобки: >=1,5<=1,6 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. | Сменная кассета для эндоскопического степлера без ножа; Количество рядов скобок: 6 шт; Длина шва: 60 мм; Материал изготовления скобки/скрепки: Титан TA1; Количество скобок: 88 шт; Высота открытой скобки: 3,5 мм; Высота закрытой скобки: 1,5 мм; Кассета имеет подтвержденную производителем совместимость с аппаратом ШЕВРОН серии SLCB, имеющимся у заказчика: Наличие. |
| 4 | SLCB-60L Степлер «Шеврон» режущий, эндоскопический, с шарнирной головкой, с длиной ствола 440 мм | 20 упак | Описание: Стерильный ручной хирургический инструмент, применяемый во время абдоминальной, гинекологической, педиатрической, торакальной эндоскопической операции для быстрого перерезания/иссечения тканей и создания анастомоза; инструмент может быть использован во время открытого оперативного вмешательства. Изделие работает посредством ручного механизма (например, спусковой механизм), с помощью которого он режет ткани (например, толстой кишки) и одновременно накладывает один или несколько линейных рядов хирургических скоб для временного скрепления полученных краев. Скобы и режущее лезвие могут быть размещены в загрузочном устройстве одноразового использования, которое может прилагаться. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат; Длина рабочей части: 60 мм; Количество рядов скобок: 6 шт; Механизм прошивания: Рукоять сведения браншей и рычаг прошивания; Расположение ножа: Интегрированный в аппарат; Размер троакара, используемого на все кассеты: <=12 мм; Длина штока, включая установленную кассету: >=43<=44 см; Узел артикуляции: Интегрирован в ствол аппарата; Артикуляция на 45°: Наличие; Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (высота закрытой скобы 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм): Наличие; Количество прошиваний: >=12 шт; Аппарат имеет подтвержденную производителем совместимость с кассетами ШЕВРОН серии SLCR, имеющимися у заказчика: Наличие. | Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат; Длина рабочей части: 60 мм; Количество рядов скобок: 6 шт; Механизм прошивания: Рукоять сведения браншей и рычаг прошивания; Расположение ножа: Интегрированный в аппарат; Размер троакара, используемого на все кассеты: 12 мм; Длина штока, включая установленную кассету: 44 см; Узел артикуляции: Интегрирован в ствол аппарата; Артикуляция на 45°: Наличие; Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (высота закрытой скобы 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм): Наличие; Количество прошиваний: 25 шт; Аппарат имеет подтвержденную производителем совместимость с кассетами ШЕВРОН серии SLCR, имеющимися у заказчика: Наличие. |