Техническое задание

на поставку множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям** | | | | **Количество**  **товара** | **Единица измерения** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Показатель** | **Значение**  **показателя** | **Единица измерения показателя** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Вариант исполнения | Тест-полоска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Исследуемый материал | Моча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Перечень выявляемых веществ | Амфетамин, Бензодиазепин, Марихуана, Героин, Марихуана, Кокаин, Метамфетамин, Морфин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | | | 1000 | набор |  |