Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

Требования при заполнении заявки

(в случае не соблюдения требований, установленных Заказчиком при заполнении заявки, Заказчик оставляет за собой право данную заявку отклонить):

- заявка должна быть заполнена с техническими описаниями и с конкретными показателями в рамках требований описания закупки, установленных Заказчиком;

- указать в заявке производителя и страну производителя;

- к заявке приложить копии регистрационных изделий или номер регистрационного удостоверения, в случаях если файл имеет объем, превышающий допустимый к загрузке, при этом данное РУ должно быть предоставлено с поставкой товара в распечатанном виде, заверенным синей печатью.

- Поставщик, Исполнитель и т.д. в заявке должен подтвердить о соответствии участника закупки установленным требованиям в п.6 «Технического задания»

Техническое задание

| № | Наименование товара | Тех характеристика | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АК-контроль Н | Реагент применяют для проведения контроля качества реагентов (QualityControl), использующихся при исследовании системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра. Реагент аттестован в нормальном диапазоне не менее чем по 6 параметрам: - АПТВ/АЧТВ; - протромбиновое время; - международное нормализованное отношение (МНО); - показатель по Квику; - тромбиновое время; - фибриноген (модифицированным методом Клаусса). Контрольную плазму после разведения можно хранить при температуре +18... +25 °С не менее 4 ч. Один флакон с контрольной плазмой рассчитан на не менее 10 определений при расходе раствора реагента по 0,1 мл на 1 определение. Фасовка: - АК контроль Н (лиофильно высушенная контрольная плазма с нормальным диапазоном значений), на не менее 1 мл – не менее 2 фл. Совместим с используемым автоматическим коагулометром АК-37 | 12 | упак |
| 2 | АК-контроль П | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества коагуляционных факторов (coagulation factors), посредников коагуляции (coagulation intermediates) и/или их активированных компонентов в клиническом образце. Количество выполняемых тестов ≥10 шт. Для автоматических коагулометров серии АК Реагент аттестован в патологическом диапазоне не менее чем по 6 параметрам: - АПТВ/АЧТВ; - протромбиновое время; - международное нормализованное отношение (МНО); - показатель по Квику; - тромбиновое время; - фибриноген (модифицированным методом Клаусса). | 12 | набор |
| 3 | Тропонин I ИВД, реагент | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении тропонина I (troponin I) в клиническом образце.; Соответствие. Назначение; Предназначено для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (cTnI) в цельной крови (венозной), сыворотке или плазме человека иммунофлуоресцентным методом на анализаторе FinecareTM FIA для диагностики in vitro, имеющимся в наличии у заказчика. Совместимость; Совместим с анализатором FinecareTM FIA для диагностики in vitro (cTn I Rapid Quantitative Test), имеющимся в наличии у заказчика. Аналитическая чувствительность; ≤0,1 нг/мл. Диапазон анализа; 0,1~50 нг/мл. Коэффициент вариации; ≤15 %. Коэффициент корреляции (R2); 0,9826 (R = 0,9913). Состав:. Тест-картридж; не менее 25 шт.. ID чип; не менее 1 шт.. Буфер обнаружения; не менее 25 шт.. Наконечник для пипетки; не менее 25 шт.. Инструкция по применению; не менее 1 шт.. | 12 | набор |
| 4 | Множественные аналиты газов крови ИВД, реагент | Назначение: для анализатора электролитов крови АЭК-01, имеющемся в наличии у заказчика Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride). Комплект растворов для контроля качества содержит по одному флакону каждого уровня Ёмкость ПЭТ тары, в которой должен поставляться каждый раствор ≥ 100 мл Остаточный срок годности на момент поставки ≥ 10мес | 1 | упак |
| 5 | Тест-полоска для выявления скрытой крови в фекалиях | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного скрининга кала (фекалий) на скрытую кровь (occult blood) (гемоглобин (haemoglobin)) за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов не менее 20 штук. Чувствительность теста не менее 30 нг/мл. На точность теста не влияют интерферирующие вещества, что исключает необходимость специальной диеты. Внутренний контроль качества 1) Относительная чувствительность не менее 100% 2) Относительная специфичность не менее 100% Время развития реакции не более 5 мин. | 50 | набор |
| 6 | Тест-эритроциты А-В-О, 5% | Тест-эритроциты OA1-B 5% предназначены для определения группы крови перекрестным методом на плоскости или в пробирках. Эритроциты А1агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-А, эритроциты. В агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-В. Эритроциты выпускаются в концентрации, не требующей дополнительного разведения. Форма выпуска: тест-эритроциты A1-B 5% выпускаются в форме клеточной суспензии во флаконах по не менее 10 мл. Надосадочная жидкость бесцветная, после ресуспензирования осадка эритроцитов цвет суспензии темно-красный. Срок годности со дня изготовления – не менее 8 недель. Набор из не менее 3 флаконов по не менее 10 мл. | 6 | набор |
| 7 | ЦОЛИКЛОН анти- АВ | Одно или множество антител, способных связываться со специфическими антигенными детерминантами, предназначенных для использования при анализе клинического образца на предмет обнаружения эритроцитарных антигенов группы АВ [АВО003] методом агглютинации. Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | 10 | флак |
| 8 | Антиген кардиолипиновый для РМП | Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). В состав набора входит взвесь АгКЛ в 10% растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033%; лецитина – 0,27%, холестерина – 0,9%, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1%. Реагент готов к использованию, розлит во флаконы с завинчивающейся крышкой. Не менее 7 флаконов по не менее 10 мл реагента. Набор рассчитан на исследование не менее 2000 образцов Объем исследуемого образца не менее 90 мкл. Суммарное время постановки реакции не более 8 минут. Оптимальный температурный режим реакции не менее 23°С и не более 28°С. Предназначен для качественного и полуколичественного определения. Возможность документирования, регистрации и автоматического учета при проведении анализа на аппаратно-программном комплексе «Эксперт-Лаб РМП». Срок годности набора не менее 18 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. | 2 | набор |
| 9 | Сыворотки слабоположительные контрольные для диагностики сифилиса. | Набор реагентов "Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса" представляет собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponemapallidum (слабоположительная), предназначенную для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). Набор включает: СК+сл– сыворотка контрольная слабоположительная , прозрачная жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета, не менее 10 фл. по не менее 1 мл. Готова к применению. Фасовка во флаконы с навинчивающимися крышками. Обеспечивает слабоположительную (2+) реакцию в РСК, РМП, RPR и РПГА Срок годности – не менее 18 месяцев. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | 1 | набор |
| 10 | Treponemapallidum общие антитела ИВД, контрольный материал | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении общих антител к бактерии Treponemapallidum в клиническом образце. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Объем реагента ≥ 1мл Представляет собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponemapallidum (отрицательную ) , готовую к применению Обеспечивает отрицательную (-) реакцию в РСК, РМП, RPR и РПГА Форма выпуска: флаконы в групповой упаковке≥10 флаконов | 1 | набор |
| 11 | Treponemapallidum общие антитела ИВД, контрольный материал | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении общих антител к бактерии Treponemapallidum в клиническом образце. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Объем реагента ≥ 1мл Представляет собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponemapallidum (положительную) , готовую к применению. обеспечивает резко положительную (4+) или положительную (3+) реакцию в РСК, РМП, RPR и РПГА. Форма выпуска: флаконы в групповой упаковке≥10 флаконов | 1 | набор |
| 12 | Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для качественного и/или полуколичественного скрининга множественных аналитов мочи (urine for multiple analytes). Совместимость с оборудованием: Контрольные материалы должны быть оригинальными, полностью совместимыми с анализаторами Dirui Н-100/Н-500. Контролируемые параметры: Уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, рН, нитриты, лейкоциты, удельный вес, глюкозу, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Буферно-солевые растворы с красителями pH~6.50. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Уровень – положительный. Фасовка: Не менее 1*8мл | 3 | флак |
| 13 | Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для качественного и/или полуколичественного скрининга множественных аналитов мочи (urine for multiple analytes). Совместимость с оборудованием: Контрольные материалы должны быть оригинальными, полностью совместимыми с анализаторами Dirui Н-100/Н-500. Контролируемые параметры: Уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, рН, нитриты, лейкоциты, удельный вес, глюкозу, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Буферно-солевые растворы с красителями pH~6.50. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Уровень - отрицательный. Фасовка: Не менее 1*8мл | 3 | флак |
| 14 | Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки | Набор предназначен для обнаружения остатков крови, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), следов ржавчины, пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях. Жидкий монореагент объемом не менее 100 мл. Набор рассчитан на приготовление не менее 200 мл рабочего реактива. | 60 | шт |
| 15 | Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств | Набор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в ЛПУ. Фенолфталеин 1% спиртовой раствор. Объем не менее 100мл. | 60 | флак |
| 16 | Тест-система для инвазивной экспресс-диагностики Helicobacter pylori по уреазной активности | Тест система для инвазивной экспресс-диагностики инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата время реакции не более 4минут. В упаковке находятся диски диаметром не менее 6 мм. Описание методики - на диски наносится биоптат, полученный в ходе эндоскопического обследования, Диск меняет свой цвет с оранжевого на синий - при наличии инвазии Helicobacter pylori. Диски также можно использовать для обнаружения данной бактерии в зубном налете и других биологических средах. Упаковка с диагностическими дисками не менее 100 шт. | 15 | набор |
| 17 | Вирус гепатита В поверхностный антиген, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторного тестирования, используя метод иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Состав набора: • тест-полоска в герметичной упаковке – не менее 1 шт. • реагент в пробирке - не менее 1 флакон. • пробирка для проведения анализа - не менее 1 шт. • скарификатор - не менее 1 шт. • спиртовая салфетка - не менее 2 шт. • пипетка - не менее 1 шт. • инструкция - не менее 1 шт. Аналитическая чувствительность определения не менее 1,0 нг/мл HBsAg. Относительная чувствительность определения не менее 99,0%. Относительная специфичность определения не менее 99,1%. Время проведения анализа - не более 15 минут. | 10 | шт |
| 18 | Вирус гепатита С общие антитела, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Состав набора: • тест-полоска в герметичной упаковке – не менее 1 шт. • реагент для разведения - не менее 1 флакон. • скарификатор - не менее 1 шт. • пробирка для проведения анализа - не менее 1 шт. • спиртовая салфетка - не менее 2 шт. • пипетка - не менее 1 шт. • инструкция - не менее 1 шт. Относительная чувствительность определения не менее 99,5%. Относительная специфичность определения составляет не менее 99,6%. Время проведения анализа - не менее 10 минут. | 10 | шт |
| 19 | Спрей для фиксации цитологических образцов ИВД | Цитологический фиксирующий распыляемый раствор, используемый для фиксации при обработке биологических тканей или клинических образцов. Объем не менее 100 мл Наличие регистрационного удостоверения | 20 | шт |
| 20 | Тест-полоски на глюкометр Сателлит экспресс | Тест-полоски в индивидуальной упаковке не менее 50 шт., в комплекте с кодовой полоской. Основной фермент-глюкозоксидаза. Полоски предназначены для определения концентрации уровня глюкозы в крови человека. Диапазон измерений 0,6 -35,0 ммоль/л. Принцип измерения - электрохимический. Калибровка измерений по цельной капиллярной крови. Полоски в индивидуальной упаковке. | 80 | упак |
| 21 | Микропробирка типа Eppendorf коническая с крышкой | Микропробирка полипропиленовая, коническая, тип Eppendorf, без градуировки, полупрозрачная, с интегрированной крышечкой. По центру крышечки зона не менее 5 мм диаметром из ультратонкого полипропилена для обеспечения прокалывания иглой автоанализаторов. Объем не менее 1,5 мл. | 1000 | шт |
| 22 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным (0,5 - 250) мкл | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов, Диапазон дозирования от 0,5 до 250 мкл, Размеры Длина – не менее 52,5 мм Диаметр верхний наружный не менее 7,4 мм Диаметр верхний внутренний не менее 5,4 мм Диаметр нижний наружный не менее 1,0 мм Диаметр нижний внутренний не менее 0,5 мм Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей. Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет. Упак. не менее 1000 шт | 8000 | шт |
| 23 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным (0,5 - 5) мл | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Объем не менее 0,5-5 мл. Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей. Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет. Упак. не менее 100 шт | 1 | упак |
| 24 | Универсальные автоклавируемые наконечники 100-1000 мкл | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Объем не менее 100-1000 мкл. Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей. Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет. Упак. не менее 1000 шт | 2000 | шт |
| 25 | Стекло предметное | Размер,мм: Не менее 26*76 Толщина мм: Не более 1 Материал- прозрачное бесцветное силикатное стекло, Наличие | 5040 | шт |
| 26 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | Внешний диаметр 5,0 ± 1,0 мм Внутренний диаметр 1,4-1,6 мм Длина не менее 174,5 мм Цена деления шкалы не более 1 мм | 1000 | шт |
| 27 | Бумага ЛПУ-210 фальцованная в стопку | Бумага перфорированная ЛПУ 210 мм, однослойная, шаг перфорации 12″ Плотность 60-80 г/м2 Ширина не менее 210 мм. Белизна 92-100 % Поставляется в стопе Неотрывная перфорация 1500 шт./упак. | 5 | упак |
| 28 | Емкость-контейнер для стерилизации 10л. | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. Состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы с бортиками сверху для удобства переноски и для плотного прилегания крышки, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий. На внешней стороне бортиков корпуса две зоны для размещения карманов под бумажный носитель служебной информации. Габаритные размеры: Длина не менее 524 мм Ширина не менее 333 мм Высота не менее 200 мм Полезный объём не менее 10 л Полный объём не менее 15 л | 2 | шт |
| 29 | Емкость-контейнер для стерилизации 5л. | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. Состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы с бортиками сверху для удобства переноски и для плотного прилегания крышки, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий. На внешней стороне бортиков корпуса две зоны для размещения карманов под бумажный носитель служебной информации. Габаритные размеры: Длина не менее 400 мм Ширина не менее 265 мм Высота не менее 155 мм Полезный объём не менее 5 л Полный объём не менее 8 л | 2 | шт |
| 30 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным (0,5 - 250) мкл | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов, Диапазон дозирования от 0,5 до 250 мкл, Размеры Длина – не менее 52,5 мм Диаметр верхний наружный не менее 7,4 мм Диаметр верхний внутренний не менее 5,4 мм Диаметр нижний наружный не менее 1,0 мм Диаметр нижний внутренний не менее 0,5 мм Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей. Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет. Упак. не менее 1000 шт | 1000 | шт |
| 31 | Универсальные автоклавируемые наконечники 100-1000 мкл | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Объем не менее 100-1000 мкл. Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей. Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет. Упак. не менее 1000 шт | 1000 | шт |
| 32 | Лабораторный штатив для сушки стекол | Штатив для сушки предметных стекол. Материал изделия - дюралюминий Д16 покрытый эмалированной краской. Цвет изделия - белый. Стекла устанавливаются на короткую сторону, расчетное количество мест - 56. Длина штатива – не менее 170 мм, ширина - не менее 120 мм. Количество ребер для сушки - не менее 15 шт., расстояние между ребрами не менее 8 мм, высота ребра не менее 16 мм, толщина пластины основания не менее 4мм, толщина ребра не менее 2мм. На основании штатива имеется технологическое отверстие диаметром 3-5мм. Для удобства расположения штатива на нем имеются ножки, высота ножек не менее 6 мм. | 1 | шт |
| 33 | Штатив для приготовления микропрепаратов | Штатив для микропрепаратов предназначен для окраски препаратов. Рассчитан на 20 предметных стекол 26*76*1 мм. Снабжен ручкой. Используется в сочетании с Кюветой для приготовления микропрепаратов. Занимает не более 21 мм в высоту. Длина не менее 87 мм Ширина не менее 73 мм Высота не менее 162 мм Материал: полипропилен Упаковка не менее 1 шт. | 2 | Шт |
| 34 | Карандаш по стеклу красный | Карандаш по стеклу красного цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой маркировки, например, в лабораторных условиях. Длина не менее 61 не более 65 мм Диаметр не менее 8 мм Упаковка не менее 50 шт. | 2 | набор |
| 35 | Карандаш по стеклу синий | Карандаш по стеклу синего цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой маркировки, например, в лабораторных условиях. Длина не менее 61 не более 65 мм Диаметр не менее 8 мм Упаковка не менее 50 шт. | 2 | набор |
| 36 | Пипетка офтальмологическая в футляре | Пипетки офтальмологические состоят из стеклянной колбы с закругленным атравматическим концом и латексного колпачка, обеспечивающего набор жидкости. Пипетка помещена в пластмассовый футляр. Габаритный размер футляра не менее (13 x 91) мм Размер корпуса пипетки не менее (6 x 57) мм Длина колпачка не менее 40 мм Объем пипетки, не менее 5 капель Материал футляра : полиэтилен Материал корпуса пипетки: стекло НС-1 или АБ-1 Материал колпачка: резина латексная | 7 | шт |
| 37 | Ванночка глазная | Ванночка для промывания глаз. Изготовлена из экологически чистого, мягкого медицинского полимера, позволяющего выполнить кроме промывания ещё и вакуумный массаж. Размер Длина не менее 55 мм Ширина не менее 35 мм Высота не менее 45 мм Объем – не менее 20 мл. | 6 | шт |

Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения).

Зав аптекой______________________________Латыпова Д.Р.

| - Стоимость товара должна включать |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара. |  |  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 31.12.2025г . |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |

6. Требования к Поставщику (Поставщик, Исполнитель и т.д. в заявке должен подтвердить о соответствии участника закупки установленным требованиям):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Председатель комиссии по закупкам	___________________ Хохлов Е.В.