Закупка № 25120105141

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Дейд Инновин (Dade Innovin), 12 x 20 мл | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 2 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза: Актин FS, 10 * 10 мл | Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 3 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза: Тромбоклотин, 10x10 ml | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 4 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Дейд Тромбин реагент (Dade Thrombin reagent) (Фасовка 10 шт. х 5 мл) | Применяется для количественного определения фибриногена в плазме и для ускорения свертывания антикоагулированных образцов в иммуногематологических исследованиях. Набор может быть использован на полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза (руководствуйтесь инструкцией от производителя анализатора). Применяется в клоттинговом методе исследования. Набор для определения фибриногена по Клаусу. Состав: лиофилизированный препарат бычьего тромбина (100 единиц NIH/мл) со стабилизаторами и буферами. Стабильность: 8 часов при комнатной температуре (22-28°С) и 5 дней при температуре 2-8°С при хранении без крышки. Упаковка 10х5 мл, рассчитан на 1000 тестов. |
| 5 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках в составе: разбавитель образцов "Вероналовый Буфер Оурена Дейд" (Dade Owren's Veronal Buffer) | Вероналовый буфер Оурена для разбавления коагуляционных проб. Стабильность после вскрытия: не менее 8 недель при температурном режиме в диапазоне +2 - +8 °C. Фасовка не менее 10 флаконов объемом не менее 15 мл. |
| 6 | Реагенты in-vitro для исследования гемостаза "ИННОВАНС" в наборах и отдельных упаковках: Набор ИННОВАНС Д-димер (INNOVANCE D-Dimer) | Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 7 | Реагенты in vitro для исследования гемостаза: Хлорид Кальция, 10 * 15 мл | Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 8 | Анализатор коагулометрический СА, с принадлежностями: 96. Депротеинизатор CA Clean II (CA Clean II (500ml)) | Моющий раствор CA CLEAN II используется для промывки наконечника для реагента. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 9 | Раствор промывающий для коагулометрических анализаторов серии CN,CA,CS, для диагностики in vitro Коаклин по ТУ 21.20.23-002-09128753-2022, 50 мл | Моющий раствор используется для промывки наконечника для образца и реагента. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 10 | Анализатор коагулометрический автоматический CS, с принадлежностями: 62. Кювета SUC-400A (CUVETTE SUC-400A), 3000 шт | Реакционные кюветы для фотометрической детекции реакции типа SUC-400A. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония |
| 11 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i: 36. Флуоресцентный краситель WDF (2 х 42 мл) FLUOROCELL WDF (2 x 42 ml) | Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов. |
| 12 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i: 28. Универсальный дилюент DCL (20 л) CELLPACKDCL (20 l) | Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. |
| 13 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i: 16. Лизирующий реагент (5 л) (SULFOLYSER) (5 l) | Реагент для автоматического определения концентрации гемоглобина в крови. Представляет собой прозрачный низкотоксичный реагент, не содержащий цианидов. Назначение Для анализаторов XT-4000i Тип реагента Лизирующий раствор Применение "В комбинации со специальным разбавителем (Cellpack) применяется для определения концентрации гемоглобина, высвобождаемого из RBC согласно SLS-методу." Фасовка не менее 1 канистра объемом не менее 5 л Состав Водный раствор лаурилсульфата натрия 1,7г/л Срок годности после вскрытия не менее 90 дней |
| 14 | Лизирующий реагент Lysercell WNR, 1 бутыль объемом 5л. | Реагент используется для дифференцировки лейкоцитов, осуществляя подсчет лейкоцитов, подсчет базофилов, определение относительного количества базофилов, подсчет нормобластов и определение относительного количества нормобластов. Данный реагент рекомендован инструкцией по эксплуатации гематологических анализаторов серии Sysmex XN. Фасовка: 5л. |
| 15 | Лизирующий реагент Lysercell WDF, 1 бутыль объемом 5л. | Путем гемолиза эритроцитов реагентом Lysercell WDF и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью Fluorocell WDF выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количества нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов; Данный реагент рекомендован инструкцией по эксплуатации гематологических анализаторов серии Sysmex XN и XN-L. Фасовка: 5л. |
| 16 | Раствор промывающий для анализаторов in vitro Гемаклин по ТУ 21.20.23-001- 09128753-2022, 50мл | Депротеинизатор является сильным щелочным детергентом, который предназначен для использования в качестве сильнодействующего щелочного моющего средства для удаления остатков лизирующих реагентов, клеточного материала и белков крови в гидравлических системах автоматических гематологических анализаторов |
| 17 | Реагент окрашивающий для анализаторов серий XN, Ж -L, XT, XS по ТУ 21.20.23-002-65420960-2023, Вариант исполнения Флюомат-РТ | Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов. замена красителя BN337547 Fluorocell RET |
| 18 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i: 30. Универсальный дилюент DFL CELLPACK DFL (2 x 1,5 l). (A5002, 18.02.2026, 10005030/150425/5098668, ЯПОНИЯ) | Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. |
| 19 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i: 37. Флуоресцентный краситель WNR (2 х 82 мл) FLUOROCELL WNR (2 x 82 ml) | Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения ядросодержащих клеток в разбавленных и лизированных образцах крови при подсчете числа лейкоцитов, числа нормобластов и базофилов с помощью автоматических гематологических анализаторов. |

Срок поставки товара: партиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4. Гарантийный срок для Товара составляет не менее 9 (девяти) месяцев с даты подписания товарной накладной.

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                  ________________ В.Ю. Макаров