Комплексное техническое обслуживание лифтов на 2026 г.

Цели выполнения работ:  комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов и ЛДСС  в ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина» г. Тюмень».

Требования к Услугам:

Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным:

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.

Руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта и руководством (инструкцией) по эксплуатации устройства диспетчерского контроля лифта.

ГОСТ 33605-2021 «Лифты. Термины и определения».

ГОСТ 34303-2024 Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию.

ГОСТ 34441-2018 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.10.2018 № 818-ст).

ГОСТ Р 53780-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст) (с изм. от 21.03.2017).

ГОСТ 34583-2019 Лифты Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации

ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»

ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»

Другими действующими или вступающими в силу нормативными документами Российской Федерации, учитывающими специфику оказания услуги.

Требование к документам.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

Список работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики.

- техническое обслуживание лифтов

- текущий ремонт лифтов

- техническое обслуживание систем ЛДСС

- текущий ремонт систем ЛДСС

- диспетчерское обслуживание

- аварийно-техническое обслуживание

- эвакуационное обслуживание

Требования к Исполнителю

В соответствие с требованиями, установленными действующими регламентирующими нормативными правовыми актами, Исполнитель должен обеспечить:

-	наличие квалифицированного персонала (далее – персонал). Численность и уровень квалификации персонала определяются Исполнителем с учетом особенностей оказываемой услуги, требований действующих нормативных правовых актов, руководства (инструкции) по эксплуатации лифта и руководства (инструкции) по эксплуатации устройства диспетчерского контроля, а также с учетом условий, технического состояния и особенностей использования лифта и их количества. Квалификация персонала подтверждается соответствующим документом (свидетельством о квалификации, аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.);

-	допуск персонала к оказанию услуги на основании внутреннего распорядительного документа;

-	устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом лифта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки;

-	назначение внутренним распорядительным документом из числа персонала:

лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта. На это лицо возложить контроль за работой электромехаников по лифтам. Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер внутреннего распорядительного документа о его назначении) записываются в паспорт лифта;

электромеханика по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту лифта. Во внутреннем распорядительном документе указываются сведения о лифтах, закрепленных за электромехаником с указанием их заводских и учетных номеров;

диспетчеров осуществляющих диспетчерский контроль.

Заверенные копии необходимых распорядительных документов и документов, подтверждающих соответствие квалификаций  персонала требованиям профессионального стандарта передать Заказчику в срок не более 3 рабочих дней с момента подписания договора.

Исполнитель должен иметь достаточную материально-техническую базу (автотранспорт, технические средства, приборы, инструменты, приспособления, оборудование и т. п.) в исправном состоянии и в количестве необходимом для своевременного и качественного оказания услуги. Измерительные средства на момент их использования должны быть поверенными. Используемые технические средства, приборы, инструменты, приспособления, оборудование и т. п. не должны наносить вред лифтовому оборудованию  и оборудованию  устройства диспетчерского контроля.

Профессиональный уровень мастерства персонала Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и природоохранных норм, являются обязательным условием при оказании услуг.

Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку к месту оказания услуг персонала и материалов, погрузочно-разгрузочные работы, а также иные работы необходимые для качественного оказания услуги.

В связи с тем, что услуги оказываются на территории действующей больницы Заказчика Исполнитель обязан:

-	обеспечить высокую культуру (на территории больницы находиться в опрятной и чистой специальной одежде), а также уважительное отношение к работникам и посетителям больницы, исключив при этом личные контакты с работниками и посетителями.

-	по требованию Заказчика отстранить любое лицо из числа персонала Исполнителя, нарушившее правила, условия и требования при оказании услуги. Исполнитель имеет право привлечь  к оказанию услуги ранее отстраненное лицо либо другое по согласованию с Заказчиком.

-	выполнять требования сотрудников охраны Заказчика по соблюдению установленного порядка и пропускного режима.

-	в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Исполнителя (затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;

-	обеспечить сохранность действующих инженерных коммуникаций находящихся в зоне оказания услуги;

-	приостанавливать оказание услуги или сокращать продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период времени проведения мероприятий Заказчиком

Результат работ/услуг: исправная работа лифтов.

Перечень оборудования:

| Адрес установки лифта, назначение, грузоподъёмность | Кол-во | Тип привода дверей | Кол-во остановок |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, больничный, г/п 500 | 1 | Автом. | 4 |
| г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, больничный, г/п 1000 | 1 | Автом. | 4 |
| г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, малогрузный, г/п 100 | 1 | Автом. | 2 |

| Наименование Услуг | Содержание Услуг | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексное техническое обслуживание лифтов г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, больничный, г/п 500 | Текущее обслуживание и текущий ремонт | Мес. | 12 |
| Комплексное техническое обслуживание лифтов г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, больничный, г/п 1000 | Текущее обслуживание и текущий ремонт | Мес. | 12 |
| Комплексное техническое обслуживание лифтов г. Тюмень, ул. Магнитогорская 8, малогрузный, г/п 100 | Текущее обслуживание и текущий ремонт | Мес. | 12 |

Сроки оказания услуг с 01.01.2026г по 31.12.2026г.