ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование 
	Техническая характеристика
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Набор реагентов in vitro для определения тиреотропного гормона методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах 100 тестов. 
	Набор реагентов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона в пробах сыворотки и плазмы крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС. Количество определений: не менее 100 исследований
	набор
	10

	2
	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (FT4 (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии 100 тестов. 
	Набор реагентов, предназначенный для количественного определения  свободного тироксина в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС. Количество определений: не менее 100 исследований
	набор
	5

	3
	Набор реагентов in vitro для количественного определения свободного трийодтиронина Free T3 (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. 
	Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС. Количество определений: не менее 100 исследований
	набор
	3

	4
	Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена (Total PSA (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах ®, вариант исполнения 3, 100 тестов. 
	Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена, методом иммунохемилюминесцентного анализа
Температурный диапазон - хранить при температуре 2-8°C
Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС. Количество определений: не менее 100 исследований
	набор
	2

	5
	Набор реагентов in vitro для количественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D (MAGLUMI® 25-ОН Vitamin D (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. 
	Набор реагентов in vitro для количественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D, методом иммунохемилюминесцентного анализа
Температурный диапазон - хранить при температуре 2-8°C
Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС. Количество определений: не менее 100 исследований
	набор
	2

	6
	Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в варианте исполнения 1: Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов, 230 мл 
	Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для запуска реакции хемилюминесценции при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С;  Стабильность на борту: не менее 4-х недель. Изделие содержит 2 флакона объемом не менее 230 мл.
	набор
	2

	7
	Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов в варианте исполнения 1: Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов 
	Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для отмывки компонентов реакции в реакционном модуле при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; Стабильность готовой системной жидкости: не менее 4-х недель при температуре 2-30 ºС. Изделие содержит не менее 1 бутылки объемом не менее 714 мл.
	набор
	1

	8
	Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов.
	Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для размещения реакционных смесей в иммунохемилюминсцентных анализаторах. Изделие содержит 6 коробок по 64 реакционных модуля в каждой. Каждый модуль имеет 6 отделений.
	набор
	2

	9
	Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов 
	Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для контроля функциональных характеристик набора реагентов для запуска реакции хемилюминесценции, а также дозирующих и измерительных элементов иммунохемилюминсцентнов анализаторов.  Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС
Изделие содержит не менее 5 флаконов объемом не менее 2 мл.
	набор
	1

	
	
	
	
	


Поставка должна быть осуществлена Исполнителем по заявке посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Период отгрузки после поступления заявки Поставщику не более 14 календарных дней. Срок годности МИ должен быть не менее 12 месяцев на момент отгрузки Заказчику
При подаче ценовых предложений необходимо указать торговое наименование предлагаемой продукции и ориентироваться на технические характеристики Заказчика. Реактивы: должны быть совместимы  с иммунохемилюменисцетным  автоматическим анализаторов MAGLUMI  и должны обеспечивать точные результаты показаний.

