Договор№ ___________
 выполнения работ по ремонту медицинского оборудования

г. Челябинск                                                                                 «______» ________ 2025 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»), именуемое далее «Заказчик», в лице директора Царева Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ (__________________), именуемое далее «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей: ОФЭКТ Nucline DH-V-SPIRIT (далее по тексту – Работы) в соответствии с Требованиями к выполнению Работ (Приложение № 1 к Договору) и передать результат Работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
            1.2. Результатом работ является исправно работающее оборудование, позволяющее продолжить его эксплуатацию в соответствии с предназначением.
1.3. Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Заказчика: г. Челябинск, ул. Доватора, 23, радиологический корпус. 
2. Сроки выполнения работ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.05.2026 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Сроки выполнения работ – в течение 10(десяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком, в автоматическую систему заказов «Электронный ордер» (далее АСЗ «Электронный ордер»).

2.3. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ Исполнителем на любом этапе выполнения работ.

2.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет_________ рублей _________ копеек (_________________). В том числе НДС (__%): ___________рублей ___копеек (___________________ рублей ____ копеек/НДС не облагается на основании _________НК РФ), в соответствии с Расчет стоимости работ/запасных частей (Приложение №2 к настоящему договору).


В стоимость работ включены стоимость запасных частей, транспортные расходы, накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон. В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Подрядчика в части уплаты и исчисления НДС, цена услуг по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Подрядчика. При этом Подрядчик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены услуг и не вправе предъявлять Заказчику к оплате суммы сверх установленных Договором.


 Если Подрядчик теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права. В случае если Подрядчик становится плательщиком НДС, то он предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур.
3.2 Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора в течение 90 (девяноста) календарных дней после выполнения работ в полном объеме, подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счета-фактуры.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование стоимости работ по настоящему Договору, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

4. Риск случайной гибели

4.1. Работы выполнятся силами Подрядчика с использованием своих собственных материалов.

4.2. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по Договору несет Подрядчик.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Подрядчику в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении работ на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения работ.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения Работ.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.6. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.2.7. Предоставлять Подрядчику заявки на выполнение работ в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче работ письменно.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы в соответствие с заявкой Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер») и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Подрядчика компенсации всех понесенных убытков.

            5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

   5.4.7. Предоставить Гарантию на выполненные работы 3 (три) месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4.8. Нести ответственность за создание безопасных условий труда своих работников в соответствии со ст.212 ТК РФ. В случае допущения несчастных случаев на производстве с работниками Подрядчика, полную ответственность несет Подрядчик.

5.4.9.При выявлении Заказчиком фактов несоблюдения работниками Подрядчика, задействованными в процессе выполнения работ Заказчику, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, связанных с профилактикой и борьбой с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, такие работники Подрядчика отстраняются от выполнения работ, а работы, выполненные с нарушением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, не подлежат оплате.

О факте отстранения работников Заказчик в течение текущего рабочего дня сообщает Подрядчику, который незамедлительно принимает меры по устранению выявленных нарушений. При не устранении Подрядчиком выявленных нарушений в течение следующего рабочего дня Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке. 

Самостоятельно обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.

5.4.10. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте Заказчика режим и правила пожарной безопасности.


5.5. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ в полном объеме Подрядчиком по Договору, Подрядчик представляет Заказчику два подписанных со стороны Подрядчика экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия выполненных работ.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Подрядчика, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Подрядчик принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках. 

6.4. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Подрядчика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.
8. Защита информации
8.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

8.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 
5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Ответственность сторон
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия, а также самостоятельно осуществляет с третьими лицами все финансовые расчеты.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 Договора, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по Договору Стороны применяют цену работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).

9.5. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по Договору.

9.7. Обязательство Подрядчика по выплате неустойки наступает после получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) календарных дней с даты его получения Подрядчиком.

9.8. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 8 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

9.9. При выявлении Заказчиком фактов несоблюдения работниками Исполнителя, задействованными в процессе оказания услуг Заказчику, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, связанных с профилактикой и борьбой с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, такие работники Исполнителя отстраняются от оказания услуг, а услуги, оказанные с нарушением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, не подлежат оплате.

О факте отстранения работников Заказчик в течение текущего рабочего дня сообщает Исполнителю, который незамедлительно принимает меры по устранению выявленных нарушений. При не устранении Исполнителем выявленных нарушений в течение следующего рабочего дня Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

    10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение
10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

10.4. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора или подписания соглашения о расторжении Договора.

10.5. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, несоответствием результатов Работ требованиям Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Подрядчиком требования, предусмотренного подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Договора.

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 12.4 Договора.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия
12.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных Работ с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

12.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах  Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/уведомления, направленного иным способом.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

12.5. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

12.6. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Договору.

13. Перечень приложений
13.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Требования к выполняемым работам;

13.1.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ/запасных частей;

            13.1.3. Приложение № 3 – Антикоррупционная оговорка;

            13.1.4. Приложение № 4 – Налоговая оговорка;      

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск»

454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41

Телефон: 268-38-00, 268-42-32

ИНН 7451207988

КПП 745101001

ОГРН 1047423520320

Р/с 40703810400020001286

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Электронная почта: dkbsecr@dkb74.ru
Директор________________А.П. Царев
	Подрядчик:




Приложение № 1

к Договору № _____________
от «______» ___________ 2025г.

Требование к выполняемым работам
1. Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту с заменой запасных частей:
	Наименование МО
	Модель (марка) МО
	Наименование изготовителя
	Страна происхождения
	Год выпуска
	Зав. №
	Место размещения

	Комплекс однофотонной эмиссионной компьютерной томографии
	ОФЭКТ Nucline DH-V-SPIRIT
	Mediso Ltd.
	Венгрия
	2009
	DH-803121-VO
	г. Челябинск,

ул. Доватора, дом 23,

Радиологический корпус.


2. Перечень работ при проведении ремонта медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование 
	Описание
	Примечание

	1
	Ремонт модуля 

Advanced Motion Control
	1. Корпусная разборка модуля.

2. Проведение работ по демонтажу неисправных элементов на печатной плате модуля.

3. Проведение работ по установке (пайке) новых элементов печатной платы.
	Один раз в период действия договора по согласованию с Заказчиком.

	2
	Программирование модуля 

Advanced Motion Control
	1. Подключение модуля после ремонта к внешнему источнику питания.

2. Подключение модуля к ПК с программным обеспечением для программирования модуля.
	

	3
	Мотор-редуктор детектора
	1. Разборка мотор-редуктора на составляющие блоки ‒ коллектор, якорь, корпус. 

2. Проточка коллектора ротора, чистка межламельных промежутков.

3. Чистка щёточного узла от графитовой пыли.

4. Чистка ротора и внутренней части корпуса от графитовой пыли.

5. Сборка мотор-редуктора.

6. Проверка работоспособности мотор-редуктора от внешнего источника питания при разных номинальных напряжениях.
	

	Перечень необходимых к замене запасных частей в рамках ремонта медицинского оборудования

	№

п/п
	Наименование технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) и иных показателей товаров
	Количество

	1
	Оптоусилитель модуля Advanced Motion Control
	6

	2
	Силовой ключ (высокотоковые полевые транзисторы) Advanced Motion Control
	6

	3
	Программирование модуля Advanced Motion Control
	2

	4
	Капитальный ремонт мотор-редуктора детектора
	1


3. Требования к наличию разрешающих документов.

3.1. Наличие действующей лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации)  в части медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии).

3.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, полученных в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями на 28 июня 2022 года) на эксплуатацию радиационных источников (установок, в которых содержатся радиоактивные вещества).

3.3. Наличие действующего аттестата аккредитации лаборатории радиационного контроля, выданного Федеральной службой по аккредитации с областью аккредитации достаточного объема для оказания услуг в рамках необходимых методических рекомендация правил и требований.

3.4. Наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории выданного, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Требования к обеспечению качества выполнения работ.

4.1. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными.

4.2. На поставляемые запасные части и агрегаты должны быть необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы, сертификаты соответствия, если таковые предусмотрены законодательно.

4.3. После проведения ремонта с заменой запасных частей проводится контроль технического состояния по требованиям протокола производителя. Проверка проводится на исправном оборудовании, по результатам составляется протокол сдачи и приёмки оборудования в текущую эксплуатацию и заверяется Заказчиком. По требованию Заказчика Подрядчик должен дополнительно предоставить протокол анализа данных системы журналирования комплекса за весь период действия договора для передачи этих данных экспертной стороне.

4.4. Для оценки качества выполняемых работ Заказчик вправе привлекать экспертов от производителей оборудования, по итогам которой, с Подрядчика может взыскиваться материальная компенсация за порчу оборудования.

4.5. Подрядчик исправляет допущенные недостатки не позднее 5 рабочих дней в период действия гарантийного срока.

4.6. При проведении ремонта Подрядчик осуществляет своевременное информирование Заказчика о техническом состоянии оборудования путем ведения всей необходимой отчетно - учетной документации.

4.7. На выполненные работы и запасные части Подрядчик предоставляет гарантийный срок 3 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

5. Требования к контрольно - измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

5.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым инструментом, контрольно-измерительным оборудованием и приспособлениями, необходимыми для проведения услуг по техническому обслуживанию согласно настоящего технического задания, в том числе контрольно-измерительным оборудованием для дозиметрического контроля и измерения параметров ионизирующего излучения, проверки соответствия микроклимата помещений.

5.2. Инструмент должен быть исправен, иметь все необходимые режимы и функции, обеспечивать заданную точность измерения в пределах допустимых технической и эксплуатационной документации на оборудование В соответствии Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 28 декабря 2021 года). Все измерительное оборудование должно пройти поверку и иметь действующее свидетельство на все время проведения работ. Заказчик вправе потребовать документального подтверждения соответствия оборудования указанным требованиям.

6. Требования к квалификации работников Подрядчика.

6.1. Для выполнения работ должны привлекаться работники Подрядчика, прошедшие обучение по соответствующим видам (наименованиям) медицинских изделий в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца (в соответствии с п. 5.5 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия Медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения).

6.2. Для выполнения работ допускается персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III.

6.3. У Подрядчика должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485-2017.

6.4. Заказчик вправе потребовать документального подтверждения компетенции работников Подрядчика.

От Заказчика:                                                                            От Подрядчика:

Директор

________________ А.П. Царев                                    ______________/__________ /

Приложение №2

           К Договору № ______________ от «____» _______ 2025 г.

Расчет стоимости работ/запасных частей 
	№ п/п
	Наименование работ/запасных частей\расходных материалов

	Год вып-уска
	Зав. №
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	ИТОГО:                                                                                                                                     


Итого: ____________________
	От Заказчика:                                                                            От Исполнителя:

Директор                                                                                 
________________ А.П. Царев                                              ______________/____________/

мп                                                                                            мп
	

	
	


Приложение №3
к договору № ________________ от «____» ___________2025г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: телефон (351) 268-42-32, официальный сайт chelyabinsk.rzd-medicine.ru Электронная почта: dkbsecr@dkb74.ru
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1. настоящего раздела: тел.: ____________, Электронная почта: ____________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

От Заказчика                                                                     От Подрядчика

Директор                                                                        
__________________А.П. Царев                                  _______________ 
Приложение №4
к договору № _________________  от «________» ____________ 2025г.

Налоговая оговорка

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Подрядчик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2. Подрядчик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Подрядчиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором; 

Подрядчик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Подрядчиком документально; 

Подрядчик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Подрядчик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Подрядчиком своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчиком;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Подрядчика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Подрядчика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Подрядчика и лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Подрядчика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Заказчику неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Заказчиком по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Заказчику отказано в возмещении в результате не подтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Заказчику налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или не оспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Подрядчика уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Заказчиком неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Подрядчик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Заказчику имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой, фактически полученной Заказчиком неустойки.

6. Заказчик до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Подрядчика о фактах получения, указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа. 

Подрядчик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.

         7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

От Заказчика                                                                     От Подрядчика

Директор                                                                        
__________________А.П. Царев                                  _______________ 
15

