Требования к оказанию услуг по пультовой охране объекта и кнопки тревожной сигнализации в поликлинике № 3 (на ст. Тихорецкая)

(наименование услуги (работ)

Цель оказания услуг: Охранные услуги по пультовой охране объекта и кнопки тревожной сигнализации с использованием технических средств охраны (охранно-пожарная сигнализация), с выездом групп быстрого реагирования, по сигналу о срабатывании охранно-пожарной сигнализации на объекте и кнопки тревожной сигнализации, поступающему на пульт централизованного наблюдения Исполнителя, для пресечения противоправных  действий каких-либо на охраняемом объекте по адресу: г. Тихорецк, ул.Красноармейская, 43; г. Тихорецк, ул.  Октябрьская, 5.

1. Требования к документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) .

1.1. Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление частной охранной деятельности (с приложением перечня разрешенных видов охранных услуг), действующей на момент подачи заявки на участие в аукционе (часть 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции).

1.2. Постановление  Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (в действующей редакции).

1.3.Федеральным Законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в действующей редакции), постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, регламентирующими оборот оружия» (в действующей редакции).

1.4. Приказом МВД России от 21.05.2012 N 529 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте» (в действующей редакции).

1.5. Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

1.6. При осуществлении охраны объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию, дополнительными требованиями на основании постановления Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», являются:

а) наличие служебного оружия и специальных средств, за исключением юридических лиц, зарегистрированных и (или) расположенных на территориях закрытых административно-территориальных образований;

б) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы;

в) наличие в штате специалиста по обслуживанию технических средств охраны со стажем работы по монтажу технических средств охраны и пусконаладочным работам не менее 1 года;

г) наличие транспортных средств, а в случае использования транспортных средств, имеющих специальную раскраску, информационные надписи и знаки, - наличие согласования с органами внутренних дел в установленном порядке;

д) наличие у работников охранного предприятия, осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующими дежурными частями органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

е) использование работниками охранного предприятия при осуществлении охранных функций по принятию соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию специальных средств пассивной защиты (жилеты и шлемы защитные).

1.7. Исполнитель, после подписания контракта, обязан предоставить Заказчику, подтверждающую документацию по организации автоматического контроля за состоянием комплексов ТСО и реагирования на тревожные сообщения ГБР, с использованием ПЦО.

В случае окончания срока действия лицензии до истечения обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в установленные законодательством Российской Федерации сроки обеспечить продление действия лицензии.

В случае если Исполнитель является государственным или муниципальным учреждением, требование о наличии лицензии и разрешения не применяется. Такой Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

1.8.Предоставление исполнителем счета на оплату, акта выполненных работ, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Понятия, термины, сокращения.

2.1. Ниже перечисленные термины и понятия будут пониматься следующим образом:

Охрана Объектов - комплекс специальных мероприятий, осуществляемых Исполнителем, с целью предотвращения случаев проникновения на охраняемые Объекты посторонних лиц и совершения ими кражи, повреждения или уничтожения имущества (товарно-материальных ценностей) Заказчика.

Охраняемый Объект - здание, строение, сооружение или помещение с товарно-материальными ценностями Заказчика, оборудованное техническими средствами охраны и подключенное на пульт централизованного наблюдения (далее - ПЦН) Исполнителя.

Техническая укрепленность Объекта - совокупность технических условий, в соответствии с которыми объекты должны быть оснащены техническими средствами контроля и механическими средствами защиты. Технические условия разрабатываются Исполнителем, а выполняются Заказчиком на основании нормативов, действующих в системе МВД РФ, других министерств и ведомств РФ.

Охранно-пожарная сигнализация (далее - ОПС) - это система технических средств контроля, подключенная к ПЦН Исполнителя.

Кнопка тревожной сигнализации (далее – КТС) – это система  технических средств контроля, подключенная к ПЦН Исполнителя.

Механические средства защиты - комплекс специальных заграждений, конструкций здания, сооружения, обособленного помещения, препятствующих проникновению на охраняемый Объект посторонних лиц.

Рубеж охраны - автономная система ОПС, подключенная к ПЦН индивидуально.

Сигнал «Тревога» - сигнал, выдаваемый техническими средствами: охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, установленными на охраняемых Объектах о проникновении (попытке проникновения) и (или) пожаре, поступающий на пункт централизованной охраны (далее – ПЦО) Исполнителя.

Технические средства охраны (далее - ТСО) - конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, предназначенное для охраны Объектов, подключенное на ПЦН.

Обслуживание ТСО - комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ТСО.

Обслуживание ТСО включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией ТСО;

- проведение пуско-наладочных, плановых и неплановых работ по обслуживанию ТСО;

- устранение неисправностей ТСО (текущий ремонт).

Ложный вызов группы быстрого реагирования (далее - ГБР) (ложная тревога) - тревожное сообщение, вызванное сбоями аппаратуры или любыми другими событиями, не связанными с попытками посягательства на охраняемый Объект, в том числе нарушение Заказчиком, доверенными лицами правил пользования ТСО;

Обследование Объекта - изучение по месту нахождения Объекта его параметров, определяющих его устойчивость в данный момент к преступным посягательствам.

Перезакрытие Объекта - принятие под охрану Объекта, в течение охраняемого периода времени, после устранения причин срабатывания ТСО.

3. Место оказания  услуг (объект охраны), условия охраны, вид охраны, объем услуг и их характеристики.

| Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование услуги | Время охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание Поликлиники | г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 5 | КТС | круглосуточно |
| Нежилое помещение «аптека № 7» | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 43 | КТС | в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 |
|  |  | Пультовая охрана с использованием средств орано-пожарной сигнализации | в рабочие дни с понедельника по пятницу с 18:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни круглосуточно |

3.1.Перечень технических средств системы охранно-пожарной сигнализации, установленных на объекте «нежилое помещение аптека № 7», по адресу г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 43:

| № п/п | Наименование технических средств | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пульт контроля и управления | шт | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 109 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | шт | 9 |
| 4 | Оповещатель комбинированный светозвуковой, уличный | шт | 1 |
| 5 | Устройство контроля шлейфов | шт | 10 |
| 6 | Световой оповещатель «ВЫХОД» | шт | 12 |
| 7 | Источник резервного питания | шт | 2 |
| 8 | Аккумулятор 12V-7А/ч | шт | 3 |
| 9 | Извещатель потолочный «Астра-8» (ИК+звук) | шт | 34 |
| 10 | Извещатель потолочный (ИК) «Астра-7» | шт | 4 |

3.2 Исполнитель должен осуществлять наблюдение и контроль за соблюдением на объекте Заказчика установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации. Идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с систем безопасности объектов «Заказчика» на ПЦО «Исполнителя», по следующему перечню причин поступления сигнала: несанкционированное проникновение на объект в охраняемое время; противоправные, хулиганские действия, экстренный вызов, сигнал с мобильной тревожной сигнализации; возгорание (задымление) в помещениях охраняемого объекта, автоматическая передача сигнала на пульт «01».

3.3. Исполнитель должен иметь группы быстрого реагирования с круглосуточным режимом работы во всех территориальных образованиях, где расположены объекты Заказчика. Наличие автотранспорта имеющего специальную раскраску, информационные надписи и знаки;

3.4. Наличие необходимого технического оборудования для принятия объекта под охрану на пульт централизованного наблюдения;

3.5.Взаимодействие с органами внутренних дел и аварийно-спасательными службами в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

3.6.Наличие права на проведение задержания правонарушителей силами группы быстрого реагирования (Далее — ГБР).

3.7. Обеспечивать своевременный прием и прохождение сигналов «Тревога» с объекта Заказчика на ПЦН Исполнителя.

3.8. Ведение регистрации сигналов срабатывания охранной и пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации, поступающих с объекта, на ПЦН Исполнителя;

3.9. Прибытие сотрудников ГБР Исполнителя, экипированных специальными средствами защиты в составе не менее 2-х человек на объект, не более 7 (семи) минут, с момента поступления сигнала на пульт ПЦН Исполнителя;

3.10. При поступлении сигнала на ПЦН с охраняемого Объекта о возникновении пожара, высылать ГБР, при обнаружении признаков возгорания (задымление, запах гари, визуальное наблюдение пожара) немедленно сообщать в пожарную часть МЧС и Заказчику, обеспечить охрану Объекта до прибытия сотрудников пожарной части МЧС и представителя Заказчика

3.11. Осуществлять в установленном порядке прием объектов Заказчика под охрану, а также снятие этих объектов с охраны в установленном порядке;

3.12. Осуществлять контроль за техническим обслуживанием ТСО (находящимися у Заказчика в собственности) организуемым Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами на Объектах Заказчика. Информировать Заказчика о выявленных дефектах, неисправностях и давать Заказчику предписания об их устранении

3.13. Осуществлять получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи о состоянии систем безопасности на Объектах, независимо от форм и видов их технического оснащения системами безопасности. В случае отказа оборудования, относящегося к ПЦН и невозможности осуществлять контроль за состоянием оборудования, Исполнитель оповещает Заказчика о случившемся, используя при этом все доступные средства связи (телефонную, факсимильную, электронную почту и пр.) в максимально короткие сроки.

3.14. При сообщении Заказчиком об обнаружении нарушения целостности Объекта, факта кражи, уничтожения или повреждения имущества, в результате проникновения на Объект посторонних лиц, прибыть на Объект и совместно с Заказчиком произвести в течение 24 часов с момента обнаружения нарушения целостности Объекта снятие остатков товарно-материальных ценностей, сопоставляемых с данными бухгалтерского учета на день происшествия, с составлением Акта.

3.15. Обучать персонал Заказчика правилам пользования средствами охранной сигнализации и КТС с выдачей инструкции по пользованию;

3.16 . Силами Исполнителя доставлять на объект (с объекта) ответственное лицо Заказчика для вскрытия и внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения, а также для перезакрытия и пересдачи объекта на охрану;

3.17. Если объект не берётся под охрану средствами сигнализации, его охрана осуществляется силами Исполнителя;

3.18. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный в охраняемое время имуществу Заказчика;

3.19. В случаях отключения электроэнергии, нарушения каналов связи, выхода из строя ТСО уведомить Заказчика и при невозможности оперативного восстановления их работоспособности своими силами или силами Заказчика с привлечением Заказчиком третьих лиц, обеспечить патрулирование Объекта не реже одного раза в час до момента снятия с ПЦН или восстановления работоспособности ТСО.

3.20. Взаимодействовать с органами внутренних дел и аварийно-спасательными службами в экстремальных ситуациях, быть готовым к принятию мер и принимать меры при угрозе взрыва, обнаружении взрывных устройств, при проявлении терроризма, захвата Объекта, захвата заложников, в соответствии с утвержденной служебной Инструкцией.

3.21. Обеспечивать конфиденциальность служебной информации об охраняемом Объекте (принципы, систему охраны, сигнализации и т.д.).

3.22. Обучить представителей Заказчика правилам пользования ТСО.

3.23. Осуществлять круглосуточный контроль работоспособности ТСО.

3.23. Выявлять причины ложных срабатываний ТСО, вызванных сбоями в работе аппаратуры, подготовку и выдачу рекомендаций по устранению причин ложных срабатываний.

3.15. Контролировать и проверять работоспособность технических средств охранно-пожарной сигнализации;

3.16. Проводить проверку и составлять Акт контроля времени прибытия ГБР на охраняемый объект;

3.17. Не разглашать без письменного согласия Заказчика ставшую известной во время исполнения обязанностей по настоящему контракту конфиденциальную информацию о деятельности Заказчика.

3.18. Проводить технические осмотры (обследования) объекта один раз в полугодие. Результаты технических осмотров (обследований) отражаются в совместных актах (актах обследования) с указанием выявленных недостатков, сроков их устранения, выводов о возможности дальнейшей эксплуатации технических средств охраны (Далее — ТСО) и целесообразности ремонта ТСО.

3.19. По прибытию на охраняемый объект при получении сигнала «Тревога» с охраняемого объекта оформлять Акты по факту выезда ГБР с описанием предпринятых мер по данному вызову.

4. Исполнителю необходимо обеспечить:

4.1. На время оказания услуг за счет собственных средств установить на объектах Заказчика ТСО, применяемые для оказания услуг (приемо-передающее оборудование и т.д.), которое является собственностью Исполнителя и предоставляется Заказчику в безвозмездную аренду на период предоставления услуг, оборудование на Объектах должно быть установлено и готовым к работе на момент начала оказания услуг по контракту. Техническое обслуживание и ремонт вышедших из строя ТСО предоставленных Исполнителем, а также замену источников питания в этих ТСО (батарейки, аккумуляторные батареи и т.д.) Исполнитель выполняет за свой счет и своими силами.

4.2. Не менее двух сотрудников в ГБР работающих на автомашине.

4.3. Наличие у всех сотрудников ГБР лицензии, удостоверения частного охранника, личной карточки охранника, специальной подготовки, спецсредств, средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны (защитные жилеты и каски, палки резиновые и т.д.).

4.4. Обязательное ношение специальной формы с отличительными знаками (нашивками) сотрудника ГБР (организации) на период выполнения охранных мероприятий.

4.5. Сообщение Заказчику о срабатывании ОПС на Объекте, а при чрезвычайных ситуациях вызов экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.).

4.6. Иметь запасные каналы связи на случай различного рода неисправностей в передачи сигнала по основному каналу связи с ТСО на ПЦН.

5. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к используемому оборудованию при оказании услуг.

5.1. Исполнителем должны быть обеспечены и соблюдены требования техники безопасности и пожарной безопасности.

5.2. Услуги должны быть безопасны для жизни, здоровья, имущества представителей Объекта и посетителей Заказчика.

5.3. Требования к используемому оборудованию:

5.3.1. Все оборудование, применяемое для оказания услуг, должно сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество оборудования, и должно быть разрешено к использованию на территории Российской Федерации. Финансовые расходы на оборудование, необходимое для выполнения всего объёма услуг Исполнитель берет на себя.

6. Место оказания услуг:

- Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 43;

- Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 5.

6.1. Сроки (периоды) оказания услуг:

6.2  Срок начала оказания услуг: с 00 часов 00 минут 01 января 2025г.

6.3  Срок окончания оказания услуг: 23 часа 59 минут 31 декабря 2025г.

6.4. Время оказания услуг по адресу Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Краснармейская, д. 43:

с 01.01.2025г. по 31.12.2025 г.:

- рабочие дни – с 18:00 до 07:00

- предпраздничные дни – с 16:00 до 07:00

- выходные и праздничные дни – круглосуточно

6.5. Время оказания услуг по адресу Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 5

- с 01.01.2025г. по 31.12.2025 г.- круглосуточно.

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |

Заведующий поликлиники № 3

(на ст. Тихорецкая)                                       ______________________   О.В.Резникова

Исполнитель:

Техник 1 категории поликлиники № 3

(на ст. Тихорецкая)                                      ________________________   Л.В. Кузнецова