                                                               Техническое задание
к извещению № 645-26100105031
о закупке посредством динамического ценового запроса в Электронном магазине на право заключения договора на поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов для КДЛ на 2025-2026 гг.
Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»  (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск»).
Место нахождения заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, стр10

Почтовый адрес заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, стр10

Адрес электронной почты: referent_1@dkb.irk.ru


Контактное лицо: начальник сектора по закупкам Матосова А.А.  тел. (83952) 638-563.
Номер контактного телефона (приемная директора): тел. (8-3952)-63-85-40  факс: 8-3952-63-88-50.
1. Предмет динамического ценового запроса: Изделия медицинского назначения и расходные материалы для КДЛ 
2. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средства ОМС.
3. Предельная сумма цен единиц товаров составляет: 567 282 (пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 01 копейка.

Раздел 9 п.46. Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 г.: В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указывается цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги).

Предельная стоимость договора определяется исходя из объема приобретаемого товара с учетом стоимости единицы товара и не может превышать -  834 654 (восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 87 копеек.
Начальная (максимальная) цена (НМЦ) сформирована путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

4. Цена договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, а также любых других расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

5. Требования к поставляемому товару:

Товар, заявленный  к поставке, должен соответствовать ФС по качеству и техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем. 

Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.
6. Сроки поставки товара. Количество товара:

6.1.  поставка товара осуществляется с момента заключения Договора и до 30 ноября 2026 года, по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку не должен составлять более 3 (трех) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней получения заявки от Покупателя.

Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и не рабочих праздничных дней.

Время поставки согласовывается Сторонами за 48 часов до начала поставки Товара. 

6.2. Количество поставляемого товара указано в Таблице № 1 (Техническое задание).
7. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Боткина,стр10.
8. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

9. Гарантийный срок на Товар, должен быть не менее 12 календарных месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). В случае если гарантийный срок от Производителя Товара установлен больше, приоритет имеет гарантийный срок от Производителя Товара. 

10. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица № 1
Техническое задание
	 
	Наименование товара. Производитель. Страна происхождения.
	Техническое задание
	ед. изм

	1
	Электрод Cl (2113) Медика Корпорейшн США
	Электрод Хлора  предназначен для измерения концентрации ионов Хлора  при работе на анализаторе EasylytePlus, имеющимся  в наличии у Заказчика.
	шт

	2
	Электрод референсный д/Easy Lyte (2103) Медика Корпорейшн США
	 Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на анализаторе EasyLytePlus, имеющимся у Заказчика.
	шт

	3
	Счетчик лейкоцитарной формулы С-5(21002801) , Стимул Плюс ООО,  Россия
	Электронный счетчик С-5 предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, счета эритроцитов, тромбоцитов в мазке и других счетных процедур, выполняемых при анализе крови.Счетчик обеспечивает независимый счет по 24-м каналам с представлением результатов счета на цифровом табло. После подсчета обеспечивает представление: -общей суммы, -абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток), -% от общей суммы по каждому каналу.
Возможность программирования от 50 до 1800 клеток с шагом 50 клеток (счетчик позволяет устанавливать с дискретностью 50 контрольную сумму с выдачей звукового сигнала при достижении этой суммы).
Ввод информации в счетчик - клавишный со звуковым подтверждением нажатия.
	шт

	4
	Электрод рН (6201) Медика Корпорейшн, США.
	Электрод анализатора EasyBloodGas для определения парциального давления газов в крови
	шт

	5
	Электрод РО2 (6203) Медика Корпорейшн, США.
	Электрод для анализаторов EasyBloodGas и EasyStat, предназначен для определения парциального давления кислорода (О2) в крови
	шт

	6
	Электрод РСО2 (6202) Медика Корпорейшн, США.
	Электрод для анализаторов EasyBloodGas и EasyStat, предназначен для определения парциального давления углекислого газа (СО2) в крови
	шт

	7
	Электрод К+ для EasyStat  (7206) Medica Corp. США.
	Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионселективных анализаторах EasyBloodGas, EasyLyte, EasyLyte Calcium, EasyLyte Plus, EasyStat
	шт

	8
	Электрод Na (2102) Медика Корпорейшн США
	Электрод Натрия  предназначен для измерения концентрации ионов Натрия  при работе на анализаторе  EasylytePlus, имеющимся  в наличии у Заказчика.
	шт

	9
	Электрод К (2101) Медика Корпорейшн, США
	Электрод калия, предназначенный для измерения концентрации ионов Kалия при работе на анализаторе EasylytePlus, имеющимся в наличии у Заказчика.
	шт

	10
	Электрод референсный (6204) Медика Корпорейшн, США.
	Электрод сравнения для исключения фоновых значений при работе на ионселективных анализаторах
	шт

	11
	Электрод Ca++ для EasyStat (7207) Medica Corp. США.
	Электрод Ca++ предназначен для измерения концентрации ионов Ca++ при работе на ионселективных анализаторах EasyBloodGas, EasyLyte, EasyLyte Calcium, EasyLyte Plus, EasyStat
	шт

	12
	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объёмом 10-250 мкл, нейтральный, 500 шт/уп (12001470)Литопласт-Мед. Беларусь
	Наконечник полимерный предназначен для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов.. Без фильтра, нестерильный.Объём 10-250 мкл
Материал полипропилен
Тип универсальный
Упаковка 500 шт.
	уп

	13
	Наконечник (12001325, 2-200 мкл, п\п, уп.1000 шт) МиниМед ООО, Китай
	Наконечник полимерный подходит для большинства современных дозаторов марок Ленпипет, Finpipette,, Biohit Sartorius Proline. Без фильтра, нестерильный.            Объём 2 - 200 мкл
Длина. 50 мм
Диаметр верхний внутренний. 5 мм
Материал полипропилен
Цвет.желтый
	уп

	14
	Кювета одноразовая с шариками д/АПГ-2-02 (объем 250мкл, объем пробы 50мкл, №1000) МЛТ ООО, Россия
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ УФ методом на автоматическом биохимическом анализаторе BS 480, имеющимся в наличии у Заказчика.  Образец: сыворотка, плазма крови. Используемые антикоагулянты:  ЭДТА.  Аналитический диапазон значений от 5 до 600 Ед/л. Интерференция, инкретичность 40 мг/дл. Интерференция, липимичность 250 мг/дл. Фасовка не менее 3фл по 45мл; 3фл по 12мл. Набор не менее 540 опр.
	уп

	15
	Кювета измерительная для анализатора Коа TEST-4 №200 к05-2
	Кювета для определения свертывающей системы. Предназначена для работы с коагулометром «КоаТест-4».
Размеры:
высота кюветы: 25 ± 0,52 мм;
диаметр кюветы: 11± 0,43мм;
диаметр посадочный кюветы 7,8 ± 0,2 мм.
Комплектность: 200 штук.
В комплекте карта индентификационная к анализатору "КоаТест-4".
	уп

	16
	Кювета реакционная для анализатора BS-380/480 Mindray Китай.
	Назначение: Многоразовые реакционные кюветы. Предназначены для проведения биохимической реакции на анализаторе BS-480/800/800M.
Размер (ДхШхВ): 5х5х29 мм.
Длина оптического пути: 5 мм.
Объем реакционной смеси: 100-360 мкл
Состав: стекло.
Фасовка: 100 кювета.
	уп

	17
	Реакционные кюветы для анализатора BS-200E Mindray Китай.
	Набор кювет,предназначен для выполнения лабораторных тестов на биохимических анализаторах BS-200Е. Количество: 8 сегментов по 10 кювет,срок годности не ограничен
условия хранения:  - 30° + 30°.
Не подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
	уп

	18
	Кювета одноразовая для Insula 500(RAYTO), А36/А04К, 1000 шт./уп., "Чжэцзян Аикор Медикал технолоджи Ко.,Лтд.", Китай
	Набор реагентов для количественного определения  креатинкиназы-МВ методом рекомендованным Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC) на анализаторе BS-200Е, имеющимся в наличии у Заказчика. Определение на длине волны не более 340 нм. Образец - сыворотка, плазма крови. Используемые антикоагулянты - ЭДТА. Аналитический диапазон от 5 до 600 Ед/л. Интерференция, инкретичность не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность не менее 250 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия не менее 30 дней. Частота калибровки при смене лота. Набор: реагент не менее 2 фл. по 40 мл, стандарт не менее 1 фл. по 20 мл.
	уп

	19
	Фильтр обеззоленный (диаметр 55 мм, Белая лента №100) (12004600) Мелиор XXI ООО Россия
	Фильтры обеззоленные предназначены для использования в лабораториях для качественного и количественного анализа, в частности для работ по отделению от растворов среднезернистых осадков. Фильтр задерживает осадок углекислого цинка.
Маркировка Белая лента
Диаметр не менее 55 мм
Время фильтрации не менее 45 с
Упаковка не менее 100 шт.
	уп

	20
	Камера Горяева (4-х сетчатая) МиниМед, Россия
	Счетная камера состоит из толстого предметного стекла, на которое нанесены микроскопическая сетка и борозды, образующие плоские площадки в поперечном направлении.Монолитное стекло.
Сетка из 225 квадратов нанесена методом гравировки (исполнение 3) или вакуумным напылением (исполнение 1), 169 квадратов (исполнение 2).
Сторона малого квадрата 0,05 ±0,004 мм 
Сторона большого квадрата 0,2±0,002 мм 
Сторона сетки 3± 0,005 мм
Глубина камеры 0,1± 0,0004 мм
Площадь сетки 9 кв.мм
Объём камеры 0,9 куб.мм.
Упаковка - пластиковый футляр в полиэтиленовом пакете.
	шт

	21
	Бумага фильтровальная 20*20 1 кг 1 уп. 12001002,  Мини-Мед Пром-Россия
	Бумага фильтровальная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. Размер 200*200 ±5 мм. Упаковка не менее 1 кг. Плотность не менее 75 г/м2
	упак

	22
	Бумага для лаб оборуд. 57х30 вт.12 без сетки, БалтПапир ООО, Россия
	Тепловая лента регистрационная в рулонах предназначена для работы на анализаторе EasyLytePlus, имеющимся в наличии у Заказчика. Тепловая лента регистрационная в рулонах. Сетка наружу. Представляет собой мелованную бумагу, покрытую термическим составом, реагирующим на нагревание. Ширина рулона не менее 57 мм и не более 60 мм, длина ленты в рулоне не менее 30 м, внутренний диаметр втулки не более 12 мм. Срок годности не менее 5 лет..
	шт

	23
	Бумага для лаб оборуд.50х30 вт.12 без сетки, БалтПапир ООО, Россия
	Тепловая лента регистрационная в рулонах без сетки предназначена для работы на анализаторе . Тепловая лента регистрационная в рулонах. Сетка наружу. Представляет собой мелованную бумагу, покрытую термическим составом, реагирующим на нагревание. Ширина рулона не менее 50 мм , длина ленты в рулоне не менее 30 м, внутренний диаметр втулки не более 12 мм. Диаграммная сетка отсутстивует. Срок годности не менее 5 лет..
	шт

	24
	Бумага для лаб оборуд.110х30 вт.12 без сетки КОМУС-ИМПЕКС ООО, Россия
	Тепловая лента регистрационная в рулонах без сетки предназначена для работы на анализаторе . Тепловая лента регистрационная в рулонах. Сетка наружу. Представляет собой мелованную бумагу, покрытую термическим составом, реагирующим на нагревание. Ширина рулона не менее 110 мм , длина ленты в рулоне не менее 30 м, внутренний диаметр втулки не более 12 мм. Диаграммная сетка отсутстивует. Срок годности не менее 5 лет..
	шт


Процедура проведения динамического ценового запроса проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» №ЦДЗ-18 от «05» марта 2021 г., размещенного на сайте Заказчика irkutsk.rzd-medicine.ru.

Порядок проведения закупки посредством электронного магазина

1. Закупка посредством электронного магазина проводится в следующем порядке:

1) перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны:

а) наименование участника;

б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии);

в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты);

г) иные сведения, предусмотренные регистрационной формой: 
  Для юридических лиц:

-учредительные документы с учетом внесенных в них изменений (устав, изменения в устав;

-протокол (приказ о создании общества);

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

- свидетельство о государственной регистрации контрагента (ОГРН), свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (или лист записи о создании юридического лица зарегистрированного после 01.01.2017г.)

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения (либо информационное письмо о том, что участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства).

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписания договора;

Для физических лиц:

- копия паспорта; 

-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (или лист записи о регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет, 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи предложения (либо информационное письмо о том, что участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства).

- копия лицензии, если деятельность, которую осуществляет участник, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающие соответствие товаров, предлагаемых участником – регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные законодательством РФ;

Дополнительно загружаются:

- анкета участника (Приложение №1):

- декларация соответствия (Приложение №2).

Документы заверяют печатью организации, подписью уполномоченного лица участника закупки.  

Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

2) если несколько участников представили одинаковые по цене предложения, лучшим из таких предложений признается представленное первым.

3) по итогам проведения закупки посредством электронного магазина формируется протокол, в котором отражаются первое и второе по привлекательности предложения по цене. Протокол размещается на официальном сайте, на следующий рабочий день после проведения конкурентного отбора.

2. Закупка проводится путем сопоставления предложенных цен участников, зарегистрированных в данном электронном магазине.

Участник, предложивший наилучшие условия, признаётся победителем. 

Участник, представляя в электронном магазине предложения по цене, выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работу. Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе.

В ценовом предложении должны быть указаны:

- наименование организации-изготовителя (в случае поставки товара);

- страна происхождения (в случае поставки товара); 

- артикул, либо тип оборудования (модель) – для Товаров.

3.Заказчик вправе отказаться от проведения динамического ценового запроса, в том числе после опубликования протокола, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

4. По результатам закупки товаров, работ, услуг между заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, участника закупки с которым заключается договор, в проект договора с учетом указанных в нем существенных условий закупки (срок поставки, порядок и срок оплаты, срок действия договора, гарантийный срок и прочие условия в соответствии с выбранной типовой формой договора), являющийся неотъемлемой частью ценового запроса.
Приложение №1

АНКЕТА участника 

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)  

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. 
	

	3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	ИНН  

КПП 

ОГРН 

ОКПО  

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна                      Россия 

	
	Адрес: 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна                       Россия

	
	Адрес:  

	
	Телефон: 

	
	Факс: 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту

(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________

                                                                                    

      
                                                       (подпись)                                                             

Главный бухгалтер


___________________                                                                                   (подпись)                                                          

                                                                                                Приложение № 2

Декларация о соответствии участника закупки 

 ___________________________________________ 

(наименование Участника закупки) 

Декларирует свое соответствие обязательным требованиям, а именно:

· соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

· непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

· отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

· обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

· участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

· участник закупки не является иностранным агентом;

· участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

· отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..
Достоверность сведений подтверждаю

___________________           _________________       _______________________

(должность)                                    (подпись)      М.П.       (фамилия, инициалы)

