ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за единицу, руб. |
| 1 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-01-СК - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 1,8 л |  | шт | 1 | 166,33 |
| 2 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-01-СК - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 1,3 л |  | шт | 1 | 141,27 |
| 3 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-01 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 3,0 л |  | шт | 1 | 198,17 |
| 4 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-01 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 0,5 л |  | шт | 1 | 61,00 |
| 5 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-02 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации органических отходов, одноразовый, желтый, объемом 6,0 л (с ручкой) |  | шт | 1 | 251,17 |
| 6 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-01 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 0,25 л |  | шт | 1 | 65,77 |
| 7 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-04-СС - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый, желтый, объемом 1,1 л |  | шт | 1 | 148,20 |
| 8 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-04-СС-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый (желтый), 0,6 л. |  | шт | 1 | 111,50 |
| 9 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, белый, объёмом 12,0 л |  | шт | 1 | 712,67 |
| 10 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, белый, объёмом 20,0 л |  | шт | 1 | 992,33 |
| 11 | Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, желтый, объёмом 20,0 л |  | шт | 1 | 992,33 |
| 12 | ИМ-КО-02- Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков. Цвет желтый |  | шт | 1 | 13 923,33 |
| 13 | ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А(неопасные отходы), одноразовый. Размер 300*330 мм. |  | шт | 1 | 2,82 |
| 14 | ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (опасные, рискованные отходы),одноразовый. Размер 300*330 мм. |  | шт | 1 | 2,82 |
| 15 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А (ПО-01-"МедПак"), размер 500*600 мм., цвет белый. (со стяжкой) |  | шт | 1 | 5,93 |
| 16 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (ПО-02-"МедПак"), размер 500*600 мм., цвет желтый. (со стяжкой) |  | шт | 1 | 5,93 |
| 17 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А (ПО-01-"МедПак"), размер 700*800 мм., цвет белый.Фиксирующийся |  | шт | 1 | 10,97 |
| 18 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (ПО-02-"МедПак"), размер 700*800 мм., цвет желтый. (со стяжкой) |  | шт | 1 | 13,01 |
| 19 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А (ПО-01-"МедПак"), размер 800*900 мм., цвет белый. ( со стяжкой). |  | шт | 1 | 22,41 |
| 20 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (ПО-02-"МедПак"), размер 800*900 мм., цвет желтый.( со стяжкой) |  | шт | 1 | 22,41 |
| 21 | Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов для лабораторных исследований и сбора острого инструментария и органических отходов многоразовые и одноразовые классов А, Б, В, Г -"Медфарм" по ТУ 9398-001-27698081-2008 3л кл. Б КОм-02-"Медфарм" |  | шт | 1 | 146,37 |
| или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками |  |  |  |  |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  | 17 996,74 |  |  |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. На основании п. 46 Положения, сформирована сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 17 996 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 74 копейки. При исполнении договора фактический объем поставляемого товара определяется на основе фактической потребности заказчика, цена договора не должна превышать 1 000 342 (Один миллион триста сорок два) рубля 01 копеек. |  |  |  |

| 2. Требования к товарам № п/п; Наименование товара, единица измерения, количество товара, код позиции КТРУ; Наименование характеристики; Тип характеристики (качественная или количественная); Значение характеристики; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. 1; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объём, л; количественная; ≥ 1,8 и ≤ 1,85; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет изделия; качественная; Желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 230 и ≤ 240; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 100 и ≤ 105; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Иглосъемник для горизонтального удаления игл с откидной Г-образной заглушкой; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота иглосъемника, мм; количественная; ≥ 75; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объём иглосъемника, л; количественная; ≥ 0,3 и ≤ 0,33; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Дно изделия имеет выемку для установки на подставку/фиксатор методом накручивания; качественная; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объём, л; количественная; ≥ 1,3 и ≤ 1,35; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет изделия; качественная; Желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 210 и ≤ 220; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 90 и ≤ 95; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Иглосъемник для горизонтального удаления игл с откидной Г-образной заглушкой; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота иглосъемника, мм; количественная; ≥ 75; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объём иглосъемника, л; количественная; ≥ 0,3 и ≤ 0,33; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Дно изделия имеет выемку для установки на подставку/фиксатор методом накручивания; качественная; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 3 и ≤ 3,3; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 205 и ≤ 215; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр крышки изделия, мм; количественная; ≥ 170 и ≤ 180; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 130; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цветоконтрастная заглушка, крепится к крышке изделия с рельефной маркировкой; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объём, л; количественная; ≥ 0,5 и ≤ 0,6; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 100 и ≤ 110; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр загрузочной горловины, мм; количественная; ≥ 52; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Четыре типа отверстий для снятия игл – лесенка, U –образное, звездочка, свободное отверстие; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 85 и ≤ 95; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Основная крышка имеет параллельные насечки по краю обода крышки, которые ломаются при попытке вскрытия; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крышка – заглушка, обеспечивает герметичное закрытие емкости-контейнера, с индикацией повторного использования, крепится к крышке изделия.; качественная; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации органических отходов, 32.50.50.190-00000872; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объём, л; количественная; ≥ 6 и ≤ 6,2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 180 и ≤ 195; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр верхний, мм; количественная; ≥ 210 и ≤ 227; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 185 и ≤ 195; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Съемная гибкая ручка с ребрами жесткости по внутреннему периметру изделия; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Съем при помощи механизма «Щелчка»; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина ручки, мм; количественная; ≥ 410; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 0,24 и ≤ 0,28; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 120 и ≤ 125; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина изделия, мм; количественная; ≥ 110 и ≤ 115; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина верха изделия, мм; количественная; ≤ 37; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цветоконтрастная заглушка, крепится к крышке изделия с рельефной маркировкой; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Подставка пропиленовая на все количество ИМН, шт.; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Фиксирующие борта, мм; количественная; ≥ 4; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота борта, мм; количественная; ≥ 10; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 1,1 и ≤ 1,2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 285 и ≤ 290; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер дна изделия (Д×Ш), мм; количественная; ≥ 87х57; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Конструкция крышки имеет возможность выхода пара при обработке отходов в установках любого типа. Выход пара обеспечивается при наличии выемки с щелевыми отверстиями для выхода пара; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр выемки, мм; количественная; ≥ 35; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Имеет заглушку, которая позволяет открывать выемку перед термической обработкой, чтобы обеспечить выход пара (слив дезинфектанта), но при этом закрывать выемку при сборе отходов; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина заглушки, мм; количественная; ≥ 45; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина заглушки, мм; количественная; ≥ 40; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Иглосъемник для всех видов карпульных игл, инсулиновых через восьмилепестковый иглосьемник путем вращения шприца против часовой стрелки, игл луер-лок через U-образное отверстие с пятиступенчатой лесенкой, с последующим снятием в контейнер; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов, 32.50.50.190-00001194; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Комплект для удаления отходов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 0,6 и ≤ 0,63; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 165 и ≤ 170; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер дна изделия (Д×Ш), мм; количественная; ≥ 87х57; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Конструкция крышки имеет возможность выхода пара при обработке отходов в установках любого типа. Выход пара обеспечивается при наличии выемки с щелевыми отверстиями для выхода пара; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр выемки, мм; количественная; ≥ 35; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Имеет заглушку, которая позволяет открывать выемку перед термической обработкой, чтобы обеспечить выход пара (слив дезинфектанта), но при этом закрывать выемку при сборе отходов; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина заглушки, мм; количественная; ≥ 45; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина заглушки, мм; количественная; ≥ 40; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Иглосъемник для всех видов карпульных игл, инсулиновых через восьмилепестковый иглосьемник путем вращения шприца против часовой стрелки, игл луер-лок через U-образное отверстие с пятиступенчатой лесенкой, с последующим снятием в контейнер; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, 32.50.50.190-00000046; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 11 и ≤ 12; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; Полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 245; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр горловины изделия, мм; количественная; ≥ 250 и ≤ 260; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 220; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крышка с плотно пригнанными краями и прямоугольной ручкой; качественная; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 10; Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, 32.50.50.190-00000046; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 20 и ≤ 22; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристик не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристик не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 390; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр горловины изделия, мм; количественная; ≥ 300; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 260; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крышка с плотно пригнанными краями и прямоугольной ручкой; качественная; Соответствие; Значение характеристик не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 11; Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, 32.50.50.190-00000046; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 20 и ≤ 22; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; полипропилен; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 390; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр горловины изделия, мм; количественная; ≥ 300; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр дна изделия, мм; количественная; ≥ 260; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 12; Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков, 32.50.50.190-00001236; Материал изделия; качественная; окрашенная сталь; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Масса изделия, кг; количественная; ≤ 5,3; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина изделия, мм; количественная; ≤ 860; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина изделия, мм; количественная; ≤ 570; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≤ 960; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Изделие оборудовано колесами в количестве 3 шт.; качественная; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр основных колес, мм; количественная; ≥ 160; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр вспомогательного колеса, мм; количественная; ≥ 50; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Корпус изделия оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия, шт.; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Корпус изделия оборудован круглым ободом с внутренним диаметром, мм.; количественная; ≥ 360; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина разрыва обода, мм; количественная; ≥ 100; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 13; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 300 и ≤ 310; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 330 и ≤ 340; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 13; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 5; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Неразъемное изделие одностороннего входа; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 14; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса Б; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 300 и ≤ 310; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 330 и ≤ 340; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 13; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 5; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Неразъемное изделие одностороннего входа; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Графы: Сбор начат_________ Сбор завершен___________ Обеззаражено _________ Начало____ конец________; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 15; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина пакета, мм; количественная; ≥600 ≤ 610; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина пакета, мм; количественная; ≥500 ≤ 510; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки пакета, мкм; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 8; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Неразъемное изделие одностороннего входа; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 16; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса Б; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина пакета, мм; количественная; ≥600 ≤ 610; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина пакета, мм; количественная; ≥500 ≤ 510; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки пакета, мкм; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 8; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Неразъемное изделие одностороннего входа; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Графы: Сбор начат_________ Сбор завершен___________ Обеззаражено _________ Начало____ конец________; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 17; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 700 и ≤ 710; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 800 и ≤ 810; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 18; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. По периметру входного отверстия каждого изделия располагается резинка, нанесенная методом ультразвуковой спайки; качественная; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина резинки, мм; количественная; ≥ 4; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 18; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса Б; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 700 и ≤ 710; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 800 и ≤ 810; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 18; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Неразъемное изделие одностороннего входа; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Маркировка «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Графы: Сбор начат_________ Сбор завершен___________ Обеззаражено _________ Начало____ конец________; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 19; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 800 и ≤ 810; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 900 и ≤ 910; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 22; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Техническая пломба для односторонней зубчатой фиксации; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка «Отходы. Класс А» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 20; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, 21.20.23.199-00000068; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение изделия; качественная; Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов класса Б; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изделия; качественная; первичный полиэтилен высокой плотности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 800 и ≤ 810; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота изделия, мм; количественная; ≥ 900 и ≤ 910; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина одной стенки изделия, мкм; количественная; ≥ 22; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Техническая пломба для односторонней зубчатой фиксации; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ровный сварной шов, без запрессованных и/или прожженных фрагментов, шириной, мм; количественная; ≥ 1; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Выдерживаемая нагрузка, кг; количественная; ≥ 15; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Графы: Сбор начат_________ Сбор завершен___________ Обеззаражено _________ Начало____ конец________; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 21; Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, 32.50.50.190-00000046; Регистрационное удостоверение Минздрава России; количественная; Указать номер и дату, наименование изделия в соответствии с Регистрационным удостоверением и приложением к нему (при наличии приложения); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Фактический объем изделия, л; количественная; ≥ 3 и ≤ 3,2; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал изделия; качественная; композиция полиэтилена низкого давления; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет изделия; качественная; желтый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Масса изделия, гр; количественная; ≥ 250; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина изделия, мм; количественная; ≥ 155; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Ширина изделия, мм; количественная; ≥ 245; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Маркировка на клеящей основе «Отходы. Класс Б» с окном для внесения данных; качественная; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| --- |
| 3. Требования к результатам Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |
| 4. Место, условия и сроки |  |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А, Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37а, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Герцена д.1, Республика Коми, г. Микунь, ул. Мечникова, 12. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. Срок годности. | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора, до окончания срока его действия, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08.00ч. до 16.00ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 20 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80%, от срока годности указанного производителем. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 календарных дней после принятия каждой партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров |  |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |