## Лист1
Технические характеристики №2130 от 23.12.2025 г.
ООО "ППП " (1656015210) для поставки в ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК" (6501151403)
| № | Наименование товара, его показатели | Количество
| 1 | LF1944, Электрохирургический инструмент LigaSure Maryland,44 см | 2
32.50.50.190-00001358 Краткое описание Стерильный электрохирургический прибор для разрезания/коагуляции/абляции тканей при эндоскопических операциях. Состоит из держателя с элементами управления и биполярного электрода. Изделие одноразовое. Расширенное описание, отвечающее потребностям заказчика в связи с отсутствием описания в разделе "Описание товара, работы, услуги". Описание предусмотренно разделом "Справочная информацияя" КТРУ Стерильный электрохирургический прибор для разрезания/коагуляции/абляции тканей при эндоскопических операциях. Состоит из держателя с элементами управления и биполярного электрода. Изделие одноразовое. LF1944 Диаметр штока ≤ 5.0 мм Описание предусмотренно разделом "Справочная информацияя" КТРУ 5 мм Рукоятка пистолетного типа Да Описание предусмотренно разделом "Справочная информацияя" КТРУ Да Длина штока ≥ 42 см Для работы лапароскопическим доступом 44 см Поворот штока ≥ 347° Удобство лигирования сосудов в труднодоступных местах 180° Длина активного электрода ≥ 19 мм Для удобного захвата тканей во время операционных манипуляций. 19.7 мм Максимальное напряжение 288В Для предотвращения ожогов. 288В Совместимость с генераторами Force Triad, Valleylab FT10, Valleylab LS10 Необходимость работать с имеющимися видами электрохирургических генераторов Соответствие
| 2 | Л-0129, Набор инструментов лапароскопический хирургический НИЛХ-"ППП" по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Картридж | 5
ОКПД2: 32.50.50.190 Вариант КТРУ: 32.50.50.190-00000312 Длина кассеты, не более, мм 43 Диаметр, не более, мм 5 Картридж изготовлен из полипропилена Фиксаторы изготовлены из титана Количество фиксаторов в кассете, не менее, шт 8 Двухзаходные фиксаторы в виде штопора Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже Предназначены для работы с герниостеплером «ППП»