Котировочная документация к извещению о проведении запроса котировок № 26120103009 от 20.01.2026 г.

|  | Сведения о Покупателе. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Чита» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, e-mail. | 672010, г. Чита, ул. Ленина-4, тел: 8 (3022) 21-23-17, dkb-chita@yandex.ru |
|  | Контактное лицо, номер телефона, e-mail. | Специалист по закупкам: Бояркина Ирина Игоревна 8(3022)212-317 доб. 7277, zakupki-dkb@yandex.ru Юрисконсульт (заключение договора): Вишнякова Анастасия Дмитриевна 8(3022)212-317 доб. 7268, yurdkb@yandex.ru |
|  | Предмет закупки. | Поставщик обязуется передать Покупателю расходные материалы для рефракционной, катарактальной, витреоретинальной хирургии, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. |
|  | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | https://chita.rzd-medicine.ru/ |
|  | Начальная (максимальная) цена договора. | Сумма цен единиц Товара 3 194 142,00 (три миллиона сто девяносто четыре тысячи сто сорок два рубля 00 копеек). Общая сумма по договору не должна превышать 55 000 000,00 (пятьдесят пять миллионов рублей 00 копеек). |
|  | Порядок формирования цены договора. | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также стоимость комплектующих и запасных частей. Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит. |
|  | Источник финансирования. | Собственные средства |
|  | Место поставки товара | 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением №5 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 672010, г. Чита, ул. Ленина – 4, 2 корпус, 1 этаж, каб. №5, отдел закупок, отдел закупок в будние дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Документация предоставляется на русском языке. Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком с 20.01.2026 г., 16.30 ч. до 28.01.2026 г., 10.00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Бояркина Ирина Игоревна, телефон: 8 (3022) 21-23-17. Доб.7277 Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
|  | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а также отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»; 8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 9. Участник закупки не является иностранным агентом; 10. Участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал, ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ; 11. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 12. Наличие сертификатов соответствия (декларация о соответствии) и регистрационных удостоверений на поставляемый товар; 13. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный магазин» (http://zakupki.rzd-medicine.ru). Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный магазин». |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению документов предоставляемые участниками закупки | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. Указание торгового наименования, производителя и страны производителя предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!! Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки. Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки (с первого по последний) и каждый лист предоставленных документов. Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
|  | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки может подать только одну заявку для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки, а ранее поданные им заявки не отозваны, все заявки такого участника закупки отклоняются. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
|  | Дата и время рассмотрения котировочных заявок. | 28.01.2026 г. 15:00 ч. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Участник закупки вправе направить заказчику процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. |
|  | Наименование и количество Товара. | В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты за Товар. | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке: - на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12)/ Универсального передаточного документа (УПД) |
|  | Срок заключения Договора. | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем, обязан не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания итогового протокола, направить на электронный адрес юрисконсульта, указанный в разделе 1 настоящей документации, проект договора, оформленный в формате «Word» для согласования в соответствии с Приложением № 8 «Договор поставки товара» к настоящей документации. Победитель запроса котировок должен подписать договор в АСЗ «Электронный ордер» после его согласования Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания итогового протокола. Если в указанный срок победитель не подпишет в АСЗ «Электронный ордер» и (или) не предоставит Заказчику подписанный вариант договора, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. В случае необходимости согласования проекта договора со стороны Заказчика действие указанного срока продлевается в установленном порядке. После подписания победителем запроса котировок проекта договора в АСЗ «Электронный ордер» поставщик (подрядчик, исполнитель) собственноручно подписывает полученную от Заказчика итоговую (согласованную) редакцию договора на бумажном носителе, ставит печать (при наличии) и направляет в 2 (двух) экземплярах в адрес Заказчика любым доступным способом. После подписания договора со стороны Заказчика поставщик (подрядчик, исполнитель) обеспечивает самостоятельное получение своего экземпляра договора. Заказчик осуществляет направление второго экземпляра заключенного договора в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) почтовым отправлением либо иным способом только при наличии соответствующей информации на полученном договоре. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок. Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
|  | Срок годности Товара. | не менее 80% от срока годности, установленного производителем. |
|  | Условия и срок поставки товара. | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
|  | Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора. В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: - Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - Отказа от проведения запроса котировок; - Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» не позднее 2-х дней с даты его подписания. Основанием для отказа в приеме заявки является: - истечение срока подачи заявок; - несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
|  | Прочие условия. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика https://chita.rzd-medicine.ru

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                   ________________ В.Ю. Макаров

Приложение № 1

к котировочной документации

Начальная (максимальная) цена договора

| № п/п | Наименование товара (работы/услуги) | Ед. изм | КП №1, руб. за единицу | КП №2, руб. за единицу | КП №3, руб. за единицу | Начальная (максимальная) цена, руб. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линза интраокулярная AcrySof IQ SN60WF | упак | 9 400,00 | 10 352,50 | 11 110,00 | 9 400,00 | Склад ответственного хранения |
| 2 | Линза интраокулярная AcrySof IQ Toric SN6AT2 | упак | 25 047,00 | 29 905,40 | 32 094,00 | 25 047,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 3 | Линза интраокулярная AcrySof IQ PanOptixToric 1,0D | упак | 75 240,00 | 91 318,28 | 98 001,00 | 75 240,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 4 | Линза интраокулярная AcrySof IQ PanOptix | упак | 55 050,00 | 67 170,30 | 72 086,00 | 55 050,00 | Склад ответственного хранения |
| 5 | Линза интраокулярная AcrySof многокомпонентная: MA60MA | упак | 9 250,00 | 11 277,05 | 12 103,00 | 9 250,00 | Склад ответственного хранения |
| 6 | Линза интраокулярная AcrySof SA60AT | упак | 5 050,00 | 5176,25 | 5 555,00 | 5 050,00 | Склад ответственного хранения |
| 7 | Линза интраокулярная AcrySof моноблочная: SN60AT AcrySof Natural | упак | 9 853,00 | 10 200,80 | 10 948,00 | 9 853,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 8 | Линзы интраокулярные AcrySof IQ Vivity :DFT015 | упак | 55 050,00 | 67 170,30 | 72 086,00 | 55 050,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 9 | Линза интраокулярная недифракционная торическая AcrySof IQ Vivity Toric, DFT615/515/415/315/215 | упак | 75 240,00 | 91 318,28 | 98 001,00 | 75 240,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 10 | Устройство автоматизированное AutonoMe для имплантации предзагруженной интраокулярной асферической, (CNA0T0) | упак | 14 157,00 | 17 372,73 | 18 644,00 | 14 157,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 11 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, модель SY60WF | упак | 9 400,00 | 10 352,50 | 11 110,00 | 9 400,00 | Склад ответственного хранения |
| 12 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая торическая Clareon Toric, модель CNW0T9/T8/T7/T6/T5/T4/T3/T2 | упак | 25 047,00 | 29 905,40 | 32 094,00 | 25 047,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 13 | Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель CNWET0 | упак | 55 050,00 | 67 170,30 | 72 086,00 | 55 050,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 14 | Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель CNWET2/T3/T4/T5/T6 | упак | 75 240,00 | 91 318,28 | 98 001,00 | 75 240,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 15 | Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая торическая Clareon PanOptix Toric, модель CNWTT6/TT5/TT4/TT3/TT2 | упак | 75 240,00 | 91 318,28 | 98 001,00 | 75 240,00 | Склад ответственного хранения |
| 16 | Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая Clareon PanOptix, модель CNWTT0 | упак | 55 050,00 | 67 170,30 | 72 086,00 | 55 050,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 17 | Картриджи В к устройству (инжектору) Монарх II | упак | 6 346,00 | 6 570,25 | 7 051,00 | 6 346,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 18 | Картридж С к устройству (инжектору) Монарх II, Монарх III для имплантации интраокулярных линз | упак | 6 346,00 | 6 570,25 | 7 051,00 | 6 346,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 19 | Картридж D к устройству (инжектору) Монарх II, Монарх III для имплантации интраокулярных линз | упак | 6 346,00 | 6 570,25 | 7 051,00 | 6 346,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 20 | Кабель для коагуляции, 8065128402 | упак | 11 794,00 | 12 210,83 | 13 105,00 | 11 794,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 21 | Набор трубок для ирригации-аспирации | упак | 17 500,00 | 18 280,88 | 19 619,00 | 17 500,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 22 | Пинцеты-насадки (6шт/уп), 725.44P | упак | 84 500,00 | 98 400 | 105 600,00 | 84 500,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 23 | Рукоятка бимануальная, 170.71 | упак | 22 489,00 | 23 283,9 | 24 988,00 | 22 489,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 24 | Зонд для витректомии 23 Ga, (6 шт. в 1 уп.), 8065752134 | упак | 129 000,00 | 136 972,8 | 146 996,00 | 129 000,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 25 | Наборы для факоэмульсификации Centurion с принудительной ирригацией Active Ultra Balanced 30°,(6 шт. в 1 уп.), 8065752200 | упак | 57 000,00 | 60 645,15 | 65 083,00 | 57 000,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 26 | Наборы для факоэмульсификации Centurion с пассивной ирригацией Gravity (6шт/уп), 8065752216 | упак | 56 000,00 | 59 470,50 | 63 822,00 | 56 000,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 27 | Набор HyperVit (6 шт. в 1 уп.), 8065000095 | упак | 284 586,00 | 294 646,5 | 316 206,00 | 284 586,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 28 | Материал шовный офтальмологический Polypropylene 10-0 (12шт/уп), 8065307901 | упак | 15 369,00 | 17 490,60 | 18 771,00 | 15 369,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 29 | Тест-диски к Фемтосекундной системе WaveLight FS200 (48 шт.), 8065990790 | упак | 32 324,00 | 39 801,78 | 42 715,00 | 32 324,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 30 | Эндоосветитель (12шт/уп), 8065751577 | упак | 109 000,00 | 127 886,7 | 137 223,00 | 109 000,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 31 | Канюля экструзионная с мягким наконечником DISP SOFT TIP NEEDLE 25G 10 S | упак | 22 236,00 | 23 021,50 | 24 706,00 | 22 236,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 32 | Канюля для ирригации (гидродиссекции) 27G d-0,4 мм микрохирургия | упак | 164,00 | 169,13 | 182,00 | 164,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 33 | Набор для введения вязких жидкостей Alcon 8065750957 упак №6 | упак | 30 288,00 | 31357,83 | 33653,00 | 30 288,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 34 | Игла ультразвуковая Kelman Turbosonics ABS Mini Tip срез 30° 0,9мм 8065752065 упак №6 | упак | 33 096,00 | 34265,75 | 36773,00 | 33 096,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 35 | Рукоятка-манипулятор(6шт/уп)339.21 Alcon упак №1 | упак | 33 193,00 | 34366,20 | 36881,00 | 33 193,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 36 | Набор для факоэмульсификации Constelation 8065751155 упак №6 | упак | 49 617,00 | 51370,95 | 55130,00 | 49 617,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 37 | 337.84 Рукоятка для аспирации с силиконовым наконечником упак №6 | упак | 59 858,00 | 61973,55 | 66509,00 | 59 858,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 38 | 725.03 Рукоятка-манипулятор пневматический упак №6 | упак | 68 299,00 | 70712,70 | 75887,00 | 68 299,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 39 | 8065751658 Трокарный набор с клапанными канюлями 25G упак №12 | упак | 77 996,00 | 80752,58 | 86662,00 | 77 996,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 40 | Пинцет для ВПМ Grieshaber Revolution для макулорексиса и захвата тонких мембран 25+G 705.44P упак №6 | упак | 101 747,00 | 105343,35 | 113052,00 | 101 747,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 41 | Пинцеты концезахватывающие REVOLUTION DSP Endgrasping 27+ упак №1 | упак | 102 174,00 | 105786,15 | 113527,00 | 102 174,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 42 | Пинцет зубчатый Grieshaber Revolution витреоретинальный 25+G 705.47P упак №6 | упак | 107 556,00 | 111358,05 | 119507,00 | 107 556,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 43 | Constellation® набор для передней витрэктомии ULTRAVIT® 23 Ga (6шт/уп) упак №1 | упак | 118 012,00 | 122184,10 | 131125,00 | 118 012,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 44 | Пинцет мембранный SHARKSKIN ILM 25+G 705.88Р упак №6 | упак | 121 883,00 | 126191,85 | 135426,00 | 121 883,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 45 | Осветитель эндоокулярный Alcon широкоугольный 25G сапфировый 8065751486 упак №12 | упак | 123 501,00 | 127866,70 | 137223,00 | 123 501,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 46 | 8065830026 Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 25+ HYPERVIT 20 000 рез./мин. упак №1 | упак | 178 414,00 | 184721,40 | 198238,00 | 178 414,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 47 | 8065752555 Зонд лазерный изгибающийся с осветителем и радиочастотной меткой 25G упак №6 | упак | 209 144,00 | 216537,40 | 232382,00 | 209 144,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| 48 | Интерфейс, аппланационный конус вакуумное кольцо с двумя трубками 8065000452 упак №20 | упак | 290 000,00 | 394677,28 | 423557,00 | 290 000,00 | Партиями по заявке Заказчика |
| Итого, руб.: 3 194 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об организациях, предоставивших коммерческие предложения, находится у Заказчика в пакете документов на проведение запроса котировок.

В качестве начальной (максимальной) цены устанавливается средняя цена из предложенных коммерческих предложений.

Сумма цен единиц Товара 3 194 142,00 (три миллиона сто девяносто четыре тысячи сто сорок два рубля 00 копеек). Общая сумма по договору не должна превышать 55 000 000,00 (пятьдесят пять миллионов рублей 00 копеек).

Заказ в АСЗ «Электронный магазин» будет осуществляться по требованию, партиями в течении 12 месяцев с момента заключения Договора.

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                   ________________ В.Ю. Макаров

Приложение №2

к котировочной документации

Техническое задание

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линза интраокулярная AcrySof IQ SN60WF | Техническая характеристика Наличие Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров цвета (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы моноблочная Оптическая часть передняя ассиметричная двояковыпуклая, асферическая Сферические аберрации -0,2 мк Форма гаптик Модифицированная L Угол гаптической части 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,7 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Диоптрийный ряд, дптр +6 – +30 Наличие УФ-фильтра Соответсвие, изделие содержит фильтр ультрафиолетового спектра света. Граница пропускания в УФ диапазоне при коэффициенте пропускания 10% - 400 нм для 30,0 диоптрий Наличие фильтра синего света Соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней |
| 2 | Линза интраокулярная AcrySof IQ Toric SN6AT2 | Техническая характеристика Наличие Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров цвета (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы Моноблочная Оптическая часть Двояковыпуклая асферическая торическая оптика Форма гаптик Модифицированная L Угол наклона гаптики 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики 0,21 мм А-константа 119 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Размер дифракционной части - Торическая поверхность задняя Оптическая сила цилиндра 1.00; 1.50; 2.25; 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 D Диоптрийный ряд, дптр +06 – +30 / 0,5; +31 - +34 / 1,0 Дифракционная поверхность - Количество дифракционных колец - Диаметр центральной зоны - Сферические аберации - Добавочная сила (аддидация) - Наличие УФ-фильтра Фильтр ультрафиолетового и синего спектров света Наличие фильтра синего света соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы, количество меток оси цилиндра- по 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток) Комплект поставки Интраокулярная гибкая линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК минимальный Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 3 | Линза интраокулярная AcrySof IQ PanOptixToric 1,0D | Техническая характеристика Материал линзы гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров цвета (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы Моноблочная Оптическая часть Дифракционная асферическая оптика с центральной зоной рефракции, задняя торическая поверхность Форма гаптик Модифицированная L Угол наклона гаптики 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики 0,21 мм А-константа 119,1 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Размер дифракционной части 4,5 мм Торическая поверхность задняя Оптическая сила цилиндра 1.0; 1.5;2.25; 3.0;3.75 D Диоптрийный ряд, дптр +06 – +30 / 0,5; +31 - +34 / 1,0 Дифракционная поверхность передняя Количество дифракционных колец 15 Диаметр центральной зоны - Сферические аберации -0,1 мк Добавочная сила (аддидация) аддидация + 2,17 диоптрий добавочной силы для зрения на среднем расстоянии и аддидация + 3,25 диоптрий для зрения близи Наличие УФ-фильтра Фильтр ультрафиолетового и синего спектров света Наличие фильтра синего света соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы, количество меток оси цилиндра- по 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток) Комплект поставки Интраокулярная гибкая линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК минимальный Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Срок поставки: по запросу. Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки по запросу: 10 дней |
| 4 | Линза интраокулярная AcrySof IQ PanOptix | Техническая характеристика Наличие Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров цвета (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы Моноблочная Оптическая часть Дифракционная асферическая оптика с центральной зоной рефракции Форма гаптик Модифицированная L Угол наклона гаптики 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики 0,21 мм А-константа 119,1 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Размер дифракционной части 4,5 мм Торическая поверхность - Оптическая сила цилиндра - Диоптрийный ряд, дптр + 6 – +30 / 0,5; +31 - +34 / 1,0 Дифракционная поверхность передняя Количество дифракционных колец 15 Диаметр центральной зоны - Сферические аберации -0,1 мк Добавочная сила (аддидация) аддидация + 2,17 диоптрий добавочной силы для зрения на среднем расстоянии и аддидация + 3,25 диоптрий для зрения близи Наличие УФ-фильтра Фильтр ультрафиолетового и синего спектров света Наличие фильтра синего света соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы - Комплект поставки Интраокулярная гибкая линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК минимальный Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней. |
| 5 | Линза интраокулярная AcrySof многокомпонентная: MA60MA | Техническая характеристика Наличие Материал линзы оптическая часть- поглощающий УФ и синий спектры света акрилатный/метакрилатный сополимер (гидрофобная), гаптическая часть- ПММА Влагосодержание 0,4% (оптическая часть) Тип линзы многокомпонентная Оптическая часть менисковая Сферические аберрации - Форма гаптик Модифицированная С Угол гаптической части 5 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,9 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Диоптрийный ряд, дптр -5- +5 Наличие УФ-фильтра Соответсвие Наличие фильтра синего света Соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 14 дней Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней |
| 6 | Линза интраокулярная AcrySof SA60AT | Техническая характеристика Наличие Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы моноблочная Оптическая часть передняя ассиметричная двояковыпуклая Сферические аберрации - Форма гаптик Модифицированная L Угол гаптической части 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,4 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 51Диоптрийный ряд, дптр +6 – +40 На52личие УФ-фильтра Соответсвие, изделие содержит фильтр ультрафиолетового спектра света. Граница пропускания в УФ диапазоне при коэффициенте пропускания 10% - 400 нм для 30,0 диоптрий Наличие фильтра синего света Соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней |
| 7 | Линза интраокулярная AcrySof моноблочная: SN60AT AcrySof Natural | Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы моноблочная Оптическая часть передняя ассиметричная двояковыпуклая Сферические аберрации - Форма гаптик Модифицированная L Угол гаптической части 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,4 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Диоптрийный ряд, дптр +6 – +40 Наличие УФ-фильтра Соответсвие, изделие содержит фильтр ультрафиолетового спектра света. Граница пропускания в УФ диапазоне при коэффициенте пропускания 10% - 400 нм для 30,0 диоптрий Наличие фильтра синего света Соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответствие Срок поставки: по запросу. Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки по запросу: 10 дней |
| 8 | Линзы интраокулярные AcrySof IQ Vivity :DFT015 | Линза интраокулярная недифракционная AcrySof IQ Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE Линза интраокулярная недифракционная AcrySof IQ Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель: DFT015, оптическая сила от +10,0 до +30,0 диоптрий (с шагом 0,5 диоптрии)в составе: - Запаянный пакет с линзой в контейнере – 1 шт; - Имплантационная регистрационная карта – 1 шт (при необходимости); - Карточка имплантата пациента – 1 шт; - Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт; - Инструкция по применению – 1 шт; - Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт. Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15590 от 01.08.2022 Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации (согласно регистрационному удостоверению) 326130 Наименование вида медицинского изделия 326130: Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса Классификационные признаки вида медицинского изделия 326130 Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы (ИОЛ) со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера; могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации линзы (например, инжектор ИОЛ). Код КТРУ, соответствующий виду медицинского изделия 326130 На дату 03.08.2022 соответствующий код в Каталоге (товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) отсутствует Код КТРУ (применимый согласно описанию интраокулярной линзы) 32.50.13.120-00794 Геометрическая конфигурация (Гаптика) 2х опорная Диаметр общий (наружный диаметр линзы) ≥12.751 и ≤ 13 мм Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) > 5.751 и ≤ 6 мм Диоптрийный ряд от +10 до +30 диоптрий Материал линзы Гидрофобная Оптическая часть Асферическая Строение линзы Однокомпонентная Торическая : НЕТ Дополнительные (уточняющие) характеристики в соответствии с инструкцией Назначение Для имплантации в капсульный мешок задней камеры глаза с целью замены естесственного хрусталика человека. Показания «Для первичной имплантации с целью коррекции афакии у пациентов, перенесших хирургическое удаление катаракты методом экстракапсулярной экстракции катаракты, с предоперационным роговичным астигматизмом менее 1 дптр. Линза корригирует пресбиопию, обеспечивая полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). Лниза также может использоваться для рефракционной замены хрусталика.» Тип линзы Гибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптической части Двояковыпуклая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта Торическая поверхность Отсутствует Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы Отсутствуют Торичность линзы обеспечивается её биконической задней поверхностью:несоответствие Конфигурация гаптических элементов L-модифицированные гаптические элементы Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% света с длиной волны 401 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) 1,55 Среднее равновесное содержание поглощённой материалом воды при гидратации в растворе стерильном интраокулярном ирригационном BSS (при 37°C) около 0, «Передняя поверхность интраокулярной линзы несет в себе отрицательные сферические аберрации для компенсации положительных сферических аберраций роговицы» Соответствие Интраокулярная линза обеспечивает полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). По сравнению с асферической монофокальной интраокулярной линзой линза обеспечивает сопоставимую остроту зрения вдаль и снижает зависимость от очковой коррекции. Соответствие «Профиль проявления оптических феноменов при имплантации интраокулярной линзы сходен с аналогичным профилем монофокальных линз» Соответствие «Интраокулярная линза обеспечивает уровень контрастной чувствительности в мезопических условиях, сопоставимый с монофокальной интраокулярной линзой» Соответствие Значение А-константы. Общие условия (имеют приоритет над частными условиями) Референсное значение А-константы представлено на внешней маркировке упаковки Значение А-константы. Частные условия Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8. На внешней маркировке упаковки может быть указано одно значение из указанны Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы «Для диапазона диоптрий от +10 до +25 – картридж D к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз; для диапазона диоптрий от +10 до +30 – картридж С к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз». Шаг диоптрии 0,5 диоптрии Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) Отсутствует Каждой интраокулярной линзе присвоен серийный номер Соответствие Не содержит фталаты и натуральный латекс Соответствие Стерильность Соответствие Не подлежит повторной стерилизации Соответствие Запрет на повторное применение Соответствие Форма выпуска Интраокулярная линза поставляется в сухом виде, в упаковке, подвергшейся финишной стерилизации этиленоксидом, и должна вскрываться только в асептических условиях Комплектация Запаянный пакет с линзой в контейнере – 1 шт; Имплантационная регистрационная карта – 1 шт; Карточка имплантата пациента – 1 шт; Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт; Инструкция по применению – 1 шт; Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт. Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки по запросу: 10 дней |
| 9 | Линза интраокулярная недифракционная торическая AcrySof IQ Vivity Toric, DFT615/515/415/315/215 | Линза интраокулярная недифракционная AcrySof IQ Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE Линза интраокулярная недифракционная торическая AcrySof IQ Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модели: DFT215, DFT315, DFT415, DFT515, DF615 оптическая сила от +10,0 до +30,0 диоптрий (с шагом 0,5 диоптрии)в составе: - Запаянный пакет с линзой в контейнере – 1 шт; - Имплантационная регистрационная карта – 1 шт (при необходимости); - Карточка имплантата пациента – 1 шт; - Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт; - Инструкция по применению – 1 шт; - Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт. Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15590 от 01.08.2022 Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации (согласно регистрационному удостоверению) 326130 Наименование вида медицинского изделия 326130: Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса Классификационные признаки вида медицинского изделия 326130 Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы (ИОЛ) со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера; могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации линзы (например, инжектор ИОЛ). Код КТРУ, соответствующий виду медицинского изделия 326130 На дату 03.08.2022 соответствующий код в Каталоге (товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) отсутствует КТРУ (применимый согласно описанию интраокулярной линзы) 32.50.13.120-00813 Геометрическая конфигурация (Гаптика) 2х опорная Диаметр общий (наружный диаметр линзы) ≥12.751 и ≤ 13 мм Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) > 5.751 и ≤ 6 мм Диоптрийный ряд от +10 до +30 диоптрий Материал линзы Гидрофобная Оптическая часть Асферическая Строение линзы Однокомпонентная Торическая : ДА Дополнительные (уточняющие) характеристики в соответствии с инструкцией Назначение Для имплантации в капсульный мешок задней камеры глаза с целью замены естесственного хрусталика человека. Показания: «Для первичной имплантации с целью коррекции афакии и уменьшения остаточного цилиндрического компонента рефракции у взрослых пациентов с ранее диагностированным роговичным астигматизмом после удаления катаракты методом экстракапсулярной экстракции хрусталика. Линза корригирует пресбиопию, обеспечивая полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). Линза также может использоваться для рефракционной замены хрусталика.» Тип линзы Гибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптической части Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта Торическая поверхность задняя Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы На задней поверхности оптической части линзы, углубления в форме точек, по 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток) Торичность линзы обеспечивается её биконической задней поверхностью Соответствие Конфигурация гаптических элементов L-модифицированные гаптические элементы Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% света с длиной волны 401 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) 1,55 Среднее равновесное содержание поглощённой материалом воды при гидратации в растворе стерильном интраокулярном ирригационном BSS (при 37°C) около 0,4% «Передняя поверхность интраокулярной линзы несет в себе отрицательные сферические аберрации для компенсации положительных сферических аберраций роговицы» Соответствие Интраокулярная линза обеспечивает полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). По сравнению с асферической монофокальной интраокулярной линзой линза обеспечивает сопоставимую остроту зрения вдаль и снижает зависимость от очковой коррекции. Соответствие «Профиль проявления оптических феноменов при имплантации интраокулярной линзы сходен с аналогичным профилем монофокальных линз» Соответствие «Интраокулярная линза обеспечивает уровень контрастной чувствительности в мезопических условиях, сопоставимый с монофокальной интраокулярной линзой» Соответстви Значение А-константы. Общие условия (имеют приоритет над частными условиями) Референсное значение А-константы представлено на внешней маркировке упаковки Значение А-константы. Частные условия Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8. На внешней маркировке упаковки может быть указано одно значение из указанных. Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы «Для диапазона диоптрий от +10 до +25 – картридж D к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз; для диапазона диоптрий от +10 до +30 – картридж С к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз». Шаг диоптрии 0,5 диоптр Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии): 1 1,5 2,25 3 3,75 Каждой интраокулярной линзе присвоен серийный номер Соответствие Не содержит фталаты и натуральный латекс Соответствие Стерильность Соответствие Не подлежит повторной стерилизации Соответствие Запрет на повторное применение Соответствие Форма выпуска Интраокулярная линза поставляется в сухом виде, в упаковке, подвергшейся финишной стерилизации этиленоксидом, и должна вскрываться только в асептических условиях Комплектация Запаянный пакет с линзой в контейнере – 1 шт; Имплантационная регистрационная карта – 1 шт; Карточка имплантата пациента – 1 шт; Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт; Инструкция по применению – 1 шт; Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт. Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки по запросу: 10 дней |
| 10 | Устройство автоматизированное AutonoMe для имплантации предзагруженной интраокулярной асферической, (CNA0T0) | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. Назначение Устройство автоматизированное AutonoMe для имплантации предзагруженной интраокулярной асферической линзы Clareon из гидрофобного акрила (CNA0T0) обеспечивает контролируемую имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. ИОЛ Clareon предназначена для имплантации обученными офтальмохирургами в капсульный мешок в задней камере глаза с целью замены естественного хрусталика. Такое расположение позволяет ИОЛ функционировать в качестве преломляющей среды для коррекции афакии. В отличие от стандартной сферической оптики, асферическая двояковыпуклая оптика ИОЛ компенсирует положительные сферические аберрации роговицы. Интраокулярная линза используется в качестве оптического имплантата для замены хрусталика человека при коррекции афакии у взрослых пациентов, перенесших хирургическое удаление катаракты. Линза предназначена для размещения в капсульном мешке задней камеры глаза. Интраокулярная линза поставляется в сухом виде и предзагруженной в устройство для имплантации, которое находится в упаковке, прошедшей финишную стерилизацию оксидом этилена. Устройство автоматизированное AutonoMe с наконечником размера D предзагруженное интраокулярной асферической линзой Clareon из гидрофобного акрила (CNA0T0) 6.0 – 25.0 дптр Устройство автоматизированное AutonoMe с наконечником размера C предзагруженное интраокулярной асферической линзой Clareon из гидрофобного акрила (CNA0T0) 25.5 – 30.0 дптр Комплектация Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой; Инструкция по применению; Идентификационная карточка имплантата пациента; Комплект стикеров с информацией об использумой линзе; Регистрационная карта имплантата. Характеристики устройства для имплантации Система имплантации Автоматизированная, пневматическая Механизм продвижения интраокулярной линзы Под действием внутреннего баллончика со сжатым газом Способ контроля скорости продвижения инжектора Путём изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ Рычаг управления скоростью имплантаци ИОЛ Наличие Порт для введения вискоэлатичного раствора Наличие Фиксирующий механизм Наличие Ограничитель глубины ввода наконечника Наличие Характеристики интраокулярной линзы Тип линзы Складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптики Двояковыпуклая, с асимметричной передней поверхностью Передняя поверхность линзы Асферическая Задняя поверхность линзы Сферическая Конфигурация гаптических элементов L-модифицированные гаптические элементы STABLEFORCE Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие синего спектра света с длиной волны 400-475 нм Наличие Спектральное пропускание 10% света с длиной волны 403 нм (УФ) для интраокулярной линзы с оптической силой +20.0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Диапазон оптической силы (диоптрийный ряд) от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) Референсное предварительное значение А-константы (имеет приоритет над частными условиями) Указано на внешней маркировке каждого изделия Значение А-константы. Частные условия Для изделий, маркированных в соответствии с европейской Директивой 2017/745/EU, А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 (может быть указано одно значение) Рефракционный индекс при 35°С 1,55 Среднее равновесное содержание поглощённой материалом воды при гидратации в растворе стерильном интраокулярном ирригационном BSS (при 35°C) около 1,5% Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 14 дней |
| 11 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, модель SY60WF | Гибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Форма оптической части Передняя асимметричная двояковыпуклая Асферическая поверхность Передняя Форма гаптической части L-модифицированные гаптические элементы Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% при длине волны 403 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Толщина гаптических элементов значение не задано Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) 1,55 Значение А-константы. Общие условия (имеют приоритет над частными) Предлагаемая А-константа представлена на наружной этикетке в качестве руководства и начальной точки для расчёта оптической силы имплантируемой интраокулярной линзы Значение А-константы. Частные условия A-константа ультразвуковая составляет 118,8, А-константа оптическая составляет 119,1 Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы конкретной диоптрийности Указана на наружной этикетке, размещённой на вторичной упаковке каждого изделия Шаг диоптрии 0,5 Каждой интраокулярной линзе присвоен серийный номер Соответствие Не содержит фталаты и натуральный латекс Соответствие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней. |
| 12 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая торическая Clareon Toric, модель CNW0T9/T8/T7/T6/T5/T4/T3/T2 | Геометрическая конфигурация (Гаптика) 2х опорная Диаметр общий (наружный диаметр линзы) ≥12.751 и ≤ 13 мм Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) > 5.751 и ≤ 6 мм Диоптрийный ряд от 6 до 30 диоптрий Материал линзы Гидрофобная Оптическая часть Асферическая Строение линзы¦ Однокомпонентная Торическая Да Предназначена для имплантации обученными офтальмохирургами в капсульный мешок в задней камере глаза с целью замены естественного хрусталика. Для первичной имплантации в капсульный мешок глаза с целью коррекции зрения при афакии и уже существующего роговичного астигматизма вследствие удаления пораженного катарактой хрусталика у взрослых пациентов с пресбиопией или без нее, желающих улучшить остроту зрения вдаль без коррекции, уменьшить остаточную цилиндрическую рефракцию и уменьшить зависимость от очковой коррекции зрения вдаль. Тип линзыГибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптической части Двояковыпуклая торическая асферическая Асферическая поверхность Передняя Торическая поверхность Задняя Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы Форма гаптической части L-модифицированные гаптические элементы Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% при длине волны 403 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 13 | Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель CNWET0 | Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель CNWET0, предназначена для первичной имплантации с целью коррекции афакии у пациентов, перенесших хирургическое удаление катаракты методом экстракапсулярной экстракции катаракты, с предоперационным роговичным астигматизмом <1,00 дптр. ИОЛ корригирует пресбиопию, обеспечивая полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). В сравнении с асферической монофокальной ИОЛ, данная линза обеспечивает сопоставимую остроту зрения вдаль и снижает зависимость от очковой коррекции. ИОЛ Clareon Vivity предназначена для имплантации только в капсульный мешок. ИОЛ также может использоваться для рефракционной замены хрусталика (РЗХ). Тип линзы Гибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптической части Двояковыпуклая, с технологией коррекции волнового фронта X-WAVE Торическая поверхность Отсутствует Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы Отсутствуют Торичность линзы обеспечивается её биконической задней поверхностью Несоответствие Конфигурация гаптических элементов L-модифицированные гаптические элементы STABLEFORCE Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% света с длиной волны 401 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) 1,55 Среднее равновесное содержание поглощённой материалом воды при гидратации в растворе стерильном интраокулярном ирригационном BSS (при 37°C) около 0,4% Передняя поверхность интраокулярной линзы несет в себе отрицательные сферические аберрации для компенсации положительных сферических аберраций роговицы Интраокулярная линза обеспечивает полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). По сравнению с асферической монофокальной интраокулярной линзой линза обеспечивает сопоставимую остроту зрения вдаль и снижает зависимость от очковой коррекции. Профиль проявления оптических феноменов при имплантации интраокулярной линзы сходен с аналогичным профилем монофокальных линз Интраокулярная линза обеспечивает уровень контрастной чувствительности в мезопических условиях, сопоставимый с монофокальной интраокулярной линзой Значение А-константы. Общие условия (имеют приоритет над частными условиями) Референсное значение А-константы представлено на внешней маркировке упаковки Значение А-константы. Частные условия Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8. На внешней маркировке упаковки может быть указано одно значение из указанных. Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы Для диапазона диоптрий от +10 до +25 – картридж D к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз; для диапазона диоптрий от +10 до +30 – картридж С к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз Шаг диоптрии 0,5 диоптрии Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) Отсутствует Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 14 | Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, модель CNWET2/T3/T4/T5/T6 | Назначение Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE предназначена для применения квалифицированными офтальмохирургами. ИОЛ предназначена для имплантации в капсульный мешок задней камеры глаза с целью замены естественного хрусталика человека. Такое расположение позволяет ИОЛ функционировать в качестве преломляющей среды для коррекции афакии и ранее диагностированного роговичного астигматизма. В отличие от стандартной сферической оптики, асферическая двояковыпуклая оптика компенсирует положительные сферические аберрации роговицы. Запатентованная технология X-WAVE на передней поверхности ИОЛ обеспечивает расширенный диапазон зрения от дальнего до ближнего расстояния, при этом не повышая частоту возникновения оптических феноменов. Кроме того, данные ИОЛ имеют торический компонент на задней поверхности с отметками оси для обозначения плоского меридиана (положительной оси цилиндра). Выравнивание отметок оси с Показания Недифракционные торические гидрофобные ИОЛ Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения моделей CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6 включает патентованную технологию коррекции волнового фронта X-WAVE, которая обеспечивает непрерывный расширенный профиль зрения с профилем зрительных нарушений, характерным для монофокальной линзы. Они предназначены для первичной имплантации для коррекции зрения при афакии и для уменьшения остаточного рефракционного цилиндра у взрослых пациентов с существующим роговичным астигматизмом, у которых пораженный катарактой хрусталик был удален методом экстракапсулярной экстракции катаракты. Линзы корректируют эффекты пресбиопии, обеспечивая полный диапазон коррекции функции зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). Линзы также обеспечивают сравнимую остроту зрения вдаль и снижение зависимости от очков относительно асферической монофокальной ИОЛ. Торические ИОЛ Clareon Vivity Toric предназначены только для имплантации в капсульный мешок. Эти линзы также предназначены для рефракционной замены хрусталика (РЗХ). Гибкая складывающаяся моноблочная заднекамерная Тип оптической части Двояковыпуклая, торическая оптика с технологией X-WAVE Торическая поверхность Задняя Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы На задней поверхности оптической части линзы, углубления в форме точек, по 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток) Торичность линзы обеспечивается её биконической задней поверхностью Соответствие Конфигурация гаптических элементов L-модифицированные гаптические элементы STABLEFORCE Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание 10% света с длиной волны 401 нм (УФ) для ИОЛ с оптической силой +20,0 диоптрий Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) 1,55 Среднее равновесное содержание поглощённой материалом воды при гидратации в растворе стерильном интраокулярном ирригационном BSS (при 37°C) около 0,4% Передняя поверхность интраокулярной линзы несет в себе отрицательные сферические аберрации для компенсации положительных сферических аберраций роговицы Интраокулярная линза обеспечивает полный диапазон зрения: от зрения вдаль до функционального зрения вблизи (40 см). По сравнению с асферической монофокальной интраокулярной линзой линза обеспечивает сопоставимую остроту зрения вдаль и снижает зависимость от очковой коррекции. Профиль проявления оптических феноменов при имплантации интраокулярной линзы сходен с аналогичным профилем монофокальных линз Интраокулярная линза обеспечивает уровень контрастной чувствительности в мезопических условиях, сопоставимый с монофокальной интраокулярной линзой Значение А-константы. Общие условия (имеют приоритет над частными условиями) Референсное значение А-константы представлено на внешней маркировке упаковки Значение А-константы. Частные условия Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8. На внешней маркировке упаковки может быть указано одно значение из указанных. Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы Для диапазона диоптрий от +10 до +25 – картридж D к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз; для диапазона диоптрий от +10 до +30 – картридж С к устройству (инжектору) Монарх III для имплантации интраокулярных линз Шаг диоптрии 0,5 диоптрии Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) 1 для CNWET2 1,5 для CNWET3; 2,25 для CNWET4; 3 для CNWET5; 3,75 для CNWET6 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 15 | Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая торическая Clareon PanOptix Toric, модель CNWTT6/TT5/TT4/TT3/TT2 | Геометрическая конфигурация (Гаптика) 2х опорная Диаметр общий (наружный диаметр линзы) > 12.5 и ≤ 13 мм Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) > 5.75 и ≤ 6 мм Диоптрийный ряд от 6 до 34 диоптрий Материал линзы Гидрофобный Строение линзы Однокомпонентная Торическая Да Для первичной имплантации в капсульный мешок задней камеры глаза человека с целью коррекции зрения при афакии и предшествующем роговичном астигматизме после удаления пораженного катарактой или прозрачного хрусталика у взрослых пациентов с пресбиопией и без пресбиопии, которые хотят улучшить зрение вдаль, вблизи и на среднем расстоянии и снизить зависимость от очков Для имплантации в капсульный мешок в задней камере глаза с целью замены человеческого хрусталика Складывающаяся моноблочная заднекамерная интраокулярная линза с фильтром ультрафиолетового и синего спектров света Тип оптической части Моноблочная ИОЛ с дифракционной асферической двояковыпуклой поверхностью Дифракционная поверхность Передняя Торическая поверхность Задняя Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы На задней поверхности оптической части линзы, углубления в форме точек, по 3 метки на соединении гаптических элементов и оптики (всего 6 меток) Форма гаптической части Модифицированная L Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный сополимер акрилата/метакрилата, который фильтрует УФ-излучение и синий спектр света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание УФ при 10% составляет 403 нм для ИОЛ + 20 дптр Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Диаметр центральнорасположенной оптической дифракционной решётки 4,5 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) при 35°С 1,55 Значение А-константы Предлагаемая А-константа представлена на наружной этикетке в качестве руководства и начальной точки для расчёта оптической силы имплантируемой интраокулярной линзы: оптическая 119,1, УЗ 118,7 Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы конкретной диоптрийности Указана на наружной этикетке, размещённой на вторичной упаковке каждого изделия Дополнительная оптическая сила +2,17 дптр для средних расстояний и +3,25 дптр для зрения вблизи Шаг 0,5 дптр в диоптрийном ряде +6,0 до +30,0 дптр; Шаг 1 дптр в диоптрийном ряде от +31,0 до +34,0 дптр. Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) 1,0 для CNWTT2; 1,5 для CNWTT3; 2,25 для CNWTT4; 3,0 для CNWTT5; 3,75 для CNWTT6 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 16 | Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая Clareon PanOptix, модель CNWTT0 | Геометрическая конфигурация (Гаптика) 2х опорная Диаметр общий (наружный диаметр линзы) > 12.5 и ≤ 13 мм Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) > 5.75 и ≤ 6 мм Диоптрийный ряд от 6 до 34 диоптрий Материал линзы Гидрофобный Строение линзы Однокомпонентная Торическая Нет Для первичной имплантации в капсульный мешок в заднюю камеру глаза для коррекции зрения при афакии, после удаления катарактального хрусталика или прозрачного хрусталика у взрослых пациентов с пресбиопией и без нее, которые хотят иметь оптимальную остроту зрения на близком, промежуточном и дальнем расстояниях и снизить зависимость от очков Для помещения в капсульный мешок в заднюю камеру глаза для замены человеческого хрусталика Складывающаяся моноблочная заднекамерная интраокулярная линза с фильтром ультрафиолетового и синего спектров света Тип оптической части Моноблочная ИОЛ с дифракционной асферической двояковыпуклой поверхностью Дифракционная поверхность Передняя Торическая поверхность Отсутствует Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы Отсутствуют Форма гаптической части Модифицированная L Материал оптики и гаптических элементов Гидрофобный сополимер акрилата/метакрилата, который фильтрует УФ-излучение и синий спектр света Фильтр ультрафиолетового спектра света Наличие Фильтр синего спектра света Наличие Спектральное пропускание Пропускание УФ при 10% составляет 403 нм для ИОЛ + 20 дптр Диаметр оптической части 6.0 мм Общий диаметр (общая длина) 13.0 мм Диаметр центральнорасположенной оптической дифракционной решётки 4,5 мм Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) 0° Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) при 35°С 1,55 Значение А-константы Предлагаемая А-константа представлена на наружной этикетке в качестве руководства и начальной точки для расчёта оптической силы имплантируемой интраокулярной линзы: оптическая 119,1, УЗ 118,7 Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы конкретной диоптрийности Указана на наружной этикетке, размещённой на вторичной упаковке каждого изделия +2,17 дптр для средних расстояний и +3,25 дптр для зрения вблизи Шаг 0,5 дптр в диоптрийном ряде +6,0 до +30,0 дптр; Шаг 1 дптр в диоптрийном ряде от +31,0 до +34,0 дптр. Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) Отсутствует Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: пополнение консигнационного склада в течение года по запросу 10 дней. |
| 17 | Картриджи В к устройству (инжектору) Монарх II | Описание параметра Материал картриджа – Пластик со специальным внутренним покрытием Используемый инжектор – Monarch III, модель №8065977773 Моноблочный дизайн Имплантация через разрезы 2.6 мм и более Стерильность Только однократное применение Комплект поставки: 10 шт в упаковкеДекларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: 10 дней |
| 18 | Картридж С к устройству (инжектору) Монарх II, Монарх III для имплантации интраокулярных линз | Описание параметра Материал картриджа – Пластик со специальным внутренним покрытием Используемый инжектор – Monarch III, модель №8065977773 Моноблочный дизайн Имплантация через разрезы 2.2 мм и более Наличие рельефного индикатора для правильной установки линзы в картридж Стерильность Только однократное применение Комплект поставки: 10 шт в упаковке Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: 10 дней |
| 19 | Картридж D к устройству (инжектору) Монарх II, Монарх III для имплантации интраокулярных линз | Материал картриджа – Пластик со специальным внутренним покрытием Используемый инжектор – Monarch III, модель №8065977773 Моноблочный дизайн Имплантация через разрезы 1.8 мм и более Стерильность Только однократное применение Комплект поставки: 10 шт. в упаковке Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: 10 дней |
| 20 | Кабель для коагуляции, 8065128402 | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. Совместимость с системами офтальмологическими хирургическими Infiniti Vision System, Centurion Vision System, Constellation Vision System Двухполюсный Номинальное напряжение, В – 1200 Длина, м – 3,66 Количество штук в 1 упаковке – В 1 упаковке 1 кабель Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 21 | Набор трубок для ирригации-аспирации | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Инфузионный красно-розовый слив в комплекте, предназначен для факоэмульсификации через разрез 2,2-2,4 мм с использованием игл 0,9мм, совместимый с ультразвуковыми рукоятками для оборудования производства Алкон (США) Наличие Состав комплекта 2 слива, тест-камера, ключ для аспирационных игл Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных комплектов Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 22 | Пинцеты-насадки (6шт/уп), 725.44P | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Пинцет-насадка для ВПМ для рукоятки Grieshaber Удерживающая сила, не менее, гр. 25 Калибр 25 Ga Наличие Стерильный Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных пинцетов-насадок Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 23 | Рукоятка бимануальная, 170.71 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Комплект одноразовых рукояток для ирригации-аспирации Рукоятка для ирригации, материал пластик, цвет оранжевый Рукоятка для аспирации, наконечник аспирационной рукоятки текстурированные, материал пластик, цвет синий Диаметр аспирационного отверстия 0,3мм. Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных комплектов Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 24 | Зонд для витректомии 23 Ga, (6 шт. в 1 уп.), 8065752134 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Наличие функции или предполагаемая величина параметра Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Декларация о соответствии Наличие Зонд для витректомии 23 G к cистеме офтальмологической хирургической Centurion Vision System Зонд для витректомии 23 G Калибр рабочей части, не более 23G 23 G Максимальна частота резов, 5000 Двойной пневматический привод Наличие инфузионная канюля Калибр рабочей части, не более 23G 23 G Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных зондов Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 25 | Наборы для факоэмульсификации Centurion с принудительной ирригацией Active Ultra Balanced 30°,(6 шт. в 1 уп.), 8065752200 | Описание параметра Значение параметра Совместимость с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System соответствие кассета с ирригационно-аспирационным тюбингом, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости Наличие Чехол Наличие Поддержка системы принудительной ирригации Active Наличие ультразвуковой наконечник сбалансированный 30° АВS Bevel Up с ключом для установки Угол среза 30 градусов Наличие аспирационной шунтирующей системы инфузионные сливы 0,9 мм Ultra, совместимые с иглой диаметром 0,9 мм наличие Совместимость с разрезом 2,2 мм соответствие тест-камера наличие Ключ для установки игл в рукоятку ирригации/аспирации наличие Комплект поставки. В упаковке 6 стерильных кассет Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 26 | Наборы для факоэмульсификации Centurion с пассивной ирригацией Gravity (6шт/уп), 8065752216 | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. Совместимость с системой Centurion Vision System соответствие Комплектация кассета с ирригационно-аспирационным тюбингом, ирригационной системой и ирригационным адаптером, мешком для сбора жидкости 1 шт. чехол 1 шт. ультразвуковой наконечник с ключом для установки 1 шт. инфузионные сливы 2 шт. тест-камера 1 шт. ключ для наконечников 1 шт. Ультразвуковой наконечник аспирационная шунтирующая система наличие сбалансированный соответствие направление среза вверх угол среза 30 градусов Совместимость инфузионных сливов с ультразвуковым наконечником диаметром не более 0,9 мм соответствие Поддержка системы принудительной ирригации Active отсутствие В упаковке 6 стерильных кассет Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 27 | Набор HyperVit (6 шт. в 1 уп.), 8065000095 | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. Совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System Комплектация Кассета для комбинированных процедур 1 шт. Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 1 шт. Эндоосветитель прямой 1 шт. Канюля инфузионная улучшенная 1 шт. Инфузионный тюбинг с автоматическим инфузионным клапаном 1 шт. Тюбинг для подачи раствора в кассету 1 шт. Ирригационно-аспирационный тюбинг 1 шт. Стерильное покрытие на монитор 1 шт. Трехпозиционный переключатель 1 шт. Шприц 1 шт. Тест-камера 1 шт. Ключ для аспирационных наконечников 1 шт. Сливы ирригационные 2 шт. Троакар с клапанным портом 3 шт. Трубка с выпускным отверстием 1 шт. Радиочастотная метка на зонде для витрэктомии и эндоосветителе Фланец на коннекторе устройства радиочастотной идентификации Распознование системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System типа установленной кассеты Калибр зонда для витрэктомии, эндоосветителя, канюли инфузионной, троакара, Ga 25 Кассета Размеры (высота х ширина х толщина), мм 170 х 150 х 30 Толщина в месте нахождения инфузионной камеры, мм 55 Зодн для витрэктомии Количество резов в 1 минуту 20000 Конфигурация свободного конца инвазивной части скошенная под углом 60° Наружный диаметр инвазивной части, мм 0,52 Внутренний диаметр инвазивной части, мм 0,4 Длина витреотома (включая рукоятку), мм 114 Длина аспирационной и пневматической линий, мм 2130 Эндоосветитель Прямой Длина (с оптоволоконным кабелем), мм 2294 Наружный диаметр инвазивной части, мм 0,5 Длина инвазивной части, мм не более 30 Канюля инфузионная Длина, мм 220 Внутренний диаметр наконечника, мм 0,47 Наружный диаметр наконечника, мм 0,53 Длина инфузионного тюбинга и вспомогательного аспирационного тюбинга, мм 2140 Длина тюбинга для подачи раствора в кассету, мм 1000 Габаритные размеры стерильного покрытия на монитор (ШхД), мм 150х190 Объём шприца, см3 20 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 28 | Материал шовный офтальмологический Polypropylene 10-0 (12шт/уп), 8065307901 | 21.20.24.120-00000028; Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. для сшивания мягких тканей в офтальмологии Материал лезвия сталь хирургическая нержавеющая Кривизна иглы 1/4 Длина иглы 15,3 мм Диаметр иглы 0,23 мм Количество игл на нити 2 Описание параметров нити Материал нити полипропилен Тип нити моноволокно Толщина нити 10-0 (0,02 мм) Длина нити 20 см Крепление нити в игле атравматическое Эластичность высокая Стерильность соответствие Тканевая реакция отсутствует Комплект поставки 12 нитей в упаковке Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 29 | Тест-диски к Фемтосекундной системе WaveLight FS200 (48 шт.), 8065990790 | "Совместимость с офтальмологической лазерной фемтосекундной системой WaveLight FS200" соответсвие инcтр тест-диски и FS 200 Назначение "проверка функций, динамического диапазона и точности параметров лазерной консоли WaveLight® FS200" инстр тест- диски стр 2 Материал пластик инстр FS200, стр 72 Размер 30 мм Х 6 мм инстр стр 72 Количество в упаковке 48 шт стикер Срок поставки: 10 дней Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 30 | Эндоосветитель (12шт/уп), 8065751577 | Стерильное устройство с оптоволоконным сердечником предназначено для прикрепления к поверхности хирургического инструмента, как правило, ретрактора, чтобы провести холодный свет от подключенного оптоволоконного кабеля и источника света к хирургической ране для освещения во время хирургического вмешательства. Он обычно излучает холодный свет только через кончик, чтобы устранить блики, и может иметь самоклеющееся покрытие для крепления к хирургическим инструментам. Это изделие одноразового использования. Эндоокулярное освещение Совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System Соответствие Монолитноисполненный инструмент, без рукоятки, имеющий короткую инвазивную часть с муфтой оранжевого цвета в основании; инвазивная часть имеет оптоволоконный сердечник, обеспечивающий светопроведение и являющийся продолжением оптоволоконного кабеля, подсоединяемого к модулю освещения системы Constellation Vision Sysytem Соответствие Тип "Chandelier" Радиочастотная метка Наличие Внутренний диаметр совместимых трансклеральных портов, Ga 25 Возможность изменения пользователем геометрической формы дистальной части оптоволоконного кабеля с её фиксацией («память формы») при сохранении светопроводящих свойств Соответствие Комплектация Эндоокулярный осветитель с защитным колпачком 1 шт., троакар с защитным колпачком 1 шт., предустановленная на троакар канюля бесклапанная 1 шт. Количество штук в 1 упаковке 12 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 31 | Канюля экструзионная с мягким наконечником DISP SOFT TIP NEEDLE 25G 10 S | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки или простую рукоятку (без элементов управления). Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. НазначениеДля использования при оперативных вмешательствах в офтальмологии Внешний диаметр, Ga 25 Силиконовый наконечник длиной 2,0 мм Наличие Материал инвазивной части Нержавеющая сталь Количество штук в 1 упаковке 10 |
| 32 | Канюля для ирригации (гидродиссекции) 27G d-0,4 мм микрохирургия | Общая длина — 36 мм Длина загнутой рабочей части — 9,5 мм Наружный диаметр иглы – не более 0,4 мм Калибр – 27G Посадочный конус — «Луер» Материал: • канюли — полипропилен • рабочей части — нержавеющая сталь |
| 33 | Набор для введения вязких жидкостей Alcon 8065750957 упак №6 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Набор для введения вязких жидкостей Система автоматического распознавания RFID Наличие Состав адаптер для подключения к системе, шприц 10СС, канюли 20 и 23Ga, поршень-толкатель Наличие Стерильный Наличие Совместим с системой Constellation Vision System Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных наборов Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 34 | Игла ультразвуковая Kelman Turbosonics ABS Mini Tip срез 30° 0,9мм 8065752065 упак №6 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Ультразвуковые иглы Иглы ультразвуковые, изогнутые, тип Келман (мини) – диаметр 0,9мм, срез 30 градусов, наличие системы ABS / отверстие на боковой поверхности иглы диаметр 5 мкм/, рабочая часть неразвальцованная, внутренний диаметр иглы одинаковый на всём протяжении, каждая игла размещена в одноразовом пластиковом ключе для установки в ультразвуковой рукоятке Наличие Совместимось с УЗ рукоятками Turbosonic 375, Infiniti Ultrasonic, Ozil Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных ультразвуковых игл Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 35 | Рукоятка-манипулятор(6шт/уп)339.21 Alcon упак №1 | Стерильный жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие для одноразового использования. Проведение диатермии для лечения разрывов сетчатки, остановки кровотечения и избирательной коагуляции тканей путём применения электрической энергии. Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть; инвазивная часть представляет из себя несъёмный биполярный электрод, обеспечивающий электрическую связь между электрическим модулем системы и тканями глаза при электрохиругических процедурах Соответствие Совместимость с системой Constellation Vision System Соответствие Совместимость с кабелем для коагуляции производства Alcon Соответствие Совместимость с транссклеральными портами (канюлями) производства Alcon Соответствие Внешний диаметр инвазивной части 25 Ga / 0,51 мм Подача тока, необходимого для диатермического иссечения или коагуляции тканей в процессе хирургической операции, регулируется хирургом с помощью педали используемой системы Соответствие Комплектация Рукоятка-манипулятор, защитный колпачок Штук в 1 упаковке 6 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 36 | Набор для факоэмульсификации Constelation 8065751155 упак №6 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Набор для факоэмульсификации Кассета с мешком для сбора жидкости Наличие Система принудительной инфузии Наличие Ирригационно-аспирационный тюбинг Наличие Стерильная наклейка на монитор Наличие Ирригационные сливы – 2 шт., тест-камера, ключ для ирригационных игл) Наличие В упаковке 6 стерильных наборов Наличие Совместимость с системой Constellation Vision System Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных кассет Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 37 | 337.84 Рукоятка для аспирации с силиконовым наконечником упак №6 | Стерильный ручной офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для манипуляции с жидкостями и газами во время проведения витреоретинальной операции. Он используется для контроля удаления жидкостей, внутреннего дренажа субретинальной жидкости, манипуляций со складками сетчатки (при пролиферативной витреоретинопатии, ретинотомии, транслокации) и одновременного или последовательного обмена газов/жидкостей (жидкость-воздух, воздух-газ, жидкость-газ, жидкость-перфтороуглерод, перфтороуглерод-газ). Он состоит из рукоятки с тупым или мягким наконечником, который вводится в глаз; также изделие оснащено трубками для аспирации и встроенным резервуаром для промывания обратным потоком ретроградно ущемленной ткани во время аспирации. Это изделие одноразового использования. Назначение Рукоятки-манипуляторы GRIESHABER Advanced Backflush Handle DSP - это серия инструментов для управления потоками жидкости и газа в витреоретинальной хирургии. Они используются для извлечения жидкостей, внутреннего дренажа субретинальной жидкости, манипулирования в ретинальной области (PVR, гигантские разрывы, ретинотомия, транслокация), синхронных или последовательных обменов (жидкость-воздух, воздух-газ, жидкость-газ, жидкость-PFC, PFC-газ и т.п.) Комплектация Рукоятка-манипулятор Силиконовый кончик, его длина Наличие, 2 мм Совместимость с системой Constellation Vision System Калибр 25 Ga Штук в 1 упаковке 6 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 38 | 725.03 Рукоятка-манипулятор пневматический упак №6 | Стерильное ручное устройство с пневматическим приводом, предназначенное для удерживания и управления совместимым наконечником офтальмологического хирургического инструмента (например, ножницами, щипцами). Оно, как правило, изготовлено в форме обычной ручки с коннектором, в которой закрепляется наконечник, и имеет пневматическую линию питания (систему трубок), которая подключается к основному устройству с источником газа. Когда газ подается к ручке, обычно с помощью ножного переключателя, механизм активируется для управления наконечником (например, открывает и закрывает лезвия). Оно обычно используется для операции на переднем или заднем сегменте глаза для разрезания, захвата и манипулирования глазными тканями. Это изделие одноразового использования. Управление наконечниками пинцета либо ножниц в режиме множественной резки и в пропорциональном режиме - Совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System Радиочастотная идентификационная метка - Наличие Совместимость с пинцет-насадками и ножницами-насадками калибрами 20, 23, 25, 27 Ga Соответствие Тип разъёма (соединения с насадкой) Quick Lock Connector - Соответствие Комплектация Рукоятка-держатель Количество штук в 1 упаковке 6 |
| 39 | 8065751658 Трокарный набор с клапанными канюлями 25G упак №12 | Трокарный набор с клапанными канюлями 23G Состав набора: Трокары Калибр 23 Ga Количество 3 шт. Канюли с силиконовым клапаном Калибр 23 Ga Количество 3 шт. Выпускная канюля Калибр 23 Ga Количество 1 шт. Требования к упаковке. Не менее 12 стерильных наборов однократного применения Специфика. Для создания отверстий определенного калибра в оболочках глаза при проведении витреоритенальной хирургии, с целью использования инструментов 23 Ga Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 40 | Пинцет для ВПМ Grieshaber Revolution для макулорексиса и захвата тонких мембран 25+G 705.44P упак №6 | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. Назначение Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть 50Возможность активации в 360 градусов (при любом относительно продольной оси рукоятки положении пи51нцета в руке) Смы52кание браншей обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относи53тельно окружности рукоятки пинцета) 16 индивидуальных клавиш Внешний54 диаметр, Ga Цветовая маркировка сине-зелёная В концевой части бранши имеют загнутый вовнутрь дизайн; бранши неправильной дугообразной формы имеют смыкающиеся поверхности только в концевой части; дугообразная форма браншей обеспечивает улучшенную визуализацию тканей; смыкающиеся поверхности браншей имеют перпендикулярный срез относительно продольной оси пинцета Стерильность Количество штук в 1 упаковке |
| 41 | Пинцеты концезахватывающие REVOLUTION DSP Endgrasping 27+ упак №1 | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть Возможность активации в 360 градусов (при любом относительно продольной оси рукоятки положении пинцета в руке) Смыкание браншей обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки пинцета) 16 индивидуальных клавиш Внешний диаметр, 27 Ga Цветовая маркировка фиолетовая Бранши неправильной дугообразной формы имеют смыкающиеся поверхности только в концевой части; смыкающиеся поверхности браншей имеют срез около 45 градусов относительно продольной оси пинцета и заточку без образования режущего края Стерильность Количество штук в 1 упаковке |
| 42 | Пинцет зубчатый Grieshaber Revolution витреоретинальный 25+G 705.47P упак №6 | Описание требований Требуемые функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Пинцет витреоретинальный с зубцами. С зубцами Возможность активации пинцета в 360 град. Наличие Калибр 25+ G Удерживающая сила не менее 50 г. Стерильный, однократного применения Соответствие Комплект поставки: Количество в упаковке 6 стерильных пинцетов Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 43 | Constellation® набор для передней витрэктомии ULTRAVIT® 23 Ga (6шт/уп) упак №1 | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования Назначение Многофункциональное изделие, используется для нарезания и аспирации стекловидного тела, тканей глаза. Совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System Соответствие Совместимость с типом кассеты Для факоэмульсификации Радиочастотная метка Наличие Внешний диаметр инвазивной части витреотома, Ga / мм 23 / 0,64 Внешний диаметр инвазивной части канюли, Ga / мм 23 / 0,64 Поддержка частоты резов, резов/мин 5000 Эффективный размер (длина) инвазивной части витреотома, мм 32 Длина рукоятки с инвазивной частью, мм 114 Аспирационнная линия Наличие Длина аспирационной и пневматических линий, см 213 Длина иглы ирригационной канюли, мм 20 ± 2 Радиус изгиба иглы ирригационной канюли, мм 18,5 Привод Двойной пневматический Комплектация 1) Constellation® зонд для витрэктомии 23 Ga ULTRAVIT®, 5000 рез./мин.; 2) Ирригационная канюля 23 Ga. Количество штук в 1 упаковке 6 Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 44 | Пинцет мембранный SHARKSKIN ILM 25+G 705.88Р упак №6 | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть. Возможность активации в 360 градусов (при любом относительно продольной оси рукоятки положении пинцета в руке) Смыкание браншей обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки пинцета) 16 индивидуальных клавиш Внешний диаметр, Ga Цветовая маркировка сине-зелёная В концевой части бранши имеют загнутый вовнутрь дизайн; бранши неправильной дугообразной формы имеют смыкающиеся поверхности только в концевой части; дугообразная форма браншей обеспечивает улучшенную визуализацию тканей; смыкающиеся поверхности браншей имеют перпендикулярный срез относительно продольной оси пинцета Внешняя поверхность браншей в оконечной части имеет рифленую поверхность, созданную с помощью лазерной обработки Стерильность Количество штук в 1 упаковке Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 45 | Осветитель эндоокулярный Alcon широкоугольный 25G сапфировый 8065751486 упак №12 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Эндоокулярный осветитель Угол освещения, не менее 1050 Наличие Калибр 25 Ga Наличие Наличие радиочастотной идентификации RFID Наличие Совместимость с системой Constellation Наличие Стерильный Наличие Комплект поставки: В упаковке: 12 стерильных осветителей с канюлей и трокаром Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 46 | 8065830026 Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 25+ HYPERVIT 20 000 рез./мин. упак №1 | 8065830026 Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 25+ HYPERVIT 20 000 рез./мин. упак №1 |
| 47 | 8065752555 Зонд лазерный изгибающийся с осветителем и радиочастотной меткой 25G упак №6 | Описание требований Наличие функции или величины параметра по ТЗ Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Артикулируемый лазерный эндозонд с освещением Угол изгиба 40 град. Наличие Гибкий нитиноловый наконечник Наличие Калибр 25 Ga Наличие Система автоматического распознавания RFID Наличие Совместим с системой Constellation Vision System Наличие Стерильный Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных зондов Наличие Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |
| 48 | Интерфейс, аппланационный конус вакуумное кольцо с двумя трубками 8065000452 упак №20 | Совместимость с системой офтальмологической лазерной фемтосекундной WaveLight FS200 Соответствие Апланационный конус наличие Вакуумное кольцо с присоединенной вакуумной системой трубок (две трубки) наличие Диаметр вакуумного кольца 19,0 мм Фильтр барьерный наличие Карта доступа наличие Комплект поставки: Интерфейс: апланационный конус, вакуумное кольцо с двумя трубками 20 шт карта доступа 1 шт Декларация (сертификат) соответствия – наличие Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %. Срок поставки: по запросу 10 дней |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                   ________________ В.Ю. Макаров

Приложение №3

к котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Исх. номер: ______ (при наличии) | Директору ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» В.Ю. Макарову |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок

1. Изучив извещение № 26120103009 о проведении запроса котировок от «20» января 2026 г., а также котировочную документацию к извещению № 26120103009 о проведении запроса котировок от «20» января 2026 г.

__________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку расходных материалов для рефракционной, катарактальной, витреоретинальной хирургии, указанные в извещении № 26120103009 о проведении запроса котировок от «20» января 2026 г., а также в котировочной документации к извещению № 26120103009 о проведении запроса котировок от «20» января 2026 г.

2. Место нахождения юридического лица: _______________________________________________, телефон (____) ______________, факс (____) _______________, e-mail: _____________________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Предлагаемая общая стоимость Товара составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью), НДС____%____________ рублей ___ копеек (указать НДС цифрами и прописью). (Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения) – УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей, а также стоимости комплектующих и запасных частей и включает в себя:

- стоимость Товара в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью);

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании

- Наименование и стоимость поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Стоимость товара за единицу (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! КОМПЛЕКТАЦИЮ! - УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! |  |  |  |  |

Стоимость товара включает в себя Работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Заказчика, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора. Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании.

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

6.1. Соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

6.2. В отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3. Деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

6.4. У участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6.5. Отсутствуют у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.6. Отсутствуют между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а также отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;

6.7.  Присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

6.8. Присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора.

6.9. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8. Участник закупки не является иностранным агентом;

9. Участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал, ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

10. Участник закупки согласен на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

11. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 26120103009 о проведении запроса котировок от «20» января 2026 г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов (заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на ____ листах;

- копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый товар на ____ листах;

- копия лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования либо копия договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание (предоставление заверенной копии такой лицензии ОБЯЗАТЕЛЬНО), либо гарантийное письмо от производителя на ____ листах;

- копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;

- письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на ____ листах;

- полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на ____ листах;

- копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок н на ____ листах;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на ____ листах;

- копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 2026 г.  – ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!

Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО сшивается, либо заверяется печатью и подписью КАЖДЫЙ лист заявки (с первого по последний), а также КАЖДЫЙ лист прилагаемых документов!!!!

Указание торгового наименования, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Россия, Китай, США и прочие) предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!!

Приложение №4

к котировочной документации

ОБРАЗЕЦ оформления заявки!

Приложение №5

к котировочной документации

Заявка на участие в запросе котировок на поставку расходных материалов для рефракционной, катарактальной, витреоретинальной хирургии

№ 26120103009 от 20.01.2026 г.

Полное наименование участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Заявка поступила:

«_____» ____________ 2026 г.

в ____ часов ______ минут

(время местное)

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок

Приложение №6

к котировочной документации

ФОРМА

ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Фирменный бланк заявителя – юридического лица Дата, исх.№ | Руководителю _____________________________________ (полное наименование организатора процедуры закупки) _____________________________________ от ___________________________________ (Ф.И.О. заявителя – физического лица, _____________________________________ полное наименование заявителя – юридического лица) |
| --- | --- |

Запрос о разъяснении положений

закупочной документации № _______

Ознакомившись с извещением о проведении _______________ № __________ на право заключения договора __________________, размещенном «___» _________ 20__ года на официальном сайте (__________________________), а также изучив документацию об _________________, предмет и объект закупки, _____________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)

в лице ________________________________________________________________________________________,

(для юридического лица – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________, просит

(наименование документа)

дать разъяснения следующих положений закупочной документации:

| № п/п | Раздел (пункт) закупочной документации, требующий разъяснений | Вопрос |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Заявитель _____________________ (Фамилия И.О.)

(Должность) (подпись)

МП

Приложение №7

к котировочной документации

  - Анкета участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника (полное и сокращенное юридическое наименование) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Паспортные данные (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Основные учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | Место нахождения Участника согласно учредительным документам |  |
|  | Фактическое место нахождения Участника |  |
|  | Почтовый адрес Участника |  |
|  | Сведения о месте жительства (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, корреспондентского счета, БИК, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Применяемая Участником форма налогообложения |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Интернет сайт Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки, представляющего интересы в закупочной процедуре с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №8

к котировочной документации

# Договор поставки

# товаров медицинского назначения

# (Закупка № 26120103009)

г. Чита                                                   	              «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита» (сокращенное наименование - ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»),   , именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать ему в установленный Договором срок товары медицинского назначения (далее – Товар) по ценам, зафиксированным в Прейскуранте (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами Договора до окончания срока его действия, установленного пунктом 12.1 Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».

1.3. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки для организации Покупателем приемки Товара. В случае если Покупатель не может принять Товар в указанные Поставщиком дату и/или время, Покупатель извещает об этом Поставщика и Стороны согласовывают другую дату и время.

1.4. Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 4.

Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

1.5. Время поставки: с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни, с 8-30 ч. до 17-00 ч.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом любых расходов (в том числе расходов по доставке Товара Покупателю), которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, не может превышать 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) руб. 00 коп., (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Договора в следующем порядке:

2.2.1. Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)/ транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Договора.

2.3. Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей стоимости Товара по Договора.

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.5. Покупатель по требованию Поставщика подтверждает факт оплаты Покупателем стоимости Товара путем направления электронной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

2.6. Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон.

В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Поставщика в части уплаты и исчисления НДС, цена услуг по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Поставщика.  При этом Поставщик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены услуг и не вправе предъявлять Покупателю к оплате суммы сверх установленных Договором.

Если Поставщик теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права.

В случае если Поставщика становится плательщиком НДС, то он предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД)

или

Транспортную накладную.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по   Договору.

3.1.5. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.5 Договора.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

4. Условия поставки

Вариант 1: 4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком силами и средствами транспортной компании  перевозчика. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя любым из способов, предусмотренных в пункте 14.4  Договора».

Вариант 2: 4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком своими силами и средствами. Способы доставки оговариваются Сторонами при согласовании заявки Покупателя любым из способов, предусмотренных в пункте 14.4  Договора.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям  Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности, указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от Договора по указанному в пункте 8.3 Договора основанию Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от предельной общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) календарных  дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 13 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и уплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости Товара/предельной общей стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Поставщика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 14.4 Договора.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 12 месяцев, а в части расчетов  до полного исполнения обязательств по   Договору.

13. Защита информации

13.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с  Договором.

13.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

13.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

13.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

14. Прочие условия

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по   Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

14.5. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору.

14.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. К Договору прилагаются:

14.8.1. Прейскурант (Приложение № 1);

14.8.2. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 2);

14.8.3. Налоговая оговорка (Приложение № 3).

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» Юридический адрес: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 4. Почтовый адрес: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 4. тел./факс 8(3022) 21-23-17/ 22-57-16 E-mail: dkb-chita@yandex. ru ИНН 7534018494, КПП 753401001, р/сч 40703810805240006226 к/ сч 30101 810 145 250 000 411 ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411 | Поставщик: Наименование Поставщика Юридический адрес (для юридических лиц): Почтовый адрес (для юридических лиц): Место нахождения (для индивидуальных предпринимателей): Тел.: Электронная почта: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: |
| --- | --- |
| Директор _______________/____________/ м.п. | Должность (при наличии) ___________________/ __________/ м.п. |

Приложение № 1

к Договору поставки товаров медицинского назначения

№ _____ от «___» ____________ 20__г.

# Прейскурант

г. _______________                                                                              «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. (НДС не облагается). | Сумма НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

от Покупателя: 				                  от Поставщика:

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к Договору поставки товаров медицинского назначения

№______от «___»__________20__г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по  Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей   Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1   настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1   настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 1  настоящего раздела: Тел. 8 (3022) 21-23-17, официальный сайт - chita.rzd-medicine.ru  (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1  настоящего раздела: тел. email

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1   настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2   настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия   Договора.

| От Покупателя Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Чита» _______________/В.Ю. Макаров / м.п. | ### От Поставщика Должность /по доверенности ___________________/ _________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Договору поставки товаров медицинского назначения

№______от «___»__________20__г.

Налоговая оговорка

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Поставщик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Поставщиком документально;

Поставщик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Поставщик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика и лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Поставщика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Покупателю неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Покупателем по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Покупателю отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Покупателю налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Поставщика уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Покупателем неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Поставщик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Покупателю имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной Покупателем неустойки.

6. Покупатель до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Поставщика о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Поставщик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Покупателя.

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

| От Покупателя Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Чита» _______________/В.Ю. Макаров / м.п. | ### От Поставщика Должность /по доверенности ___________________/ _________/ м.п. |
| --- | --- |

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель.

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель.